## OBRA GLOBAL
SUBTOTAL GLOBAL - "PLANILLA 1" | [6 empty] | Monedas de PAGO
[7 empty] | IAO 14.2 |  |  |  | Monto a pagar en PESOS URUGUAYOS
|  |  |  | PRECIOS |  |  | DOLARES |  | EUROS
Rubro | Descripción | Unid. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total Rubro | Monto Imponible $ | Tipo de Cambio IAO 14.2 Dólares Estadounidenses | Monto en Dólares Estadounidenses | Tipo de Cambio IAO 14.2 Euros | Monto en la moneda extranjera Euros
|  |  |  | Moneda | Moneda
|  |  |  | Nacional ($) | Nacional ($)
1 | PROYECTO EJECUTIVO
1.1 | Relevamientos | GL
1.2 | Elaboración de proyecto | GL
2 | IMPLANTACIÓN Y MOVILIZACIÓN
2.1 | Limpieza de terrenos | GL
2.2 | Replanteo planialtimétrico | GL
2.3 | Construcción local para la Dirección de Obra con equipamiento de oficina | GL
2.4 | Construcción de local para oficina contratista | GL
2.5 | Ejecución y colocación de cartelones de obra | GL
2.6 | Transporte de equipos de construcción | GL
2.7 | Instalación de obradores | GL
2.8 | Depósito de materiales | GL
2.9 | Obrador | GL
3 | CAMARA REPARTIDORA DE CAUDALES Y EXTENSIÓN DE CANAL DE INGRESO A NUEVO REACTOR
3.1 | Compuertas de acero inoxidable
3.1.1 | Suministro de compuertas de acero inoxidable | U
3.1.2 | Instalación de compuertas de acero inoxidable | GL
3.2 | Vertedero de acero inoxidable
3.2.1 | Suministro y colocación de vertedero de acero inoxidable | U
3.2.2 | Suministro y colocación de chapas de acero inoxidable para dividir caudales | m2
3.3 | Hormigón Armado
3.3.1 | Losa de hormigón armado | m3
3.3.2 | Paredes y tabiques de hormigón armado | m3
3.4 | Otros
3.4.1 | Revoques | m2
3.4.2 | Pinturas | m2
3.4.3 | Demoliciones | m3
4 | INCORPORACIÓN DE UNA ZONA ANÓXICA EN LOS REACTORES EXITENTES
4.1 | Hormigón Armado
4.1.1 | Paredes y tabiques de hormigón armado | m3
4.1.2 | Losa de hormigón armado | m3
4.1.3 | Re-ubicación de mezcladores mecánicos y sus accesorios | GL
4.2 | Accesorios
4.2.1 | Suministro de escaleras fijas con quitamiedos de acero inoxidable | U
4.2.2 | Instalación de escaleras fijas con quitamiedos de acero inoxidable | GL
4.2.3 | Suministro y colocación de barandas de seguridad | m
4.2.4 | Suministro de elementos de izado | U
4.2.5 | Instalación de elementos de izado | GL
4.3 | Otros
4.3.1 | Revoques | m2
4.3.2 | Pinturas | m2
4.3.3 | Demoliciones | m3
5 | MODIFICACION DE LA ZONA AIREADA EN REACTORES EXISTENTES
5.1 | Tuberías
5.1.1 | Suministro de tubería A.I. SC 5S DN 150 | m
5.1.2 | Instalación de tubería A.I. SC 5S DN 150 | GL
5.1.3 | Suministro de válvulas y accesorios para tuberías de A.I. SC 5S DN 150 | GL
5.1.4 | Suministro de tubería A.I. SC 5S DN 200 y accesorios | m
5.1.5 | Instalación de tubería A.I. SC 5S DN 200 y accesorios | GL
5.1.6 | Suministro de válvulas y accesorios para tuberías de A.I. SC 5S DN 200 | GL
5.1.7 | Suministro de tubería A.I. SC 5S DN 250 y accesorios | m
5.1.8 | Instalación de tubería A.I. SC 5S DN 250 y accesorios | GL
5.1.9 | Suministro de válvulas y accesorios para tuberías de A.I. SC 5S DN 250 | GL
5.1.10 | Suministro de tubería de PVC DN 110 y accesorios | m
5.1.11 | Instalación de tubería de PVC DN 110 y accesorios | GL
5.1.12 | Suministro de válvulas y accesorios para tuberías de PVC DN 110 | GL
5.1.13 | Suministro de tubería de PP DN 2´ y accesorios | m
5.1.14 | Instalación de tubería de PP DN 2´ y accesorios | GL
5.1.15 | Suministro de válvulas y accesorios para tuberías de PP DN 2´ | GL
5.2 | Accesorios
5.2.1 | Suministro de escaleras fijas con quitamiedos de acero inoxidable | U
5.2.2 | Instalación de escaleras fijas con quitamiedos de acero inoxidable | GL
5.2.3 | Suministro y colocación de barandas de seguridad | m
5.2.4 | Suministro y colocación de soportes para tuberías de aireación | U
5.2.5 | Suministro y colocación de soportes para parrillas con difusores | U
5.2.6 | Suministro y colocación de juntas elásticas | U
5.3 | Válvulas
5.3.1 | Suministro de válvulas de compuerta DN 150 | U
5.3.2 | Instalación de válvulas de compuerta DN 150 | GL
5.3.3 | Suministro de válvula de compuerta DN 250 | U
5.3.4 | Instalación de válvula de compuerta DN 250 | GL
5.3.5 | Suministro de válvulas de purga DN 75 | U
5.3.6 | Instalación de válvulas de purga DN 75 | GL
5.3.7 | Suministro de válvulas de purga automática de condensado en parrillas | U
5.3.8 | Instalación de válvulas de purga automática de condensado en parrillas | GL
5.3.9 | Suministro de válvulas de seguridad DN 200 | U
5.3.10 | Instalación de válvulas de seguridad DN 200 | GL
5.3.11 | Suministro de válvulas de purga DN 250 | U
5.3.12 | Instalación de válvulas de purga DN 250 | GL
5.3.13 | Suminisrto de válvulas de purga automática de condensado en zona de soplantes con accesorios | U
5.3.14 | Instalación de válvulas de purga automática de condensado en zona de soplantes con accesorios | GL
5.3.15 | Suministro de válvulas de retención DN 200 | U
5.3.16 | Instalación de válvulas de retención DN 200 | GL
5.4 | Hormigón Armado
5.4.1 | Paredes y tabiques en hormigón armado | m2
5.5 | Otros
5.5.1 | Revoques | m2
5.5.2 | Pinturas | m2
5.5.3 | Demoliciones | m3
6 | RECIRCULACIONES PARA LA REMOCIÓN BIOLÓGICA DE NITRÓGENO
6.1 | Suministro de pasamuro FD DN 400 | U
6.2 | Instalación de pasamuro FD DN 400 | GL
6.3 | Suministro de válvula de Compuerta FD DN 400 | U
6.4 | Instalación de válvula de Compuerta FD DN 400 | GL
6.5 | Suministro de pedestal con volante de maniobras y vástago ascendente | U
6.6 | Instalación de pedestal con volante de maniobras y vástago ascendente | SD
6.7 | Elementos de sujeción del vástago | U
6.8 | Suministro de elementos de izado | U
6.9 | Instalación de elementos de izado | GL
6.10 | Suministro y colocación de barandas de seguridad | m
6.11 | Acondicionamiento de las instalaciones existentes | GL
6.12 | Otros
6.12.1 | Revoques | m2
6.12.2 | Pinturas | m2
6.12.3 | Demoliciones | m3
7 | MODIFICACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE SALIDA DE EFLUENTE TRATADO EN REACTORES EXISTENTES
7.1 | Hormigón Armado
7.1.1 | Losa de hormigón armado | m3
7.1.2 | Paredes y tabiques en hormigón armado | m3
7.2 | Tuberías
7.2.1 | Suministro de pasamuro de FD DN 500 | U
7.2.2 | Instalación de pasamuro de FD DN 500 | GL
7.2.3 | Suministro de tubería de FD DN 500 y accesorios | U
7.2.4 | Instalación de tubería de FD DN 500 y accesorios | GL
7.2.5 | Suministro de juntas de desmontaje DN 500 | U
7.2.6 | Instalación de junta de desmontaje DN 500 | GL
7.3 | Otros
7.3.1 | Suministro y colocación de barandas de seguridad | m
7.3.2 | Excavaciones | m3
7.3.3 | Demoliciones | m3
7.3.4 | Rellenos | m3
7.3.5 | Revoques | m2
7.3.6 | Pinturas | m2
8 | AMPLIACIÓN DE PASARELAS EN REACTORES EXISTENTES
8.1 | Suministro de vigas de hormigón pre-tensado | U
8.2 | Instalación de vigas de hormigón pre-tensado | GL
8.3 | Hormigón Armado
8.3.1 | Losa de hormigón armado | m3
8.3.2 | Paredes y tabiques en hormigón armado | m3
8.4 | Otros
8.4.1 | Revoques | m2
8.4.2 | Pinturas | m2
8.4.3 | Demoliciones | m3
8.4.4 | Suministro y colocación de barandas de seguridad | m
9 | CAMARAS PARA CONTROL DE FLOTACIÓN EN REACTORES EXISTENTES
9.1 | Tuberías
9.1.1 | Suministro de tubería FD DN 300 y accesorios | m
9.1.2 | Instalación de tubería FD DN 300 y accesorios | GL
9.2 | Accesorios
9.2.1 | Suministro de válvula pico de pato DN 300 | m
9.2.2 | Instalación de válvula pico de pato DN 300 | GL
9.3 | Otros
9.3.1 | Desmontaje y retiro de compuertas de compuertas, valvulas, pedestales y volantes, que se sacarán de servicio | GL
9.3.2 | Sellado de los pasajes a sacarse de servicio | GL
9 | RE-DIRECCIONAMIENTO DE ESPUMAS Y FLOTANTES DE LOS SEDIMENTADORES
9.1 | Excavaciones | m3
9.2 | Rellenos | m3
9.3 | Demoliciones | m3
9.4 | Tuberías
9.4.1 | Suministro de tuberías de impulsión FD DN 80 y accesorios | m
9.4.2 | Instalación de tuberías de impulsión FD DN 80 y accesorios | GL
9.4.3 | Suministro de tuberías de desague FD DN 100 y accesorios | m
9.4.4 | Instalación de tuberías de desague FD DN 100 y accesorios | GL
9.5 | Accesorios
9.5.1 | Suministro e instalación de tapas y marcos metálicos fijos | U
9.5.2 | Suministro e instalación de elementos de izaje | U
9.5.3 | Suministro de válvulas de corte FD DN 80 | U
9.5.4 | Suministro de válvula de retención FD DN 80 | U
9.5.5 | Suministro de juntas de desmontaje FD DN 80 | U
9.5.6 | Suministro de pieza Té de FD DN 100/100/80 | U
9.5.7 | Instalación de accesorios | GL
9.6 | Hormigón
9.6.1 | Losa de hormigón armado | m3
9.6.2 | Paredes y tabiques de hormigón armado | m3
9.7 | Camara
9.7.1 | Camara 0,80m x 1,15m | U
9.7.2 | Suministro de tapas metálicas en chapa labrada rebatibles en galvanizado en caliente | U
9.7.3 | Instalación de tapas metálicas en chapa labrada rebatibles en galvanizado en caliente | GL
9.8 | Otros
9.8.1 | Pinturas | m2
9.8.2 | Revoques | m2
10 | MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUAS DE SERVICIO
10.1 | Demoliciones | m3
10.2 | Excavación | m3
10.3 | Rellenos | m3
10.4 | Reposición de panes de pasto | m2
10.5 | Reposición de caminería de hormigón | m3
10.6 | Revoques | m2
10.7 | Pinturas | m2
10.8 | Hormigón
10.8.1 | Paredes y tabiques HºAº | m3
10.8.2 | Bases y anclajes en H°A° | m3
10.8.3 | Pilares de anclaje en H°A° | m3
10.9 | Tuberías
10.9.1 | Retiro de tuberías a desafectar | GL
10.9.2 | Suministro de tubería PVC DN 50 y accesorios | m
10.9.3 | Instalación de tubería PVC DN 50 y accesorios | GL
10.9.4 | Suministro de tubería PVC DN 63 y accesorios | m
10.9.5 | Instalación de tubería PVC DN 63 y accesorios | GL
10.9.6 | Suministro de tubería HG DN 1" y accesorios | m
10.9.7 | Instalación de tubería HG DN 1" y accesorios | GL
10.9.8 | Suministro de tubería HG DN 3" y accesorios | m
10.9.9 | Instalación de tubería HG DN 3" y accesorios | GL
10.9.10 | Suministro de tubería HG DN 4" y accesorios | m
10.9.11 | Instalación de tubería HG DN 4" y accesorios | GL
10.10 | Válvulas
10.10.1 | Suministro e instalación de válvulas solenoide DN 2" y accesorios | GL
10.10.2 | Suministro e instalación de válvulas globo DN 25 con unión storz | GL
10.10.3 | Suministro e instalación de criba de filtrado DN 5", L=0,40 m y accesorios | GL
10.10.4 | Suministro e instalación de válvulas esféricas DN 25 y accesorios
10.11 | Accesorios
10.11.1 | Suministro e instalación de tapas y marcos metálicos para alojar válvulas esféricas | U
10.11.2 | Suministro de marco y tapas para camaras de inspección de 0,60m x 0,60m | U
10.11.3 | Instalación de marco y tapas para cámaras de inspección de 0,60m x 0,60m | GL
10.11.4 | Suministro de marco y tapas para camaras de inspección de 0,80m x 0,80m | U
10.11.5 | Instalación de marco y tapas para cámaras de inspección de 0,80m x 0,80m | GL
10.11.6 | Suministro e instalación de mangueras para servicios DN 25 con unión storz | GL
11 | CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO REACTOR BIOLÓGICO
11.1 | Excavacion | m3
11.2 | Rellenos | m3
11.3 | Pavimento de tosca | m2
11.4 | Hormigón Armado
11.4.1 | Losas de hormigón armado | m3
11.4.2 | Paredes y tabiques de hormigón armado | m3
11.4.3 | Fundaciones en hormigón armado | m3
11.4.4 | Veredas Peatonales en hormigón armado | m2
11.5 | Tuberías
11.5.1 | Suministro de tubería de FD DN 100 y accesorios | m
11.5.2 | Instalación de tubería de FD DN 100 y accesorios | GL
11.5.3 | Suministro de tubería de FD DN 400 y accesorios | m
11.5.4 | Instalación de tubería de FD DN 400 y accesorios | GL
11.5.5 | Suministro de tubería de FD DN 500 y accesorios | m
11.5.6 | Instalación de tubería de FD DN 500 y accesorios | GL
11.5.7 | Suministro de tubería para vertido de cloruro férrico y accesorios | m
11.5.8 | Intalación de tubería para vertido de cloruro férrico y accesorios | GL
11.5.9 | Suministro de tubería para vertido de polielectrolito y accesorios | m
11.5.10 | Intalación de tubería para vertido de polielectrolito y accesorios | GL
11.5.11 | Suministro de pasamuros de FD DN 400 | U
11.5.12 | Instalación de pasamuros de FD DN 400 | GL
11.5.13 | Suministro de pasamuros de FD DN 500 | U
11.5.14 | Instalación de pasamuros de FD DN 500 | GL
11.6 | Accesorios
11.6.1 | Suministro e instalación de elementos de izaje | U
11.6.2 | Suministro e instalación de rejilla fija electroforjada | m2
11.6.3 | Suministro de vertedero de acero inoxidable y accesorios | U
11.6.4 | Intalación de vertedero de acero inoxidable y accesorios | GL
11.6.5 | Suministro de compuerta de doble sentido de pasaje redondo DN 500 | U
11.6.6 | Instalación de compuerta de doble sentido de pasaje redondo DN 500 | GL
11.6.7 | Suministro de escaleras fijas con quitamiedos de acero inoxidable | U
11.6.8 | Instalación de escaleras fijas con quitamiedos de acero inoxidable | GL
11.6.9 | Suministro e instalación de barandas de seguridad | m
11.6.10 | Suministro de elementos de izado | U
11.6.11 | Instalación de elementos de izado | GL
11.6.12 | Suministro e instalción de volantes de maniobras con vástago y pedestal para accionamiento de compuertas | U
11.6.13 | Suministro e instalación de tapas y marcos metálicos para la cámara de salida de efluente | GL
11.6.14 | Construcción de dren de piedra ciclópeo y revestimiento con geotextil hasta conexión a dren existente | m3
11.6.15 | Suministro e instalación de geotextil para revestimiento de dren de piedra ciclópeo | m2
11.7 | Otros
11.7.1 | Revoques | m2
11.7.2 | Pinturas | m2
11.7.3 | Demoliciones | m3
11.7.4 | Suministro y colocación de barandas de seguridad | m
12 | CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO SEDIMENTADOR SECUNDARIO
12.1 | Excavacion | m3
12.2 | Rellenos | m3
12.3 | Hormigón Armado
12.3.1 | Losas de hormigón armado | m3
12.3.2 | Paredes y tabiques en hormigón armado | m3
12.3.3 | Pilares centrales en hormigón armado | m3
12.3.4 | Fundaciones en hormigón armado | m3
12.3.5 | Veredas Peatonales de H°A° | m3
12.4 | Tuberías
12.4.1 | Suministro de tubería de PVC DN 160 y accesorios | m
12.4.2 | Instalación de tubería de PVC DN 160 y accesorios | GL
12.4.3 | Suministro de tubería de FD DN 200 y accesorios | m
12.4.4 | Instalación de tubería de FD DN 200 y accesorios | GL
12.4.5 | Suministro de tubería de FD DN 400 y accesoros | m
12.4.6 | Instalación de tubería de FD DN 400 y accesorios | GL
12.4.7 | Suministro de tubería de FD DN 500 y accesorios | m
12.4.8 | Instalación de tubería de FD DN 500 y accesorios | GL
12.4.9 | Suministro de Pasamuro FD DN 200 | m
12.4.10 | Instalación de Pasamuro FD DN 200 | GL
12.4.11 | Suministro de Pasamuro FD DN 400 | m
12.4.12 | Instalación de Pasamuro FD DN 400 | GL
12.5 | Accesorios
12.5.1 | Suministro e instalación de pantalla deflectora de acero inoxidable | U
12.5.2 | Suministro e instalación de vertedero en acero inoxidable | U
12.5.3 | Suministro e instalación de barandas de seguridad | m
12.5.4 | Suministro e instalación de rejilla fija electroforjada sobre pasarela rotatoria | m2
12.5.5 | Suministro e instalación de barredor de fondo | U
12.5.6 | Suministro e instalación de barredor de espumas | U
12.5.7 | Suministro e instalación de embudo metálico en acero inoxidable para recolección de espumas | U
12.5.8 | Suministro e instalación de válvula de exclusa FD DN 200 | U
12.5.9 | Suministro e instalación de tapa y marco de fundición de 0,40m x 0,40m | U
12.5.10 | Suministro e instalación de tapa y marco metálico para la cámara | U
12.5.11 | Suministro e instalación de válvula pico de pato FD DN 400 | U
12.5.12 | Construcción de dren de piedra ciclópeo y revestimiento con geotextil hasta conexión a dren existente | m3
12.5.13 | Suministro e instalación de geotextil para revestimiento de dren de piedra ciclópeo | m2
12.6 | Otros
12.6.1 | Revoques y revestimientos | m2
12.6.2 | Impermeabilizaciones y pinturas | m2
13 | UNIDAD DE DESINFECCION POR RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
13.1 | Excavaciones | m3
13.2 | Rellenos | m3
13.3 | Hormigón Armado
13.3.1 | Losas de hormigón armado | m2
13.3.2 | Paredes y tabiques en hormigón armado | m2
13.3.3 | Veredas Peatonales en hormigón armado | m2
13.3.4 | Fundaciones en hormigón armado | m3
13.4 | Tuberías
13.4.1 | Suministro de tuberías de HG DN 2" y accesorios | m
13.4.2 | Instalación de tuberías de HG DN 2" y accesorios | GL
13.4.3 | Suministro de tuberías de HG DN 2y1/2" y accesorios | m
13.4.4 | Instalación de tuberías de HG DN 2y1/2" y accesorios | GL
13.4.5 | Suministro de tuberías de HG DN 3" y accesorios | m
13.4.6 | Instalación de tuberías de HG DN 3" y accesorios | GL
13.4.7 | Suministro de tuberías de HG DN 4" y accesorios | m
13.4.8 | Instalación de tuberías de HG DN 4" y accesorios | GL
13.4.9 | Suministro de tubería de PVC DN 63 y accesorios | m
13.4.10 | Instalación de tubería de PVC DN 63 y accesorios | GL
13.4.11 | Suministro de tubería de PVC DN 110 y accesorios | m
13.4.12 | Instalación de tubería de PVC DN 110 y accesorios | GL
13.4.13 | Suministro de pasamuro de HG DN 4" | m
13.4.14 | Instalación de pasamuro de HG DN 4" | GL
13.4.15 | Suministro tuberías FD DN 500 y accesorios | m
13.4.16 | Instalación tuberías FD DN 500 y accesorios | GL
13.5 | Accesorios
13.5.1 | Suministro e instalación de vertedero triangular en acero inoxidable | U
13.5.2 | Suministro e instalación de elementos de izado | U
13.5.3 | Suministro e instalación de rejillas electroforjadas removibles | m2
13.5.4 | Suministro e instalación de compuertas de doble sentido con pasaje redondo DN 500 | U
13.5.5 | Suministro e instalación de pedestal con volante de maniobras y vástago ascendente | U
13.5.6 | Suministro e instalación de compuertas de acero inoxidable | U
13.5.7 | Suministro e instalación de escalera metálica de acceso | U
13.5.8 | Suministro e instalación de barandas metálicas de seguridad | m
13.5.9 | Suministro e instalación de tapas y marcos metálicos | U
13.5.10 | Suministro e instalación de criba de filtrado DN 5", L=0,40 m y accesorios | U
13.5.11 | Suministro e instalación de válvulas solenoide DN 2" y accesorios | U
13.5.12 | Suministro e instalación de valvulas esféricas DN 3" | U
13.5.13 | Suministro e instalación de valvulas esféricas DN 4" | U
13.5.14 | Suministro e instalación de valvulas de retención DN 4" | U
13.5.15 | Suministro e instalación de válvula de retención tipo pistón PN 25 y accesorios | U
13.5.16 | Suministro instalación de piezas de desmontaje | U
13.6 | Registros
13.6.1 | Registro de inspección R01 (1,20m de diámetro, con escalera de acceso) | GL
13.7 | Otros
13.7.1 | Pinturas | m2
13.7.2 | Revoques | m2
13.7.3 | Demoliciones | m3
14 | EXPLANADA PARA EL DESHIDRATADO DE BARROS MEDIANTE SILOS DRENTANTES DE GEOTEXTIL
14.1 | Excavación | m3
14.2 | Rellenos | m3
14.3 | Terraplenados | m3
14.4 | Cunetas con revestimiento en suelo pasto | m
14.5 | Hormigón
14.5.1 | Pavimento vehicular en hormigón armado | m3
14.5.2 | Losas de hormigón armado | m3
14.5.3 | Paredes y tabiques en hormigón armado | m3
14.5.4 | Cordones en hormigón armado | m3
14.5.5 | Cabezales en hormigón armado | m3
14.5.6 | Pilares de anclaje en hormigón armado | m3
14.5.7 | Veredas Peatonales en hormigón armado | m3
14.5.4 | Revoques | m2
14.6 | Tuberías
14.6.1 | Suministro de tuberías HG DN 25 y accesorios | m
14.6.2 | Instalación de tuberías HG DN 25 y accesorios | GL
14.6.3 | Suministro de tuberías PPR DN 38 y accesorios | m
14.6.4 | Instalación de tuberías PPR DN 38 y accesorios | GL
14.6.5 | Suministro de tuberías PVC DN 150 y accesorios | m
14.6.6 | Instalación de tuberías PVC DN 150 y accesorios | GL
14.6.7 | Suministro de tuberías PVC DN 200 y accesorios | m
14.6.8 | Instalación de tuberías PVC DN 200 y accesorios | GL
14.6.9 | Suministro de tuberías FD DN 100 y accesorios | m
14.6.10 | Instalación de tuberías FD DN 100 y accesorios | GL
14.6.11 | Suministro de tubería de horimgón vibrado DN 350 | m
14.6.12 | Instalación de tubería de hormigón vibrado DN 350 | GL
14.7 | Accesorios
14.7.1 | Suministro e instalación de válvulas guillontina de FD DN 100 y accesorios | GL
14.7.2 | Suministro e instalación de válvulas esféricas DN 38 y accesorios | GL
14.7.3 | Suministro e instalación de piezas de desmontaje | GL
14.7.4 | Suministro e instalación de pieza de conexión de tubería de polielectrolito a tubería de purga de barros DN38/DN110 (montura) | GL
14.7.5 | Suministro e instalación de mangones flexibles DN 100 | GL
14.7.6 | Suministro e instalación de acoples rápidos para mangones flexible | GL
14.7.7 | Suministro e instalación de grifos para toma de muestras | GL
14.7.8 | Suministro e instalación de tapas metálicas electrosoldadas para regueras removibles | GL
14.7.9 | Suministro e instalación de silos drenantes de geotextil P18 L20 y accesorios | GL
14.8 | Camaras
14.8.1 | Suministro e instalación de bocas de desague tapadas de 0,40m x 0,40m | U
14.8.2 | Suministro e instalación de piletas de patio tapadas de 0,60m x 0,60m | U
14.8.3 | Cámaras de inspección con marco y tapa de 0,60m x 0,60 m | U
14.8.4 | Cámaras de inspección con marco y tapa de 0,80m x 0,80 m | U
14.9 | Otros
14.9.1 | Revoques | m2
14.9.2 | Pinturas | m2
14.9.3 | Demoliciones | m3
15 | NUEVO LOCAL PARA DESHIDRATACIÓN MECÁNICA DE LODOS
15.1 | Suministro e instalación de Cobertura ISODEC e= 0.25m y accesorios | GL
15.2 | Excavación | m3
15.3 | Rellenos | m3
15.4 | Hormigón
15.4.1 | Fundaciones en hormigón armado | m3
15.4.2 | Pavimento vehicular en hormigón armado | m3
15.4.3 | Paredes y tabiques en hormigón armado | m3
15.4.4 | Cordones en hormigón armado | m3
15.4.5 | Pilares en hormigón armado | m3
15.5 | Tuberías
15.5.1 | Suministro de tubería PPL DN 25 y accesorios | m
15.5.2 | Instalación de tubería PPL DN 25 y accesorios | GL
15.5.3 | Suministro de tubería FD DN 100 y accesorios | m
15.5.4 | Instalación de tubería FD DN 100 y accesorios | GL
15.5.5 | Suministro de tubería PVC DN 100 y accesorios | m
15.5.6 | Instalación de tubería PVC DN 100 y accesorios | GL
15.5.7 | Suministro de tubería PVC DN 150 y accesorios | m
15.5.8 | Instalación de tubería PVC DN 150 y accesorios | GL
15.5.9 | Suministro de tubería PVC DN 200 y accesorios | m
15.5.10 | Instalación de tubería PVC DN 200 y accesorios | GL
15.6 | Cámaras
15.6.1 | Suministro e instalación de BDT de 0,40m x 0,40m y accesorios | GL
15.6.2 | Suministro e instalación de BDA de 0,40m x 0,40m y accesorios | GL
15.6.3 | Suministro e instalación de PPT de 0,40m x 0,40m y accesorios | GL
15.6.4 | Suministro e instalación de registro de segunda y accesorios | GL
15.6.5 | Suministro en instalación de maro y tapas para cámaras de inspección de 0,40m x 0,40m y accesorios | GL
15.6.6 | Suministro en instalación de maro y tapas para cámaras de inspección de 0,60m x 0,60m y accesorios | GL
15.6.7 | Suministro en instalación de maro y tapas para cámaras de inspección de 0,80m x 0,80m y accesorios | GL
15.7 | Herrería
15.7.1 | Suministro e instalación de perfiles IPN 12 | GL
15.7.2 | Suministro e instalación de perfiles PNC 16 | GL
15.7.3 | Suministro e instalación de perfiles PNC 18 | GL
15.7.4 | Suministro e instalación de perfiles PNC 26 | GL
15.7.5 | Suministro e instalación de pilares metálicos circulares de diámetro 10´ sch 40 | GL
15.7.6 | Suministro e intalación de celosías de aluminio anodizado 15 micras y accesorios | GL
15.7.7 | Suministro e instalación de canalones de desgues pluviales de techos en chapa galvanizada | GL
15.7.8 | Suministro e instalación de escalones de acceso a plataforma de trabajo en rejilla electrosoldada | GL
15.7.9 | Suministro e instalación de plataforma de trabajo en rejilla electrosoldada | GL
15.7.10 | Suministro e instalación de topes metálicos de encastre para camión y accesorios | GL
15.7.11 | Suministro e instalación de tapas metálicas electrosoldadas para regueras removibles | GL
15.7.12 | Suministro e instalación de barandas de seguridad y accesorios | m
15.8 | Otros
15.8.1 | Suministro e instalación de luminarias del nuevo local y accesorios | GL
15.8.2 | Desmontaje de compresor existente y colocación en nueva ubicación, junto con accesorios | GL
15.8.3 | Desmontaje de filtro existente y colocación en nueva ubicación, junto con accesorios | GL
15.8.4 | Revoques | m2
15.8.5 | Pinturas | m2
16 | EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
16.1 | Detector de gases en espacios confinados (nivel de explosividad, oxígeno máximo y mínimo, gas carbónico y sulfhídrico) | U
16.2 | Bomba de aire ambiental libre de aciete y accesorios | GL
16.3 | Trípode de rescate de aluminio de 2.50m de altura y accesorios | GL
16.4 | Capacitación de personal de OSE en el uso del equipamiento de seguridad solicitado | GL
17 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
17.1 | Suministro bomba de espumas y flotantes BEF y accesorios | U
17.2 | Suministro repuestos de bomba de espumas y flotantes BEF y accesorios | GL
17.3 | Montaje de bomba de espumas y flotantes BEF y accesorios | GL
17.4 | Suministro espesador y deshidratador de lodos EDH y accesorios | U
17.5 | Suministro repuestos de espesador y deshidratador de lodos EDH y accesorios | GL
17.6 | Montaje espesador y deshidratador de lodos EDH y accesorios | GL
17.7 | Suministro de bombas de lavado de telas del deshidratadores BLD y accesorios | U
17.8 | Suministro repuestos de bombas de lavado de telas del deshidratador BLD y accesorios | GL
17.9 | Montaje de bombas de lavado de telas del deshidratador BLD y accesorios | GL
17.10 | Suministro de bomba portátil de achique BPA y accesorios | U
17.11 | Suministro repuestos de bomba portátil de achique BPA y accesorios | GL
17.12 | Suministro de bombas de recirculación para denitrificación BDN y accesorios | U
17.13 | Suministro de repuestos para bombas de recirculación denitrificación BDN y accesorios | GL
17.14 | Montaje de bombas de recirculación para denitrificación BDN y accesorios | GL
17.15 | Suministro bomba para servicios BSE y accesorios | U
17.16 | Suministro repuestos de bomba para servicios BSE y accesorios | GL
17.17 | Montaje de bomba para servicios BSE y accesorios | GL
17.18 | Suministro de bomba de purga de lodos BPL y accesorios | U
17.19 | Suministro de repuestos bomba de purga de lodos BPL y accesorios | GL
17.20 | Montaje de bomba de purga de lodos BPL y accesorios | GL
17.21 | Suministro equipo para desinfección DUV y accesorios | U
17.22 | Suministro repuestos de equipo para desinfección DUV y accesorios | GL
17.23 | Montaje de equipo para desinfección DUV y accesorios | GL
17.24 | Suministro puentes barredores PBS y accesorios | U
17.25 | Suministro repuestos de puentes barredores PBS y accesorios | GL
17.26 | Montaje de puentes barredores PBS y accesorios | GL
17.27 | Suministro Soplantes SPT y accesorios | U
17.28 | Suministro repuestos soplantes SPT y accesorios | GL
17.29 | Montaje soplantes SPT y accesorios | GL
17.30 | Suministro caja insonorización de soplantes existentes | U
17.31 | Montaje caja insonorización de soplantes existentes | GL
17.32 | Suministro de sistema de difusores y accesorios | U
17.33 | Montaje de sistema de difusores y accesorios | GL
17.34 | Suministro de repuestos de sistema de difusores | U
17.35 | Batería de filtros con retrolavado automático FAT, incluye repuestos y accesorios | GL
17.36 | Montaje de batería de filtros FAT | GL
17.37 | Suministro aparejos y accesorios | U
17.38 | Suministro repuestos de aparejos y accesorios | GL
17.39 | Montaje de aparejos y accesorios | GL
18 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
18.1 | Conexión de nueva instalación a red existente | GL
18.2 | Suministro y tendido de red eléctrica interna de la Planta, incluye cámaras de inspección, cañerías, columnas y cableados | GL
18.3 | Suministro y Montaje de Tableros de Potencia y Control, incluye tomacorrientes y cables y tablero general | GL
18.4 | Suministro y montaje de Iluminación exterior, incluye luminarias cámaras de inspección y columnas | GL
18.5 | Suministro y montaje de tomacorrientes exteriores, incluye cajas de conexión y accesorios | GL
18.6 | Suministro y montaje de Iluminación interior, incluye luminarias, cámaras de inspección y columnas | GL
18.7 | Suministro y montaje de tomacorrientes interiores, incluye cajas de conexión y accesorios | GL
19 | INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
19.1 | Suministro y Montaje de Sistema de control, incluye sistema SCADA y accesorios | GL
19.2 | Suministro de PLC´s de Control, incluye módulos de expansión (entradas, salidas, y comunicación) relés auxiliares, fuente CC y accesorios | GL
19.3 | Suministro y montaje de Puesta a tierra de potencia y control, incluye jabalinas , barras y conductores de bajada | GL
19.4 | Suministro de sistema de medida (ultrasónico) de caudal de salida de planta y accesorios | GL
19.5 | Suministro de repuestos de sistema de medida (ultrasónico) de caudal de salida de planta y accesorios | GL
19.6 | Montaje de sistema de medida (ultrasónico) de caudal de salida de planta y accesorios | GL
19.7 | Calibración de sistema de medida (indirecto) de caudal de recirculación de denitrificación y accesorios | GL
19.8 | Suministro de sistema de medida (por diferencial de presión) de caudal de aire a reactores y accesorios | GL
19.9 | Suministro de repuestos de sistema de medida (por diferencial de presión) de caudal de aire a reactores y accesorios | GL
19.10 | Montaje de sistema de medida (por diferencial de presión) de caudal de aire a reactores y accesorios | GL
19.11 | Suministro de sistema óptico de medición contínua de oxígeno disuelto en reactores y accesorios | GL
19.12 | Suministro de repuestos de sistema óptico de medición contínua de oxígeno disuelto en reactores y accesorios | GL
19.13 | Montaje de sistema óptico de medición contínua de oxígeno disuelto en reactores y accesorios | GL
19.14 | Suministro de sistema óptico de medida de solidos totales en reactores | GL
19.15 | Suministro de repuestos de sistema óptico de medida de solidos totales en reactores | GL
19.16 | Montaje de sistema óptico de medida de solidos totales en reactores | GL
19.17 | Suministro de sistema de medida de espesor de carpeta de lodos en sedimentadores y accesorios | GL
19.18 | Suministro de repuestos de sistema de medida de espesor de carpeta de lodos en sedimentadores y accesorios | GL
19.19 | Montaje de sistema de medida de espesor de carpeta de lodos en sedimentadores y accesorios | GL
19.20 | Suministro de sistema de medida de turbidez en salida de UV y sedimentadores y accesorios | GL
19.21 | Suministro de repuestos de sistema de medida de turbidez en salida de UV y sedimentadores y accesorios | GL
19.22 | Montaje de sistema de medida de turbidez en salida de UV y sedimentadores y accesorios | GL
19.23 | Suministro de sistema de medida de transmitancia en salida de UV y accesorios | GL
19.24 | Suministro de repuestos de sistema de medida de transmitancia en salida de UV y accesorios | GL
19.25 | Montaje de sistema de medida de transmitancia en salida de UV y accesorios | GL
19.26 | Suministro de sistema de medida de sólidos suspendidos totales en reactores y tubería de descarte de lodos y accesorios | GL
19.27 | Suministro de repuestos de sistema medida de sólidos suspendidos totales en reactores y tubería de descarte de lodos | GL
19.28 | Montaje de sistema de medida de sólidos suspendidos totales en reactores y tubería de descarte de lodos y accesorios | GL
20 | PUESTA EN MARCHA DE LAS NUEVAS INSTALACIONES | GL
21 | ENTRENAMIENTO DE PERSONAL | GL
22 | DESMOVILIZACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL
22.1 | Retiro de Construcciones Provisorias | GL
22.2 | Limpieza y restitución general de las áreas afectadas por los trabajos | GL
23 | RUBROS AMBIENTALES
23.1 | Entrega y aprobación del PGA-C | GL
23.2 | Seguimiento ambiental según PGA-C | MES
23.3 | Informes de seguimiento ambiental | U
23.4 | Cierre ambiental de la Obra | GL
SUBTOTAL GLOBAL 1 - AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE FLORIDA |  |  |  |  | P.T. 1 ($) | M.I. 1

## OBRA UNITARIOS
SUBTOTAL UNITARIOS - "PLANILLA 2" | [7 empty] | Monedas de PAGO
[8 empty] | IAO 14.2 |  |  |  | Monto a pagar en PESOS URUGUAYOS
|  |  |  | PRECIOS |  |  | Moneda de Pago | DOLARES |  | EUROS
Rubro | Descripción | Unid. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total Rubro | Monto Imponible $ |  | Tipo de Cambio IAO 14.2 Dólares Estadounidenses | Monto en Dólares Estadounidenses | Tipo de Cambio IAO 14.2 Euros | Monto en la moneda extranjera Euros
|  |  |  | Moneda | Moneda
|  |  |  | Nacional ($) | Nacional ($)
1 | EXCAVACIÓN EN ROCA
1.1 | Sobreprecio por excavación en Roca Sana | M3 | 50
1.2 | Sobreprecio por excavación en Roca Descompuesta | M3 | 50
2 | SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS EN MAL ESTADO
2.1 | Sustitución de tuberías de FD DN 100 en mal estado - | M | 100
2.2 | Sustitución de tuberías de FD DN 400 en mal estado | M | 50
2.3 | Sustitución de tuberías de FD DN 500 en mal estado | M | 100
SUBTOTAL UNITARIOS - RUBROS A COTIZAR POR PRECIO UNITARIO |  |  |  |  | P.T. 2 ($) | M.I. 2

## Comparación de Ofertas
PLANILLA CON PRECIOS TOTALES PARA COMPARACIÓN DE OFERTAS
Detalle | Moneda Nacional | Monto Imponible
SUBTOTALES Rubros por Precio Global (Obra S/IVA y M.I.) | P.T.1 ($) | M.I.1
SUBTOTALES Rubros por Precios Unitarios (con metrajes de comparación) (Obra S/IVA, y M.I.) | P.T.2 ($) | M.I.2
TOTALES Global más Unitarios (Obra S/IVA, y M.I.) | (I) = P.T.1 ($) + P.T.2 ($) | (II) = M.I.1 + M.I.2
Total Obra para comparación de ofertas en Moneda Nacional (S/ IVA, S/ LLSS) | (I)
Total Obra para comparación de ofertas en Moneda Nacional IVA INCLUIDO y S/ LLSS. | (III) = (I) x 1,22
Total de Aporte por Leyes Sociales (LLSS) | (IV)= (II) x (0.708)
Monto de Comparación de Ofertas | (V) = (IV) + (III)

## Monedas
Resumen de Pagos en las monedas extranjeras
Se requiere incluir en la siguiente tabla cada suministro a ser importado incluido en los rubros de la Lista de Cantidades (sin IVA ni LLSS) que se requiera el pago en moneda extranjera. El Contratante deberá indicar los nombres de cada uno de suministros y los rubros de la Obra.
Rubro | Suministro | Moneda de Pago | Monto en la moneda extranjera 1 ________ | Monto en la moneda extranjera 2 ________ | Tasa de cambio a moneda local (*)
Equivalente
en moneda local
Total a pagar en monedas extranjeras
(*) Tasa de cambio indicada en IAO 14.2

## Suministros
Formulario SUM
Identificación de Suministros
Se deberán identificar al menos los suministros establecidos en las Listas que figuran en el Numeral 9 de la Memoria Técnica Parte I y numeral 12 de la Memoria Técnica Parte II IDENTIFICACIÓN DE SUMINISTROS EN LA OFERTA, de la Parte II de los Documentos de Licitación.
Suministro | Marca | Modelo | Fabricante | País de Origen | Representante Local (*) | Norma de Fabricación | Forma de Cumplimiento de la Norma propuesta (**) | Observaciones
(*) En caso de no tenerlo, se identificará al representante regional
(**) Los procedimientos aceptados por la Administración son:
1- Certificación de producto
2- Certificación de Lote (marca de conformidad)