## Nº1 GLOBAL TOMA DE AGUA BRUTA
PLANILLA NRO 1
AA.CC. - NUEVA TOMA AGUA BRUTA
RUBRO | DESCRIPCIÓN | UD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MONTO IMPONIBLE
|  |  |  | $ | $ | moneda extranjera | moneda extranjera | $
1 | IMPLANTACIÓN
1.1 | Limpieza de terrenos | gl
1.2 | Replanteo | gl
1.3 | Construcción del local auxiliar para D.O. con mobiliario | gl
1.4 | Construcción del local para oficina contratista | gl
1.5 | Instalación de obradores y depósitos de materiales | gl
Subtotal
2 | PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Estructuras | gl
2.2 | Hidráulica | gl
2.3 | Caminería, accesos e iluminación | gl
Subtotal
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA y CAMINERIA DE ACCESO
3.1 | Excavación | m3
3.2 | Terraplenado | m3
3.3 | Readecuación de caminería de balasto existente (incluye perfilar cunetas) | m
3.4 | Construcción de caminería nueva (incluye perfilar cunetas) | m
Subtotal
4 | ESTRUCTURA
4.1 | Hormigón de fondo | m3
4.2 | Hormigón de pared | m3
4.3 | Hormigón para macizos de anclaje | m3
4.4 | Losas de plataformas de maniobras | m3
4.5 | Pilares en zona de bombas y múltiple | m3
4.6 | Tabiques interiores | m3
4.7 | Caminería perimetral del canal (pavimento de hormigón) | m2
4.8 | Suministro y colocación de barandas metálicas | m
4.9 | Suministro y colocación de luminarias | gl
Subtotal
5 | SUMINISTROS
5.1 | Tubería d= 1500 mm PEAD | m
5.2 | Compuertas Acero Inox. 1,8 x 1,8 m | ud
5.3 | Válvula de retención d= 800 mm (tipo mariposa con contrapeso) | ud
5.4 | Válvula mariposa d= 1200 mm | ud
5.5 | Válvula de compuerta d= 800 mm | ud
5.6 | Pasamuro d= 800 mm FD | ud
5.7 | Carretel d= 800 mm FD | ud
5.8 | Tubo a bridas PN 10 d=800 L=2,90m FD | ud
5.9 | Codo 90º d= 800 mm FD | ud
5.10 | Codo 1/8 a bridas PN 10 d=800mm FD | ud
5.11 | Te 1200 x 800 mm FD | ud
5.12 | Derivación en Y d= 1200 x 800 mm | ud
5.13 | Derivación en Y d= 1500 x 800 mm | ud
5.14 | Reducción de 1500 a 1200 mm FD | ud
5.15 | Reducción de 800 a 700 mm FD | ud
5.16 | Reducción de 700 a 600 mm FD | ud
5.17 | Junta de desmontaje autoportante d= 1200 mm | ud
5.18 | Junta de desmontaje autoportante d= 800 mm | ud
5.19 | Junta de expansión amortiguadora de vibraciones simple con tensores d=600 mm | ud
5.20 | Cierre inflable para cierre de tubería de toma (incluye accesorios) | ud
5.21 | Rejas móviles de acero inoxidable | ud
5.22 | Guías para rejas móviles | gl
5.23 | Reja fija para protección de compuertas | ud
5.24 | Rejilla de piso transitable | m2
5.25 | Puente grua 8 ton (accionamiento eléctrico) | gl
5.26 | Puente grua 3 ton (polipasto de cadena manual) | gl
Subtotal
6 | COLOCACION Y MONTAJES
6.1 | Colocación de tuberías de toma PEAD 1500mm | gl
6.2 | Montaje de compuertas 1,8 x 1,8 m en canal de toma | gl
6.3 | Montaje de compuertas 1,8 x 1,8 m en zona de succión de bombas | gl
6.4 | Montaje de tuberías y accesorios d= 1500 mm (acero) | gl
6.5 | Montaje de tuberías y accesorios d= 1200 mm (acero) | gl
6.6 | Montaje de tuberías y accesorios d= 800 mm | gl
6.7 | Montaje de sistema de rejas fijas y móviles | gl
6.8 | Montaje del puente grua 8 ton | gl
6.9 | Montaje del puente grua 3 ton | gl
6.10 | Montaje de equipos de bombeo | gl
6.11 | Colocación de rejillas de piso transitables | gl
6.12 | Construcción de cámara de válvulas en múltiple de impulsión | gl
Subtotal
7 | PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
7.1 | Protección zona de nueva estación de bombeo | gl
7.2 | Protección zona de Edificio de Vapor | gl
Subtotal
8 | DESMOVILIZACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL
8.1 | Desmovilización y Limpieza General de la Obra | gl
Subtotal
7 | RUBROS UNITARIOS
7.1 | Sobreprecio por excavación en roca | m3
Subtotal
| TOTAL | [7 empty] | ojo con las leyes sociales de los montajes
TOTAL SIN IMPUESTOS
IVA
TOTAL SIN APORTES
| LEYES SOCIALES | $U
| COMPARATIVO (INCLUYE IVA Y LEYES SOCIALES) | $U
[5 empty] | PT1($) |  | PT1 (mon. ext.) | MI 1

## Nº2 GLOBAL CANAL DE MEZCLA
PLANILLA NRO 2
AA.CC. - CANAL DE MEZCLA Y CÁMARA PARA BY-PASS
RUBRO | DESCRIPCIÓN | UD | METRAJE | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MONTO IMPONIBLE
|  |  |  | $ | $ | moneda extranjera | moneda extranjera | $
1 | IMPLANTACIÓN
1.1 | Limpieza de terrenos | gl
1.2 | Replanteo | gl
Subtotal
2 | PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Estructuras | gl
2.2 | Hidráulico | gl
Subtotal
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA Y DEMOLICIONES
3.1 | Demolición (Parshall) | m3
3.2 | Excavación | m3
Subtotal
4 | ESTRUCTURA
4.1 | Hormigón de fondo | m3
4.2 | Hormigón de pared | m3
4.3 | Pasarela perimetral de hormigón | m3
4.4 | Vigas bajo canal de mezcla | m3
4.5 | Pilares | m3
4.6 | Pilotes (60 Ton promedio) | m
4.7 | Suministro y colocación de barandas metálicas | m
4.8 | Escaleras de acceso | gl
Subtotal
5 | SUMINISTROS
5.1 | Compuerta Acero Inox. 1,80x1,80 m con actuador eléctrico | ud
5.2 | SUMINISTROS para BY PASS
5.2.1 | Válvula mariposa PN 10 d=900 | ud
5.2.2 | Junta de desmontaje autoportante PN 10 d=900 | ud
5.2.3 | Carretel a bridas PN 10 d=900 | ud
5.2.4 | Tubo brida - espiga PN 10 d=900 | ud
5.2.5 | Curva 1/8 a bridas PN 10 d=900 | ud
5.2.6 | Curva 1/16 a bridas PN 10 d=900 | ud
5.2.7 | Codo 90º a bridas PN10 d=900 | ud
5.2.8 | Tubo brida - brida FD d=900 K9 | m
5.3 | Compuerta vertedero 1,50*1,50 | ud
Subtotal
6 | CONEXIONES Y MONTAJES
6.1 | Montaje de compuertas 1,8 X 1,8 m | gl
6.2 | Montaje de sistema de by pass (incluye colocación de piezas y aparatos) | gl
6.3 | Conexión del nuevo canal de mezcla con canal de agua coagulada sed. 3 y 6 | gl
6.4 | Conexión by-pass con canal de agua coagulada sedimentadores 3 y 6 | gl
7 | DESMOVILIZACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL
7.1 | Desmovilización y Limpieza General de la Obra | gl
Subtotal
7 | RUBROS UNITARIOS
7.1 | Demolicion muros de sedimentadores 1 y 2 | m3 | 42.17 | 1200 | 50604 | - | - | 94884.78
7.2 | Desmonte de terreno adyacente a sedimentadores 1 y 2 (incluye nivelacion) | m3 | 49.2 | 5400 | 265680 |  |  | 31881.6
7.3 | refuerzo de muros de sedimentadores 1 y 2 | m3 | 120 | 24000 | 2880000 |  |  | 815040
| Subtotal |  |  |  | 3196284 |  | 0 | 941806.38
| TOTAL |  |  |  | 3196284 |  | 0 | 941806.38
| TOTAL SIN IMPUESTOS |  |  |  | 3196284 |  | 0 | 941806.38
| IVA |  | 0.22 |  | 703182.48 |  | 0
| TOTAL SIN APORTES |  |  |  | 3899466.48 |  | 0
| LEYES SOCIALES | $U | 0.7 |  |  |  |  | 941806.38
| COMPARATIVO (INCLUYE IVA Y LEYES SOCIALES) | $U |  |  | 4841272.86
[5 empty] | PT2($) |  | PT2 (mon. ext.) | MI 2

## Nº3 GLOBAL TUBERÍA DE IMPULSIÓN
PLANILLA NRO 3
AA.CC. - TUBERÍA DE IMPULSIÓN
RUBRO | DESCRIPCIÓN | UD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MONTO IMPONIBLE
|  |  |  | $ | $ | moneda extranjera | moneda extranjera | $
1 | IMPLANTACIÓN
1.1 | Limpieza de terrenos | gl
1.2 | Replanteo | gl
Subtotal
2 | PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto hidráulico (interconexiones, despieces, etc) | gl
2.2 | Proyecto estructuras( anclajes, camaras y chimenea) | gl
Subtotal
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
3.1 | Excavación (zanja) | m
Subtotal
4 | CHIMENEA DE EQUILIBRIO
4.1 | Hormigon para fuste chimenea de equilibrio | m3
4.2 | Hormigón de fundación de chimenea de equilibrio | m3
Subtotal
5 | SUMINISTROS
5.1 | Tubería d= 1500 mm FD | m
5.2 | Tubería d= 1200 mm FD | m
5.3 | Válvula mariposa PN 10 d=1200 | ud
5.4 | Junta de desmontaje autoportante PN 10 d=1200 | ud
5.5 | Válvula mariposa PN 10 d=900 | ud
5.6 | Junta de desmontaje autoportante PN 10 d=900 | ud
5.7 | Tee a bridas FD K9 900x900 | ud
5.8 | Tee a bridas FD K9 1200x1200 | ud
5.9 | Reducción a bridas FD k9 de 1500 a 1200 | ud
5.10 | Reducción a bridas FD k9 de 1200 a 900 | ud
5.11 | Carretel a bridas con pasamuros FD k9 d=1200 L=1m | ud
5.12 | Carretel a bridas FD k9 d=1200 L=1m | ud
5.13 | Carretel a bridas con pasamuros FD k9 d=900 L=1m | ud | [6 empty] | 250
5.14 | Carretel a bridas FD k9 d=900 L=1m | ud
5.15 | Pieza de transición FD 900/Aº 914 | ud
5.16 | Pieza de transición FD 1200/Aº 1200 | ud
5.17 | Brida ciega FD k9 d=1200 | ud
5.18 | Brida ciega FD k9 d=900 | ud
5.19 | Curva 1/16 a bridas FD k9 d=1500 | ud
5.20 | Curva 1/8 a bridas FD k9 d=1500 | ud
5.21 | Curva 1/16 a bridas FD k9 d=1200 | ud
5.22 | Curva 1/8 a bridas FD k9 d=1200 | ud
5.23 | Curva 1/16 a bridas FD k9 d=900 | ud
5.24 | Curva 1/8 a bridas FD k9 d=900 | ud
5.25 | Conjunto de piezas para válvulas de aire
5.25.1 | Valvula de aire DN 250 mm | ud
5.25.2 | Tee EEB 1500*250 mm FD k9para válvula de aire | ud
5.25.3 | Válvula de compuerta DN 250 mm para cierre de Válvula de aire | ud
5.26 | Conjunto de piezas para desagüe DN 250 mm
5.26.1 | Te EEB 1500*250 mm | ud
5.26,2 | Codo 45º a brida FD k9 d=250 mm | ud
5.26.3 | Carretel bridado de anclaje FD k9 l=1m, d= 250mm | ud
5.26.4 | Válvula de compuerta DN 250 mm con vástago de operación | ud
5.27 | Caudalímetro electromagnético para tubería de 1500 mm (incluye piezas para montaje) | ud
5.28 | Caudalímetro electromagnético para tubería de interconexión 1200 mm (incluye piezas para montaje) | ud
5.29 | Caudalímetro electromagnético para tubería existente 1200 mm desde Sala de Vapor(incluye piezas para montaje) | ud
Subtotal
6 | INSTALACIONES Y MONTAJES
6.1 | Instalación y Montaje de tubería de impulsión (incluye colocación de piezas y aparatos) | m
6.2 | Instalación de caudalímetros en tubería de interconexión 1200 mm, incluyendo integración al sistema Scada | gl
6.3 | Instalación de caudalímetros en tubería existente de 1200 mm, incluyendo integración al sistema Scada | gl
6.4 | Instalación de caudalímetros en tubería de 1500 mm, incluyendo integración al sistema Scada | gl
Subtotal
7 | INTERCONEXIÓN CON TUBERÍAS DE ADUCCIÓN DE BAJA EXISTENTES
7.1 | Conexión con impulsión existente de 1200 mm desde Sala de Vapor | gl
7.2 | Conexión de impulsión existente de 1200 mm desde Sala de Vapor con tubería de 1500 mm existente a clarificadores | gl
7.3 | Interconexión de las tres tuberías de baja existentes de llegada a PV con nueva tubería de FD 1500 mm | gl
Subtotal
8 | CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS
8.1 | Construcción de cámara para válvula de cierre de 1200 mm | u
8.2 | Construcción de cámara para válvula de cierre de 900 mm | u
8.3 | Construcción de cámaras para válvula de aire en tubería de 1500 mm | u
8.4 | Construcción de cámaras para desagües en tubería de 1500 mm | u
8.5 | Construcción de cámara para caudalímetro en tubería de 1500 mm | u
8.6 | Construcción de cámara para caudalímetro en tubería de interconexión de 1200 mm | u
8.7 | Construcción de cámara para caudalímetro en tubería existente de 1200 mm | u
Subtotal
9 | PRUEBA HIDRAULICA
9.1 | Prueba hidraulica y desinfección | gl
Subtotal
10 | DESMOVILIZACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL
10.1 | Desmovilización y Limpieza General de la Obra | gl
Subtotal
| TOTAL |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| TOTAL SIN IMPUESTOS |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| IVA |  | 0.22 |  | #REF! |  | #REF!
| TOTAL SIN APORTES |  |  |  | #REF! |  | #REF!
| LEYES SOCIALES | $U | 0.7 |  |  |  |  | #REF!
| COMPARATIVO (INCLUYE IVA Y LEYES SOCIALES) | $U |  |  | #REF!
[5 empty] | PT3($) |  | PT3 (mon. ext.) | MI 3

## Nº4 GLOBAL SSEE
PLANILLA NRO 4
AA.CC. - SUBESTACIÓN
RUBRO | DESCRIPCIÓN | UD | METRAJE | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MONTO IMPONIBLE
|  |  |  | $ | $ | moneda extranjera | moneda extranjera | $
1 | IMPLANTACIÓN
1.1 | Limpieza de terrenos | gl
1.2 | Replanteo | gl
Subtotal
2 | PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Arquitectura (*) | gl
2.2 | Estructura | gl
2.3 | Eléctrico | gl
Subtotal
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
3.1 | Desmonte | gl
3.2 | Relleno | gl
Subtotal
4 | ESTRUCTURA
4.1 | Cimientos | gl
4.2 | Contrapisos | m3
4.3 | Nivel +9,00 | gl
4.4 | Nivel + 12,5 | gl
4.5 | nivel + 17 | gl
Subtotal
5 | PAVIMENTOS Y CIRCULACIONES
5.1 | Caminería de acceso en balasto compactado | m2
5.2 | Playa de maniobras y estacionamiento | m2
Subtotal
6 | CARPINTERIA DE ALUMINIO
6.1 | Aberturas | gl
Subtotal
7 | ALBAÑILERÍA
7.1 | Muros exteriores | m2
7.2 | Muros interiores | m2
7.3 | Revoque grueso | m2
7.4 | Revoque fino | m2
7.5 | Pintura | m2
7.6 | Revestimiento cerámico | m2
7.7 | Pavimento hormigón lustrado en entrepiso | m2
Subtotal
8 | CARPINTERIA METÁLICA
8.1 | Regueras de 20cm (en hierro con fondo y dos manos de esmalte). | m
8.2 | Portones | un
8.3 | Barandas h=0,95 | m
8.4 | Cercado del predio | gl
Subtotal
9 | PINTURA
9.1 | Pintura exterior e interior | gl
Subtotal
10 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
10.1 | Ejecución instalación interior y exterior | gl
10.2 | Columnas de iluminación | un
10.3 | Luminarias interiores | gl
10.4 | Luminarias exteriores | gl
Subtotal
11 | INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS Y ALARMAS
11.1 | Suministro de equipamiento | gl
11.2 | Ejecución de la instalación | gl
Subtotal
12 | ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO
12.1 | Parquizado y enjardinado | gl
Subtotal
13 | CARTELERÍA
13.1 | Logo institucional en fachada con identificacion de la subestacion | un
13.2 | Leyendas internas del local | gl
Subtotal
14 | PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
14.1 | Sistema de protección contra descargas atmosféricas | gl
Subtotal
15 | DESMOVILIZACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL
15.1 | Desmovilización y Limpieza General de la Obra | gl |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | Desmovilización y Limpieza General de la Obra | gl
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0.22 |  | 0 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0
| TOTAL SIN IMPUESTOS |  |  |  | 0
Subtotal
[5 empty] | PT4($) |  | PT4 (mon. ext.) | MI 4
(*) Incluye proyecto completo de arquitectura, incluyendo instalación eléctrica, iluminación e instalaciones de alarmas e incendios de acuerdo a reglamentaciones vigentes

## Nº5 GLOBAL EQUIPOS ELÉCTRICOS
PLANILLA NRO 5
AA.CC. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA ALIMENTACIÓN NUEVA TOMA
RUBRO | DESCRIPCIÓN | UD | METRAJE | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MONTO IMPONIBLE
|  |  |  | $ | $ | moneda extranjera | moneda extranjera | $
1 | INSTALACIONES DE MT
1.1 | Suministro de Transformadores en aceite 6.9/0,69 3000 KVA | ud
1.2 | Instalación de transformadores | ud
Subtotal
2 | INSTALACIONES DE BT
2.1 | Instalación de tablero de distribución | gl
2.2 | Instalación de conv. de frecuencia | gl
2.3 | Instalación arrancadores y otros componentes | gl
Subtotal
3 | CANALIZACIONES MT
3.1 | Alimentación desde SSEE ABB (ex S+S) hasta celdas MT | gl
3.2 | Alimentación desde SSEE ABB hasta celdas MT | gl
Subtotal
4 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO
4.1 | Alimentación eléctrica de las bombas y equipos auxiliares de la nueva estación de bombeo | gl
Subtotal
5 | SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIÓN DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN
5.1 | Sistema de control de estación de bombeo y subestación | gl
6 | SISTEMA DE CORRIENTE CONTINUA
6.1 | Suministro de sistema de corriente continua | gl
6.2 | Instalación del sistema de corriente continua | gl
7 | INSTALACIÓN DE EQUIPOS A SUMINISTRAR POR OSE
7.1 | Instalación de celdas y transformadores de servicios auxiliares | gl
Subtotal
| TOTAL | [5 empty] | 0
| TOTAL SIN IMPUESTOS | [5 empty] | 0
| IVA E IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN |  | 0.3 |  |  |  | 0
| COMPARATIVO (INCLUYE IVA Y LEYES SOCIALES) | $U |  |  |  |  | 0
[5 empty] | PT5($) |  | PT5 (mon. ext.) | MI 5

## Nº6 GLOBAL RUBROS AMBIENTALES
PLANILLA NRO 6
AA.CC. - RUBROS AMBIENTALES
RUBRO | DESCRIPCIÓN | UD | METRAJE | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MONTO IMPONIBLE
|  |  |  | $ | $ | moneda extranjera | moneda extranjera | $
1 | GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA
1.1 | Entrega y aprobación del PGA (según MAO de Anexo V del Vol. III) | gl
1.2 | Implantación del PGA | mes
1.3 | Seguimiento del PGA | u
1.4 | Cierre ambiental de la Obra | gl
Subtotal
[5 empty] | PT6($) |  | PT6 (mon. ext.) | MI 6

## Nº7 GLOBAL PRODUCTOS QUIMICOS
PLANILLA NRO 7
AA.CC. - PRODUCTOS QUÍMICOS
RUBRO | DESCRIPCIÓN | UD | METRAJE | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MONTO IMPONIBLE
|  |  |  | $ | $ | moneda extranjera | moneda extranjera | $
1 | PROYECTO EJECUTIVO
1.1 | Proyecto Ejecutivo de las instalaciones | gl
2 | SUMINISTROS
2.1 | Tubería d= 1 pulgada Hierro negro | m
2.2 | Tubería d= 1 pulgada PEAD PE100 PN16 protección UV | m
2.3 | Tubería d= 1,5 pulgada PEAD PE100 PN16 protección UV | m
2.4 | Tubería d= 2 pulgada PEAD PE100 PN16 protección UV | m
2.5 | Tubería d= 2,5 pulgada PEAD PE100 PN16 protección UV | m
2.6 | Depósitos Ácido Sulfurico y piletas contención | gl
2.7 | Diluidores Ácido Sulfurico | gl
2.8 | Bomba para dilución Sulfato de Aluminio | ud
2.9 | Dispositivos de aplicación, mezcla y dilución de p.químicos
2.9.1 | Soda | gl
2.9.2 | Cal | gl
2.9.3 | Acido sulfúrico | gl
2.9.4 | Sulfato de Aluminio | gl
2.9.5 | PAC | gl
2.9.6 | Polielectrolito | gl
2.9.7 | Carbón activado en polvo | gl
2.9.8 | Sulfato de cobre | gl
2.10 | Recubrimiento protección Canal y Tuberías | gl
2.11 | Medidor de pH | ud
2.12 | Caudalimetros
2.12,1 | Carbón activado en polvo | ud
2.12,2 | Polielectrolito | ud
2.12,3 | Soda | ud
Subtotal
3 | INSTALACIONES Y MONTAJES
3.1 | Instalación y Montaje
3.1.1 | Soda | gl
3.1.2 | Cal | gl
3.1.3 | Acido sulfúrico | gl
3.1.4 | Sulfato de Aluminio | gl
3.1.5 | PAC | gl
3.1.6 | Polielectrolito | gl
3.1.7 | Carbón activado en polvo | gl
3.1.8 | Sulfato de cobre | gl
Subtotal
[5 empty] | PT7($) |  | PT7 (mon. ext.) | MI 7

## Nº8 UNITARIOS
| PLANILLA NRO 8 |  |  | 1.44
AA.CC. - RUBROS UNITARIOS
RUBRO | DESCRIPCIÓN | UD | METRAJE | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | MONTO IMPONIBLE
|  |  |  | $ | $ | moneda extranjera | moneda extranjera | $
1 | RUBROS UNITARIOS EN CANAL DE TOMA
1.1 | Sobreprecio por excavación en roca en toma de agua bruta | m3 | 200
1.2 | Sustitución con tosca cementada y compactada | m3 | 150
1.3 | Hormigón armado para macizos de apoyo y anclaje de tuberías y piezas | m3 | 70
1.4 | Enrocado de protección de tubería de toma | m3 | 90
Subtotal
2 | RUBROS UNITARIOS EN CANAL DE MEZCLA
2.1 | Demolicion en muros interiores de sedimentadores 1 y 2 | m3 | 600
2.2 | Desmonte de terreno adyacente a sedimentadores 1 y 2 (incluye nivelacion) | m3 | 120
2.3 | Demolición de muros exteriores de sedimentadores 1 y 2 | m3 | 30
2.4 | Demolición parcial de fondo de decantadores Nº 1 y 2 | m3 | 15
2.5 | Refuerzo de muros de sedimentadores 1 y 2 | m3 | 60
2.6 | Macizos de hormigón para soporte de tuberías del By Pass y de ingreso a la cámara de mezcla | m3 | 280
2.7 | Sobreprecio por excavación en roca | m3 | 10
2.8 | Sustitución con tosca cementada y compactada | m3 | 20
Subtotal
3 | RUBROS UNITARIOS TUBERIA DE IMPULSION
3.1 | Sobreprecio por excavación en roca | m3 | 200
3.2 | Remoción pavimento de tosca | m3 | 40
3.3 | Reposicion de pavimentos de tosca | m3 | 40
3.4 | Hormigón armado para macizos de apoyo y anclaje de tuberías y piezas | m3 | 380
Subtotal
4 | RUBROS UNITARIOS ACTUACION SOBRE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA BRUTA EXISTENTE
4.1 | Suministros
4.1.1 | Compuertas 1m*1m | ud | 5
4.1.2 | Compuerta 1,20m*1,20m | ud | 1
4.1.2 | Válvula mariposa 750mm (incluje juntas y accesorios para montaje) | ud | 1
4.2 | Montaje
4.2.1 | Compuertas 1m*1m (incluye retiro de existentes) | ud | 5
4.2.2 | Compuerta 1,20m*1,20m en túnel existente de 1200 mm | ud | 1
4.2.3 | Válvula mariposa 750mm (incluje juntas y accesorios para montaje) | ud | 1
4,2,4 | Cámara para válvula de 750 mm | ud | 1
Subtotal
5 | RUBROS UNITARIOS EN INSTALACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS
5.1 | Servicio de calibración y mantenimiento de equipamiento | año | 2
Subtotal
[5 empty] | PT8($) |  | PT8 (mon. ext.) | MI 8

## COMPARATIVO DE OFERTAS
PLANILLA CON PRECIOS TOTALES PARA COMPARACIÓN DE OFERTAS
Detalle | Moneda Nacional | Moneda Extranjera | Monto Imponible
SUBTOTALES Rubros por Precio Global (Obra en diferentes monedas SIN IVA, y M.I.) | P.T.1 ($) + P.T.2 ($) + P.T.3 ($) + P.T.4 ($) + P.T.5 ($) + P.T.6 ($) + P.T.7 ($) | P.T.1 (m.e.) + P.T.2 (m.e.) + P.T.3 (m.e.) + P.T.4 (m.e.) + P.T.5 (m.e.) + P.T.6 (m.e.) + P.T.7 (m.e.) | M.I.1 + M.I.2 + M.I.3 + M.I.4 + M.I.5 + M.I.6 + M.I.7
SUBTOTALES Rubros por Precios Unitarios (con metrajes de comparación) (Obra SIN IVA, y M.I.) | P.T.8 ($) | P.T.8 (m.e.)($) | M.I.8
TOTALES Global más Unitarios (Obra en diferentes monedas SIN IVA, y M.I.) | (I) = P.T.1 ($) + P.T.2 ($) + P.T.3 ($) + P.T.4 ($) + P.T.5 ($) + P.T.6 ($) + P.T.7 ($) + P.T.8 ($) | (II) = P.T.1 (m.e.) + P.T.2 (m.e.) + P.T.3 (m.e.) + P.T.4 (m.e.) + P.T.5 (m.e.) + P.T.6 (m.e.) + P.T.7 (m.e.) + P.T.8(m.e.) | (III) = M.I.1 + M.I.2 + M.I.3 + M.I.4 + M.I.5 + M.I.6 + M.I.7 + M.I.8
Total Obra para comparación de ofertas en Moneda Nacional (SIN IVA) | (IV) = (I) + (II) x (T)
Total Obra para comparación de ofertas en Moneda Nacional IVA INCLUIDO | (V) = (IV) x 1,22
Total de Aporte por Leyes Sociales y complemento de Leyes Sociales por cuota mutual | (VI)= (III) x (0.708+0,05)
Monto de Comparación de Ofertas | (VII) = (V) + (VI)
(T) =Tasa de Cambio referida en el Nral. 33.2 del Cap. III - Comparación de Ofertas