REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

“Obras Colector Perimetral de Pando”

PLIEGO DE CONDICIONES

LPI N° 15178

CIRCULAR DE ACLARACION Nº 002

Montevideo, 23 de Enero de 2015

A continuación se presentan las consultas recibidas y sus respectivas respuestas hasta la fecha, agrupadas por similar tenor.

Consulta N° 03: Consulta sobre la instalación eléctrica del pozo de bombeo de la 	Licitación Pública 15178.

En el anexo VII de especificaciones técnicas tenemos dos opciones de 		instalación, una que cuenta con 3 bombas, dos en uso y una de 	respaldo; y la segunda opción de instalación eléctrica únicamente para 	dos bombas, las cuales estarán en uso.

Me gustaría saber si es necesario cotizar la instalación eléctrica para 2 	o 3 bombas. Y en el caso de que corresponda la instalación para las 3 		bombas, saber si se debe cotizar 3 bombas o 2.

Respuesta N° 03: Como bien se indica en la Memoria de Especificaciones Técnicas en 	el Capítulo V: SUMINISTRO E INSTALACION DEL 	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y ACCESORIOS, más 	específicamente en el punto 3: Equipos de bombeo, se suministrarán 	2 equipos de bombeo, por lo tanto se deben cotizar estos dos 	únicamente.

Con respecto a la instalación eléctrica, esta se deberá realizar acorde al plano nº 41732/12.