## Hoja1
Lista de Cantidades y Precios - Obras de Saneamiento de Ciudad de la Costa Zona B3
RUBROS POR PRECIO GLOBAL
Rubro | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario del rubro (incl. m de obra) | Precio total del rubro (incl. mano de obra) | Monto Imponible total de jornales declarados del rubro
GE | Implantación
GE-01 | OBRADOR
GE-01-01 | Instalación
GE-01-01-01 | Cercado y limpieza del predio | gl
GE-01-01-02 | Carteles de Obras | gl
GE-01-01-03 | Oficina de la dirección de Obra | gl
GE-01-02 | Mantenimiento | gl
GE-01-03 | Cierre y limpieza final | gl
GE-02 | TRASLADO PERSONAL DE INSPECCIÓN
GE-02-01 | Suministro de vehículos sin chofer
GE-02-01-01 | Camionetas | mes
SA | Sistema Saneamiento Ciudad de la Costa
SA-01 | COLECTORES CIRCULARES
SA-01-01 | Suministro de tuberías
SA-01-01-01 | DN-200 mm | m
SA-01-01-02 | DN-250 mm | m
SA-01-01-03 | DN-315 mm | m
SA-01-01-04 | DN-400 mm | m
SA-01-01-05 | DN-500 mm | m
SA-01-01-06 | DN-600 mm | m
SA-01-01-07 | DN-700 mm | m
SA-01-02 | Instalación tubería DN = 200 mm
SA-01-02-01 | Por Acera
SA-01-02-01-01 | entre 0 y 2 m | m
SA-01-02-01-02 | entre 2 y 3 m | m
SA-01-02-01-03 | entre 3 y 4 m | m
SA-01-02-01-04 | entre 4 y 5 m | m
SA-01-02-02 | Por Calzada
SA-01-02-02-01 | entre 0 y 2 m | m
SA-01-02-02-02 | entre 2 y 3 m | m
SA-01-02-02-03 | entre 3 y 4 m | m
SA-01-02-02-04 | entre 4 y 5 m | m
SA-01-03 | Instalación Tubería DN = 250 mm
SA-01-03-01 | Por Acera
SA-01-03-01-01 | entre 0 y 2 m | m
SA-01-03-01-02 | entre 2 y 3 m | m
SA-01-03-01-03 | entre 3 y 4 m | m
SA-01-03-01-04 | entre 4 y 5 m | m
SA-01-03-02 | Por Calzada
SA-01-03-02-01 | entre 0 y 2 m | m
SA-01-03-02-02 | entre 2 y 3 m | m
SA-01-03-02-03 | entre 3 y 4 m | m
SA-01-03-02-04 | entre 4 y 5 m | m
SA-01-04 | Instalación Tubería DN = 315 mm
SA-01-04-01 | Por Acera
SA-01-04-01-01 | entre 0 y 2 m | m
SA-01-04-01-02 | entre 2 y 3 m | m
SA-01-04-01-03 | entre 3 y 4 m | m
SA-01-04-01-04 | entre 4 y 5 m | m
SA-01-04-02 | Por Calzada
SA-01-04-02-01 | entre 0 y 2 m | m
SA-01-04-02-02 | entre 2 y 3 m | m
SA-01-04-02-03 | entre 3 y 4 m | m
SA-01-04-02-04 | entre 4 y 5 m | m
SA-01-05 | Instalación tubería DN = 400 mm
SA-01-05-01 | Por Acera
SA-01-05-01-01 | entre 0 y 2 m | m
SA-01-05-01-02 | entre 2 y 3 m | m
SA-01-05-01-03 | entre 3 y 4 m | m
SA-01-05-01-04 | entre 4 y 5 m | m
SA-01-05-02 | Por Calzada
SA-01-05-02-01 | entre 0 y 2 m | m
SA-01-05-02-02 | entre 2 y 3 m | m
SA-01-05-02-03 | entre 3 y 4 m | m
SA-01-05-02-04 | entre 4 y 5 m | m
SA-01-06 | Instalación Tubería DN = 500 mm
SA-01-06-01 | Por Acera
SA-01-06-01-01 | entre 0 y 2 m | m
SA-01-06-01-02 | entre 2 y 3 m | m
SA-01-06-01-03 | entre 3 y 4 m | m
SA-01-06-01-04 | entre 4 y 5 m | m
SA-01-06-02 | Por Calzada
SA-01-06-02-01 | entre 0 y 2 m | m
SA-01-06-02-02 | entre 2 y 3 m | m
SA-01-06-02-03 | entre 3 y 4 m | m
SA-01-06-02-04 | entre 4 y 5 m | m
SA-01-07 | Instalación tubería DN = 600 mm
SA-01-07-01 | Por Acera
SA-01-07-01-01 | entre 0 y 2 m | m
SA-01-07-01-02 | entre 2 y 3 m | m
SA-01-07-01-03 | entre 3 y 4 m | m
SA-01-07-01-04 | entre 4 y 5 m | m
SA-01-07-02 | Por Calzada
SA-01-07-01-01 | entre 0 y 2 m | m
SA-01-07-01-02 | entre 2 y 3 m | m
SA-01-07-01-03 | entre 3 y 4 m | m
SA-01-07-01-04 | entre 4 y 5 m | m
SA-01-08 | Instalación tubería DN = 700 mm
SA-01-08-01 | Por Acera
SA-01-08-01-01 | entre 0 y 2 m | m
SA-01-08-01-02 | entre 2 y 3 m | m
SA-01-08-01-03 | entre 3 y 4 m | m
SA-01-08-01-04 | entre 4 y 5 m | m
SA-01-08-02 | Por Calzada
SA-01-08-01 | entre 0 y 2 m | m
SA-01-08-02 | entre 2 y 3 m | m
SA-01-08-03 | entre 3 y 4 m | m
SA-01-08-04 | entre 4 y 5 m | m
SA-02 | REGISTROS
SA-02-01 | Registros de primera categoría en ACERA
SA-02-01-01 | entre 0 y 2 m | u
SA-02-01-02 | entre 2 y 3 m | u
SA-02-01-03 | entre 3 y 4 m | u
SA-02-01-04 | entre 4 y 5 m | u
SA-02-02 | Registros de primera categoría en CALZADA
SA-02-02-01 | entre 0 y 2 m | u
SA-02-02-02 | entre 2 y 3 m | u
SA-02-02-03 | entre 3 y 4 m | u
SA-02-02-04 | entre 4 y 5 m | u
SA-02-03 | Registros de Segunda Categoría ( > 0,60 m) en ACERA
SA-02-03-01 | entre 0 y 2 m | u
SA-02-03-02 | entre 2 y 3 m | u
SA-02-03-03 | entre 3 y 4 m | u
SA-02-03-04 | entre 4 y 5 m | u
SA-02-04 | Registros de Segunda Categoría ( > 0,60 m) en CALZADA
SA-02-04-01 | entre 0 y 2 m | u
SA-02-04-02 | entre 2 y 3 m | u
SA-02-04-03 | entre 3 y 4 m | u
SA-02-04-04 | entre 4 y 5 m | u
SA-02-05 | Registros de Limpieza en ACERA
SA-02-05-01 | entre 0 y 2 m | u
SA-02-05-02 | entre 2 y 3 m | u
SA-02-06 | Registros de Limpieza en CALZADA
SA-02-06-01 | entre 0 y 2 m | u
SA-02-06-02 | entre 2 y 3 m | u
SA-02-07 | Registros Especiales
SA-02-07-01 | entre 0 y 2 m | u
SA-02-07-02 | entre 2 y 3 m | u
SA-02-07-03 | entre 3 y 4 m | u
SA-02-07-04 | entre 4 y 5 m | u
SA-02-08 | Registros Terminales en ACERA
SA-02-08-01 | entre 0 y 2 m | u
SA-02-08-02 | entre 2 y 3 m | u
SA-02-08-03 | entre 3 y 4 m | u
SA-02-08-04 | entre 4 y 5 m | u
SA-02-09 | Registros Terminales en CALZADA
SA-02-09-01 | entre 0 y 2 m | u
SA-02-09-02 | entre 2 y 3 m | u
SA-02-09-03 | entre 3 y 4 m | u
SA-02-09-04 | entre 4 y 5 m | u
SA-02-10 | Terminal de colector en ACERA
SA-02-10-01 | entre 0 y 2 m | u
SA-02-10-02 | entre 2 y 3 m | u
SA-02-11 | Terminal de colector en CALZADA
SA-02-11-01 | entre 0 y 2 m | u
SA-02-11-02 | entre 2 y 3 m | u
SA-03 | CRUCES ESPECIALES
SA-03-01 | Cruce de Avenida Giannattasio en Cuba - DN 200 | gl
SA-03-02 | Cruce de Avenida Giannattasio en Cruz del Sur- Aliviadero DN 500 | gl
SA-03-03 | Cruce de Avenida Giannattasio en Venezuela- DN 200 | gl
SA-04 | ALIVIADEROS
SA-04-01 | Aliviadero Cuenca VI (Z1-2) - Plaza Venezuela
SA-04-01-01 | Cierre de Malla red - Suministro e instalación DN 315 entre 2-4m | m
SA-04-02 | Aliviadero Cuenca VII (Z1-5) - Buschental y Canal Artigas
SA-04-02-01 | Cámara de Rejas | gl
SA-04-02-02 | Suministro e instalación de reja de limpieza manual | u
SA-04-02-03 | Suministro tubería DN=500mm | m
SA-04-02-04 | Instalación tubería DN=500 mm | m
Z1-P2 | ESTACIÓN DE BOMBEO Z1-P2
Z1-P2-01 | General
Z1-P2-01-01 | Trabajos Preliminares
Z1-P2-01-01-01 | Limpieza y preparación del terreno | gl
Z1-P2-01-01-02 | Replanteo y Topografía | gl
Z1-P2-01-02 | Implantación de la Obra | gl
Z1-P2-02 | Obra Civil
Z1-P2-02-01 | Movimiento de Suelo
Z1-P2-02-01-01 | Excavación y Sostenimiento | m3
Z1-P2-02-01-02 | Transporte del material excavado (a más de 10 km del sitio) | m3xkm
Z1-P2-02-01-03 | Excavación en Roca | m3
Z1-P2-02-01-04 | Rellenos | m3
Z1-P2-02-02 | Abatimiento de Napa Freática
Z1-P2-02-02-01 | Abatimiento de Napa Freática | gl
Z1-P2-02-03 | Hormigón, encofrado, armaduras y juntas
Z1-P2-02-03-01 | Hormigón de Limpieza Tipo C12.5 | m2
Z1-P2-02-03-02 | Hormigón Armado Tipo C25 | m3
Z1-P2-02-03-03 | Hormigón Armado Tipo C30 | m3
Z1-P2-02-03-04 | Proyecto Ejecutivo Estructural | gl
Z1-P2-02-04 | Trabajos misceláneos en metal
Z1-P2-02-04-01 | Suministro Escalones - escalera marinera | u
Z1-P2-02-04-02 | Suministro Marco y Tapa de Acero de 0,60 x 0,60 m | u
Z1-P2-02-04-03 | Suministro Marco y Tapa de Acero de 1,20 x 1,00 m | u
Z1-P2-02-04-04 | Suministro Marco y Tapa de Acero de 0,75 x 0,70 m | u
Z1-P2-02-04-05 | Suministro Marco y Tapa de Acero de 0,75 x 0,55 m | u
Z1-P2-02-04-06 | Suministro Marco y Tapa de Acero de 0,45 x 0,45 m | u
Z1-P2-02-04-07 | Suministro Marco y Rejilla de Acero de 0,42 x 0,40 m | u
Z1-P2-02-04-08 | Suministro Marco y Rejilla de Acero de 0,20 x 0,20 m | u
Z1-P2-02-04-09 | Suministro Pescante Giratorio Fijo | u
Z1-P2-02-04-10 | Suministro de soporte para Sistema de detección de niveles | gl
Z1-P2-02-04-11 | Montaje | gl
Z1-P2-02-05 | Arquitectura Gabinete Eléctrico y Pañol de Herramientas
Z1-P2-02-05-01 | Hormigón Armado Tipo C25 | m3
Z1-P2-02-05-02 | Contrapiso, Piso y Carpeta | gl
Z1-P2-02-05-03 | Mampostería ladrillo común 0,15 | m2
Z1-P2-02-05-04 | Aislación hidrófuga vertical | m2
Z1-P2-02-05-05 | Revoque Grueso y fino | m2
Z1-P2-02-05-06 | Suministro y Colocación de Carpintería y Herrería | gl
Z1-P2-02-05-07 | Suministro y aplicación pintura | m2
Z1-P2-02-05-08 | Suministro de cañerías y accesorios | gl
Z1-P2-02-05-09 | Tendido de cañerías | gl
Z1-P2-02-05-10 | Extintor Polvo ABC 3 Kg | u
Z1-P2-03 | Obra Electromecánica
Z1-P2-03-01 | Equipamiento Electromecánico
Z1-P2-03-01-01 | Suministro Electrobombas Principales sumergibles. Caudal: 17 l/s, H Bombeo: 6,6 mca | u
Z1-P2-03-01-02 | Montaje | gl
Z1-P2-03-02 | Tuberías y Accesorios
Z1-P2-03-02-01 | Suministro Tuberías y Piezas Especiales para descarga bombas en FD | Kg
Z1-P2-03-02-02 | Suministro Válvulas de Retención a bola extremos bridados DN 100 | u
Z1-P2-03-02-03 | Suministro Válvulas Esclusa extremos bridados DN 100 | u
Z1-P2-03-02-04 | Suministro Válvula FLAP DN63 | u
Z1-P2-03-02-05 | Suministro de válvula esférica extremos roscados DN15 acero galvanizado | u
Z1-P2-03-02-06 | Suministro Compuerta Mural DN 400 | u
Z1-P2-03-02-07 | Suministro Reja de 0,54 x 0,50 m con sistema guía | gl
Z1-P2-03-02-08 | Suministro Canasto de 0,48 x 0,45 x 0,60 m con sistema guía y percha de izaje | gl
Z1-P2-03-02-09 | Suministro Bulones Acero carbono | Kg
Z1-P2-03-02-10 | Suministro Pescante Portátil de 200 Kg | gl
Z1-P2-03-02-11 | Suministro Polipasto manual de 100 Kg | gl
Z1-P2-03-02-12 | Suministro manómetro y accesorios para montaje | u
Z1-P2-03-02-13 | Montaje | gl
Z1-P2-03-03 | Sistema de Ventilación
Z1-P2-03-03-01 | Suministro de Sistema de Ventilación | gl
Z1-P2-03-03-02 | Instalación Sistema de Ventilación | gl
Z1-P2-03-04 | Instalación Eléctrica
Z1-P2-03-04-01 | Acometida a Tablero general - Suministro | gl
Z1-P2-03-04-02 | Acometida a Tablero general - Instalación | gl
Z1-P2-03-04-03 | Tablero General - Suministro | gl
Z1-P2-03-04-04 | Tablero General - Instalación | gl
Z1-P2-03-04-05 | Iluminación - Suministro | gl
Z1-P2-03-04-06 | Iluminación - Instalación | gl
Z1-P2-03-04-07 | Puesta a tierra y descargas atmosféricas - Suministro | gl
Z1-P2-03-04-08 | Puesta a Tierra - Instalación | gl
Z1-P2-03-04-09 | Canalizaciones y cableados - Suministro | gl
Z1-P2-03-04-10 | Canalizaciones y cableados - Instalación | gl
Z1-P2-03-05 | Instrumentación y Control
Z1-P2-03-05-01 | Instrumentación y control - Suministro | gl
Z1-P2-03-05-02 | Instrumentación y control - Instalación | gl
Z1-P2-03-06 | Otros
Z1-P2-03-06-01 | Suministro de Contenedor 1,5 m3 | u
Z1-P2-04 | Acondicionamiento del predio
Z1-P2-04-01 | Forestación y Enjardinado
Z1-P2-04-01-01 | Suministro de Arboles | u
Z1-P2-04-01-02 | Suministro de Arbustos | u
Z1-P2-04-01-03 | Plantado de arboles y arbustos | u
Z1-P2-04-01-04 | Parquización (césped) | m2
Z1-P2-04-02 | Cerco Perimetral
Z1-P2-04-02-01 | Suministro reja Perimetral | m
Z1-P2-04-02-02 | Portón corredizo de acceso simple hoja de 4,8 m y puerta de acceso 0,8 m | gl
Z1-P2-04-02-03 | Instalación Reja, Portón y Puerta de acceso | gl
Z1-P2-04-03 | Pavimentos
Z1-P2-04-03-01 | Caminería vehicular de hormigón | m2
Z1-P2-04-03-02 | Caminería peatonal (losetones de hormigón) | m2
Z1-P2-04-04 | Otros
Z1-P2-04-04-01 | Acondicionamiento de sector plaza | gl
Z1-P2-05 | Planos conforme a Obra
Z1-P2-05-01 | Planos conforme a obra
Z1-P2-05-05-01 | Planos conforme a obra | gl
Z1-P2 | LINEAS DE DESCARGA Z1-P2
Z1-P2-06 | Suministro y Colocación de tuberías y piezas especiales
Z1-P2-06-01 | Tuberías y Piezas Especiales
Z1-P2-06-01-01 | Suministro de tubería y piezas especiales DN = 100 FD | kg
Z1-P2-06-01-02 | Colocación de tubería y piezas especiales DN = 100 FD | gl
Z1-P2-06-02 | Cámaras (ejecución, marco y tapa y línea de derivación)
Z1-P2-06-02-01 | Cámara de descarga | u
Z1-P2-07 | Plano conforme a obra
Z1-P2-07-01 | Planos conforme a obra
Z1-P2-07-01-01 | Planos conforme a obra | gl
Z1-P5 | ESTACIÓN DE BOMBEO Z1-P5
Z1-P5-01 | General
Z1-P5-01-01 | Trabajos Preliminares
Z1-P5-01-01-01 | Limpieza y preparación del terreno | gl
Z1-P5-01-01-02 | Replanteo y Topografía | gl
Z1-P5-01-02 | Implantación de la Obra | gl
Z1-P5-02 | Obra Civil
Z1-P5-02-01 | Movimiento de Suelo
Z1-P5-02-01-01 | Excavación y Sostenimiento | m3
Z1-P5-02-01-02 | Transporte del material excavado (a más de 10 km del sitio) | m3xkm
Z1-P5-02-01-03 | Excavación en Roca | m3
Z1-P5-02-01-04 | Rellenos | m3
Z1-P5-02-02 | Abatimiento de Napa Freática
Z1-P5-02-02-01 | Abatimiento de Napa Freática | gl
Z1-P5-02-03 | Hormigón, encofrado, armaduras y juntas
Z1-P5-02-03-01 | Hormigón de Limpieza Tipo C12.5 | m2
Z1-P5-02-03-02 | Hormigón Armado Tipo C25 | m3
Z1-P5-02-03-03 | Hormigón Armado Tipo C30 | m3
Z1-P5-02-03-04 | Proyecto Ejecutivo Estructural | gl
Z1-P5-02-04 | Trabajos misceláneos en metal
Z1-P5-02-04-01 | Suministro Escalones - escalera marinera | u
Z1-P5-02-04-02 | Suministro Marco y Tapa de Acero inox de 0,60 x 0,60 m | u
Z1-P5-02-04-03 | Suministro Marco y tapa de Acero inox de 0,55 x 0,85 m | u
Z1-P5-02-04-04 | Suministro Marco y tapa de Acero inox de 0,85 x 0,95 m | u
Z1-P5-02-04-05 | Suministro Marco y tapa de Acero inox de 0,60 x 0,70 m | u
Z1-P5-02-04-06 | Suministro Marco y tapa de Acero inox de 1,40 x 0,85 m | u
Z1-P5-02-04-07 | Suministro Marco y Rejilla de Acero inox de 0,42 x 0,40 m | u
Z1-P5-02-04-08 | Suministro Marco y Rejilla de Acero inox de 0,20 x 0,20 m | u
Z1-P5-02-04-09 | Suministro Viga monoriel IPN 180 L=7,5 m | gl
Z1-P5-02-04-10 | Suministro Pescante Giratorio Fijo con base capacidad 150 kg | u
Z1-P5-02-04-11 | Suministro de soporte para Sistema de detección de niveles | gl
Z1-P5-02-04-12 | Montaje | gl
Z1-P5-02-05 | Arquitectura Gabinete Eléctrico y Pañol de Herramientas
Z1-P5-02-05-01 | Hormigón Armado Tipo C25 | m3
Z1-P5-02-05-02 | Contrapiso, Piso y Carpeta | gl
Z1-P5-02-05-03 | Mampostería ladrillo común 0,15 | m2
Z1-P5-02-05-04 | Aislación hidrófuga vertical | m2
Z1-P5-02-05-05 | Revoque Grueso y fino | m2
Z1-P5-02-05-06 | Suministro y Colocación de Carpintería y Herrería | gl
Z1-P5-02-05-07 | Suministro y aplicación pintura | m2
Z1-P5-02-05-08 | Suministro de cañerías y accesorios | gl
Z1-P5-02-05-09 | Tendido de cañerías | gl
Z1-P5-02-05-10 | Extintor Polvo ABC 3 Kg | u
Z1-P5-03 | Obra Electromecánica
Z1-P5-03-01 | Equipamiento electromecánico
Z1-P5-03-01-01 | Suministro Electrobombas Principales sumergibles. Caudal: 48,0 l/s, AMT: 10,5 m | u
Z1-P5-03-01-02 | Repuestos | gl
Z1-P5-03-01-03 | Agitador sumergible 2,5 KW | u
Z1-P5-03-01-04 | Montaje | gl
Z1-P5-03-02 | Tuberías y Accesorios
Z1-P5-03-02-01 | Suministro Tuberías y Piezas Especiales para descarga bombas en FD | Kg
Z1-P5-03-02-02 | Suministro Compuerta DN 500 c/accionamiento manual | u
Z1-P5-03-02-03 | Suministro Reja de 0,64 x 0,70 m con sistema guía | u
Z1-P5-03-02-04 | Suministro Canasto de 0,58 x 0,55 x 0,80 m con sistema guía y percha de izaje | u
Z1-P5-03-02-05 | Suministro Polipasto manual de 350 Kg | gl
Z1-P5-03-02-06 | Suministro Bulones Acero carbono | Kg
Z1-P5-03-02-07 | Suministro Válvulas de Retención a bola extremos bridados DN 150 | u
Z1-P5-03-02-08 | Suministro Válvulas Esclusa extremos bridados DN 80 | u
Z1-P5-03-02-09 | Suministro Válvulas Esclusa extremos bridados DN 150 | u
Z1-P5-03-02-10 | Suministro Válvulas Esclusa extremos bridados DN 100 | u
Z1-P5-03-02-11 | Suministro Válvula FLAP DN63 | u
Z1-P5-03-02-12 | Suministro de válvula esférica extremos roscados DN15 acero galvanizado | u
Z1-P5-03-02-13 | Suministro manómetro y accesorios para montaje | u
Z1-P5-03-02-14 | Montaje | gl
Z1-P5-03-02-15 | Suministro Polipasto manual de 100 Kg | gl
Z1-P5-03-03 | Sistema de Ventilación
Z1-P5-03-03-01 | Suministro Sistema de Ventilación | gl
Z1-P5-03-03-02 | Instalación Sistema de Ventilación | gl
Z1-P5-03-04 | Sistema de protección antiariete
Z1-P5-03-04-01 | Válvula de aire triple función DN 100 | u
Z1-P5-03-04-02 | Montaje | gl
Z1-P5-03-05 | Instalación eléctrica
Z1-P5-03-05-01 | Acometida a Tablero general - Suministro | gl
Z1-P5-03-05-02 | Acometida a Tablero general - Instalación | gl
Z1-P5-03-05-03 | Tablero General - Suministro | gl
Z1-P5-03-05-04 | Tablero General - Instalación | gl
Z1-P5-03-05-05 | Iluminación - Suministro | gl
Z1-P5-03-05-06 | Iluminación - Instalación | gl
Z1-P5-03-05-07 | Puesta a tierra y descargas atmosféricas - Suministro | gl
Z1-P5-03-05-08 | Puesta a Tierra - Instalación | gl
Z1-P5-03-05-09 | Canalizaciones y cableados - Suministro | gl
Z1-P5-03-05-10 | Canalizaciones y cableados - Instalación | gl
Z1-P5-03-06 | Instrumentación y control
Z1-P5-03-06-01 | Instrumentación y control - Suministro | gl
Z1-P5-03-06-02 | Instrumentación y control - Instalación | gl
Z1-P5-03-07 | Otros
Z1-P5-03-07-01 | Suministro de Contenedor 1,5 m3 | u
Z1-P5-04 | Acondicionamiento del predio
Z1-P5-04-01 | Forestación y enjardinado
Z1-P5-04-01-01 | Suministro de Arboles | u
Z1-P5-04-01-02 | Suministro de Arbustos | u
Z1-P5-04-01-03 | Plantado de arboles y arbustos | u
Z1-P5-04-01-04 | Parquización (césped) | m2
Z1-P5-04-02 | Cerco Perimetral
Z1-P5-04-02-01 | Suministro Cerco Perimetral | m
Z1-P5-04-02-02 | Portón de dos hojas de 4,30m y puerta de acceso de 0,80m | gl
Z1-P5-04-02-03 | Instalación Reja, Portón y Puerta de acceso | gl
Z1-P5-04-03 | Pavimentos
Z1-P5-04-03-01 | Camineria vehicular de hormigón | m2
Z1-P5-04-03-02 | Camineria peatonal (baldosa calcárea 9 panes) | m2
Z1-P5-04-03-03 | Entrada vehicular tipo LA | gl
Z1-P5-05 | Planos conforme a Obra
Z1-P5-05-01 | Planos conforme a obra
Z1-P5-05-01-01 | Planos conforme a obra | gl
Z1-P5 | LINEA DE DESCARGA Z1-P5
Z1-P5-06 | Suministro y Colocación de tuberías y piezas especiales
Z1-P5-06-01 | Tuberías y Piezas Especiales
Z1-P5-06-01-01 | Suministro de tubería PEAD DN = 225 mm PE 100 SDR 17 | m
Z1-P5-06-01-02 | Colocación de tubería y piezas especiales DN = 225 mm entre 0 y 2 m | m
Z1-P5-06-01-03 | Colocación de tubería y piezas especiales DN = 225 mm entre 3 y 4 m | m
Z1-P5-06-02 | Cámaras (ejecución, marco y tapa y línea de derivación)
Z1-P5-06-02-01 | Cámara de descarga | u
Z1-P5-06-03 | Anclajes y protección
Z1-P5-06-03-01 | Anclajes | m3
Z1-P5-06-03-02 | Protección de tubería | m3
Z1-P5-07 | Planos conforme a Obra
Z1-P5-07-01 | Planos conforme a obra
Z1-P5-07-01-01 | Planos conforme a obra | gl
Z1-P5-08 | CRUCES ESPECIALES
Z1-P5-08-01 | Cruce de la Avenida Giannattasio DN 225 | m
GAO | GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA
GAO-01 | Elaboración del Plan de Gestión Ambiental (PGA) | gl
GAO-02 | Implantación del PGA | mes
GAO-03 | Elaboración de informes de seguimiento ambiental | u
GAO-04 | Cierre ambiental de la obra | gl
TOTAL - RUBROS POR PRECIO GLOBAL |  |  |  |  | 0 | 0
RUBROS POR PRECIOS UNITARIOS
Rubro | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario del rubro (incl. m de obra) | Precio total del rubro (incl. mano de obra) | Monto Imponible total de jornales declarados del rubro
U-01 | ABATIMIENTO DE NAPA FREÁTICA
U-01-01 | Para instalación de tuberías entre DN 200 a 400 mm
U-01-01-01 | Entre 0 y 2 m | m | 19640
U-01-01-02 | Entre 2 y 4 m | m | 18039
U-01-01-03 | Entre 4 y 6 m | m | 588
U-01-02 | Para instalación de tuberías mayores a 400 mm
U-01-02-01 | Entre 0 y 2 m | m | 200
U-01-02-02 | Entre 2 y 4 m | m | 1672
U-01-02-03 | Entre 4 y 6 m | m | 565
U-02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SANEAMIENTO
U-02-01 | Conexiones directas
U-02-01-01 | Conexiones cortas (sobre colectores en acera) | u | 500
U-02-01-02 | Conexiones largas (sobre colectores en calzada) | u | 700
U-02-02 | Conexiones con cámara de conexión en vereda
U-02-02-01 | Conexiones largas con cámara de hormigón | u | 400
U-02-02-02 | Conexiones largas con cámara de polietileno | u | 900
U-03 | SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
U-03-01 | Suministro de tuberías
U-03-01-01 | DN 75 | m | 22690
U-03-01-02 | DN 110 | m | 5834
U-03-01-03 | DN 160 | m | 1621
U-03-01-04 | DN 200 | m | 1621
U-03-01-05 | DN 315 | m | 648
U-03-02 | Sustitución de redes de abastecimiento
U-03-02-01 | DN 75 | m | 22690
U-03-02-02 | DN 110 | m | 5834
U-03-02-03 | DN 160 | m | 1621
U-03-02-04 | DN 200 | m | 1621
U-03-02-05 | DN 315 | m | 648
U-03-03 | Conexiones domiciliarias
U-03-03-01 | Traslado de conexiones a red nueva (conexiones largas) | u | 2593
U-03-03-02 | Traslado de conexiones a red nueva (conexiones cortas) | u | 2593
U-03-03-03 | Reparación de conexiones largas | u | 559
U-03-03-04 | Reparación de conexiones cortas | u | 559
U-03-04 | Piezas especiales
U-03-04-01 | Válvulas DN 75 | u | 57
U-03-04-02 | Válvulas DN 110 | u | 15
U-03-04-03 | Válvulas DN 160 | u | 4
U-03-04-04 | Válvulas DN 200 | u | 4
U-03-04-05 | Válvulas DN 315 | u | 2
U-03-04-06 | Hidrantes DN 75 | u | 57
U-03-04-07 | Hidrantes DN 110 | u | 15
U-04 | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE ÁRBOLES
U-04-01 | Remoción árboles | u | 10
U-04-02 | Reposición árboles | u | 10
U-05 | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y VEREDAS
U-05-01 | Remoción de pavimentos
U-05-01-01 | Pavimento carpeta asfáltica | m2 | 200
U-05-01-02 | Pavimento de riego asfáltico | m2 | 700
U-05-01-03 | Pavimentos de hormigón | m2 | 100
U-05-01-04 | Pavimentos de tosca | m2 | 223000
U-05-01-05 | Veredas de baldosas | m2 | 100
U-05-01-06 | Veredas de hormigón/adoquín | m2 | 700
U-05-02 | Reposición de pavimentos
U-05-02-01 | Pavimento carpeta asfáltica | m2 | 200
U-05-02-02 | Pavimento de riego asfáltico | m2 | 700
U-05-02-03 | Pavimentos de hormigón | m2 | 100
U-05-02-04 | Pavimentos de tosca | m3 | 34000
U-05-02-05 | Veredas de baldosas | m2 | 100
U-05-02-06 | Veredas de hormigón/adoquín | m2 | 700
U-05-02-07 | Veredas de césped | m2 | 8500
U-06 | EXCAVACIÓN EN ROCA | m3 | 50
U-07 | PROTECCIÓN DE TUBERÍA | m | 100
TOTAL - RUBROS POR PRECIO UNITARIOS |  |  |  |  | 0 | 0
(1) SUMATORIA DE PRECIOS TOTALES DE LOS RUBROS GLOBALES Y UNITARIOS |  |  |  |  | 0
(2)SUMATORIA DE MONTOS IMPONIBLES TOTALES DE LOS RUBROS | [5 empty] | 0
(3)APORTES L. SOCIALES Y COMPL. LEYES SOCIALES POR CUOTA MUTUAL ((2)*75,8%) |  |  |  |  | 0
(4) PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ((1)+(3)) |  |  |  |  | 0
VARIANTE OPCIONAL DE COTIZACIÓN NO OBLIGATORIA SEGÚN SE ESTABLECE EN EL NUMERAL 3.3.8.1 – “CONSTRUCCIÓN DE LOS REGISTROS DE SANEAMIENTO”, APARTADO B) – “OFERTA ALTERNATIVA DE REGISTROS PREFABRICADOS”
RUBROS POR PRECIOS UNITARIOS
Rubro | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario del rubro (incl. m de obra) | Precio total del rubro (incl. mano de obra) | Monto Imponible total de jornales declarados del rubro
ALT-SA-02 | REGISTROS PREFABRICADOS DE MATERIAL PLÁSTICO
ALT-SA-02-01 | Registros de primera categoría en ACERA
ALT-SA-02-01-01 | entre 0 y 2 m | u
ALT-SA-02-01-02 | entre 2 y 3 m | u
ALT-SA-02-01-03 | entre 3 y 4 m | u
ALT-SA-02-01-04 | entre 4 y 5 m | u
ALT-SA-02-02 | Registros de primera categoría en CALZADA
ALT-SA-02-02-01 | entre 0 y 2 m | u
ALT-SA-02-02-02 | entre 2 y 3 m | u
ALT-SA-02-02-03 | entre 3 y 4 m | u
ALT-SA-02-02-04 | entre 4 y 5 m | u
ALT-SA-02-03 | Registros de Segunda Categoría ( > 0,60 m) en ACERA
ALT-SA-02-03-01 | entre 0 y 2 m | u
ALT-SA-02-03-02 | entre 2 y 3 m | u
ALT-SA-02-03-03 | entre 3 y 4 m | u
ALT-SA-02-03-04 | entre 4 y 5 m | u
ALT-SA-02-04 | Registros de Segunda Categoría ( > 0,60 m) en CALZADA
ALT-SA-02-04-01 | entre 0 y 2 m | u
ALT-SA-02-04-02 | entre 2 y 3 m | u
ALT-SA-02-04-03 | entre 3 y 4 m | u
ALT-SA-02-04-04 | entre 4 y 5 m | u
ALT-SA-02-05 | Registros de Limpieza en ACERA
ALT-SA-02-05-01 | entre 0 y 2 m | u
ALT-SA-02-05-02 | entre 2 y 3 m | u
ALT-SA-02-06 | Registros de Limpieza en CALZADA
ALT-SA-02-06-01 | entre 0 y 2 m | u
ALT-SA-02-06-02 | entre 2 y 3 m | u
ALT-SA-02-07 | Registros Especiales
ALT-SA-02-07-01 | entre 0 y 2 m | u
ALT-SA-02-07-02 | entre 2 y 3 m | u
ALT-SA-02-07-03 | entre 3 y 4 m | u
ALT-SA-02-07-04 | entre 4 y 5 m | u
ALT-SA-02-08 | Registros Terminales en ACERA
ALT-SA-02-08-01 | entre 0 y 2 m | u
ALT-SA-02-08-02 | entre 2 y 3 m | u
ALT-SA-02-08-03 | entre 3 y 4 m | u
ALT-SA-02-08-04 | entre 4 y 5 m | u
ALT-SA-02-09 | Registros Terminales en CALZADA
ALT-SA-02-09-01 | entre 0 y 2 m | u
ALT-SA-02-09-02 | entre 2 y 3 m | u
ALT-SA-02-09-03 | entre 3 y 4 m | u
ALT-SA-02-09-04 | entre 4 y 5 m | u