REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

PROYECTO OSE SUSTENTABLE Y EFICIENTE

Préstamo BIRF Nº 8183-UR

## Adquisición de 125.000 medidores para agua de 13 mm de diámetro

Licitación Pública Internacional

N° 15.403

Montevideo, marzo de 2015

### Índice General

PARTE 1 – Procedimientos de Licitación	1

Sección I  Instrucciones a los Licitantes	4

Sección II.  Datos de la Licitación (DDL)	2

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación	38

Sección IV. Formularios de la Oferta	43

Sección V Países Elegibles	70

PARTE 2 - Requisitos de los Bienes de Servicio	71

Sección VI Lista de Requisitos	72

PARTE 3 - Contrato	98

Sección VII Condiciones Generales del Contrato	100

Sección VIII Condiciones Especiales del Contrato	119

Sección IX Formularios del Contrato	127

Llamado a Licitación	135

#### PARTE 1 – Procedimientos de Licitación

Sección I. Instrucciones a los Licitantes

Índice de Cláusulas

A. Generalidades	4

1.	Alcance de la Licitación	4

2. 	Fuente de Fondos	4

3. 	Fraude y Corrupción	4

4. 	Licitantes Elegibles	7

5. 	Elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos	8

B.  Contenido de los Documentos de Licitación	9

6.  	Secciones de los Documentos de Licitación	9

7.  	Aclaración de los Documentos de Licitación	9

8.	Enmienda a los Documentos de Licitación	10

C.  Preparación de las Ofertas	10

9.	Costo de la Oferta	10

10.	Idioma de la Oferta	10

11.	Documentos que componen la Oferta	11

12. 	Formulario de Oferta y Lista de Precios	11

13.	Ofertas Alternativas	11

14. 	Precios de la Oferta y Descuentos	11

15.	Moneda de la Oferta	14

16. 	Documentos que Establecen la Elegibilidad del Licitante	15

17.	Documentos que Establecen la Elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos	15

18.	Documentos que Establecen la Conformidad de los Bienes y Servicios Conexos	15

19.	Documentos que Establecen las Calificaciones del Licitante	15

20.	Período de Validez de las Ofertas	16

21.	Garantía de Seriedad de Oferta	17

22.	Formato y Firma de la Oferta	18

D. Presentación y Apertura de las Ofertas	19

23.	Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas	19

24.	Plazo para Presentar las Ofertas	19

25. 	Ofertas Tardías	20

26.	Retiro, Sustitución y Modificación de las Ofertas	20

27.	Apertura de las Ofertas	20

E.  Evaluación y Comparación de las Ofertas	22

28.	Confidencialidad	22

29.	Aclaración de las Ofertas	22

30.	Cumplimiento de las Ofertas	22

31. 	Diferencias, Errores y Omisiones	23

32.	Examen Preliminar de las Ofertas	24

33.	Examen de los Términos y Condiciones; Evaluación Técnica	24

34.	Conversión a una Sola Moneda	24

35.	Preferencia Doméstica	25

36.	Evaluación de las Ofertas	25

37.	Comparación de las Ofertas	26

38.	Poscalificación del Licitante	26

39.	Derecho del Comprador a  Aceptar Cualquier Oferta y a Rechazar Cualquiera o Todas las Ofertas	27

F.  Adjudicación del Contrato	27

40.    Criterios de Adjudicación	27

41.	Derecho del Comprador a Variar las Cantidades en el Momento de la Adjudicación	27

42.	Notificación de Adjudicación del Contrato	27

43.	Firma del Contrato	28

44.	Garantía de Cumplimiento del Contrato	28

| Sección I. Instrucciones a los Licitantes |  |
| --- | --- |
|  | A. Generalidades |
| 1. Alcance de la Licitación | - El Comprador indicado en los Datos de la Licitación (DDL) emite estos Documentos de Licitación para la adquisición de los Bienes y Servicios Conexos especificados en Sección VI, Lista de Requisitos. El nombre y número de identificación de esta Licitación Pública Internacional (LPI) están especificados en los DDL. El nombre, identificación y número de lotes están indicados en los DDL. 1.2 Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación: - el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo por correo electrónico, facsímile, telex) con prueba de recibido; - si el contexto así lo requiere, “singular” significa “plural” y viceversa; y - ©“día” significa día calendario. |
| 2. Fuente de Fondos | - El Prestatario o Beneficiario (en adelante denominado el “Prestatario”) indicado en los DDL ha solicitado o recibido financiamiento (en adelante denominado “fondos”) del Banco Internacional para Reconstrucción y Fomento (en adelante denominado “el Banco”) para sufragar el costo del proyecto especificado en los DDL. El Prestatario destinará una porción de dichos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del Contrato para el cual se emiten estos Documentos de Licitación. - El Banco efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Convenio de Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Convenio de Préstamo. El Convenio de Préstamo prohíbe el retiro de fondos de la cuenta de Préstamo para pagos de cualquier naturaleza a personas o entidades o de importar bienes, si dicho pago o importación ha sido prohibida por decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Convenio de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del préstamo. |
| 3. Fraude y Corrupción | - El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), el personal, los subcontratistas, proveedores de servicios o proveedores de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco: (a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones: - “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona; - “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación; - “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona; (iv) “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones. (v) “práctica de obstrucción” significa (aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o (bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la Subcláusula 3.1(e) abajo. (b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante seleccionado para dicha adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate; © anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran; y (d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones del Bancoa, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le nomineb subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco. - Para dar cumplimiento a esta Política, los licitantes deben permitir al Banco revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco. - Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Subcláusula 35.1(a) (iii) de las Condiciones Generales del Contrato. |
| 4. Licitantes Elegibles | - Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de cualquier país, de conformidad con las condiciones estipuladas en la Sección V, Países Elegibles. Se considerará que un Licitante tiene la nacionalidad de un país si es ciudadano o está constituido, incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese país. Este criterio también aplicará para determinar la nacionalidad de los subcontratistas o proveedores propuestos para la ejecución de cualquier parte del Contrato incluso los Servicios Conexos. 4.2 Un Licitante no deberá tener conflicto de interés. Los Licitantes que sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Licitantes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos: (a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Comprador para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de los bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o - presentan más de una oferta en este proceso licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo la Cláusula 13 de las IAL. Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta. 4.3-4.4 Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco de acuerdo a lo establecido en la Clausula 3.1 (d) de las IAL, o de acuerdo con las Normas para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en proyectos financiados por préstamos del BIRF y donaciones de la (AIF) estará inhabilitada para la adjudicación de contratos financiados por el Banco o recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por el Banco, financiero o de otra índole, durante el periodo determinado por el Banco. La lista de firmas inhabilitadas se encuentra disponible en la dirección electrónica que se indica en los DDL. 4.5 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Comprador. 4.6 Los Licitantes deberán proporcionar al Comprador evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Comprador razonablemente la solicite. |
| 5. Elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos | - Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el Contrato y que sean financiados por el Banco podrán tener su origen en cualquier país de acuerdo con la Sección V, Países Elegibles. - Para propósitos de esta cláusula, el término “bienes” incluye mercaderías, materias primas, maquinaria, equipos y plantas industriales; y “servicios conexos” incluye servicios tales como seguros, instalaciones, capacitación y mantenimiento inicial. - El término “origen” significa el país done los bienes han sido extraídos, cosechados, cultivados, producidos, fabricados o procesados o, que debido a ser afectados por procesos, manufactura o ensamblaje resultaran en otro artículo reconocido comercialmente que difiere sustancialmente de las características básicas de sus componentes. |
|  | B. Contenido de los Documentos de Licitación |
| 6. Secciones de los Documentos de Licitación | - Los Documentos de Licitación están compuestos por las Partes 1, 2, y 3 incluidas sus respectivas secciones que a continuación se indican y cualquier enmienda emitida en virtud de la Cláusula 8 de las IAL. |
|  | PARTE 1 – Procedimientos de Licitación - Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL) - Sección II. Datos de la Licitación (DDL) - Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación - Sección IV. Formularios de la Oferta - Sección V. Países Elegibles |
|  | PARTE 2 – Lista de Requisitos - Sección VI. Lista de los Bienes y Servicios y Plan de Entregas |
|  | PARTE 3 – Contrato - Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC) - Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) - Sección IX. Formularios del Contrato |
|  | - El Llamado a Licitación emitido por el Comprador no forma parte de los Documentos de Licitación. - El Comprador no se responsabiliza por la integridad de los Documentos de Licitación y sus) enmiendas, de no haber sido obtenidos directamente del Comprador. - Es responsabilidad del Licitante examinar todas las instrucciones, formularios, términos y especificaciones de los Documentos de Licitación. La presentación incompleta de la información o documentación requerida en los Documentos de Licitación puede constituir causal de rechazo de la oferta. |
| 7. Aclaración de los Documentos de Licitación | - Todo Licitante potencial que requiera alguna aclaración sobre los Documentos de Licitación deberá comunicarse con el Comprador por escrito a la dirección del Comprador que se suministra en los DDL. El Comprador responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes sean recibidas al menos veintiún (21) días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas. El Comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los que hubiesen adquirido los Documentos de Licitación directamente del Comprador. Si como resultado de las aclaraciones, el Comprador considera necesario enmendar los Documentos de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en la Cláusula 8 y Subcláusula 24.2, de las IAL. |
| 8. Enmienda a los Documentos de Licitación | - El Comprador podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para presentación de ofertas, enmendar los Documentos de Licitación mediante la emisión de una enmienda. - Toda enmienda emitida formará parte integral de los Documentos de Licitación y deberá ser comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido los documentos de Licitación directamente del Comprador. 8.3 El Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus ofertas, de conformidad con la Subcláusula 24.2 de las IAL. |
|  | C. Preparación de las Ofertas |
| 9. Costo de la Oferta | 9.1 El Licitante financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta, y el Comprador no estará sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos costos, independientemente de la modalidad o del resultado del proceso de licitación. |
| 10. Idioma de la Oferta | - La oferta, así como toda la correspondencia y documentos relativos a la oferta intercambiados entre el Licitante y el Comprador deberán ser escritos en el idioma especificado en los DDL. Los documentos de soporte y material impreso que formen parte de la oferta, pueden estar en otro idioma con la condición de que los apartes pertinentes estén acompañados de una traducción fidedigna al idioma especificado en los DDL. Para efectos de interpretación de la oferta, dicha traducción prevalecerá. |
| 11. Documentos que componen la Oferta | - La oferta deberá contener los siguientes documentos: - Formulario de Oferta y Lista de Precios, de conformidad con las Cláusulas 12, 14 y 15 de las IAL; - Garantía de Seriedad de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 21 de las IAL, si se requiere; - Confirmación escrita que autorice al signatario de la oferta a comprometer al Licitante, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAL; - evidencia documentada, de conformidad con la Cláusula 16 de las IAL, que establezca que el Licitante es elegible para presentar una oferta; - evidencia documentada, de conformidad con la Cláusula 17 de las IAL, que certifique que los Bienes y Servicios Conexos que proporcionará el Licitante son de origen elegible; - evidencia documentada, de conformidad con las Cláusulas 18 y 30 de las IAL, que establezca que los Bienes y Servicios Conexos se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación; (g) evidencia documentada, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAL, que establezca que el Licitante está calificado para ejecutar el Contrato en caso que su oferta sea aceptada; y (h) cualquier otro documento requerido en los DDL. |
| 12. Formulario de Oferta y Lista de Precios | - El Licitante presentará el Formulario de Oferta utilizando el formulario suministrado en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Este formulario deberá ser debidamente llenado sin alterar su forma y no se aceptarán sustitutos. Todos los espacios en blanco deberán ser llenados con la información solicitada. 12.2 El Licitante presentará la Lista de Precios de los Bienes y Servicios Conexos, según corresponda a su origen y utilizando los formularios suministrados en la Sección IV, Formularios de la Oferta. |
| 13. Ofertas Alternativas | - A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se considerarán ofertas alternativas. |
| 14. Precios de la Oferta y Descuentos | - Los precios y descuentos cotizados por el Licitante en el Formulario de Presentación de la Oferta y en la Lista de Precios deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación. 14.2 Todos los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Lista de Precios. - El precio cotizado en el Formulario de Presentación de la Oferta deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca. - El Licitante cotizará cualquier descuento incondicional e indicará su método de aplicación en el Formulario de Presentación de la Oferta. - Las expresiones EXW, CIP, y otros términos afines se regirán por las normas prescritas en la edición vigente de Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional, según se indique en los DDL. - Los precios deberán cotizarse como se indica en cada formulario de Lista de Precios incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta. El desglose de los componentes de los precios se requiere con el único propósito de facilitar al Comprador la comparación de las ofertas. Esto no limitará de ninguna manera el derecho del Comprador para contratar bajo cualquiera de los términos ofrecidos. Al cotizar los precios, el Licitante podrá incluir costos de transporte cotizados por empresas transportadoras registradas en cualquier país elegible, de conformidad con la Sección V, Países Elegibles. Así mismo, el Licitante podrá adquirir servicios de seguros de cualquier país elegible de conformidad con la Sección V, Países Elegibles. Los precios deberán registrarse de la siguiente manera: - Para bienes fabricados en el país del Comprador: (i) el precio de los bienes cotizados EXW (taller, fábrica, bodega, sala de exhibición, o en existencia, según corresponda), incluyendo todos los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes; - todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto que obligue el país del Comprador a pagar sobre los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato al Licitante; y (iii) el precio de transporte interno, seguro y otros servicios necesarios para hacer llegar los bienes a su destino final (Sitio del Proyecto) como se especifica en los DDL. (b) Para bienes fabricados fuera del país del Comprador y que serán importados: (i) el precio de los bienes cotizados CIP lugar de destino convenido en el país del Comprador, o CIF puerto de destino convenido, según se indica en los DDL; (ii) el precio de transporte interno, seguro y otros servicios locales necesarios para hacer llegar los bienes del lugar de destino convenido a su destino final (Sitio del Proyecto) indicado en los DDL; (iii) además de los precios CIP indicados en (b)(i) anteriormente, el precio de los Bienes a ser importados podrán ser cotizados FCA (lugar de destino convenido) o CPT (lugar de destino convenido), si así se indica en los DDL; (c) Para bienes fabricados fuera del país del Comprador, e importados previamente: [Para bienes importados previamente, se deberá diferenciar entre el precio cotizado y el valor de importación original de estos Bienes declarado en aduanas, e incluirá cualquier reembolso o margen del agente o representante local y todos los costos locales excepto los derechos de aduana e impuestos que pagó o pagará el Comprador. Para mayor claridad, se requerirá a los Licitantes que coticen el precio incluyendo los derechos de aduana, y que adicionalmente presenten el precio neto de derechos de aduana que es la diferencia entre esos valores.] (i) el precio de los Bienes, incluyendo el valor original de importación, más cualquier margen (o descuento); más cualquier otro costo relacionado, derechos de aduana y otros impuestos de importación pagados o por pagar sobre los Bienes previamente importados; (ii) los derechos de aduana y otros impuestos de importación pagados (deberán ser respaldados con evidencia documental) o pagaderos sobre los bienes previamente importados; (iii) el precio de los Bienes resultado de la diferencia entre (i) y (ii) anteriores; (iv) cualquier impuesto sobre la venta u otro impuesto pagadero en el país del Comprador sobre los Bienes si el Contrato es adjudicado al Licitante, y (v) el precio de transporte interno, seguro y otros servicios locales necesarios para hacer llegar los Bienes del lugar de destino convenido al lugar de destino final (Sitio del Proyecto) indicado en los DDL. (d) Para los Servicios Conexos, diferentes de transporte interno y otros servicios necesarios para hacer llegar los Bienes a su destino final, cuando dichos Servicios Conexos sean especificados en la Lista de Bienes y Servicios: (i) el precio de cada artículo que comprende los Servicios Conexos (inclusive cualquier impuesto aplicable). 14.7 Los precios cotizados por el Licitante serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo indicación contraria en los DDL. Una oferta presentada con precios ajustables no responde a lo solicitado y, en consecuencia, será rechazada de conformidad con la Cláusula 30 de las IAL. Sin embargo, si de acuerdo con lo indicado en los DDL, los precios cotizados por el Licitante pueden ser ajustables durante la ejecución del Contrato, las ofertas que coticen precios fijos no serán rechazadas, y el ajuste de los precios se tratará como si fuera cero. 14.8 Si así se indica en la Subcláusula 1.1 de las IAL, el Llamado a Licitación será por ofertas para contratos individuales (lotes) o para combinación de contratos (lotes). A menos que se indique lo contrario en los DDL, los precios cotizados deberán corresponder al 100% de los artículos indicados en cada lote y al 100% de las cantidades indicadas para cada artículo de un lote. Los Licitantes que deseen ofrecer reducción de precios (descuentos) por la adjudicación de más de un Contrato deberán indicar en su oferta los descuentos aplicables de conformidad con la Subcláusula 14.4 de las IAL, siempre y cuando las ofertas por todos los lotes sean presentadas y abiertas al mismo tiempo. |
| 15. Moneda de la Oferta | 15.1 El Licitante cotizará en la moneda del país del Comprador la porción de la oferta correspondiente a gastos adquiridos en el país del Comprador, a menos que se indique lo contrario en los DDL. 15.2 Los Licitantes podrán expresar el precio de su oferta en la moneda de cualquier país de conformidad con la Sección V, Países Elegibles. Los Licitantes que deseen que se les pague en varios tipos de monedas, deberán cotizar su oferta en estos tipos de monedas pero no podrán emplear más de tres monedas además de la del país del Comprador. |
| 16. Documentos que Establecen la Elegibilidad del Licitante | 16.1 Para establecer su elegibilidad, de conformidad con la Cláusula 4 de las IAL, los Licitantes deberán completar el Formulario de Oferta, incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta. |
| 17. Documentos que Establecen la Elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos | 17.1 Con el fin de establecer la elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos, de conformidad con la Cláusula 5 de las IAL, los Licitantes deberán completar las declaraciones de país de origen en los Formularios de Lista de Precios, incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta. |
| 18. Documentos que Establecen la Conformidad de los Bienes y Servicios Conexos | 18.1 Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y Servicios Conexos, los Licitantes deberán proporcionar como parte de la oferta evidencia documentada acreditando que los Bienes cumplen con las especificaciones técnicas y los estándares especificados en la Sección VI, Requisitos de los Bienes y Servicios. 18.2 La evidencia documentada puede ser en forma de literatura impresa, planos o datos, y deberá incluir una descripción detallada de las características esenciales técnicas y de funcionamiento de cada artículo demostrando conformidad sustancial de los Bienes y Servicios Conexos con las especificaciones técnicas. De ser procedente el Licitante incluirá una declaración de variaciones y excepciones a las provisiones en los Requisitos de los Bienes y Servicios. 18.3 Los Licitantes también deberán proporcionar una lista detallada que incluya disponibilidad y precios actuales de repuestos, herramientas especiales, etc. necesarias para el adecuado y continuo funcionamiento de los bienes durante el período indicado en los DDL, a partir del inicio de la utilización de los bienes por el Comprador. 18.4 Las normas de fabricación, procesamiento, material y equipo así como las referencias a marcas o números de catálogos que haya incluido el Comprador en los Requisitos de los Bienes y Servicios son solamente descriptivas y no restrictivas. Los Licitantes pueden ofrecer otras normas de calidad, marcas, y/o números de catálogos siempre y cuando demuestren a satisfacción del Comprador, que las substituciones son sustancialmente equivalentes o superiores a las especificadas en los Requisitos de los Bienes y Servicios. |
| 19. Documentos que Establecen las Calificaciones del Licitante | - La evidencia documentada de las calificaciones del Licitante para ejecutar el Contrato si su oferta es aceptada, deberá establecer a completa satisfacción del Comprador: (a) que, si se requiere en los DDL, , el Licitante que no fabrica o produce los bienes que propone proveer deberá presentar una Autorización del Fabricante mediante el formulario incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta para demostrar que ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de los Bienes para suministrarlos en el país del Comprador. (b) que, si se requiere en los DDL, en el caso de un Licitante que no está establecido comercialmente en el país del Comprador, el Licitante está o estará (si se le adjudica el Contrato) representado por un Agente en el país del Comprador equipado y con capacidad para cumplir con las obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de repuestos, estipuladas en las Condiciones del Contrato y/o las Especificaciones Técnicas; y (c) que el Licitante cumple con cada uno de los criterios de calificación estipulados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
| 20. Período de Validez de las Ofertas | 20.1 Las ofertas se deberán mantener válidas por el período especificado en los DDL a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas establecida por el Comprador. Toda oferta con un período de validez menor será rechazada por el Comprador por incumplimiento. 20.2 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el período de validez de la oferta, el Comprador podrá solicitarle a los Licitantes que extiendan el período de la validez de sus ofertas. Las solicitudes y las respuestas deberán hacerse por escrito. Si se hubiese solicitado una Garantía de Seriedad de Oferta, de acuerdo a la Cláusula 21 de las IAL, también ésta deberá prorrogarse por el período correspondiente. Un Licitante puede rehusar a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Seriedad de la Oferta. Al Licitante que acepte la solicitud de prórroga no se le pedirá ni permitirá modificar su oferta, con excepción de lo dispuesto en la Subcláusula 20.3 de las IAL. 20.3 En el caso de contratos con precio fijo, si la adjudicación se retrasase por un período mayor a cincuenta y seis (56) días a partir del vencimiento del plazo inicial de validez de la oferta, el precio del Contrato será ajustado según lo especificado en la solicitud de prórroga. La evaluación de la oferta deberá basarse en el precio cotizado sin tomar en cuenta el ajuste mencionado. |
| 21. Garantía de Seriedad de Oferta | 21.1 El Licitante deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Seriedad de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si así se estipula en los DDL. 21.2 La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá expedirse por la cantidad especificada en los DDL y en la moneda del país del Comprador o en una moneda de libre convertibilidad, y deberá: (a) a opción del Licitante, adoptar la forma de una carta de crédito, o una garantía bancaria emitida por una institución bancaria, o una fianza emitida por una aseguradora; (b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Licitante y ubicada en un país elegible. Si la institución que emite la garantía está localizada fuera del país del Comprador, deberá tener una sucursal financiera en el país del Comprador que permita hacer efectiva la garantía; (c) estar sustancialmente de acuerdo con alguno de los formularios de la Garantía de Seriedad de Oferta incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta, u otro formulario aprobado por el Comprador con anterioridad a la presentación de la oferta; (d) ser pagadera a la vista ante solicitud escrita del Comprador en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 21.5 de las IAL. (e) ser presentada en original; no se aceptarán copias; (f) permanecer válida por un período de 28 días posteriores a la fecha límite de la validez de las ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 20.2 de las IAL; 21.3 Si la Subcláusula 21.1 de las IAL exige una Garantía de Seriedad de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, todas las ofertas que no estén acompañadas por una Garantía que sustancialmente responda a lo requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el Comprador por incumplimiento. 21.4 La Garantía de Seriedad de la Oferta de los Licitantes cuyas ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas tan pronto como sea posible una vez que el Licitante adjudicado haya suministrado su Garantía de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 44 de las IAL. 21.5 La Garantía de Seriedad de la Oferta se podrá hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar si: (a) un Licitante retira su oferta durante el período de validez de la oferta especificado por el Licitante en el Formulario de Oferta, salvo a lo estipulado en la Subcláusula 20.2 de las IAL; o (b) si el Licitante seleccionado no: (i) firma el Contrato de conformidad con la Cláusula 43 de las IAL; (ii) suministra la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 44 de las IAL; 21.6 La Garantía de Seriedad de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una Asociación en Participación o Consorcio deberá ser emitido en nombre de la Asociación en Participación o Consorcio que presenta la oferta. Si dicha Asociación o Consorcio no ha sido legalmente constituido en el momento de presentar la oferta, la Garantía de Seriedad de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos los futuros socios de la Asociación o Consorcio tal como se denominan en la carta de intención mencionada en el subpárrafo 7 del Formulario de Información sobre el Licitante, incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta. - Si en los DDL no se exige una Garantía de Seriedad de Oferta, y (a) un Licitante retira su Oferta durante el período de tiempo de validez señalado por él en la Carta de la Oferta, con excepción de lo dispuesto en la Subcláusula 20.2 de las IAL o (b) el Licitante seleccionado no firma el Contrato de conformidad con la Cláusula 43 de las IAL, o no suministra la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 44 de las IAL; el Prestatario podrá, si así se dispone en los DDL, declarar al Licitante no elegible para la adjudicación de un contrato por parte del Contratante durante el período que se estipule en los DDL. |
| 22. Formato y Firma de la Oferta | - El Licitante preparará un original de los documentos que comprenden la oferta según se describe en la Cláusula 11 de las IAL y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además el Licitante deberá presentar el número de copias de la oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. - El original y todas las copias de la oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. 22.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la oferta. |
|  | D. Presentación y Apertura de las Ofertas |
| 23. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas | 23.1 Los Licitantes siempre podrán enviar sus ofertas por correo o entregarlas personalmente. Los Licitantes podrán presentar sus ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. (a) Los Licitantes que presenten sus ofertas por correo o las entreguen personalmente deberán incluir el original y cada copia de la oferta, incluyendo ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la Cláusula 13 de las IAL, en sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres conteniendo el original y las copias serán incluidos a su vez en un solo sobre. El resto del procedimiento será de acuerdo con las Subcláusulas 23.2 y 23.3 de las IAL. - Los Licitantes que presenten sus ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos especificados en los DDL. 23.2 Los sobres interiores y exteriores deberán: (a) llevar el nombre y la dirección del Licitante; (b) estar dirigidos al Comprador de acuerdo a lo indicado en la Subcláusula 24.1 de las IAL; (c) llevar la identificación específica de este proceso de licitación indicado en la Cláusula 1.1 de las IAL y cualquier otra identificación que se indique en los DDL; y (d) llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas, especificadas de conformidad con la Subcláusula 27.1 de las IAL. 23.3 Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Comprador no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. |
| 24. Plazo para Presentar las Ofertas | 24.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Comprador en la dirección y no más tarde que la fecha y hora que se especifican en los DDL. - El Comprador podrá a su discreción, extender el plazo para la presentación de ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 8 de las IAL. En este caso, todos los derechos y obligaciones del Comprador y de los Licitantes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada. |
| 25. Ofertas Tardías | 25.1 El Comprador no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas, en virtud de la Cláusula 24 de las IAL. Toda oferta que reciba el Comprador después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al Licitante remitente sin abrir. |
| 26. Retiro, Sustitución y Modificación de las Ofertas | 26.1 Un Licitante podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, de conformidad con la Cláusula 23 de las IAL, debidamente firmada por un representante autorizado, y deberá incluir una copia de dicha autorización (poder judicial) de acuerdo a lo estipulado en la Subcláusula 22.2 (con excepción de la comunicación de retiro que no requiere copias). La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán ser: (a) presentadas de conformidad con las Cláusulas 22 y 23 de las IAL (con excepción de la comunicación de retiro que no requiere copias). Adicionalmente, los respectivos sobres deberán estar claramente marcados “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN” y (b) recibidas por el Comprador antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 24 de las IAL. 26.2 Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Subcláusula 26.1 de las IAL serán devueltas sin abrir a los Licitantes remitentes. 26.3 Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado por el Licitante en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiese. |
| 27. Apertura de las Ofertas | 27.1 El Comprador llevará a cabo el acto de apertura de las ofertas en público en la dirección, fecha y hora establecidas en los DDL. Cualquier procedimiento específico para la apertura de ofertas presentadas electrónicamente si fueron permitidas de conformidad con la Cláusula 23.1 de las IAL, estará indicado en los DDL. - Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Licitante remitente. Si el sobre del retiro no contiene una copia del “poder judicial” cuyas firmas confirmen la legitimidad del representante autorizado por el Licitante, se procederá a abrir la oferta. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como “SUSTITUCION” se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá sino que se devolverá al Licitante remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Los sobres marcados como “MODIFICACION” se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abran y lean en voz alta durante el acto de apertura de las ofertas. - Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del Licitante y si contiene modificaciones; los precios de la oferta, incluyendo cualquier descuento u ofertas alternativas; la existencia de una Garantía de Seriedad de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el Comprador considere pertinente. Solamente los descuentos y ofertas alternativas leídas en voz alta se considerarán en la evaluación. Ninguna oferta será rechazada durante el acto de apertura, excepto las ofertas tardías, de conformidad con la Subcláusula 25.1 de las IAL. - El Comprador preparará un acta del acto de apertura de las ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del Licitante y si hubo retiro, sustitución o modificación; el precio de la oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y ofertas alternativas si estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantía de Seriedad de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, de haberse requerido. Se le debe solicitar a los representantes de los Licitantes presentes que firmen la hoja de asistencia. Una copia del acta deberá ser distribuida a los Licitantes que presenten sus ofertas a tiempo, y publicada en línea de haberse permitido ofertar electrónicamente. |
|  | E. Evaluación y Comparación de las Ofertas |
| 28. Confidencialidad | 28.1 No se divulgará a los Licitantes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con la revisión, evaluación, comparación y poscalificación de las ofertas, ni sobre la recomendación de adjudicación del Contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del Contrato. 28.2 Cualquier intento por parte de un Licitante para influenciar al Comprador en la revisión, evaluación, comparación y poscalificación de las ofertas o en la adjudicación del Contrato podrá resultar en el rechazo de su oferta. 28.3 No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 28.2 de las IAL, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del Contrato, un Licitante desea comunicarse con el Comprador sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito. |
| 29. Aclaración de las Ofertas | 29.1 Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y poscalificación de las ofertas, el Comprador podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Licitante aclaraciones sobre su oferta. No se considerarán aclaraciones a una oferta presentadas por Licitantes cuando no sean en respuesta a una solicitud del Comprador. La solicitud de aclaración por el Comprador y la respuesta deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios o a la esencia de la oferta, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Comprador en la evaluación de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAL. |
| 30. Cumplimiento de las Ofertas | 30.1 Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comprador se basará en el contenido de la propia oferta. 30.2 Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos sin desviaciones importantes, reservas u omisiones. Una desviación importante, reservación u omisión es aquella que: (a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los Bienes y Servicios Conexos especificados en el Contrato; o (b) limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Licitación, los derechos del Comprador o las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato; o (c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Licitantes que presentan ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación. 30.3 Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, deberá ser rechazada por el Comprador y el Licitante no podrá ajustarla posteriormente mediante correcciones de desviaciones importantes, reservaciones u omisiones. |
| 31. Diferencias, Errores y Omisiones | 31.1 Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comprador podrá dispensar alguna diferencia u omisión cuando ésta no constituya una desviación importante. 31.2 Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comprador podrá solicitarle al Licitante que presente dentro de un plazo razonable, información o documentación necesaria para rectificar diferencias u omisiones relacionadas con requisitos no importantes de documentación. Dichas omisiones no podrán estar relacionadas con ningún aspecto del precio de la oferta. Si el Licitante no cumple con la petición, su oferta podrá ser rechazada. 31.3 Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comprador corregirá errores aritméticos de la siguiente manera: (a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido a menos que el Comprador considere que hay un error obvio en la colocación del punto decimal, caso en el cual el total cotizado prevalecerá y el precio unitario se corregirá; (b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total; y - si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados. 31.4 Si el Licitante que presentó la oferta evaluada más baja no acepta la corrección de los errores, su oferta será rechazada. |
| 32. Examen Preliminar de las Ofertas | 32.1 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar que todos los documentos y documentación técnica solicitada en la Cláusula 11 de las IAL han sido suministrados y para determinar si cada documento entregado está completo. 32.2 El Comprador confirmará que los siguientes documentos e información han sido proporcionados con la oferta. Si cualquiera de estos documentos o información faltaran, la oferta será rechazada. (a) Formulario de Oferta, de conformidad con la Subcláusula 12.1 de las IAL; (b) Lista de Precios, de conformidad con la Subcláusula 12.2 de las IAL; y (c) Garantía de Seriedad de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Subcláusula 21 de las IAL, si corresponde. |
| 33. Examen de los Términos y Condiciones; Evaluación Técnica | 33.1 El Comprador examinará todas las ofertas para confirmar que todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de las CEC han sido aceptadas por el Licitante sin desviaciones o reservas mayores. 33.2 El Comprador evaluará los aspectos técnicos de la oferta presentada en virtud de la Cláusula 18 de las IAL, para confirmar que todos los requisitos estipulados en la Sección VI, Requisitos de los Bienes y Servicios de los Documentos de Licitación, han sido cumplidos sin ninguna desviación importante o reserva. 33.3 Si después de haber examinado los términos y condiciones y de haber efectuado la evaluación técnica, el Comprador establece que la oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 30 de las IAL, la oferta será rechazada. |
| 34. Conversión a una Sola Moneda | 34.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Comprador convertirá todos los precios de las ofertas expresados en diferentes monedas a la moneda única indicada en los DDL utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por la fuente y en la fecha especificada en los DDL. |
| 35. Preferencia Doméstica | 35.1 La preferencia doméstica no será un factor de evaluación a menos que se indique lo contrario en los DDL. |
| 36. Evaluación de las Ofertas | 36.1 El Comprador evaluará todas las ofertas que se determine que hasta esta etapa de la evaluación se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación. 36.2 Para evaluar una oferta, el Comprador utilizará únicamente los factores, metodologías y criterios definidos en la Cláusula 36 de las IAL. No se permitirá ningún otro criterio ni metodología. 36.3 Al evaluar una ofertas, el Comprador considerará lo siguiente: - la evaluación se hará por Artículos o Lotes de la manera como se especifique en los DDL; y el precio cotizado de conformidad con la Cláusula 14 de las IAL; - el ajuste del precio por correcciones de errores aritméticos de conformidad con la Subcláusula 31.3 de las IAL; - ©el ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos de conformidad con la Subcláusula 14.4 de las IAL; - ajustes debidos a la aplicación de los criterios de evaluación especificados en los DDL de entre los indicados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación; - ajustes debidos a la aplicación de un margen de preferencia, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 35 de las IAL. 36.4 Al evaluar una oferta el Comprador excluirá y no tendrá en cuenta: - en el caso de Bienes producidos en el país del Comprador, los impuestos sobre las ventas y otros impuestos similares pagaderos sobre los Bienes si el Contrato es adjudicado al Licitante; - en el caso de bienes no producidos en el país del Comprador, previamente importados o a ser importados, los derechos de aduana y otros impuestos a la importación, impuestos sobre las ventas y otros impuestos similares pagaderos sobre los Bienes si el Contrato es adjudicado al Licitante; - Ninguna concesión por ajuste de precios durante el período de ejecución del Contrato, de ser estipulado en la oferta. 36.5 La evaluación de una oferta requerirá que el Comprador considere otros factores, además del precio cotizado, de conformidad con la Cláusula 14 de las IAL. Estos factores podrán estar relacionados con las características, rendimiento, términos y condiciones de la compra de los Bienes y Servicios Conexos. El efecto de los factores seleccionados, si los hubiere, se expresará en términos monetarios para facilitar la comparación de las ofertas, a menos que se indique lo contrario en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Los factores, metodologías y criterios que se apliquen serán aquellos especificados en la Subcláusula 36.3 (d) de las IAL. 36.6 Si así se indica en los DDL, estos Documentos de Licitación permitirán que los Licitantes coticen precios separados para uno o más lotes, y permitirán que el Comprador adjudique uno o varios lotes a más de un Licitante. La metodología de evaluación para determinar la combinación de lotes evaluada más baja, está detallada en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
| 37. Comparación de las Ofertas | 37.1 El Comprador comparará todas las ofertas que cumplen sustancialmente para determinar la oferta evaluada más baja, de conformidad con la Cláusula 36 de las IAL. |
| 38. Poscalificación del Licitante | 38.1 El Comprador determinará, a su entera satisfacción, si el Licitante seleccionado como el que ha presentado la oferta evaluada más baja y ha cumplido sustancialmente con la los Documentos de Licitación está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 38.2 Dicha determinación se basará en el examen de la evidencia documentada de las calificaciones del Licitante que éste presente, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAL. 38.3 Una determinación afirmativa será un prerrequisito para la adjudicación del Contrato al Licitante. Una determinación negativa resultará en la descalificación de la oferta del Licitante, en cuyo caso el Comprador procederá a determinar si el Licitante que presentó la siguiente oferta evaluada más baja está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. |
| 39. Derecho del Comprador a Aceptar Cualquier Oferta y a Rechazar Cualquiera o Todas las Ofertas | 39.1 El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier oferta, de anular el proceso licitatorio y de rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Licitantes. |
|  | F. Adjudicación del Contrato |
| 40. Criterios de Adjudicación | 40.1 El Comprador adjudicará el Contrato al Licitante cuya oferta haya sido determinada como la oferta evaluada más baja y cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación, siempre y cuando el Comprador determine que el Licitante está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. |
| 41. Derecho del Comprador a Variar las Cantidades en el Momento de la Adjudicación | 41.1 Al momento de adjudicar el Contrato, el Comprador se reserva el derecho a aumentar o disminuir la cantidad de los Bienes y Servicios Conexos especificados originalmente en la Sección VI, Requisitos de los Bienes y Servicios, siempre y cuando esta variación no exceda los porcentajes indicados en los DDL, y no altere los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los Documentos de Licitación. |
| 42. Notificación de Adjudicación del Contrato | 42.1 Antes de la expiración del período de validez de las ofertas, el Comprador notificará por escrito al Licitante seleccionado que su oferta ha sido aceptada. - Mientras se prepara un Contrato formal y es perfeccionado, la notificación de adjudicación constituirá el Contrato. 42.3 El Comprador publicará en el portal del UNDB (United Nations Development Business) y en el de dgMarket los resultados de la licitación, identificando la oferta y número de lotes y la siguiente información: (i) nombre de todos los Licitantes que presentaron ofertas; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las ofertas; (iii) nombre de los Licitantes cuyas ofertas fueron evaluadas y precios evaluados de cada oferta evaluada; (iv) nombre de los Licitantes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) nombre del Licitante seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del Contrato adjudicado. Después de la publicación de la adjudicación del Contrato, los Licitantes no favorecidos podrán solicitar por escrito al Comprador explicaciones de las razones por las cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El Comprador, después de la adjudicación del Contrato, responderá prontamente y por escrito a cualquier Licitante no favorecido que solicite dichas explicaciones. 42.4 Cuando el Licitante seleccionado suministre el formulario del Convenio de Contrato ejecutado y la garantía de cumplimiento de conformidad con la Cláusula 44 de las IAL, el Comprador informará inmediatamente a cada uno de los licitantes no seleccionados y les devolverá su garantía de oferta, de conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAL. |
| 43. Firma del Contrato | 43.1 Inmediatamente después de la notificación de adjudicación, el Comprador enviará al Licitante seleccionado el formulario del Convenio de Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato. 43.2 El Licitante seleccionado tendrá un plazo de 28 días después de la fecha de recibo del formulario del Convenio de Contrato para ejecutarlo, fecharlo y devolverlo al Comprador. 43.3 No obstante lo establecido en la Subcláusula 43.2 de las IAL anterior, en caso de que la firma del Convenio de Contrato sea impedida por alguna restricción de importación atribuible al Comprador, al país del Comprador o al uso de los productos/bienes, sistemas o servicios a ser proveídos y que dichas restricciones de importación provengan de regulaciones comerciales de un país proveedor de los productos/bienes, sistemas o servicios, el Licitante no será obligado por su oferta. Lo anterior tendrá efecto siempre y cuando el Licitante pueda demostrar, a satisfacción del Banco y el Comprador, que la firma del Convenio de Contrato no ha sido impedida por ninguna falta de diligencia de la parte del Licitante en cuanto al cumplimiento de las formalidades tales como las aplicaciones para permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la exportación de los productos/bienes, sistemas o servicios de acuerdo a los términos del Contrato. |
| 44. Garantía de Cumplimiento del Contrato | 44.1 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de la notificación de adjudicación de parte del Comprador, el Licitante seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento del Contrato, de conformidad con las CGC, utilizando para dicho propósito el formulario de Garantía de Cumplimiento incluido en la Sección IX, Formularios del Contrato, u otro formulario aceptable para el Comprador. El Comprador notificará inmediatamente el nombre del Licitante seleccionado a todos los Licitantes no favorecidos y les devolverá las Garantías de Seriedad de la Oferta de conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAL. 44.2 Si el Licitante seleccionado no cumple con la presentación de la Garantía de Cumplimiento mencionada anteriormente o no firma el Contrato, esto constituirá bases suficientes para anular la adjudicación del Contrato y hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. En tal caso, el Comprador podrá adjudicar el Contrato al Licitante cuya oferta sea evaluada como la segunda más baja y se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, y que el Comprador determine que está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. |

Sección II.  Datos de la Licitación (DDL)

Los datos específicos que se presentan a continuación sobre los bienes que hayan de adquirirse, complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones en las Instrucciones a los Licitantes (IAL). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí prevalecerán sobre las disposiciones en las IAL.

| Cláusula en las IAL | A. Disposiciones Generales |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IAL 1.1 | El Comprador es: ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE) |  |  |
| IAL 1.1 | El nombre y número de identificación de la LPI es: LPI N° 15.403 “Adquisición de 125.000 Medidores de Agua de 13 mm. de diámetro” Los Lotes que conforman esta licitación, según las características y cantidades de medidores a adquirir , son los siguientes: LOTE 1: suministro de 30.000 medidores volumétricos o velocimétricos, carcasa metálica, agua fría, con transmisión magnética, clase metrológica C en posición horizontal y clase metrológica B en posición vertical, esfera plana, con distancia entre rosca de 165 mm según ISO 4064/I o equivalente. LOTE 2: suministro de 55.000 medidores velocimétricos, carcasa metálica, agua fría, con transmisión magnética, multichorro, clase metrológica mínima B ó superior ya sea cuando son colocados con una inclinación de 45° o que colocados en posición horizontal posean su visor a 45°, con distancia entre rosca de 165 mm según ISO 4064/I o equivalente. LOTE 3: suministro de 40.000 medidores volumétricos o velocimétricos, estos últimos con trasmisión magnética, carcasa metálica o plástica, clase metrológica C en posición horizontal y clase metrológica B en posición vertical, agua fría, con distancia entre rosca de 130 mm según ISO 4064/I o equivalente. * Los licitantes podrán cotizar uno o más Lotes de la licitación ** Para cada Lote cotizado, es obligatoria la cotización del 100% de las cantidades indicadas en los Ítems que integran dicho Lote. ***El plazo de entrega máximo para cada uno de los Lotes es de 120 días calendarios, contados a partir de la fecha de confirmación de la carta de crédito. El adjudicatario deberá iniciar las gestiones tendientes a la apertura de la carta de crédito dentro de los 10 días hábiles de firmado el contrato. |  |  |
| IAL 2.1 |  | El nombre del Prestatario es: ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE) |  |
| IAL 2.1 |  | El nombre del Proyecto es: OSE Sustentable y Eficiente |  |
| IAL 4.4 |  | La lista de firmas vetadas de participar en proyectos del Banco Mundial está disponible en el portal http://www.worldbank.org/debarr |  |
|  |  | B. Contenido de los Documentos de Licitación |  |
| IAL 7.1 |  | Para aclaraciones de las ofertas, solamente, la dirección del Comprador es: Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) Departamento de Suministros Atención: Sección Licitaciones Dirección: Av. Gral. San Martín 3235. Ciudad: Montevideo Código postal: 11.700 País: Uruguay Teléfono: (598) 2203 74 05 int. 145 Fax: (598) 2203 74 05 Dirección de correo electrónico: licitaciones@ose.com.uy |  |
|  |  | C. Preparación de las Ofertas |  |
| IAL 10.1 |  | El idioma en que se debe presentar la oferta es: Español |  |
| IAL 11.1(h) |  | Los Licitante deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta: No aplica |  |
| IAL 13.1 |  | No se considerarán ofertas alternativas, entendiendo por oferta alternativa aquella que cuando difiriendo en la identidad del objeto licitado permite igualmente satisfacer los requerimientos que originaron el llamado, salvo lo indicado en el tercer párrafo del punto 1.6.1 de las Especificaciones Técnicas. |  |
| IAL 14.2 |  | 1 El formulario de oferta y lista de precios deberá contener, por lote, la cotización de la cantidad total de medidores indicada para cada lote, en la “Lista de bienes y plan de entregas”, Ítem I de la Sección VI 2 Si el licitante presentara ofertas para más de un lote deberá presentar un formulario de oferta y lista de precios para cada lote. |  |
| IAL 14.4 |  | Si el licitante ofreciese un descuento, indicará su método de aplicación en el formulario de Presentación de la Oferta. |  |
| IAL 14.5 |  | La edición de Incoterms es “Incoterms 2010” |  |
| IAL 14.6(b) (i) y (c) (iii) |  | El lugar de destino: Frontera Aduanera de Uruguay |  |
| IAL 14.6(a) (iii); (b)(ii) y (c)(v) |  | “Destino final (el Sitio del Proyecto)”: Administración de las Obras Sanitarias del Estado. Departamento de Suministros-Almacenes Generales, San Martín 3235 Montevideo- Tel. (598) 22084147 int.108 Fax (598) 22039838 |  |
| IAL 14.6 (b) (iii) |  | No aplica |  |
| IAL 14.7 |  | Los precios cotizados por el Licitante no serán ajustables. |  |
| IAL 14.8 |  | *No es obligatoria la cotización de todos los Lotes. **Para cada Lote cotizado, los precios deberán corresponder al 100% de las cantidades indicadas en los Ítems que integran dicho Lote ***Si el Licitante desea ofrecer un descuento por la adjudicación de más de un Lote ofertado, deberá presentar además de la información solicitada en la IAL 14.4, la lista de precios incluyendo la combinación de lotes propuestos con dicho descuento |  |
| IAL 15.1 |  | El Licitante no está obligado a cotizar en la moneda del país del Comprador la porción del precio de la oferta que corresponde a gastos incurridos en esa moneda. Los gastos locales podrán ser cotizados en cualquier moneda elegible. |  |
| IAL 18.2 |  | Las ofertas deberán presentar información sobre los medidores ofertados en cada lote: - características principales del modelo ofertado, indicando caudal nominal, de transición, mínimo y de arranque. - un comentario sobre cada una de las cláusulas de la Sección VI Ítem 3 “Especificaciones Técnicas”, que demuestre que los bienes y servicios cumplen sustancialmente esas especificaciones o, en su lugar, una declaración de las desviaciones y excepciones respecto a lo dispuesto en ellas. De no efectuarse comentarios se tomará que no existen desviaciones de ningún tipo. - Catálogos y elementos gráficos de los medidores ofrecidos indicado todas sus dimensiones, y de ser factible con presentación del despiece indicando componentes internos y materiales de composición. La falta o insuficiencia en la información solicitada a juicio del Comprador podrá ser causa suficiente para que se rechace la propuesta. - Muestras 4.1 Los Licitantes deberán suministrar en la Oficina de Licitaciones de OSE San Martín 3235, Montevideo, en carácter de muestras, la siguiente cantidad de muestras por lote ofertado, iguales a los medidores ofrecidos: LOTE 1 volumétrico: 12 (doce) muestras LOTE 1 velocimétrico: 18 (dieciocho) muestras. LOTE 2: 12 (doce) muestras LOTE 3 volumétrico: 12 (doce) muestras LOTE 3 velocimétrico: 18 (dieciocho) muestras La Administración entregará recibo por las muestras que se entreguen. Para tal caso se establece: a) A fin de agilizar la tramitación respectiva, se recomienda enviar las muestras como encomienda postal. b) En caso de no ser posible ese procedimiento, deberán enviarse como MUESTRA SIN VALOR, para poder tramitar su introducción al País sin operación de cambio. c) Los gastos emergentes, excluidos Despachante de Aduana y Corredor de Cambios, serán de cuenta del Licitante. - Las muestras podrán presentarse luego de la apertura, antes de los 15 días hábiles posteriores a la misma. En este caso, al momento del acto de apertura deberá presentarse documento de embarque que constate que las muestras están enviadas. 4.3 En el caso que se requieran herramientas especiales para efectuar el correcto desarme de las muestras, las mismas deberán ser suministradas junto a las muestras a ensayar. |  |
| IAL 18.2 |  | 4.2 Todas las muestras suministradas, por grupo, deberán venir acompañadas con su curva de exactitud. En caso de ser adjudicatario, se podrán utilizar algunas de dichas muestras como medidores de verificación de los bancos de ensayos donde se realizarán las pruebas de recepción del suministro. En este caso el adjudicatario tendrá a su costo la obligación de reenviar a fábrica dos muestras lacradas. 4.3 Pasados 3 meses de adjudicado el/los contrato/s, en caso de no haber retirado las muestras presentadas por los distintos oferentes, la OSE podrá disponer de las mismas sin que los interesados puedan efectuar reclamos de ninguna especie. |  |
| IAL 18.3 |  | 1. Como dato ilustrativo el oferente podrá indicar el precio unitario del kit de repuesto del medidor ofertado en la hipótesis de una compra del 100%, 50% y 10% del grupo adjudicado. 2. El fabricante indicará la factibilidad de disponer repuestos para los medidores ofrecidos por lo menos durante los cinco años siguientes a la entrega. - 3. En caso de que se vayan a dejar de producir los repuestos, el oferente: - a) notificará en forma anticipada al Comprador de que los repuestos dejarán de fabricarse, con antelación suficiente para que el Comprador pueda adquirir las cantidades que necesite, y b) una vez que los repuestos se dejen de producir, el fabricante deberá entregar los planos, diseños y especificaciones de los repuestos, si el Comprador los solicitare, sin costo para éste. |  |
| IAL 19.1 (a) |  | Se requiere la Autorización del Fabricante. |  |
| IAL 19.1 (b) |  | Se requieren servicios posteriores a la venta por un plazo mínimo de dos años. |  |
| IAL 19.1 © |  | Se deberán cumplir con los criterios de calificación estipulados en la Sección III “Criterios de Evaluación y Calificación” |  |
| IAL 20.1 |  | El plazo de validez de la oferta será de 180 días calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas. |  |
| IAL 21.1 |  | La oferta deberá incluir una Garantía de Seriedad (emitida por un banco o una aseguradora) incluida en la Sección IV Formularios de la Oferta. Se deja constancia expresa de que no serán aceptables Pólizas de Seguro de Caución. Aquellas empresas que deseen presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta antes de la presentación de la oferta, podrán hacerlo en el Módulo de Atención de Acreedores de OSE, ubicado en la Planta Baja del Edificio central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº1275, en cuyo caso deberán incluir en su oferta la constancia de presentación de dicha garantía. |  |
| IAL 21.2 |  | Los Montos de las Garantías de Seriedad de la Oferta para los distintos lotes ofertados serán los siguientes: Lote 1 – U$S 15.300 (dólares estadounidenses quince mil trescientos) Lote 2 – U$S 28.500 (dólares estadounidenses veintiocho mil quinientos) Lote 3 – U$S 16.200 (dólares estadounidenses dieciséis mil doscientos) Los montos de la garantía de Seriedad de la Oferta, para las ofertas que se presenten a más de un Lote, serán igual a la sumatoria de los montos correspondientes a los Lotes ofertados. |  |
| IAL 22.1 |  | Además de la oferta original, el número de copias es: 4 (cuatro) copias impresas y 1 (una) copia digital en pdf. Todas las copias deberán presentarse separadas del original, en particular, la copia digital deberá adjuntarse con las copias impresas. |  |
|  |  | D. Presentación y Apertura de Ofertas |  |
| IAL 23.1 |  | Los Licitantes no tendrán la opción de presentar sus ofertas electrónicamente. |  |
| IAL 23.1 (b) |  | No corresponde |  |
| IAL 23.2 (c) |  | Los sobres interiores y exteriores deberán portar las siguientes leyendas adicionales de identificación: Licitación Pública Internacional N° 15403 “Adquisición de 125.000 Medidores de agua de 13 mm (1/2 pulgada) de diámetro”. |  |
| IAL 24.1 |  | Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección a la cual deberán enviarse las mismas es: Atención: Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) Dirección: Av. Gral. San Martín 3235 Tel./ Fax (598) 2203 74 05 Oficina: Sección Licitaciones Ciudad: Montevideo Código postal:11700 País: Uruguay La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 25 de mayo de 2015 Hora: 11:00 |  |
| IAL 27.1 |  | La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección: Av. Gral. San Martín 3235. Oficina: Sección Licitaciones Ciudad: Montevideo País: Uruguay La hora y día de la apertura de ofertas es la misma que la fecha límite para presentar las ofertas. |  |
|  |  | E. Evaluación y Comparación de las Ofertas |  |
| IAL 34.1 |  | La moneda escogida para la conversión de todos los precios de las ofertas a una sola moneda es: el peso uruguayo La fuente del tipo de cambio será: cambio vendedor fijado por la mesa de cambio del Banco Central del Uruguay La fecha a la cual corresponderá el tipo de cambio será: 28 días antes de la apertura de las ofertas. |  |
| IAL 35.1 |  | No aplica. |  |
| IAL 36.3 (a) |  | La evaluación se hará por Lotes. |  |
| IAL 36.3 (d) |  | (a) Desviación en el plan de entregas: NO. (b) Desviación el plan de pagos: NO (c) No corresponde (d) No corresponde (e) No corresponde (f) No corresponde |  |
| IAL 36.6 |  | Los Licitantes podrán cotizar precios separados por uno o más lotes |  |
|  |  | F. Adjudicación del Contrato |  |
| IAL 41.1 |  | El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser aumentadas es: 20% El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser disminuidas es: 20% |  |

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación

### Índice

1.	Preferencia Doméstica (IAL 35.1)

2.	Criterios de Evaluación  (IAL 36.3(d))

3.	Contratos Múltiples (IAL 36.6)

4.	Requisitos para Calificación Posterior (IAL 38.2)

1.  Preferencia Doméstica (IAL 35.1)

#### No aplica

##### 2.	Criterios de Evaluación (IAL 36.3(d))

Al evaluar el costo de una oferta, el Comprador deberá considerar, además del precio cotizado, de conformidad con la Cláusula 14.6 de las IAL, uno o más de los siguientes factores estipulados en la Subcláusula 36.3(d) de las IAL y en los DDL en referencia a la Cláusula IAL 36.3(d), aplicando los métodos y criterios indicados a continuación.

###### (a)	Variaciones en el Plan de entregas

No aplica (Se deberá cumplir con el Plan de entregas indicado en los DDL)

###### (b)	Variaciones en el Plan de Pagos.

No aplica

###### (c)	Costo del reemplazo de principales componentes de reemplazo,  repuestos obligatorios y servicios.

No aplica

###### (d)	Disponibilidad en el país del Comprador de repuestos y servicios para los equipos ofrecidos en la licitación después de la venta.

No aplica

###### (e)	Costos estimados de operación y mantenimiento.

No aplica

###### (f)	Desempeño y  productividad del equipo.

No aplica

###### (g)	Criterios específicos adicionales.

##### 3.	Contratos Múltiples (IAL 36.6)

El Comprador adjudicará contratos múltiples al Licitante que ofrezca la combinación de ofertas que sea evaluada como la más baja (un contrato por oferta) y que cumpla con los criterios de Calificación Posterior (en esta Sección III, Subcláusula 38.2 de las IAL, Requisitos de Calificación Posterior).

El Comprador:

(a)	evaluará solamente los lotes o contratos que contengan por lo menos el porcentaje de los artículos por lote y de cantidades por artículo que se establece en la Subcláusula 14.8 de las IAL.

(b)	tendrá en cuenta:

(i)	la oferta evaluada más baja para cada lote; y

(ii)	la reducción de precio por lote y la metodología de aplicación que ofrece el Licitante en su oferta.

##### 4.	Requisitos para Calificación Posterior (IAL 38.2)

Después de determinar la oferta evaluada más baja según lo establecido en la Subcláusula 37.1 de las IAL, el Comprador efectuará la calificación posterior del Licitante de conformidad con lo establecido en la Cláusula 38 de las IAL, empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Licitante.

###### 4.1.	Capacidad financiera

El licitante deberá demostrar un volumen de venta con un  promedio de facturación anual de U$S 1.000.000 en los últimos tres años. En caso que el licitante no se presentase a la totalidad de los lotes los requisitos de promedio de facturación anual para los 3 años, serán para cada lote los siguientes: Lote 1 - U$S 255.000; Lote 2 - U$S 475.000 y Lote 3 - U$S 270.000. El valor final a cumplir corresponderá a la suma de los montos exigidos según la totalidad de lotes en los que oferta.

Deberá presentar Estados Financieros de acuerdo a las Normas Contables Adecuadas, aceptables para el Contratante de los últimos tres (3) ejercicios económicos. Esta información vendrá en el idioma original con el agregado de una traducción simple al español. La Administración se reserva el derecho de solicitar cualquier información adicional que entienda necesaria para el estudio de las propuestas.

###### 4.2.	Experiencia y Capacidad Técnica

El Licitante, deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre el cumplimiento de los siguientes requisitos de experiencia y capacidad:

4.2.1	Volumen de Fabricación o Comercialización:

  - Se deberá acreditar una experiencia del fabricante superior a un año en la fabricación en serie del modelo de medidor ofertado. A esos efectos se deberá adjuntar para el medidor ofertado, un listado de las principales ventas realizadas a empresas de suministro de agua potable. Este listado podrá incluir ventas realizadas en los últimos 5 años. Se deberán indicar las cantidades vendidas, la fábrica que los produjo y el nombre de la empresa adquirente, actividad que desarrolla, dirección, persona de contacto, teléfono/Fax y país. En caso que el Licitante haya vendido a O.S.E. en los últimos 5 años, el modelo de medidor ofertado, no será necesario la presentación de los requisitos anteriores.

  - Se deberá presentar información que acredite un volumen de fabricación y/o comercialización mayor o igual a 2 veces las cantidades del/los Lote/s ofertado/s.

  - Se deberá presentar una descripción de la fábrica que producirá los medidores indicando: nombre, ubicación (dirección, localidad y país), cantidad de operarios, infraestructura, procesos de fabricación y capacidad de producción. Estos datos podrán ser verificados en sitio, por parte del comprador, en caso de ser adjudicataria de alguno de los lotes licitados. En caso que personal de O.S.E. haya visitado la fábrica en los últimos 5 años no será necesaria la presentación de la documentación anterior, indicándose fecha de la visita y nombre del funcionario de O.S.E.

4.2.2 Cumplimiento de Contratos Similares

El licitante deberá presentar documentación (contrato, carta de cliente, etc) que demuestre el cumplimiento con al menos dos (2) contratos similares al ofertado en los últimos 5 años.

Sección IV. Formularios de la Oferta

##### Índice de Formularios

Formulario de Información sobre el Licitante	44

Formulario de Información sobre los Miembros de la Asociación en Participación o Consorcio	45

Formulario de la Oferta	46

Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del país del Comprador a ser Importados	49

Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador Previamente Importados	50

Lista de Precios:  Bienes Fabricados en el País del Comprador	51

Precio y Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos	52

Garantía de Oferta (Garantía Bancaria)	53

Garantía de Oferta (Fianza)	54

Manifiesto de Garantía de la Oferta	56

No Aplica	56

Autorización del Fabricante	58

Formulario de Información sobre el Licitante

[El Licitante deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.  No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.]

Fecha:	[indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]

LPI No.:[indicar el número del proceso licitatorio]

#### Página _______ de ______ páginas

1. Nombre jurídico del Licitante [indicar el nombre jurídico del Licitante]

2. Si se trata de una Asociación en Participación o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico de cada miembro de la Asociación en Participación o Consorcio]

3. País donde está registrado el Licitante en la actualidad o País donde intenta registrarse [indicar el país de ciudadanía del Licitante en la actualidad o país donde intenta registrarse]

4. Año de registro del Licitante: [indicar el año de registro del Licitante]

5. Dirección jurídica del Licitante en el país donde está registrado: [indicar la Dirección jurídica del Licitante en el país donde está registrado]

6. Información del Representante autorizado del Licitante: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado] Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los documentos originales adjuntos] ٱ Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa indicada en el párrafo1 anterior, y de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. ٱ Si se trata de una Asociación en Participación o Consorcio, carta de intención de formar la Asociación en Participación o el Consorcio, o el Convenio de Asociación en Participación o del Consorcio, de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAL. ٱ Si se trata de un ente gubernamental del País del Comprador, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Subcláusula 4.5 de las IAL.

Formulario de Información sobre los Miembros de la Asociación en Participación o Consorcio

[El Licitante deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación]

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]

LPI No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

Página ____ de ____ páginas

1. Nombre jurídico del Licitante [indicar el nombre jurídico del Licitante]

2. Nombre jurídico del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio [indicar el Nombre jurídico del miembro la Asociación en Participación o Consorcio]

3. Nombre del País de registro del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio [indicar el nombre del País de registro del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio]

4. Año de registro del miembro de la Asociación en Participación: [indicar el año de registro del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio]

5. Dirección jurídica del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio en el País donde está registrado: [Dirección jurídica del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio en el país donde está registrado]

6. Información sobre el Representante Autorizado del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio] Números de teléfono y facsímile: [[indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio] Dirección de correo electrónico: [[indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio]

7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos adjuntos] ٱ Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, y de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. ٱ Si se trata de un ente gubernamental del País del Comprador, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Subcláusula 4.5 de las IAL.

Formulario de la Oferta

[El Licitante completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.]

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]

LPI No. : [indicar el número del proceso licitatorio]

Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del Llamado]

Alternativa No. [indicar el número de identificación si esta es una oferta alternativa]

A:	[nombre completo y dirección del Comprador]

- Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluso sus Enmiendas Nos. [indicar el número y la fecha de emisión de cada Enmienda];

- Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Bienes: [indicar una descripción breve de los bienes y servicios conexos];

- El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];

- Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:

Descuentos.  Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables:   [detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que aplica el descuento].

Metodología y Aplicación de los Descuentos.  Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: [Detallar la metodología que se  aplicará a los descuentos];

(e)	Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Subcláusula 20.1 de las IAL, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la subcláusula 24.1 de las IAL. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;

(f)	Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula 44 de las IAL y Cláusula 17 de las CGC;

(g)	Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles [indicar la nacionalidad del Licitante, incluso la de todos los miembros que comprende el Licitante, si el Licitante es una Asociación en Participación o Consorcio, y la nacionalidad de cada subcontratista y proveedor]

- (h)	No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAL;

- (i)	Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del País del Comprador o normativas oficiales, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAL;

- (j)	Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o gratificación]

| Nombre del Receptor | Dirección | Concepto | Monto |
| --- | --- | --- | --- |

(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.)

- (k)  	Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

- (l)	Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada más baja ni ninguna otra oferta que reciban.

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Licitante]

El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar la fecha de la firma]

### Formularios de Listas de Precios

[El Licitante completará estos formularios de Listas de Pecios de acuerdo con las instrucciones indicadas.  La lista de artículos y lotes en la columna 1 de la Lista de Precios deberá coincidir con la Lista de Bienes y Servicios Conexos detallada por el Comprador en los Requisitos de los Bienes y Servicios.]

| Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del país del Comprador a ser Importados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ofertas del Grupo C, bienes a ser importados) Monedas de acuerdo con la Subláusula 15 de las IAL |  |  |  |  |  |  |  | Fecha:_______________________ LPI No: _____________________ Alternativa No: ________________ Página N ______ de ______ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| No. de Artículo | Descripción de los Bienes | País de Origen | Fecha de Entrega según Definición de Incoterms | Cantidad y Unidad Física | Precio Unitario cip [indicar lugar de destino convenido] de acuerdo con IAL 14.6(b)(i) | Precio CIP por Artículo (Col. 5 x 6) | Precio por artículo por concepto de transporte interno y otros servicios requeridos en el país del Comprador para hacer llegar los bienes al destino final establecido en los DDL |  | Precio Total Por Artículo (Col. 7 + 8) |
| [indicar el número del artículo] | [indicar el nombre de los Bienes] | [indicar el país de origen de los Bienes] | [indicar la fecha de entrega propuesta] | [indicar el número de unidades a proveer y el nombre de la unidad física de medida] | [indicar el precio unitario CIP por unidad] | [indicar el precio total CIP por artículo] | [indicar el precio correspondiente por artículo] |  | [indicar el precio total del artículo] |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Precio Total |  |
| Nombre del Licitante [indicar el nombre completo del Licitante] Firma del Licitante [firma de la persona que firma la oferta] Fecha [Indicar Fecha] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador Previamente Importados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Ofertas Grupo C, Bienes ya importados) Monedas de acuerdo con Subcláusula 15 de las IAL |  |  |  |  |  | Fecha:_______________________ LPI No: _____________________ Alternativa No: ________________ Página N ______ de ______ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| No. de Artículo | Descripción de los Bienes | País de Origen | Fecha de entrega según definición de Incoterms | Cantidad y unidad física | Precio unitario incluyendo Derechos de Aduana e Impuestos de Importación pagados de acuerdo con IAL 14.6(c)(i) | Derechos de Aduana e Impuestos de Importación pagados por unidad de acuerdo con IAL 14.6 (c)(ii), [respaldado con documentos] | Precio unitario neto [sin incluir Derechos de Aduana e Impuestos de Importación pagados de acuerdo con IAL 14.6 (c)(iii)] (Col. 6 menos Col.7) | Precio por artículo, neto [sin incluir Derechos de Aduana e Impuestos de Importación, de acuerdo con IAL 14.6 (c)(i)] (Col. 5  8) | Precio por artículo por concepto de transporte interno y por otros servicios requeridos en el País del Comprador para hacer llegar los bienes al destino final establecido en los DDL de acuerdo con IAL 14.6 (c)(v) | Impuestos sobre la venta y otros impuestos pagados o por pagar sobre el artículo, si el contrato es adjudicado de acuerdo con IAL 14.6 (c)(iv) | Precio Total por artículo (Col. 9 + 10) |
| [indicar No. de Artículo] | [indicar nombre de los Bienes] | [indicar país de origen de los Bienes] | [indicar la fecha de entrega ofertada] | [indicar el número de unidades a proveer y el nombre de la unidad física de medida] | [indicar el precio unitario por unidad] | [indicar los derechos de aduana e impuestos de importación pagados por unidad ] | [indicar precio unitario CIP neto sin incluir derechos de aduana e impuestos de importación] | [ indicar precios CIP por artículo neto sin incluir derechos de aduana e impuestos de importación] | [indicar precio por transporte interno y por otros servicios requeridos en el País del Comprador] | [indicar los impuestos sobre la venta y otros impuestos pagaderos sobre el artículo si el contrato es adjudicado] | [indicar el precio total por artículo] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Precio Total de la Oferta |  |
| Nombre del Licitante [indicar el nombre completo del Licitante] Firma del Licitante [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lista de Precios: Bienes Fabricados en el País del Comprador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País del Comprador ______________________ |  |  |  | (Ofertas de los Grupos A y B) Monedas de conformidad con la Subcláusula IAL 15 |  |  |  | Fecha:_______________________ LPI No: _____________________ Alternativa No: ________________ Página N ______ de ______ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| No. de Artículo | Descripción de los Bienes | Fecha de entrega según definición de Incoterms | Cantidad y unidad física | Precio Unitario EXW de cada artículo | Precio Total EXW por cada artículo (Col. 45) | Precio por artículo por concepto de transporte interno y otros servicios requeridos en el País del Comprador para enviar los bienes al destino final | Costo de la mano de obra, materia prima y componentes de origen en el País del Comprador % de la Col. 5 | Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el contrato es adjudicado de acuerdo con IAL 14.6.6(a)(ii) | Precio Total por artículo (Col. 6+7) |
| [indicar No. de Artículo] | [indicar nombre de los Bienes] | [indicar la fecha de entrega ofertada] | [indicar el número de unidades a proveer y el nombre de la unidad física de medida] | [indicar precio unitario EXW] | [indicar precio total EXW por cada artículo] | [indicar el precio correspondiente por cada artículo] | [indicar el costo de la mano de obra, materia prima y componentes de origen en el País del Comprador como un % del precio EXW de cada artículo] | [indicar impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el contrato es adjudicado] | [indicar precio total por artículo ] |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Precio Total |  |
| Nombre del Licitante [indicar el nombre completo del Licitante] Firma del Licitante [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Precio y Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Monedas de conformidad con la Subcláusula IAL 15 |  |  |  | Fecha:_______________________ LPI No: _____________________ Alternativa No: ________________ Página N ______ de ______ |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicio N | Descripción de los Servicios (excluye transporte interno y otros servicios requeridos en el País del Comprador para transportar los bienes a su destino final) |  | País de Origen | Fecha de entrega en el lugar de destino final | Cantidad y unidad física | Precio unitario | Precio total por servicio (Col 5 x 6 o un estimado) |
| [indicar número del servicio] | [indicar el nombre de los Servicios] |  | [indicar el país de origen de los Servicios] | [indicar la fecha de entrega al lugar de destino final por servicio] | [indicar le número de unidades a suministrar y el nombre de la unidad física de medida] | [indicar el precio unitario por servicio] | [indicar el precio total por servicio] |
| 1 | Servicio para Recepción en fábrica Lote 1 – Agente Verificador |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Servicio para Recepción en fábrica Lote 1 – Técnico de la Administración |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Servicio para Recepción en fábrica Lote 2 – Agente Verificador |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Servicio para Recepción en fábrica Lote 2 – Técnico de la Administración |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Servicio para Recepción en fábrica Lote 3 – Agente Verificador |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Servicio para Recepción en fábrica Lote 3 – Técnico de la Administración |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Precio Total de la Oferta |  |  |
| Nombre del Licitante [indicar el nombre completo del Licitante] Firma del Licitante [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] |  |  |  |  |  |  |  |

Garantía de Oferta (Garantía Bancaria)

[El Banco completará este formulario de Garantía Bancaria según las instrucciones indicadas]

[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario:  [indicar el nombre y la dirección del Comprador]

Fecha:	[indicar la fecha]

GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA No.  [indicar el número de Garantía]

Se nos ha informado que [indicar el nombre del Licitante] (en adelante denominado “el Licitante”) les ha presentado su oferta el [indicar la fecha de presentación de la oferta] (en adelante denominada “la oferta”) para la ejecución de [indicar el nombre del Contrato].

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Seriedad deberá respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Licitante, nosotros [indicar el nombre del Banco] por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de  [indicar la cifra en números expresada en la moneda del país del Comprador o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad], [indicar la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el Licitante está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la oferta, porque el Licitante:

(a) ha retirado su oferta durante el período de validez establecido por el Licitante en el Formulario de Presentación de Oferta; o

- (b) 	habiéndole notificado el Comprador de la aceptación de su Oferta dentro del período de validez de la oferta como se establece en el Formulario de Presentación de Oferta, o dentro del período prorrogado por el Comprador antes de la expiración de este plazo, (i) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si corresponde, o (ii)  no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAL.

- Esta Garantía expirará (a) en el caso del Licitante seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Licitante y de la Garantía de Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Licitante, o (b) en el caso de no ser el Licitante seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación al Licitante indicándole que el mismo no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.

- Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada.

- Esta Garantía está sujeta las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del ICC No. 458.

- [Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Banco]

Garantía de Oferta (Fianza)

[Esta fianza será ejecutada en este Formulario de Fianza de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

FIANZA NO. [indicar el número de fianza]

POR ESTA FIANZA [indicar el nombre del Licitante] obrando en calidad de Mandante (en adelante “el Mandante”), y [indicar el nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en [indicar el nombre del país del Comprador], y quien obre como  Garante (en adelante “el Garante”) por este instrumento se obligan y firmemente se comprometen con [indicar el nombre del Comprador] como Demandante (en adelante “el Comprador”) por el monto de [indicar el monto de la fianza expresada en la moneda del País del Comprador o en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indicar la suma en palabras], a cuyo pago en legal forma, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Principal y el Garante antemencionados por este instrumento, nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.

CONSIDERANDO que el Principal ha presentado al Comprador una Oferta escrita con fecha del ____ día de _______, del 201_, para la provisión de [indicar el nombre y/o la descripción de los Bienes] (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Mandante:

- retira su Oferta durante el período de validez de la oferta estipulado por el Licitante en el Formulario de Oferta; o

- si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Comprador durante el período de validez de la misma,

(a) 	no ejecuta o rehúsa ejecutar el Formulario de Contrato, si así se le requiere, de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes; o

(b)	no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Fiel Cumplimento de Contrato conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Licitantes;

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Comprador la máxima suma indicada anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Comprador, sin que el Comprador tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Comprador establezca en su demanda que ésta es motivada por los acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron.

EN FE DE LO CUAL, el Garante conviene que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la oferta tal como se establece en la Llamado a Licitación. Cualquier demanda con respecto a esta Fianza deberá ser recibida por el Garante a más tardar dentro del plazo estipulado anteriormente.

EN FE DE LO CUAL, el Mandante y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos con sus respectivos nombres este ____ día de _____________ del _____.

Principal(es): nombre(s) del representante(s) autorizado de la Afianzadora

______________________________________________________

Garante: ________________________    Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

_______________________________	____________________________________

(Firma)	(Firma)

_______________________________	____________________________________

(Nombre y cargo)	(Nombre y cargo)

Manifiesto de Garantía de la Oferta

No Aplica

[El Licitante completará este Formulario de Manifiesto de Garantía de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha:	[indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

LPI No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si

esta es una oferta por una  alternativa]

A:	[indicar el nombre completo del Comprador]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1.	Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por un Manifiesto de Garantía de la Oferta.

2.	Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período de [indicar el número de mes o años] contado a partir de [indicar la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)	retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

- (b)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAL.

3.	Entendemos que esta Manifiesto de Garantía de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero  de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.

4.	Entendemos que si somos una Asociación en Participación o Consorcio, el  Manifiesto de Garantía de la Oferta deberá estar en el nombre de la Asociación en Participación o del Consorcio que presenta la Oferta. Si la Asociación en Participación o Consorcio no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la oferta, el Manifiesto de Garantía de la Oferta deberá ser en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la carta de intención mencionada en la Subcláusula 16.1 de las IAL.

Firmada:  [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican]. En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma el Manifiesto de Garantía de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Manifiesto de Garantía de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Licitante]

Fechada el ____________ día de ______________ de 201_____________ [indicar la fecha de la firma]

Autorización del Fabricante

[El Licitante solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan el Fabricante. El Licitante lo deberá incluirá en su oferta, si así se establece en los DDL.]

Fecha:	[indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

LPI No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si esta es una oferta por una alternativa]

A:	[indicar el nombre completo del Comprador]

#### POR CUANTO

Nosotros [nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y dirección del Licitante] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.

- Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula 28 de las Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma: _________________________________________________

[firma del(los) representante(s) autorizado(s)  del fabricante]

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]

Cargo:  [indicar cargo]

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del Licitante]

Fechado en el día ______________ de __________________de 201__ [fecha de la firma]

Sección V.  Países Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de obras

y prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1.	De acuerdo con el párrafo 1.8 de las Normas: Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF,  Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, de enero de 2011, el Banco le permite a firmas e individuos de todos los países suministrar bienes, obras y servicios para proyectos financiados por el Banco. Excepcionalmente, las firmas de un país o los bienes fabricados en un país podrían ser excluidos si:

Párrafo 1.8 (a) (i): por condición de leyes o regulaciones oficiales, el país del Prestatario prohíbe relaciones comerciales con ese País, siempre que el Banco esté de acuerdo con que dicha exclusión no impide la competencia efectiva para la provisión de los Bienes y Obras requeridas; o

Párrafo 1.8(a)(ii): en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el país Prestatario prohíbe la importación de bienes de ese país o pagos de cualquier naturaleza a personas o entidades de ese país.

2.	Para información del prestatario y los licitantes, las firmas, bienes y servicios de los siguientes países están excluidos actualmente de participar en esta licitación:

- Con referencia al párrafo 1.8 (a) (i) de las Normas: “Ningún país”

- Con referencia al párrafo 1.8 (a) (ii) de las Normas: “Ningún país”

#### PARTE 2 – Requisitos de los Bienes y Servicio

Sección VI. Lista de Requisitos

Índice

1. Lista de Bienes y Plan de Entregas	64

2.  Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento	65

3.  Especificaciones Técnicas	66

4.  Planos y Diseños	81

5.  Inspecciones y Pruebas	82

1. Lista de Bienes y Plan de Entregas

|  |  |  |  |  | Fecha de Entrega (de acuerdo a los Incoterms) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de Lote | Descripción de los Bienes | Cantidad | Unidad física | Lugar de entrega final según se indica en los DDL | Fecha más Temprana de Entrega | Fecha límite de entrega (en Almacenes generales de OSE días a partir de la fecha de confirmación de la carta de crédito) | Fecha de Entrega Ofrecida por el Licitante [a ser proporcionada por el licitante] |
| Lote 1 | Medidores volumétricos o velocimétricos, agua fría, carcasa metálica, con transmisión magnética, clase metrológica mínima C ó superior, esfera plana, con distancia entre rosca de 165 mm. | 30.000 | Unidad | Almacenes Generales de OSE-Av. Gral. San Martín 3235-Montevideo | 90 días calendario | 120 días calendario |  |
| Lote 2 | Medidores velocimétricos, agua fría, carcasa metálica, con transmisión magnética, multichorro, clase metrológica mínima B ó superior, ya sea cuando son colocados con una inclinación de 45° o que colocados en posición horizontal posean su visor a 45°, con distancia entre rosca de 165 mm . | 55.000 | Unidad | Almacenes Generales de OSE-Av. Gral. San Martín 3235- Montevideo | 90 días calendario | 120 días calendario |  |
| Lote 3 | Medidores volumétricos o velocimétricos, estos últimos con trasmisión magnética, carcasa metálica o plástica, clase metrológica C en posición horizontal y clase metrológica B en posición vertical, agua fría, con distancia entre rosca de 130 mm. | 40.000 | Unidad | Almacenes Generales de OSE-Av. Gral. San Martín 3235- Montevideo | 90 días calendario | 120 días calendario |  |

2.  Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento

| Servicio | Descripción del Servicio | Cantidad | Unidad física | Lugar donde los servicios serán prestados | Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [indicar el No. del Servicio] | [indicar descripción de los Servicios Conexos ] | [Insertar la cantidad de rubros de servicios a proveer] | [indicar la unidad física de medida de los rubros de servicios] | [indicar el nombre del lugar] | [indicar la(s) fecha(s) de entrega requerida(s)] |
| 1 | Servicios para Recepción en fábrica Lote 1 | 2 | unidad |  |  |
| 2 | Servicios para Recepción en fábrica Lote 2 | 2 | unidad |  |  |
| 3 | Servicios para Recepción en fábrica Lote 3 | 2 | unidad |  |  |

#### Ver detalle de los servicios conexos requeridos en las Especificaciones Técnicas

3.  Especificaciones Técnicas

CAPITULO 1 -  Suministro licitado

La presente licitación tiene por objeto la adquisición de medidores de 13 milímetros (1/2 pulgada) de diámetro

Los Lotes que conforman esta licitación, según las características y cantidades de medidores a adquirir, son los siguientes:

LOTE 1: suministro de 30.000 medidores volumétricos o velocimétricos, agua fría, carcasa metálica, con transmisión magnética, clase metrológica C en posición horizontal y clase metrológica B en posición vertical, esfera plana, con distancia entre rosca de 165 mm según ISO 4064/I o su equivalente.

LOTE 2: suministro de 55.000 medidores velocimétricos, agua fría, carcasa metálica, con transmisión magnética, multichorro, clase metrológica mínima B ó superior, ya sea cuando son colocados con una inclinación de 45° o que colocados en posición horizontal posean su visor a 45°, con distancia entre rosca de 165 mm según ISO 4064/I o su equivalente.

LOTE 3: suministro de 40.000 medidores volumétricos o velocimétricos, éstos últimos con trasmisión magnética, carcasa metálica o plástica, clase metrológica C en posición horizontal y clase metrológica B en posición vertical, agua fría, con distancia entre rosca de 130 mm según ISO 4064/I o su equivalente

- Los licitantes podrán cotizar uno o más Lotes de la licitación

1.1.	Condiciones técnicas

Terminología y definiciones

- 1.1.1.1	Medidor velocimétrico

Es un instrumento cuyo mecanismo utiliza un sistema mecánico, que consiste en un órgano móvil (turbina, hélice, etc.) que por la acción del flujo del agua adquiere un movimiento de rotación.

- 1.1.1.2	Medidor volumétrico

Es un instrumento cuyo mecanismo utiliza un sistema que consiste en un conjunto de piezas móviles (pistón oscilante, disco mutante, etc.) que por el llenado alternativo de una cámara se genera un movimiento de rotación.

- 1.1.1.3	Caudal máximo o de sobrecarga (Qmax)

Es el caudal más elevado al que debe poder funcionar el medidor sin que presente deterioro, durante tiempos de duración limitados y en régimen uniforme, respetando los errores máximos tolerados y en el cual la pérdida de carga no puede superar los 10 m.c.a.. Se mide en m3/h.

- 1.1.1.4	Caudal nominal o permanente (Qn)

Es el caudal correspondiente al 50% del Qmáx, en el cual en régimen uniforme, la pérdida de carga no debe superar los 2,5 m.c.a.. Se expresa en m3/h.

- 1.1.1.5	Caudal de Transición (Qt)

Es el caudal que define la separación de las zonas de medición superior e inferior, en el cual los errores máximos tolerados experimentan una discontinuidad, estando el flujo de agua a medir en régimen uniforme. Se mide en m3/h.

- 1.1.1.6	Caudal mínimo (Qmin)

Es el caudal, a partir del cual todo medidor debe respetar los errores máximos tolerados. Se expresa en m3/h.

- 1.1.1.7	Pérdida de carga

Es la pérdida de presión debida a la presencia del medidor de agua en la conducción, cuya unidad de medida es m.c.a. (metros de columna de agua).

- 1.1.1.8	Error

Es el cociente entre la diferencia en el volumen indicado por el medidor y el volumen del líquido efectivamente escurrido a través del medidor (de referencia), y el volumen de referencia.

1.2.	Características metrológicas y de funcionamiento

- 1.2.1	Errores Máximos Admisibles.

El error máximo admisible en la zona inferior, comprendida entre Qmin inclusive y Qt exclusive, es del +/- 5% (cinco por ciento en valor absoluto).

El error máximo admisible en la zona superior, comprendida entre Qt inclusive, y Qmáx inclusive, es del +/- 2% (dos por ciento en valor absoluto).

- 1.2.2	Definición de Caudales.

Los medidores deberán cumplir con los valores máximos que lucen a continuación para los caudales mínimos y de transición, y con los valores mínimos para los caudales nominal y máximo, siguientes:

a)	Valores correspondientes a la Clase Metrológica “C” según la norma ISO 4064/I para medidores de agua fría o su norma equivalente:

|  | ½” |
| --- | --- |
| Q mín. (lt/h) | 15.0 |
| Qt (lt/h) | 22.5 |
| Qn (lt/h) | 1500.0 |
| Q máx. (lt/h) | 3000.0 |

b)	Valores correspondientes a la Clase Metrológica “B” según la norma ISO 4064/I para medidores de agua fría o su norma equivalente:

|  | ½” |
| --- | --- |
| Q mín. (lt/h) | 30.0 |
| Qt (lt/h) | 120.0 |
| Qn (lt/h) | 1500.0 |
| Q máx. (lt/h) | 3000.0 |

1.2.3	Los medidores deberán comenzar a registrar con caudales inferiores o iguales al 50% del caudal mínimo, con un error inferior al 75%.

1.2.4	La temperatura máxima del agua a ser conducida es de  30ºC.

1.2.5	La presión de trabajo deberá ser como mínimo de 10 bares. Además los medidores deberán resistir sin deformación, ni daño en ninguna de sus partes, y sin presentar filtraciones o humedades por ningún lado, una presión interna mínima de 16 bares, aplicada por un tiempo no menor de 15 minutos y una presión de 20 bares aplicada por un tiempo mínimo de un minuto.

1.2.6	La pérdida de carga, para los medidores con su filtro colocado, en el caudal máximo no deberá ser superior a 10 m.c.a. y en el caudal nominal será como máximo 2,5 m.c.a..

- 1.3.	Características tecnológicas

- 1.3.1.	Construcción - Disposiciones generales.

Los medidores deberán estar construidos de modo que:

1)	Aseguren un servicio prolongado con garantía de infraudabilidad.

2)	Satisfagan las prescripciones del presente pliego en las condiciones normales de empleo.

1.3.1.1.	Los medidores serán, para cada lote, de los tipos y con las características descriptas en el párrafo inicial de la presente sección.

1.3.1.2.	Cuando los medidores puedan estar sometidos a un reflujo accidental del agua, deberán poder soportarlo sin deterioro, sin alteración de sus cualidades metrológicas, pero con el registro de una indicación de descuento.

1.3.1.3.	La parte interior del medidor deberá ser totalmente encajada, sin fijación por tornillos, o sea las partes integrantes deben ser unidas entre sí por encaje y presión.

1.3.1.4.	La regulación del medidor, en el caso de medidores velocimétricos, deberá realizarse a través del tornillo de ajuste o de regulación, construido con un material no oxidable.

1.3.1.5.	El dispositivo indicador (lectura ciclométrica) y los indicadores de submúltiplos del metro cúbico (si tuviera) no estarán en contacto con el agua del suministro.

- 1.3.2.	Materiales

Las características de los materiales empleados en los componentes del medidor deberán cumplir con las condiciones siguientes:

a)	Tener una resistencia adecuada para el uso al que están destinados.

b)	No se alteren por las variaciones de temperatura del agua dentro del rango de trabajo.

c)	No provoquen degradación alguna en la potabilidad del agua, en especial en lo relacionado al plomo contenido en las carcasas metálicas y en lo vinculado a la fibra de vidrio y a la propensión del desarrollo de agentes patógenos para las carcasas de plástico. En tal sentido se podrán disponer ensayos a las muestras presentadas de forma de constatar tal exigencia.

d)	Ser resistentes a la corrosión interna y externa o estar protegidos de ella por la aplicación de un tratamiento adecuado.

e)	Las partes externas deben resistir la exposición a la luz solar (luz ultra violeta).

- 1.3.3.	Carcasa.

1.3.3.1.	Para los medidores con carcasa de metal las mismas deberán ser construidas en una aleación de cobre, con dimensiones del medidor y roscas de acuerdo a la Normas ISO 4064/I o su equivalente. Las piezas deberán presentar una superficie regular, no permitiéndose el taponado por medio de soldaduras o relleno, tapones u otros medios.

1.3.3.2.	Se deberá presentar la composición del material que forma parte del cuerpo del mismo, detallándose la proporción en peso de cada uno de los metales componentes de la aleación.

1.3.3.3.	Para los medidores con carcasa de plástico, las mismas deberán ser construidas en material sintético, altamente resistente, capaz de soportar las variaciones de presión características de servicio, las variaciones de temperatura y la luz solar directa sin que se afecte su estanqueidad, apariencia, así como la calidad metrológica del medidor. Además el oferente deberá indicar y garantizar que el producto ofrecido no afecta la calidad, ni la potabilidad del agua, pudiendo la Administración efectuar los ensayos bromatológicos y físico-químicos necesarios para determinar tal condición, sin que esto exima de la responsabilidad que le corresponda al oferente.

1.3.3.4.	También para medidores con carcasa de plástico las mismas deberán cumplir con las dimensiones del medidor y roscas de acuerdo a la Normas ISO 4064/I o su equivalente. Las piezas deberán presentar una superficie regular y deberán resistir una temperatura permanente de hasta 50°C.

Para este tipo de carcasa, en caso de entenderse necesario por parte del oferente, se cotizará incluido en el precio final del medidor, las piezas de conexión (racores) y/o las juntas necesarias de forma tal de garantizar el buen funcionamiento del medidor de plástico en servicio.

1.3.3.5.	Las carcasas deberán poseer dos flechas a ambos lados del medidor, en relieve o grabadas, indicando el sentido de circulación del agua.

1.3.3.6.	Podrá indicarse también en la carcasa el caudal máximo o nominal y el diámetro nominal.

1.3.3.7.	La longitud de la carcasa será como máximo de 165 mm sin acoples, para los lotes 1 y 2, y como máximo de 130 mm para el lote 3, con las tolerancias admitidas por la Norma ISO 4064/I o su equivalente.

Se admitirá ofertas de medidores cuya carcasa tenga una longitud menor que la longitudes solicitadas precedentemente, de acuerdo con las dimensiones establecidas en la norma ISO 4064/I o su equivalente,  siempre que el suministro incluya un acople, para lograr la longitud total solicitada, y el mismo se suministre y cotice acoplado y formando parte del medidor ofertado. Las pruebas y ensayos de calificación y de recepción se realizarán sobre el conjunto acople-medidor considerándolo como un cuerpo entero a efectos de estos ensayos.

1.3.3.8.	La altura del medidor estará acotada debiendo cumplir que la distancia del eje del medidor a la parte superior de la esfera del medidor deberá ser inferior a los 10.0 cm.

- 1.3.4.	Filtro.

1.3.4.1.	El medidor deberá ser provisto de un filtro, construido en un material resistente a la corrosión, con un área filtrante mayor o igual que dos veces la sección de entrada a la cámara del mecanismo de medición y que impida el pasaje de una esfera de 2.5 mm de diámetro.

- 1.3.5.	Transmisión magnética.

- Serán considerados de transmisión magnética aquellos medidores cuya transmisión se realiza por medios magnéticos y que no posean engranajes que queden en contacto con el agua de suministro.

Para medidores que posean transmisión magnética:

1.3.5.1.	Deberán ser dotados de blindaje magnético, de modo de no permitir variaciones en las mediciones cuando sean sometidas a un campo magnético externo. El ensayo se describe en el Capítulo 3 y se deberá cumplir que en el ensayo, el desvío del error relativo porcentual en el caudal mínimo (Qmin), será menor o igual que el 5%.

1.3.5.2.	El sistema de transmisión magnética deberá cumplir las condiciones de ensayo de deslizamiento magnético (acoplamiento magnético) establecidas en el Capítulo 3 del Item 5 “Inspecciones y Pruebas” de la Sección II, de forma tal que los errores de indicación sean menores que el 10% para el caudal de ensayo.

- 1.3.6.	Transmisión mecánica.

Para medidores que posean transmisión mecánica:

1.3.6.1.	Para medidores con este tipo de transmisión, el dispositivo indicador ciclométrico deberá estar inmerso en un líquido inerte, el cual no podrá estar en contacto con el agua de distribución y deberá estar dotado de un dispositivo equilibrador de presiones de forma de garantizar la independencia del líquido interno con el agua de distribución, además de un adecuado sello hidráulico en los puntos donde se trasmita el movimiento de las piezas del dispositivo indicador.

- 1.3.7.	Dispositivo indicador.

1.3.7.1.	El dispositivo indicador deberá permitir, por simple yuxtaposición de las indicaciones de los diferentes elementos que lo constituyen, una lectura segura, fácil y no ambigua del volumen de agua medida, expresado en metros cúbicos, y sin retorno manual a cero.

El volumen estará dado:

a)	ya sea por la lectura de cifras alineadas consecutivas, que aparezcan en una o varias aberturas (lectura ciclométrica),

b)	o por la combinación de la indicación de la posición de una o varias agujas para los submúltiplos del m3 y el sistema anterior.

1.3.7.2	Para medidores velocimétricos se valorará que el medidor presente un diseño del dispositivo de lectura de forma que permita la lectura de los m3 en forma clara y con el mayor ángulo de visión posible, de forma tal que favorezca la correcta colocación del medidor y una buena lectura del mismo, como por ejemplo diseño de visor inclinado en los m3, que el dispositivo sea orientable 360°, etc.

1.3.7.3.	El color negro es indicador del metro cúbico y de sus múltiplos, el color rojo es de los submúltiplos del metro cúbico.

1.3.7.4.	La altura real o aparente de las cifras alineadas no serán inferiores a 4,0 mm

1.3.7.5.	Independientemente del sistema de medición adoptado, la menor graduación de precisión del medidor deberá ser menor o igual a 0,0001 m3 y la mayor capacidad de indicación será igual o mayor a 9.999 m3.

Cada dígito deberá avanzar al siguiente cuando su décimo haya completado el giro.

1.3.7.6.	Para medidores velocimétricos, cualquier movimiento del sistema de medición será perceptible mediante un indicador de arranque, tal como un disco con marcas, una estrella, o cualquier otro elemento apropiado para el análisis estroboscópico.

1.3.7.7.	Para medidores volumétricos se valorará que cualquier movimiento del sistema de medición sea perceptible mediante un indicador de arranque, de forma de detectar fácilmente pérdidas en las instalaciones internas de los clientes.

1.3.7.8.	La rotación de las agujas en las escalas circulares será en sentido horario, y el avance de los tambores será hacia arriba.

1.3.7.9.	La orientación del dispositivo indicador deberá ser tal que:

- la lectura ciclométrica sea perpendicular al sentido del flujo.

- la lectura ciclométrica deberá permitir una lectura directa (no invertida) para una persona ubicada aguas arriba del medidor

1.3.7.10	El mecanismo interno de engranajes de la relojería no deberá ser visible desde el exterior, y deberá estar protegido por un material resistente.

Deberá poseer algún blindaje que prevenga cualquier intento de fraude en el medidor como por ejemplo perforaciones, punzamientos, etc. Para el caso de que se utilice un anillo metálico de blindaje, el mismo deberá ser compuesto por un metal de elevada resistencia a la tracción y tener un espesor mínimo de 0.3 mm.

1.3.7.11	En la plaqueta del dispositivo indicador, en los sectores correspondientes a las agujas de los submúltiplos del m3, las escalas de cada una de ellas deberán tener impresa junto a ellas el valor de cada división en la forma de factores de multiplicación, tales como: x0.1; x0.01; x0.001; etc.

- 1.3.8.	Marcado y rotulado del medidor

1.3.8.1	Además de la indicación del flujo ya expresada en el artículo 1.3.2.2, en el medidor deberán figurar las siguientes indicaciones, las que deberán colocarse en la carcasa, o en la plaqueta del dispositivo indicador (esfera), o en el anillo de cierre:

a.-	Número de serie del medidor de hasta 9 dígitos, de acuerdo con numeración determinada por OSE, (3 letras y 6 números) el cual deberá ser visible desde el mismo ángulo en que se realice la lectura. Se preferirá su ubicación en la esfera. El tipo de número elegido deberá ser claro, fácilmente legible, sin permitir ambigüedades e indeleble. Será alfanumérico.

b.-	Año de fabricación.

c.-	Caudal Nominal o designación del medidor.

d.-	Clase metrológica del medidor.

e.-	Nombre o logotipo del fabricante.

f.-	Símbolo de la unidad “m3”

g.-	Deberá figurar la sigla o logotipo de OSE en algún lugar visible del medidor. Por ejemplo: en la esfera, en la carcasa o formando parte del número de medidor

1.3.8.2	Para el caso de los medidores volumétricos ofertados podrá admitirse que los puntos e- y f- puedan ser colocados en la tapa para la protección del visor.

1.3.8.3	El fabricante deberá solicitar antes de comenzar la fabricación de los medidores la numeración que OSE haya definido para los medidores adjudicados.

1.3.8.4	Se indicará en la oferta si es posible entregar los medidores con códigos de barra, sin que ello genere sobrecostos. En caso de no indicar nada se asumirá que los medidores no pueden tener códigos de barra.

- 1.3.9.	Visor

1.3.9.1.	El visor del medidor deberá ser construido con un material resistente a la acción de los rayos solares, al igual que el cuadrante del dispositivo indicador y sus indicaciones.

El mismo no deberá presentar empañamiento alguno ante las diferentes condiciones climáticas. Se deja especial constancia que esta característica se exigirá especialmente y podrán aplicarse los términos indicados en la garantía en caso que se constaten medidores empañados en servicio.

1.3.9.2.	El visor podrá ser presentado en material plástico transparente y resistente a los golpes, o en vidrio o cristal con características similares, debiendo en ambos casos soportar en las condiciones de apoyo en que se encuentra en el medidor, la caída de un peso de ¼ kg, desde una altura de 75 cm sin fracturarse, ni presentar ningún tipo de fisura, o sea no deberá sufrir deterioros que afecten la estanqueidad del medidor o dificulten la lectura de los dispositivos indicadores. (Ensayo similar al fijado en la Norma UNIT 209/70) o su equivalente.

1.3.9.3.	El medidor estará provisto de tapa para la protección del visor, la cual deberá ser articulada a través de una bisagra que permita rebatir casi totalmente la tapa, de forma que una vez instalado el medidor posibilite la lectura del mismo desde cualquier lugar que se desee realizar.

1.3.9.4.	La tapa de protección del visor estará unida al medidor por medio de una bisagra, la cual deberá ser resistente al uso y además deberá resistir los esfuerzos de una apertura a ángulo máximo sin romperse.

- 1.3.10.	Precintos

Los medidores deberán poseer de fábrica, un dispositivo que asegure su inviolabilidad (precinto), de forma tal que garantice que no pueda ser desarmado el medidor, ni pueda manipularse el mecanismo de regulación, sin dañar en forma evidente dichos elementos de precintado.

- 1.3.11.	Acabado

- Los medidores deberán ser entregados pintados en color azul zafiro o similar. La superficie pintada deberá ser resistente al rayado. En caso que el medidor ofertado posea algún dispositivo plástico que impida la visualización fácil de la carcasa, se solicita que la misma sea recubierta con pintura o niquelado, de forma de impedir observar el material componente de la carcasa.

- Para los medidores con carcasa de plástico, de no ser recomendado por el fabricante pintarlos del color propuesto o que el material sintético sea de color azul, se aceptará el color de pintura o de plástico propuesto por el fabricante, siempre que se asegure que el material plástico componente del medidor no se vea afectado por agentes atmosféricos. (rayos solares, variaciones de temperatura, etc.)

- 1.3.12.	Válvula de retención

A modo de información complementaria se indicará si los medidores ofertados ofrecen la posibilidad de implantación de válvulas de retención, sin perjuicio de sus características metrológicas. Así mismo se indicarán las características de las mismas (pérdida de carga, sistema de retención, etc.), así como su precio unitario. En caso de no indicar información de la válvula de retención en la oferta se entenderá que el medidor ofertado no admite la colocación de dicha válvula.

1.4.	Disposiciones particulares

1.4.1.	Normas de Fabricación

Rige, en todo lo que no se oponga a lo establecido en el presente pliego, la Norma Internacional ISO 4064 / I, II y III, o su equivalente.

1.4.2.	Garantía del Producto

1.4.2.1	Los medidores, deberán ser garantizados por el fabricante y el representante, contra cualquier defecto de fabricación o de material, durante como mínimo 2 años a partir de la fecha de entrega.

Los documentos de garantía serán presentados juntos al lote y especificarán la numeración o franjas de numeración de los medidores a que se refieren, para que la Administración pueda ejercer sus derechos en los casos de deficiencia de calidad de los medidores.

En caso que los medidores presentaran defectos atribuibles a fallas en la fabricación, la garantía deberá abarcar la sustitución de los medidores defectuosos en O.S.E. por parte del adjudicatario, encargándose el mismo del retiro de los defectuosos y la entrega de los nuevos, sin cargo para O.S.E., en un plazo máximo de tres meses.

1.4.2.2		Si el licitante no fuese el fabricante o un representante del mismo, debidamente autorizado, deberá presentar una nota de compromiso de ser solidariamente responsable con la garantía de los bienes a suministrar por el fabricante. La no presentación de esta nota, en forma,  se considerará un apartamiento fundamental.

1.4.2.3	En caso que el oferente y/o fabricante no respondieran satisfactoriamente al cumplimiento de la garantía dentro del plazo estipulado, se eliminará al oferente del registro de proveedores del organismo y no se le permitirá a la fábrica la presentación de ningún producto a cualquier licitación que realice la Administración. Así mismo se le cursará la comunicación correspondiente denunciando tal situación a los Organismos pertinentes.

Rigen exactamente las mismas penalizaciones para el caso en que la firma no pueda suministrar los repuestos del medidor que se puedan necesitar dentro del plazo estipulado en este pliego.

1.4.3	Certificados

1.4.3.1	De poseerse, se presentará el certificado de aprobación del modelo, el cual deberá cumplir con las normas internacionales especificadas en este Pliego.

1.4.3.2	Se deberá presentar el certificado vigente de la fábrica que producirá los medidores, que verifica el cumplimiento con la Norma ISO 9001:2008 o su equivalente, para el alcance de Proyecto y Fabricación de medidores para agua o su equivalente. En dicho certificado deberá indicarse el período de validez, nombre de la empresa verificadora, la cual deberá ser de reconocida trayectoria internacional.

1.4.4	Empaquetamiento

1.4.4.1	Los medidores deberán ser suministrados convenientemente empaquetados en cajas, con un máximo de 20 kg. por caja, las cuales externamente deberán informar la marca del medidor, tipo (descripta de acuerdo a lo solicitado), rango de numeración de los medidores, la cual deberá ser correlativa dentro de cada caja, y cantidad contenida, con su código de barra correspondiente.

1.4.4.2	Las cajas deberán ser auto portantes, posibilitando la sobre posición de hasta 4 cajas sin rotura

1.4.4.3	Los medidores serán acondicionados de forma de evitar el choque entre ellos durante la manipulación de las cajas, logrando así que no se produzcan daños en los mismos.

1.4.4.4	Dichas cajas se embalarán sobre pallets que respeten las normas internacionales (1.20 mt de largo x 1.00 mt de ancho x 0.15 mt de alto). Las características de sus bases serán de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets. El  conjunto pallet y material deberá envolverse con nylon termocontraible o nylon strech. La altura máxima de dicho conjunto será de 1.20 mt. El peso del conjunto no podrá exceder los 1.000 kg. Las identificaciones que se coloquen dentro y adheridos fuera de los pallets que contengan las cajas con los medidores, deberán establecer claramente y como mínimo: marca, modelo, tipo (según descripción indicada por O.S.E), rango del número de serie de los medidores y cantidad de medidores que contiene el pallet, toda dicha información con su código de barra correspondiente. Se deberá prever que dentro de cada pallet la numeración de los medidores sea correlativa, así como todos los pallets deberán estar numerados secuencialmente siguiendo el orden de los números de serie de los medidores.

1.5  	Servicios Conexos

Los Servicios Conexos constan de actividades para la recepción de los bienes en origen y

constan de;

1.5.1  Inspección por parte del Agente Verificador.

El control de la fabricación de los medidores y la verificación de los ensayos de recepción en fábrica de los mismos serán certificados por un agente verificador de reconocida trayectoria internacional. A tal efecto el licitante deberá presentar una lista con un mínimo de 3 empresas certificadoras de calidad aptas para realizar dichos trabajos. Se  adjuntará breve currículum de dichas empresas. El comprador elegirá, a su solo juicio, la empresa que llevará a cabo dichos controles, considerándose para el comparativo el precio más caro de las tres empresas certificadoras, y una vez adjudicado el suministro se abonará el precio de la empresa certificadora seleccionada. Los costos correspondientes al control de fabricación y recepción de los diferentes lotes de medidores a cargo del agente verificador, serán cotizados en la planilla “Precio y Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos” de la Sección IV “Formularios de la Oferta”.

1.5.2  Servicios para facilitar la inspección por parte del comprador.

Un técnico de la Administración realizará el  control de los trabajos de recepción de los diferentes lotes de medidores, para el cual se solicitará el apoyo básico para la realización de su tarea, a saber: transportes hotel-fábrica, la participación de un traductor, español-idioma del país de fabricación, y toda otra colaboración que se entienda sea necesaria para desempeñar su trabajo durante la estadía. Los costos correspondientes a pasajes, estadía del técnico y todo otro gasto que se entienda corresponda serán cotizados en la planilla “Precio y Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos” de la Sección IV “Formularios de la Oferta”.

- 1.6	Ensayos de calificación de medidores

1.6.1.	Con las muestras de medidores solicitadas en la cláusula 18.2 de la Sección II de  este pliego, se realizaran los ensayos y exámenes de calificación de medidores en el Taller de Medidores de OSE, con funcionarios de la Administración, a aquellas que resulten las más bajas evaluadas.

En el caso que se requieran herramientas especiales para efectuar el correcto desarme de las muestras, las mismas deberán ser suministradas junto a las muestras a ensayar.

En caso de que un licitante presentara más de un modelo de medidor para un mismo lote y el  medidor de precio evaluado más bajo no cumple con los ensayos detallados en estas especificaciones técnicas, el comprador podrá considerar el ensayo del modelo siguiente de precio evaluado más bajo pudiendo ser del mismo o de otro licitante.

1.6.2.	Estos ensayos y exámenes que se indican a continuación, tienen  como cometido controlar y aprobar los ensayos establecidos en el presente pliego y en la norma indicada, para la calificación y aprobación de los medidores ofertados en la Licitación.

1.6.3.	El comprador notificará a los oferentes de la fecha en que se realizarán dichos ensayos, pudiendo estar presente en los mismos a través de un representante debidamente autorizado.

1.6.4.	El resultado de los ensayos se hará constar en actas a las que se adjuntarán las planillas de control correspondientes y toda observación que pudiera corresponder.

1.6.5.	De estos documentos se ejecutarán 3 ejemplares de cada uno, 2 para la Administración, 1 para el contratista, debiendo estar todos ellos firmados por los funcionarios actuantes.

1.6.6.	Los ensayos (que se realizarán para cada oferente y lote licitado) estarán de acuerdo con la Norma  ISO  4064 I / II y III, Norma UNIT – NM 212:2002  o sus equivalentes, indicándose a continuación la clase de ensayos, el número de muestras y el índice de aprobación

1.	Ensayo de Inspección Visual.

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:	1 unidad

Número de rechazos máximo:	0 unidad

2.	Ensayo de Estanqueidad.

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:    	6 unidades

Número de rechazo máximo:  	      0 unidad

3.	Ensayo de pérdida de carga.

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:				1 unidad

Número de rechazos máximo:	 				0 unidad

4.	Ensayo de verificación de la curva de exactitud con los medidores en posición horizontal (solo caudales destacables: Qn, Qt y Qmin).

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 (con visor a 45°),

y 3:									6 unidades

Número de rechazos máximo:					0 unidad

5.	Ensayo de verificación de la curva de exactitud con los medidores girados 45° (solo caudales destacables: Qn, Qt y Qmin).

Muestra a ensayar para el LOTE 2 (sin visor a 45°):	   		6 unidades

Número de rechazos máximo:				       	0 unidad

6.	Ensayo de verificación de la curva de exactitud con los medidores en posición vertical (girados 90°) (solo caudales destacables: Qn, Qt y Qmin).

Muestra a ensayar para los LOTES 1 y 3 (velocimétrico): 	  	6 unidades

Número de rechazos máximo:				       	0 unidad

7.	Ensayo de desgaste acelerado con los medidores en posición horizontal (100 hs. de funcionamiento continuo)

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 (con visor a 45°),

y 3:									5 unidades

Numero de rechazos máximo:					0 unidad

8.	Ensayo de desgaste acelerado con los medidores girados 45° (100 hs. de funcionamiento continuo)

Muestra a ensayar para el LOTE 2 (sin visor a 45°):	     		5 unidades

Numero de rechazos máximo:					0 unidad

9.	Ensayo de desgaste acelerado con los medidores en posición vertical (girados 90°) (100 hs. de funcionamiento continuo)

Muestra a ensayar para los LOTES 1 y 3 (velocimétrico):   	   	5 unidades

Numero de rechazos máximo:				 	0 unidad

10.	Ensayo de verificación del deslizamiento magnético para medidores con  transmisión magnética.

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:				1 unidad

Numero de rechazos máximo:					0 unidad

11.	Ensayo de blindaje magnético para medidores con transmisión magnética.

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:				1 unidad

Numero de rechazos máximo:					0 unidad

12.	Ensayo de verificación de arranque con los medidores en posición horizontal

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 (con visor a 45°),

y 3:									6 unidades

Numero de rechazos máximo:					0 unidad

13.	Ensayo de verificación de arranque con los medidores girados 45°

Muestra a ensayar para el LOTE 2 (sin visor a 45°):			6 unidades

Numero de rechazos máximo:					0 unidad

14.	Ensayo de verificación de arranque con los medidores en posición vertical (girados 90°)

Muestra a ensayar para los LOTES 1 y 3 (velocimétricos): 		6 unidades

Numero de rechazos máximo:				            0 unidad

15.  Ensayo de resistencia del visor.

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:				1 unidad

Numero de rechazos máximo:					0 unidad

16.  Ensayo de empañamiento.

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:				1 unidad

Numero de rechazos máximo:					0 unidad

1.6.7.	Las condiciones para todos los ensayos indicados precedentemente figuran en el CAPITULO 3 de “Inspecciones y Pruebas”del Item 5, Sección VI. Se deja especial constancia que los caudales indicados son los mínimos a ensayar, quedando librado a la Administración efectuar ensayos en caudales intermedios de forma de constatar el cumplimiento de la Norma ISO 4064 o equivalente.

1.6.8.	Conjuntamente con los ensayos anteriores se verificará por medio de una inspección visual o ensayo simple, si una muestra de 6 medidores cumplen con las distintas indicaciones que figuran en el presente pliego, en particular las relacionadas con: el dispositivo indicador, el dispositivo de regulación, el precintado, los aspectos constructivos, las medidas máximas, el filtro, el marcado, el funcionamiento inverso y la corrosión, destacándose muy especialmente lo vinculado a las roscas y a la resistencia del visor. Todos los resultados de los medidores inspeccionados o ensayados deberán ser satisfactorios.

1.6.9.	Se destaca que la Administración podrá realizar los ensayos que entienda correspondan para establecer y/o verificar la composición de los metales componentes de la aleación en los medidores de carcasa metálica, así como la determinación de los parámetros bromatológicos para los medidores de carcasa de plástico, sin que esto exima al oferente de la responsabilidad en el cumplimiento del punto 1.3.2 del capítulo3 – Sección VI.

1.6.10	Para aquellos lotes donde al modelo de medidor ofertado ya se le hayan efectuado los mismos ensayos de calificación descritos en el presente pliego en el Laboratorio de Medición de OSE y cuyos resultados hayan sido satisfactorios dentro de un período de 18 meses, la Administración podrá optar por la no realización de los ensayos correspondientes a las nuevas muestras entregadas, dando por aprobados los medidores ofertados para dicho lote.

1.6.11	Culminados los ensayos, los funcionarios actuantes elaborarán las planillas correspondientes a los resultados de las pruebas y se labrarán las actas correspondientes

- 1.6.12	Todas las muestras suministradas, por lote, deberán venir acompañadas con una curva de exactitud. En caso de ser adjudicatario, se podrán  utilizar por lo menos dos de dichas muestras como medidores de verificación de los bancos de ensayos donde se realizarán las pruebas de recepción del suministro (en fábrica).

- 1.6.13	Las muestras a entregar para los ensayos de calificación podrán no estar pintadas de azul zafiro, ni poseer la sigla OSE, pero deberá estar indicado en la oferta que cumplirán con estos requisitos y de qué forma.

- 1.6.14	Dentro de las muestras a entregar para los ensayos de calificación, por lo menos uno, deberá tener la numeración de serie exigida en el pliego. A tales efectos en este caso el número de medidor será “AAA123456” .El resto de la muestra, podrá no tenerlos pero deberá estar indicado en la oferta que cumplirán con estos requisitos y de qué forma (esquema o similar).

4. Planos o Diseños

Estos documentos no incluyen ningún plano o diseño

5. Inspecciones y Pruebas

- CAPITULO 1-  Recepción de medidores

1.1	Generalidades

1.1.1	La recepción en fábrica, la que incluirá la fabricación propiamente dicha y los ensayos de recepción, será efectuada por un agente verificador de reconocida trayectoria internacional, el cual tendrá el cometido de organizar, controlar y aprobar los ensayos establecidos en el presente pliego y en la norma indicada, para la aprobación de los lotes de medidores. Los costos correspondientes a la recepción en fábrica a cargo del agente verificador serán cotizados en los servicios conexos.

1.1.2	El licitante deberá presentar un listado con un mínimo de 3 empresas certificadoras de calidad para la recepción en fábrica del ó de los lote/s de medidores ofertado. Se deberá adjuntar breve currículum de dicha empresa acreditando este punto y firmada por un responsable de la misma.

1.1.3	El contratante tendrá la potestad, a su solo juicio, de elegir la empresa que realizará dicho trabajo y notificará de ello al adjudicatario del ó de los lote/s.

1.1.4	Para la citada recepción, la fábrica proveerá sin cargo todos los recursos materiales, locativos y humanos necesarios para la realización de los ensayos.

1.1.5	Se deberá tener en cuenta que la fábrica deberá tener a disposición los bancos de pruebas e instalaciones anexas, así como el personal involucrado para poder realizar los ensayos en un tiempo máximo de 8 días por lote de medidores adjudicado, siendo la carga diaria de trabajo máxima de 10 horas.

El resultado de los ensayos se hará constar en actas a las que se adjuntarán las planillas de control correspondientes y toda observación que pudiera corresponder.

1.1.6	De estos documentos se ejecutarán 5 ejemplares de cada uno, 2 para el comprador 2 para el adjudicatario y 1 para el inspector, debiendo estar todos ellos firmados por los funcionarios actuantes.

1.1.7	El oferente deberá incluir en su oferta la visita de un técnico del comprador para el  control de los trabajos de recepción de los diferentes lotes de medidores, para el cual se solicitará el apoyo básico para la realización de su tarea, a saber: transporte, la participación de un traductor, español-idioma del país de fabricación, y toda otra colaboración que se entienda sea necesaria para desempeñar su trabajo durante la estadía. Los costos de pasajes y estadía de ese técnico y todo otro gasto que corresponda a la visita del técnico de OSE, serán cotizados en los servicios conexos

1.1.8	El cometido del funcionario del comprador será: verificar los trabajos de recepción, teniendo la potestad de dar indicaciones sobre los procedimientos que se lleven a cabo en los ensayos de recepción; verificar las instalaciones del fabricante así como de los procedimientos generales de fabricación, interiorizarse sobre los productos que se están fabricando y del sistema de gestión de la calidad, acopio de catálogos del fabricante, etc.; de forma tal de poder elaborar un informe acabado de los procesos de elaboración, control de calidad, etc.

1.1.9	A los efectos de coordinar la visita del técnico de OSE el adjudicatario deberá comunicar a OSE con un mínimo de 30 días de anticipación la fecha en que se prevé comenzarán las pruebas de recepción. Una vez notificada la fecha, cualquier modificación de la misma deberá contar con la aprobación de OSE.

La falta de la comunicación con la antelación indicada podrá dar lugar a que OSE no acepte la fecha propuesta; no considerándose válidos los resultados obtenidos en dicha instancia.

1.1.10	Conjuntamente con dicha comunicación de la fecha de inicio de las pruebas se deberá presentar el cronograma detallado de las mismas con el tiempo límite indicado en el Art. 1.1.5, y un detalle de las instalaciones a utilizar. Se deberá demostrar que con la capacidad de infraestructura propuesta se cumple con el tiempo máximo de duración de la totalidad de los ensayos, para la recepción de cada lote licitado.

1.2	Ensayos para la recepción de medidores

Para la recepción en fábrica de cada una de las entregas se tomarán como lotes la totalidad de los medidores solicitados en cada lote, es decir se tomarán las siguientes cantidades: 30.000 medidores para el LOTE 1, 55.000 medidores para el LOTE 2  y 40.000 medidores para el LOTE 3.

1.2.1	A cada uno de los lotes se les realizará los ensayos siguientes, con la cantidad de unidades para la muestra elegida y debiendo cumplir los números de aceptación, que lucen a continuación:

a)	Ensayo de Estanqueidad.

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:    	200 unidades

Número de rechazos máximo:  	    7 unidades

b)	Ensayo de pérdida de carga.

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:	    8 unidades

Número de rechazos máximo:	    0 unidad

c)	Ensayo de verificación de la curva de exactitud con los medidores en posición horizontal (solo caudales destacables: Qn, Qt y Qmin).

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 (con visor a 45°),

y 3:	200 unidades

Número de rechazos máximo:	    7 unidades

d)	Ensayo de verificación de la curva de exactitud con los medidores  girados 45° (solo caudales destacables: Qn, Qt y Qmin).

Muestra a ensayar para el LOTE 2 (sin visor a 45°):	200 unidades

Número de rechazos máximo:	    7 unidades

e)	Ensayo de verificación de la curva de exactitud con los medidores en posición vertical (girados 90°) (solo caudales destacables: Qn, Qt y Qmin).

Muestra a ensayar para los LOTES 1 y 3 (velocimétricos):   	200 unidades

Número de rechazos máximo:		7 unidades

f).	Ensayo de desgaste acelerado con los medidores en posición horizontal (100 hs. de funcionamiento continuo)

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 (con visor a 45°),

y 3:	 80 unidades

Número de rechazos máximo:	   3 unidades

g)	Ensayo de desgaste acelerado con los medidores girados 45° (100 hs. de funcionamiento continuo)

Muestra a ensayar para el LOTE 2 (sin visor a 45°):        	 80 unidades

Número de rechazos máximo:	   3 unidades

h)	Ensayo de desgaste acelerado con los medidores en posición vertical (girados 90°) (100 hs. de funcionamiento continuo)

Muestra a ensayar para los LOTES 1 y 3 (velocimétricos):	 80 unidades

Número de rechazos máximo:	   3 unidades

i)	Ensayo de verificación del deslizamiento magnético para medidores con  transmisión magnética.

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:	 80 unidades

Número de rechazos máximo:	   3 unidades

j)	Ensayo de verificación de arranque con los medidores en posición horizontal

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 (con visor a 45°),

y 3:	200 unidades

Número de rechazos máximo:	  	 7 unidades

k)	Ensayo de verificación de arranque con los medidores girados 45°

Muestra a ensayar para el LOTE 2 (sin visor a 45°):   	200 unidades

Número de rechazos máximo:	    7 unidades

l)	Ensayo de verificación de arranque con los medidores en posición vertical (girados 90°)

Muestra a ensayar para los LOTES 1 y 3 (velocimétricos):   	200 unidades

Número de rechazos máximo:	    7 unidades

m)	Ensayo de verificación del blindaje magnético para medidores con  transmisión magnética.

Muestra a ensayar para los LOTES 1, 2 y 3:	   8 unidades

Número de rechazos máximo:	   0 unidades

1.2.2.	Las condiciones para todos los ensayos indicados precedentemente figuran en el CAPITULO 3 de la presente Sección.

1.2.3.	Asimismo en ambos casos, conjuntamente con los ensayos anteriores se verificará por medio de una inspección visual o ensayo simple, si cumple con las distintas indicaciones que figuran en el presente pliego, en particular las relacionadas con: el dispositivo indicador, el dispositivo de regulación, el precintado, los aspectos constructivos, las medidas máximas, las roscas, el filtro, el marcado, corrosión, el funcionamiento inverso y la resistencia del visor. Todos los resultados de los medidores inspeccionados o ensayados deberán ser satisfactorios. La cantidad será definida por el técnico designado por OSE.

1.2.4	Aquellos medidores que sean utilizados para el ensayo de desgaste acelerado no podrán ser incluidos como parte de la cantidad total del lote a suministrar, debiendo ser sustituidos por nuevos.

1.2.5	El técnico que realice la recepción del suministro podrá utilizar los medidores presentados como muestra a la licitación por el adjudicatario, y que fueron reenviados a fábrica, como medidores patrón de los bancos donde se realizarán los ensayos propuestos.

1.2.6	En caso de que el conjunto de medidores ensayados satisfaga las exigencias anteriores, se declarará apto el lote respectivo, labrándose el Acta correspondiente. El resultado de los ensayos se hará constar en actas a las que se les adjuntarán las planillas de resultados todos los ensayos efectuados y toda observación que pudiera corresponder. De estos documentos se ejecutarán 4 ejemplares de cada uno, 2 para la Administración, 1 para el fabricante y 1 para la empresa certificadora, debiendo estar todos ellos firmados por los funcionarios actuantes

1.2.7	Uno de estos documentos deberá ser entregado al técnico de la Administración presente o en su defecto deberá ser entregado en OSE a los efectos de dar la aprobación correspondiente antes de despachar los medidores. En caso de no cumplir con lo indicado el oferente se hará cargo de todos los gastos que se generen derivados de tal acción.

1.2.8	En caso de que el conjunto de medidores ensayados satisfaga las exigencias anteriores, se declarará apto el lote respectivo, labrándose el Acta correspondiente.

Si alguno de los ensayos no se ajustan a éstas prescripciones, se rechazará el lote y el proveedor deberá presentar un nuevo lote para realizar nuevamente el examen.

Todos los gastos ocasionados por retraso en el cronograma presentado en la propuesta o por la necesidad de ensayar un nuevo lote por el rechazo de alguno, serán de cuenta del fabricante, donde se incluirán todos los gastos que  correspondan a la estadía, traslados, pasajes y toda otra erogación necesaria para la permanencia y/o sustitución de los inspectores asignados.

CAPITULO 2 -  	Requerimientos para la realización de los ensayos de recepción de medidores

2.1	Condiciones generales

2.1.1	Los ensayos deberán efectuarse en un local a temperatura ambiente.

2.1.2	Antes de efectuar cada ensayo, los medidores deberán funcionar a su caudal máximo durante por lo menos 10 min.

2.1.3	Las instalaciones a utilizar en los distintos ensayos deberán estar provistas de patrones de referencia adecuados, con sus respectivos certificados de calibración otorgados por algún organismo nacional o internacional, y deben cubrir todo el alcance de los instrumentos, indicando las incertidumbres de calibración.

2.2	Instrumentos de medición

2.2.1	Bancos de ensayo de caudales destacables

Para la realización de los ensayos para la recepción de los medidores los bancos de ensayo deberán poseer un desempeño satisfactorio y cumplir con todas las disposiciones fijadas en la materia. Los bancos podrán ser volumétricos o gravimétricos, pudiendo sus procedimientos ser automáticos o asistidos por procesadores electrónicos.

2.2.2	Se preferirá el uso de un tanque elevado de nivel constante para los caudales comprendidos entre Qmin y Qt inclusive. En todos los casos se deberá garantizar que la alimentación sea lo suficientemente estable durante los ensayos, de forma tal que la variación de caudal este entre +-5% para caudales entre Qt y Qmax inclusive y +- 2.5% entre Qmin y Qt inclusive.

2.2.3	El banco deberá estar instalado de modo que los medidores ensayados estén en su plano recomendado de trabajo, y los tanques calibrados en la misma posición en que fueron contrastados.

2.2.4	Para el caso que el banco sea del tipo volumétrico, el mismo podrá constar de uno o más tanques calibrados, cada uno de ellos con la escala graduada indicadora de volumen y con una válvula de descarga. Se deberá cumplir que no quede aire atrapado durante el llenado y que el líquido escurra totalmente durante el vaciado. La escala utilizada deberá garantizar una resolución de un mínimo de 0.5% del volumen recolectado y el error máximo admisible para el tanque calibrado será del 0.2% de su volumen total.

2.2.5	Para el caso que el banco sea del tipo gravimétrico, la masa medida debe convertirse a volumen de acuerdo con una masa específica de agua en función de la temperatura del agua utilizada en el ensayo. La resolución de la balanza deberá ser menor o igual que el 0.5% de la masa medida, y el error máximo admisible del banco de ensayo será del 0.2%.

2.2.6	Para la verificación del buen funcionamiento del banco de ensayo y de las condiciones establecidas precedentemente, el representante de la Administración podrá utilizar un medidor patrón previamente ensayado y determinada su curva de funcionamiento, a ser colocado en serie con los medidores a ensayar.

2.2.7	Banco de ensayo caudal continuo

Deberá poseer una estructura mecánica, registros, manómetros y bombas hidráulicas suficientes para el caudal máximo utilizado en la prueba. Deberá tener la capacidad necesaria para cumplir con los plazos previstos en los ensayos de post-calificación y recepción de medidores.

- CAPITULO 3 – Procedimientos para los ensayos a realizar

3.1	Ensayo de estanqueidad

3.1.1	La hermeticidad se comprueba aplicando a los medidores la presión hidrostática de 16 bares, aplicada por un tiempo no menor de 15 minutos y a una presión de 20 bares aplicada durante por lo menos 1 minuto, verificándose visualmente que no haya pérdidas o exudación en ninguna de sus partes y sin disminuir sus características de funcionamiento. (art. 1.2.5 del Ítem 3 “Especificaciones Técnicas” de la Sección VI)

3.1.2	El equipo a utilizar en este ensayo deberá ser capaz de llegar a la presión de prueba más un 10% y el manómetro tendrá un fondo de escala del orden de 30 bar, con un error máximo admisible del 2% de la presión indicada.

3.2	Ensayo de pérdida de carga

3.2.1	Se verificará que la pérdida de carga a caudal máximo no supere los 10 m.c.a. y a caudal nominal no sea mayor que 2.5 m.c.a. (art. 1.2.6 del Ítem 3 “Especificaciones Técnicas” de la Sección VI)

3.2.2	El equipo necesario para esta prueba deberá ser del tipo de manómetro diferencial, el cual estará conectado al medidor por medio de dos tramos rectos de tubería de ½” de 10 cm de longitud, a cada lado del medidor. A este equipo se le hará circular los caudales indicados y se medirá la pérdida de presión en los dispositivos correspondientes, los cuales tendrán un error máximo admisible del 2% de la presión indicada.

3.3	Ensayo de verificación de la curva de exactitud

3.3.1	Se constatará que los medidores en los distintos caudales destacables (Qnominal, Qtransición y Qmínimo) cumplen con los máximos errores admisibles (art. 1.2.1 del Ítem 3 “Especificaciones Técnicas” de la Sección VI), admitiéndose las variaciones de caudal indicadas en la Norma ISO 4064 o su equivalente. Para ello se compararán los volúmenes de referencia indicados en el banco de ensayo con los registrados por cada medidor, calculándose el error correspondiente para cada caudal.

3.3.2	Para la realización de estos ensayos se utilizarán equipos con las características indicadas en  el Ítem 5 “Inspecciones y Pruebas” de la Sección VI

3.4	Ensayo de desgaste acelerado

3.4.1	El lote de muestra  será ensayado para los caudales Qn, Qt y Qmin, antes del ensayo de desgaste acelerado (prefatiga), debiéndose cumplir con lo establecido en la Norma ISO o su equivalente. La muestra se podrá tomar de los medidores utilizados en el ensayo de verificación de la curva de exactitud, manteniendo la representatividad de la misma.

3.4.2	Después de realizada la prefatiga, la muestra será sometida al ensayo de funcionamiento prolongado, consistente en hacer circular agua a través de los medidores seleccionados durante 100 horas de funcionamiento continuo a caudal máximo, en el banco indicado en el Capítulos 1 y 2. del Ítem 5 “Inspecciones y Pruebas” de la Sección VI

3.4.3	El ensayo será realizado de acuerdo con la Norma ISO 4064/III o su equivalente, verificando especialmente que la temperatura del agua no supere los 30°C.

3.4.4	Concluido el ensayo anterior, el lote de muestra será sometido a un nuevo ensayo de acuerdo con al art. 3.3 Ensayo de verificación de la curva de exactitud.

3.4.5	Los resultados obtenidos antes y después del ensayo de desgaste acelerado continuo serán comparados aplicando los siguientes criterios: Para el caudal nominal y de transición la diferencia en valor absoluto de los errores en pre y post fatiga deberá ser inferior o igual a 1.5 % y para el caudal mínimo dicha diferencia deberá ser inferior o igual a 3.0 %. Dichos valores son los establecidos en la Norma ISO 4064/III o su equivalente, resultando aptas las muestras que estuvieran de acuerdo con lo establecido en la norma indicada.

3.4.6	Se deberá tener en cuenta que, para obtener los desvíos es necesario que todas las muestras ensayadas finalicen con los ensayos, En caso que ocurra la rotura de una o más piezas de la muestra, se considerará no apta técnicamente a la muestra, rechazándose el lote.

3.4.7	Para la realización de estos ensayos se utilizarán equipos con las características indicadas en el Capítulo 1 y 2  del Ítem 5 “Inspecciones y Pruebas” de la Sección VI

3.4.8.	Asimismo los medidores se someterán a una diferencia de temperatura de forma de comprobar el no empañamiento del visor de los mismos.

3.5	Ensayo de control de corrosión

3.5.1	Se verificará que luego del ensayo de funcionamiento prolongado, los medidores no presenten signos visibles de corrosión interna o externa. Para ello se tomarán 5 medidores de la muestra y  se realizará una inspección visual interna y externa en busca de indicios de corrosión, no debiendo presentar ningún signo que evidencie tal efecto.

3.6	Ensayo de verificación del deslizamiento magnético

3.6.1	En este ensayo se comprobará que el acoplamiento magnético funciona adecuadamente, no produciéndose el efecto de deslizamiento magnético.

3.6.2	La prueba consiste en someter a los medidores con transmisión magnética a un ensayo con un caudal equivalente a 1.4 veces el caudal nominal, con un tiempo de abertura de la válvula reguladora menor a 1 segundo. Se deberá verificar que los errores medidos sean inferiores al 10% (art. 1.3.5.2 del Ítem 3 “Especificaciones Técnicas” de la Sección VI)

3.6.3	Para la realización de este ensayo se deberán cumplir las condiciones indicadas en el Capítulo 1 y 2 del Ítem 5 “Inspecciones y Pruebas” de la Sección VI y se utilizarán equipos con las características indicadas en el mismo capítulo.

3.7	Ensayo de blindaje magnético

3.7.1	El ensayo consiste en someter a un medidor de transmisión magnética, a un campo magnético externo generado por dos imanes de características definidas y verificar que la variación del error relativo porcentual en el caudal mínimo (Qmin), sea menor o igual que el 5%. (art. 1.3.5.1 del Ítem 3 “Especificaciones Técnicas” de la Sección VI)

3.7.2	Los imanes a utilizar deberán tener como mínimo 50 mm de diámetro exterior y deberán ser capaces de mantenerse acoplados durante un periodo no menor que 40 segundos, bajo una carga de desacoplado de como mínimo 2 kg.

Los dos imanes a utilizar deberán ser colocados en la posición más perjudicial para el funcionamiento del medidor mientras circula el caudal de referencia en el banco de prueba. (Capítulo 1 y 2 del Ítem 5 “Inspecciones y Pruebas de la Sección VI)

El error relativo porcentual se calculará teniendo en cuenta el error del medidor sin la aplicación del campo magnético externo y del error con los imanes colocados.

3.8	Ensayo de arranque

3.8.1	En este ensayo se verificará si los medidores acusan el pasaje de agua en el caudal indicado por el fabricante, no debiendo ser éste superior a la mitad del caudal mínimo, debiendo verificar que el error en la medición sea como mínimo el 75%. (art. 1.2.3 del Ítem 3 “Especificaciones Técnicas” de la Sección VI)

3.8.2	A tal efecto se colocarán los medidores en el banco de ensayo, cumpliendo lo indicado en el Capítulo 1, y se hará circular el caudal de referencia, debiendo constatarse que los medidores cumplen con lo indicado en el punto anterior.

3.9	Ensayo de Inspección Visual o ensayo simple

3.9.1	En este ensayo se verificará las características técnicas y constructivas, siguiendo lo que determine la Norma y el presente pliego.

3.9.2.	Se efectuará realizando una inspección visual o un ensayo simple, para determinar si cumple con las distintas indicaciones que figuran en el presente pliego, en particular las relacionadas con: el dispositivo indicador, el dispositivo de regulación, el precintado, los aspectos constructivos, las medidas máximas, las roscas, el filtro, el marcado, corrosión, el funcionamiento inverso y la resistencia del visor.

#### PARTE 3 – Contrato

Sección VII. Condiciones Generales del Contrato

##### Índice de Cláusulas

1.	Definiciones	92

2.	Documentos del Contrato	93

3.	Fraude y Corrupción	93

4.	Interpretación	94

5.	Idioma	95

6.	Asociación en Participación o Consorcio	96

7.	Elegibilidad	96

8.	Notificaciones	96

9.	Ley Aplicable	96

10.	Solución de Controversias	96

11.	Inspecciones y Auditorias	97

12.	Alcance de los Suministros	97

13.	Entrega y Documentos	97

14.	Responsabi- lidades del Proveedor	98

15.	Precio del Contrato	98

16.	Condiciones de Pago	98

17.	Impuestos y Derechos	98

18.	Garantía Cumplimiento	99

19.	Derechos de Autor	99

20.	Confidencialidad de la Información	99

21.	Subcontratación	100

22.	Especificaciones y Normas	100

23.	Embalaje y Documentos	101

24.	Seguros	101

25.	Transporte	101

26.	Inspecciones y Pruebas	102

27.	Liquidación por Daños y Perjuicios	103

28.	Garantía de los Bienes	103

29.	Indemnización por Derechos de Patente	104

30.	Limitación de Responsabilidad	105

31.	Cambio en las Leyes y Regulaciones	105

32.	Fuerza Mayor	106

33.	Ordenes de Cambio y Enmiendas al Contrato	106

34.	Prórroga de los Plazos	107

35.	Terminación	107

36.	Cesión	109

37.	Restricciones a la Exportación	109

### Sección VII.  Condiciones Generales del Contrato

| - Definiciones | 1.1. Las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados que aquí se les asigna: (a) “Banco” significa el Banco Mundial y se refiere al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) o a la Asociación Internacional de Fomento (AIF) (b) “Contrato” significa el Convenio de Contrato celebrado entre el Comprador y el Proveedor, junto con los Documentos del Contrato allí referidos, incluyendo todos los anexos y apéndices, y todos los documentos incorporados allí por referencia. © “Documentos del Contrato” significa los documentos enumerados en el Convenio de Contrato, incluyendo cualquier enmienda. (d) “Precio del Contrato” significa el precio pagadero al Proveedor según se especifica en el Convenio de Contrato, sujeto a las condiciones y ajustes allí estipulados o deducciones propuestas, según corresponda en virtud del Contrato. (e) “Día” significa día calendario. (f) “Cumplimiento” significa que el Proveedor ha completado la prestación de los Servicios Conexos de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el Contrato. (g) “CGC” significa las Condiciones Generales del Contrato. (h) “Bienes” significa todos los productos, materia prima, maquinaria y equipo, y otros materiales que el Proveedor deba proporcionar al Comprador en virtud del Contrato. (i) “El país del Comprador” es el país especificado en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). (j) “Comprador” significa la entidad que compra los Bienes y Servicios Conexos, según se indica en las CEC. (k) “Servicios Conexos” significan los servicios incidentales relativos a la provisión de los bienes, tales como seguro, instalación, capacitación y mantenimiento inicial y otras obligaciones similares del Proveedor en virtud del Contrato. (l) “CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato. (m) “Subcontratista” significa cualquier persona natural, entidad privada o pública, o cualquier combinación de ellas, con quienes el Proveedor ha subcontratado el suministro de cualquier porción de los Bienes o la ejecución de cualquier parte de los Servicios. (n) “Proveedor” significa la persona natural, jurídica o entidad gubernamental, o una combinación de éstas, cuya oferta para ejecutar el Contrato ha sido aceptada por el Comprador y es denominada como tal en el Convenio de Contrato. (o) “El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa el lugar citado en las CEC. |
| --- | --- |
| - Documentos del Contrato | 2.1 Sujetos al orden de precedencia establecido en el Convenio de Contrato, se entiende que todos los documentos que forman parte integral del Contrato (y todos sus componentes allí incluidos) son correlativos, complementarios y recíprocamente aclaratorios. El Convenio de Contrato deberá leerse de manera integral. |
| - Fraude y Corrupción | 3.1 Si el Comprador determina que el Proveedor, y/o cualquiera de su personal, o sus agentes, o subcontratistas, o proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus empleados ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas al competir por el Contrato en cuestión, el Comprador podrá rescindir el Contrato, dándole un preaviso de 14 días al Proveedor. En tal caso, se aplicarán las provisiones incluidas en la Cláusula 35 de la misma manera que si se hubiera aplicado lo indicado en la Subcláusula 35.1. - Para efectos de esta Subcláusula: - “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona. - “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación; - “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona; - “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones. - “práctica de obstrucción” significa (aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o (bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la Cláusula 11 [Inspecciones y Auditorias]. 3.2 Si se determina que algún empleado del Contratista ha participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante la compra de los Bienes, dicho empleado deberá ser removido de su cargo. |
| - Interpretación | 4.1 Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural, y viceversa. - Incoterms (a) El significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato. (b) Los términos EXW, CIP, FCA, CFR y otros similares, cuando se utilicen, se regirán por las normas establecidas en la edición vigente de los Incoterms especificada en las CEC, y publicada por la Cámara de Comercio Internacional en París, Francia. - Totalidad del Convenio El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el Comprador y el Proveedor y substituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de la celebración del Contrato. - Enmienda Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que esté por escrito, fechada y se refiera expresamente al Contrato, y esté firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizado. 4.5 Limitación de Dispensas (a) Sujeto a lo indicado en la Subcláusula 4.5 (b) siguiente de estas CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del Contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna dispensa concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato. (b) Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser por escrito, llevar la fecha y estar firmada por un representante autorizado de la parte otorgando dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa. 4.6 Divisibilidad Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del Contrato. |
| - Idioma | 5.1 El Contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato intercambiados entre el Proveedor y el Comprador, deberán ser escritos en el idioma especificado en las CEC. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del Contrato, pueden estar en otro idioma siempre que los mismos estén acompañados de una traducción fidedigna de los apartes pertinentes al idioma especificado y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del Contrato. 5.2 El Proveedor será responsable de todos los costos de la traducción al idioma que rige, así como de todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción de los documentos proporcionados por el Proveedor. |
| - Asociación en Participación o Consorcio | 6.1 Si el Proveedor es una Asociación en Participación o Consorcio, todas las partes que lo conforman deberán ser mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como representante con autoridad para comprometer a la Asociación en Participación o Consorcio. La composición o constitución de la Asociación en Participación o Consorcio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador. |
| - Elegibilidad | 7.1 El Proveedor y sus Subcontratistas deberán tener la nacionalidad de un país elegible. Se considera que un Proveedor o Subcontratista cuenta con la nacionalidad de un país si es un ciudadano o está constituido, incorporado o registrado y opera de conformidad con las normas y leyes de ese país. 7.2 Todos los Bienes y Servicios Conexos a suministrarse bajo el Contrato y financiados por el Banco deberán tener su origen en países elegibles. Para propósitos de esta cláusula, “origen” significa el país donde los bienes han sido extraídos, cosechados, cultivados, producidos, fabricados o procesados o, que debido a ser afectados por procesos, manufactura o ensamblaje resultan en otro artículo reconocido comercialmente que difiere sustancialmente de las características básicas de sus componentes. |
| - Notificaciones | 8.1 Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este Contrato deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección indicada en las CEC. El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita con prueba de recibo. 8.2 Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la fecha de entrega y la fecha de la notificación. |
| - Ley Aplicable | 9.1 El Contrato se regirá y se interpretará según las leyes del país del Comprador, a menos que se indique otra cosa en las CEC. |
| - Solución de Controversias | 10.1 El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible para resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato. 10.2 Si después de transcurridos veintiocho (28) días las partes no han podido resolver la controversia o diferencia mediante dichas consultas mutuas, entonces el Comprador o el Proveedor podrá informar a la otra parte sobre sus intenciones de iniciar un proceso de arbitraje con respecto al asunto en disputa, conforme a las disposiciones que se indican a continuación; no se podrá iniciar un proceso de arbitraje con respecto a dicho asunto si no se ha emitido la mencionada notificación. Cualquier controversia o diferencia respecto de la cual se haya notificado la intención de iniciar un proceso de arbitraje de conformidad con esta cláusula, se resolverá definitivamente mediante arbitraje. El proceso de arbitraje puede comenzar antes o después de la entrega de los bienes en virtud del Contrato. El arbitraje se llevará a cabo según el reglamento de procedimientos estipulado en las CEC. 10.3 No obstante las referencias a arbitraje en este documento, (a) ambas partes deben continuar cumpliendo con sus obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a menos que las partes acuerden de otra manera; y (b) el Comprador pagará el dinero que le adeude al Proveedor. |
| - Inspecciones y Auditorias | 11.1 El Proveedor permitirá, y realizará todos los trámites para que sus Subcontratistas o Consultores permitan, que el Banco y/o las personas designadas por el Banco inspeccionen todas las cuentas y registros contables del Proveedor y sus sub contratistas relacionados con el proceso de licitación y la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. El Proveedor, Subcontratistas y Consultores deberán prestar atención a lo estipulado en la Cláusula 3, según la cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspección y auditoría consignados en ésta Subcláusula 11.1 constituye una práctica prohibida que podrá resultar en la terminación del contrato (al igual que en la declaración de inelegibilidad de acuerdo a los procedimientos vigentes del Banco). |
| - Alcance de los Suministros | 12.1 Los Bienes y Servicios Conexos serán suministrados según lo estipulado en la Lista de Requisitos. |
| - Entrega y Documentos | 13.1 Sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 33.1 de las CGC, la Entrega de los Bienes y Cumplimiento de los Servicios Conexos se realizará de acuerdo con el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento indicado en la Lista de Requisitos. Los detalles de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor se especifican en las CEC. |
| - Responsabi- lidades del Proveedor | 14.1 El Proveedor deberá proporcionar todos los Bienes y Servicios Conexos incluidos en el Alcance de Suministros de conformidad con la Cláusula 12 de las CGC, el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 13 de las CGC. |
| - Precio del Contrato | 15.1 Los precios que cobre el Proveedor por los Bienes proporcionados y los Servicios Conexos prestados en virtud del Contrato no podrán ser diferentes de los cotizados por el Proveedor en su oferta, excepto por cualquier ajuste de precios autorizado en las CEC. |
| - Condiciones de Pago | 16.1 El precio del Contrato, incluyendo cualquier pago por anticipo, si corresponde, se pagará según se establece en las CEC. 16.2 La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberá ser por escrito, acompañada de recibos que describan, según corresponda, los Bienes entregados y los Servicios Conexos cumplidos, y de los documentos presentados de conformidad con la Cláusula 13 de las CGC y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato. 16.3 El Comprador efectuará los pagos prontamente, pero de ninguna manera podrá exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura o solicitud de pago por el Proveedor, y después de que el Comprador la haya aceptado. 16.4 Las monedas en las que se le pagará al Proveedor en virtud de este Contrato serán aquellas que el Proveedor hubiese especificado en su oferta. 16.5 Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos al Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador pagará al Proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en las CEC, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio o fallo de arbitraje. |
| - Impuestos y Derechos | 17.1 En el caso de Bienes fabricados fuera del país del Comprador, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, timbres, comisiones por licencias, y otros cargos similares impuestos fuera del país del Comprador. 17.2 En el caso de Bienes fabricados en el país del Comprador, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias, y otros cargos similares incurridos hasta la entrega de los Bienes contratados con el Comprador. 17.3 El Comprador interpondrá sus mejores oficios para que el Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de cualquier exención impositiva, concesiones, o privilegios legales que pudiesen aplicar al Proveedor en el país del Comprador. |
| - Garantía Cumplimiento | 18.1 Si así se estipula en las CEC, el Proveedor, dentro de los siguientes veintiocho (28) días de la notificación de la adjudicación del Contrato, deberá suministrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato por el monto establecido en las CEC. 18.2 Los recursos de la Garantía de Cumplimiento serán pagaderos al Comprador como indemnización por cualquier pérdida que le pudiera ocasionar el incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato. 18.3 Como se establece en las CEC, la Garantía de Cumplimiento, si es requerida, deberá estar denominada en la(s) misma(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador, y presentada en una de los formatos estipuladas por el Comprador en las CEC, u en otro formato aceptable al Comprador. 18.4 A menos que se indique otra cosa en las CEC, la Garantía de Cumplimento será liberada por el Comprador y devuelta al Proveedor a más tardar veintiocho (28) días contados a partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. |
| - Derechos de Autor | 19.1 Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada al Comprador por el Proveedor, seguirán siendo de propiedad del Proveedor. Si esta información fue suministrada al Comprador directamente o a través del Proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros. |
| - Confidencialidad de la Información | 20.1 El Comprador y el Proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor podrá proporcionar a sus Subcontratistas los documentos, datos e información recibidos del Comprador para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del Contrato. En tal caso, el Proveedor obtendrá de dichos Subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido del Proveedor bajo la Cláusula 20 de las CGC. 20.2 El Comprador no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del Proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el Contrato. Así mismo el Proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida del Comprador para ningún otro propósito que el de la ejecución del Contrato. 20.3 La obligación de las partes de conformidad con las Subcláusulas 20.1 y 20.2 de las CGC arriba mencionadas, no aplicará a información que: (a) el Comprador o el Proveedor requieran compartir con el Banco u otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato; (b) actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes; (c) puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra parte; o (d) que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad. 20.4 Las disposiciones precedentes de esta Cláusula 20 de las CGC no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los Suministros o cualquier parte de ellos. 20.5 Las disposiciones de la Cláusula 20 de las CGC permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del Contrato por cualquier razón. |
| - Subcontratación | 21.1 El Proveedor informará al Comprador por escrito de todos los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no los hubiera especificado en su oferta. Dichas notificaciones, en la oferta original u ofertas posteriores, no eximirán al Proveedor de sus obligaciones, deberes y compromisos o responsabilidades contraídas en virtud del Contrato. 21.2 Todos los subcontratos deberán cumplir con las disposiciones de las Cláusulas 3 y 7 de las CGC. |
| - Especificaciones y Normas | - Especificaciones Técnicas y Planos - Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo este Contrato deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y a las normas estipuladas en la Sección VI, Lista de Requisitos y, cuando no se hace referencia a una norma aplicable, la norma será equivalente o superior a las normas oficiales cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los Bienes. - El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre del Comprador, mediante notificación al Comprador de dicho rechazo. (c) Cuando en el Contrato se hagan referencias a códigos y normas conforme a las cuales éste debe ejecutarse, la edición o versión revisada de dichos códigos y normas será la especificada en la Lista de Requisitos. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del Contrato se aplicará solamente con la aprobación previa del Comprador y dicho cambio se regirá de conformidad con la Cláusula 33 de las CGC. |
| - Embalaje y Documentos | 23.1 El Proveedor embalará los Bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse. - 23.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro requisito, si lo hubiere, especificado en las CEC y en cualquiera otra instrucción dispuesta por el Comprador. |
| - Seguros | 24.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, los Bienes suministrados bajo el Contrato deberán estar completamente asegurados, en una moneda de libre convertibilidad de un país elegible, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de conformidad con los Incoterms aplicables o según se disponga en las CEC. |
| - Transporte | 25.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, la responsabilidad por los arreglos de transporte de los Bienes se regirá por los Incoterms indicados. |
| - Inspecciones y Pruebas | 26.1 El Proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes y Servicios Conexos según se dispone en las CEC, por su cuenta y sin costo alguno para el Comprador. 26.2 Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus Subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los Bienes o en otro lugar en el país del Comprador establecido en las CEC. De conformidad con la Subcláusula 26.3 de las CGC, cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para el Comprador. 26.3 El Comprador o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la Subcláusula 26.2 de las CGC, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación. 26.4 Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente al Comprador indicándole el lugar y la hora. El Proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir al Comprador o a su representante designado presenciar las pruebas y/o inspecciones. 26.5 El Comprador podrá requerirle al Proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el Contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el Contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del Contrato. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas. - El Proveedor presentará al Comprador un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones. 26.7 El Comprador podrá rechazar algunos de los Bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El Proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para el Comprador. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para el Comprador, una vez que notifique al Comprador de conformidad con la Subcláusula 26.4 de las CGC. 26.8 El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la presencia del Comprador o de su representante, ni la emisión de informes, de conformidad con la Subcláusula 26.6 de las CGC, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del Contrato. |
| - Liquidación por Daños y Perjuicios | 27.1 Con excepción de lo que se establece en la Cláusula 32 de las CGC, si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos dentro del período especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Comprador tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del Precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los Bienes atrasados o de los servicios no prestados establecido en las CEC por cada semana o parte de la semana de retraso hasta alcanzar el máximo del porcentaje especificado en esas CEC. Al alcanzar el máximo establecido, el Comprador podrá dar por terminado el Contrato de conformidad con la Cláusula 35 de las CGC. |
| - Garantía de los Bienes | 28.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa. 28.2 De conformidad con la Subcláusula 22.1(b) de las CGC, el Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el país de destino final. 28.3 Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía permanecerá vigente durante el período cuya fecha de terminación sea la más temprana entre los períodos siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los Bienes, o cualquier parte de ellos según el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de embarque en el puerto o lugar de flete en el país de origen. 28.4 El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos. 28.5 Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido en las CEC, deberá reparar o reemplazar los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para el Comprador. 28.6 Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato. |
| - Indemnización por Derechos de Patente | 29.1 De conformidad con la Subcláusula 29.2, el Proveedor indemnizará y librará de toda responsabilidad al Comprador y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que el Comprador tenga que incurrir como resultado de transgresión o supuesta transgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del Contrato debido a: (a) la instalación de los bienes por el Proveedor o el uso de los bienes en el País donde está el lugar del proyecto; y (b) la venta de los productos producidos por los Bienes en cualquier país. Dicha indemnización no procederá si los Bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el Proveedor en virtud del Contrato. 29.2 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el Comprador como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la Subcláusula 29.1 de las CGC, el Comprador notificará prontamente al Proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre del Comprador responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda. 29.3 Si el Proveedor no notifica al Comprador dentro de veintiocho (28) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, el Comprador tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre. 29.4 El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. El Comprador será reembolsado por el Proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido. 29.5 El Comprador deberá indemnizar y eximir de culpa al Proveedor y a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al Proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por el Comprador o a nombre suyo. |
| - Limitación de Responsabilidad | - 30.1 Excepto en casos de negligencia criminal o de malversación, - (a) el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual, de agravio o de otra índole frente al Comprador por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del Proveedor de pagar al Comprador los daños y perjuicios previstos en el Contrato, y - (b) la responsabilidad total del Proveedor frente al Comprador, ya sea contractual, de agravio o de otra índole, no podrá exceder el Precio del Contrato, entendiéndose que tal limitación de responsabilidad no se aplicará a los costos provenientes de la reparación o reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligación del Proveedor de indemnizar al Comprador por transgresiones de patente. |
| - Cambio en las Leyes y Regulaciones | - 31.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después de la fecha de 28 días antes de la presentación de ofertas, cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con carácter de ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase o se modificase en el lugar del país del Comprador donde está ubicado el Proyecto (incluyendo cualquier cambio en interpretación o aplicación por las autoridades competentes) y que afecte posteriormente la fecha de Entrega y/o el Precio del Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato serán incrementados o reducidos según corresponda, en la medida en que el Proveedor haya sido afectado por estos cambios en el desempeño de sus obligaciones en virtud del Contrato. No obstante lo anterior, dicho incremento o disminución del costo no se pagará separadamente ni será acreditado si el mismo ya ha sido tenido en cuenta en las provisiones de ajuste de precio, si corresponde y de conformidad con la Cláusula 15 de las CGC. |
| - Fuerza Mayor | - 32.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor. - 32.2 Para fines de esta Cláusula, “Fuerza Mayor” significa un evento o situación fuera del control del Proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos, actos del Comprador en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos. - 32.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor notificará por escrito al Comprador a la máxima brevedad posible sobre dicha condición y causa. A menos que el Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor existente. |
| - Ordenes de Cambio y Enmiendas al Contrato | - 33.1 El Comprador podrá, en cualquier momento, efectuar cambios dentro del marco general del Contrato, mediante orden escrita al Proveedor de acuerdo con la Cláusula 8 de las CGC, en uno o más de los siguientes aspectos: - (a) planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes que deban suministrarse en virtud al Contrato deban ser fabricados específicamente para el Comprador; - (b) la forma de embarque o de embalaje; - (c) el lugar de entrega, y/o - (d) los Servicios Conexos que deba suministrar el Proveedor. - 33.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución en el costo o en el tiempo necesario para que el Proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, se efectuará un ajuste equitativo al Precio del Contrato o al Plan de Entregas/de Cumplimiento, o a ambas cosas, y el Contrato se enmendará según corresponda. El Proveedor deberá presentar la solicitud de ajuste de conformidad con esta Cláusula, dentro de los veintiocho (28) días contados a partir de la fecha en que éste reciba la solicitud de la orden de cambio del Comprador. - 33.3 Los precios que cobrará el Proveedor por Servicios Conexos que pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en el Contrato, deberán convenirse previamente entre las partes, y no excederán los precios que el Proveedor cobra actualmente a terceros por servicios similares. - 33.4 Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o modificación al Contrato excepto mediante una enmienda por escrito ejecutada por ambas partes. |
| - Prórroga de los Plazos | - 34.1 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones que impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el cumplimiento de los Servicios Conexos de conformidad con la Cláusula 13 de las CGC, el Proveedor informará prontamente y por escrito al Comprador sobre la demora, posible duración y causa. Tan pronto como sea posible después de recibir la comunicación del Proveedor, el Comprador evaluará la situación y a su discreción podrá prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En dicha circunstancia, ambas partes ratificarán la prórroga mediante una enmienda al Contrato. - 33.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indicó en la Cláusula 32 de las CGC, cualquier retraso en el desempeño de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondrá al Proveedor a la imposición de liquidación por daños y perjuicios de conformidad con la Cláusula 27 de las CGC, a menos que se acuerde una prórroga en virtud de la Subcláusula 34.1 de las CGC. |
| - Terminación | - Terminación por Incumplimiento - El Comprador, sin perjuicio de otros recursos a su haber en caso de incumplimiento del Contrato, podrá terminar el Contrato en su totalidad o en parte mediante una comunicación de incumplimiento por escrito al Proveedor en cualquiera de las siguientes circunstancias: (i) si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los Bienes dentro del período establecido en el Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por el Comprador de conformidad con la Cláusula 34 de las CGC; o (ii) Si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del Contrato; o (iii) Si el Proveedor, a juicio del Comprador, durante el proceso de licitación o de ejecución del Contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción, según se define en la Cláusula 3 de las CGC (b) En caso de que el Comprador termine el Contrato en su totalidad o en parte, de conformidad con la Cláusula 35.1(a) de las CGC, éste podrá adquirir, bajo términos y condiciones que considere apropiadas, Bienes o Servicios Conexos similares a los no suministrados o prestados. En estos casos, el Proveedor deberá pagar al Comprador los costos adicionales resultantes de dicha adquisición. Sin embargo, el Proveedor seguirá estando obligado a completar la ejecución de aquellas obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin concluir. 35.2 Terminación por Insolvencia (a) El Comprador podrá rescindir el Contrato mediante comunicación por escrito al Proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia. En tal caso, la terminación será sin indemnización alguna para el Proveedor, siempre que dicha terminación no perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Comprador. 35.3 Terminación por Conveniencia. (a) El Comprador, mediante comunicación enviada al Proveedor, podrá terminar el Contrato total o parcialmente, en cualquier momento por razones de conveniencia. La comunicación de terminación deberá indicar que la terminación es por conveniencia del Comprador, el alcance de la terminación de las responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato y la fecha de efectividad de dicha terminación. (b) Los bienes que ya estén fabricados y listos para embarcar dentro de los veintiocho (28) días siguientes a al recibo por el Proveedor de la notificación de terminación del Comprador deberán ser aceptados por el Comprador de acuerdo con los términos y precios establecidos en el Contrato. En cuanto al resto de los Bienes el Comprador podrá elegir entre las siguientes opciones: (i) que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del Contrato; y/o (ii) que se cancele el balance restante y se pague al Proveedor una suma convenida por aquellos Bienes o Servicios Conexos que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el Proveedor. |
| - Cesión | 36.1 Ni el Comprador ni el Proveedor podrán ceder total o parcialmente las obligaciones que hubiesen contraído en virtud del Contrato, excepto con el previo consentimiento por escrito de la otra parte. |
| - Restricciones a la Exportación | 37.1 No obstante cualquier obligación incluida en el Contrato de cumplir con todas las formalidades de exportación, cualquier restricción de exportación atribuible al Comprador, al país del Comprador o al uso de los productos/bienes, sistemas o servicios a ser proveídos y que provenga de regulaciones comerciales de un país proveedor de los productos/bienes, sistemas o servicios, y que impidan que el Proveedor cumpla con sus obligaciones contractuales, deberán liberar al Proveedores de la obligación de proveer bienes o servicios. Lo anterior tendrá efecto siempre y cuando el Licitante pueda demostrar, a satisfacción del Banco y el Comprador, que ha cumplido diligentemente con todas las formalidades tales como aplicaciones para permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la exportación de los productos/bienes, sistemas o servicios de acuerdo a los términos del Contrato. La Terminación del Contrato se hará según convenga al Comprador según lo estipulado en las Subcláusulas 35.3 y 37.1. |

Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

| CGC 1.1(j) | El País del Comprador es: República Oriental del Uruguay |
| --- | --- |
| CGC 1.1(k) | El comprador es: Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) |
| CGC 1.1(q) | El Destino final de los Bienes es: ALMACENES GENERALES DE OSE – Departamento de Suministros- Av. Gral. San Martín 3235 Montevideo-Uruguay. |
| CGC 4.2 (a) | El significado de los términos comerciales será el establecido en los Incoterms. Si el significado de cualquier término comercial y los derechos y obligaciones correspondientes a las partes no corresponde a los establecidos en los Incoterms, el mismo corresponderá al establecido en el pliego de condiciones y el contrato. |
| CGC 4.2 (b) | La versión de la edición de los Incoterms será: Incoterms 2010 |
| CGC 5.1 | El idioma será Español |
| CGC 8.1 | Para notificaciones, la dirección del Comprador será: Atención: Administración de las Obras Sanitarias del Estado Dirección postal: Av. Gral. San Martín 3235. Piso/Oficina: Departamento de Suministros - Sección Licitaciones Ciudad: Montevideo Código postal: 11700 País: Uruguay Teléfono: (+598) 2208 41 47 Int. 145 Facsímile: (+598) 2203 74 05 Dirección electrónica: No corresponde |
| CEC 9.1 | La ley que rige será la ley de: República Oriental del Uruguay |
| CGC 10.2 | Los reglamentos de los procedimientos para los procesos de arbitraje, de conformidad con la Cláusula 10.2 de las CGC, serán: “La Cláusula 10.2 (a) se deberá retener en el caso de un Contrato con un Proveedor extranjero, y la Cláusula 10.2 (b), en el caso de un Contrato con un ciudadano del país del Comprador.” (a) Contrato con un Proveedor extranjero: CGC 10.2 (a) - Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato, o por incumplimiento, cesación, o anulación del mismo, deberán ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje vigente de la CNUDMI. (b) Contratos con Proveedores ciudadanos del país del Comprador: Cualquier disputa que surja, en relación con el presente Contrato, entre el Comprador y un Proveedor ubicado en el mismo país que el Comprador, deberá referirse a arbitraje por derecho, de conformidad con las leyes de la República Oriental del Uruguay. |
| CGC 13.1 | Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor: - En el caso de bienes importados: - Antes de efectuar el embarque el Proveedor enviará por correo al Comprador una copia del certificado de inspección emitido por la entidad inspectora autorizada, junto con las planillas de ensayos correspondientes a los efectos que el Comprador compruebe y avale las actuaciones efectuadas. - Una vez realizado el embarque, el Proveedor notificará al Comprador y a la compañía de seguros, por fax, todos los detalles del embarque, que comprenderán el número del Contrato, una descripción de los bienes, las cantidades, el nombre de la embarcación, el número y la fecha del conocimiento de embarque, el puerto de embarque, la fecha de embarque, el puerto de descarga, etc. El Proveedor enviará por correo al Comprador, con copia a la compañía de seguros, los siguientes documentos: - i) copias de la factura del Proveedor en que se indiquen la descripción, cantidad, precio unitario y monto total de los bienes; - ii) original y 3 (tres) copias del conocimiento de embarque negociable, limpio a bordo, con la indicación “flete pagado” y 3 (tres) copias del conocimiento de embarque no negociable; - iii) copias de la lista de embarque, con indicación del contenido de cada bulto; - iv) certificado de seguro; - v) certificado de garantía del fabricante o Proveedor; - vi) certificado de inspección, emitido por la entidad inspectora autorizada, y el informe de inspección de la fábrica del Proveedor, y - vii) certificado de origen. - El Comprador deberá recibir los documentos arriba mencionados por lo menos una semana antes de la llegada de los Bienes al puerto o lugar de destino; si no recibe dichos documentos, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del Proveedor. - En el caso de bienes nacionales: - Una vez entregados los bienes al transportista, el Proveedor notificará al Comprador y le enviará por correo los siguientes documentos: - i) copias de la factura del Proveedor en que se indiquen una descripción, la cantidad, el precio unitario y el monto total de los bienes; - ii) nota de entrega, recibo de ferrocarril o recibo para transporte por camión; - iii) certificado de garantía del fabricante o Proveedor; - iv) certificado de inspección emitido por la entidad inspectora autorizada e informe de inspección de la fábrica del Proveedor, y - v) certificado de origen. - El Comprador deberá recibir los documentos arriba mencionados antes de la llegada de los Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del Proveedor. |
| CGC 15.1 | Los precios de los Bienes suministrados y los Servicios Conexos prestados no serán ajustables. |
| CGC 16.1 | Modelo de disposición: - CGC 16.1 - La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: - Pago de bienes importados: - El pago de la parte en moneda extranjera se efectuará en la moneda solicitada de la siguiente manera: - Contra carta de crédito internacional, irrevocable, confirmada, abierta a favor del Proveedor en un banco de su país: - Al embarcar los bienes: El noventa por ciento (90%) del precio CIP (frontera en el punto de entrada al Uruguay) de los bienes embarcados, estipulado en el Contrato, se pagará contra presentación de los documentos especificados en la cláusula 10 de las CGC. - Al recibir los bienes: El diez por ciento (10%) del precio CIP (frontera en el punto de entrada al Uruguay) de los bienes recibidos, estipulado en el Contrato, se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de los bienes, contra presentación de una solicitud de pago acompañada de una nota de aceptación de los bienes emitida por el Comprador. - Contra carta de crédito doméstica, el pago correspondiente al transporte interior hasta los depósitos de OSE en Montevideo, así como los gastos conexos (incluidos en la columna 8 de la lista de precios de bienes importados) se efectuarán, en la moneda que se establezca, y dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de una solicitud de pago acompañada de una nota de aceptación de los bienes emitida por el Comprador. - El Proveedor dispondrá de un plazo de 30 (treinta) días calendario, contados a partir de la fecha de la firma del contrato, para solicitar la apertura de las correspondientes cartas de crédito. - El Comprador proporcionará las constancias y certificados que fueran necesarios para los trámites pertinentes. - Pago de bienes y servicios suministrados desde el país del Comprador: - El pago de los bienes y servicios suministrados desde el país del Comprador se efectuará en la moneda solicitada, de la siguiente manera: - i) Contra entrega: El noventa por ciento (90%) del Precio del Contrato se pagará en el momento de la recepción de los bienes, contra presentación de los documentos especificados en la cláusula 10 de las CGC. - ii) Contra aceptación: El diez por ciento (10%) restante del Precio del Contrato se pagará al Proveedor dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del certificado de aceptación de la entrega respectiva, emitido por el Comprador. |
| CGC 16.5 | El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés al Proveedor es 60 días. La tasa de interés que se aplicará es la tasa a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una de las monedas en las cuales se hace el pago. |
| CGC 18.1 | Se requerirá una Garantía de Cumplimiento; el monto de la Garantía deberá ser: 10% del Precio del Contrato |
| CGC 18.3 | La Garantía de Cumplimiento deberá presentarse en la forma de: una Garantía Bancaria o una Fianza de Cumplimiento La Garantía de Cumplimiento estará denominada en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador o en la(s) misma(s) moneda(s) del Contrato. |
| CGC 18.4 | La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: Una vez que los bienes hayan sido entregados y aceptados. |
| CGC 23.2 | El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los paquetes que contengan los medidores, deberán establecer claramente y como mínimo: la marca, modelo, diámetro y número de serie de los medidores y cantidad de medidores que contiene cada caja. Los medidores deberán ser entregados en cajas autoportantes, de hasta un peso máximo de 20 kg. por caja , y deberán estar acondicionados de forma tal de evitar el choque entre ellos durante la manipulación |
| CGC 24.1 | La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. |
| CGC 25.1 | La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los Incoterms. |
| CGC 26.1 | Según las condiciones establecidas en la Lista de Requisitos; las inspecciones y ensayos de recepción en fábrica se realizarán para cada lote de medidores adjudicado y serán regidos por la norma ISO 4064 /I, II y III o su equivalente. Los mismos se indican a continuación: -1) Inspección visual. -2) Ensayo de Estanqueidad -3) Ensayo de pérdida de carga -4) Verificación de la curva de exactitud con medidores en posición horizontal -5) Verificación de la curva de exactitud con los medidores girados 45° -6) Verificación de la curva de exactitud con medidores en posición vertical -7) Desgaste acelerado con medidores en posición horizontal (100 hrs de funcionamiento continuo) -8) Desgaste acelerado con los medidores girados 45 ° (100 hrs de funcionamiento continuo) -9) Desgaste acelerado con medidores en posición vertical (100 hrs de funcionamiento continuo) -10) Verificación del deslizamiento magnético para medidores con transmisión magnética -11) Blindaje magnético para medidores con transmisión magnética -12) Verificación de arranque con los medidores en posición horizontal -13) Verificación de arranque con los medidores girados 45 ° -14) Verificación de arranque con los medidores en posición vertical |
| CGC 26.2 | Las inspecciones y pruebas de recepción para cada lote de medidores adjudicado, serán realizadas en las fábricas respectivas. |
| CGC 26.3 | El Proveedor deberá contemplar la visita de un técnico del comprador para el control de los trabajos de recepción de los diferentes lotes medidores, para el cual se solicitará el apoyo básico para la realización de su tarea, a saber: transportes, la participación de un traductor, español-idioma del país de fabricación, y toda otra colaboración que se entienda sea necesaria para desempeñar su trabajo durante la estadía. A los efectos de coordinar la visita del técnico de OSE el adjudicatario deberá comunicar a OSE con un mínimo de 45 días de anticipación la fecha en que se prevé comenzarán las pruebas de recepción. Una vez notificada la fecha, cualquier modificación de la misma deberá contar con la aprobación de OSE. La falta de la comunicación con la antelación indicada podrá dar lugar a que OSE no acepte la fecha propuesta; no considerándose válidos los resultados obtenidos en dicha instancia. Conjuntamente con dicha comunicación de la fecha de inicio de las pruebas se deberá presentar el cronograma detallado de las mismas con el tiempo límite indicado en el Art. 1.1.5, y un detalle de las instalaciones a utiliza. Se deberá demostrar que con la capacidad de infraestructura propuesta se cumple con el tiempo máximo de duración de la totalidad de los ensayos, para la recepción de cada lote licitado. |
| CGC 27.1 | El valor de la liquidación por daños y perjuicios será: 0,5 % por semana. |
| CGC 27.1 | El monto máximo de la liquidación por daños y perjuicios será: 10 %. |
| CGC 28.3 | El período de validez de la Garantía Post Venta para cada lote de medidores adjudicados será de 2 (dos) años, a partir de la entrega de dichos medidores en OSE. |
| CGC 28.5 | El plazo para reparar o reemplazar los bienes será como máximo: 3 meses (90 días calendario) a partir de la comunicación correspondiente. |

Sección IX. Formularios del Contrato

##### Índice de Formularios

1. Convenio de Contrato

2. Garantía de Cumplimiento

3. Garantía Bancaria por Pago Anticipado

1.  Convenio de Contrato

[El Comprador completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas]

ESTE CONVENIO DE CONTRATO es celebrado

El día [indicar: número] de [indicar: mes] de [indicar: año].

ENTRE

(1)	La Administración de las Obras Sanitarias del Estado,  un Servicio Descentralizado del Gobierno de Uruguay (en adelante denominado “el Comprador”), y

(2)	[indicar el nombre del Proveedor],  una corporación incorporada bajo las leyes de [indicar: nombre del país del Proveedor] físicamente ubicada en [indicar: dirección del Proveedor] (en adelante denominada “el Proveedor”).

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y Servicios Conexos, [inserte una breve descripción de los bienes y servicios] y ha aceptado una oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y Servicios por la suma de [indicar el Precio del Contrato expresado en palabras y en cifras] (en adelante denominado “Precio del Contrato”).

#### ESTE CONVENIO ATESTIGUA LO SIGUIENTE:

1.	En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran.

2.	Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato:

(a)	Este Convenio de Contrato;

(b)	Las Condiciones Especiales del Contrato

(c)	Las Condiciones Generales del Contrato;

(d)	Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las Especificaciones Técnicas);

(e)	La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;

(f)	La notificación de Adjudicación del  Contrato emitida por el Comprador.

(g)	[Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

3.	Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.

4.	En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

- 5.	El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio de conformidad con las leyes de Uruguay en el día, mes y año antes indicados.

Por y en nombre del Comprador

Firmado: [indicar firma] en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada] en la presencia de [indicar la identificación del testigo]

#### Por y en nombre del Proveedor

Firmado:  [indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Proveedor]

en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]

en la presencia de [indicar la identificación del testigo]

2.  Garantía de Cumplimiento

[El banco, a solicitud del Licitante seleccionado, completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas]

Fecha:	[indicar la fecha (día, mes, y año) de la presentación de la Oferta]

LPI No. y Título: [indicar el No. y título del proceso licitatorio]

Sucursal del Banco u Oficina  [nombre completo del Garante]

Beneficiario:  [Nombre completo del Proveedor]

##### GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.:   [indicar el número de la Garantía]

Se nos ha informado que  [nombre completo del Proveedor] (en adelante denominado “el Proveedor”) ha celebrado el contrato No. [indicar número] de fecha [indicar (día, mes, y año)  con ustedes, para el suministro de  [breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos] (en adelante denominado “el Contrato”).

Además, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se  requiere una Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan  [indicar la(s) suma(s) en cifras y en palabras] contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una declaración escrita, manifestando que el Proveedor  está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la suma especificada en ella.

Esta garantía expirará a más tardar el [indicar el número]  día de [indicar el mes  de [indicar el año], y cualquier reclamación de pago bajo esta garantía deberá ser recibida por nosotros en esta oficina en o antes de esa fecha.

Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación ICC No. 458.

[firma(s) del representante autorizado del banco y del Proveedor]

4.  Garantía Bancaria por Pago de Anticipo

[El banco, a solicitud del Licitante seleccionado, completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas]

Fecha:	[indicar la fecha (día, mes, y año) de

la presentación de la Oferta]

LPI No. y Título: [indicar el No. y título

del proceso licitatorio]

[membrete del banco]

Beneficiario:  [Nombre y dirección del Comprador]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [insertar el No. de la Garantía por Pago de Anticipo]

A nosotros [indicar el nombre jurídico y dirección del banco] se nos ha informado que [nombre completo y dirección del Proveedor] (en adelante denominado “el Proveedor”) ha celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indicar la fecha del Acuerdo], para el suministro de  [breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos] (en adelante denominado “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se  hará un anticipo contra una garantía por pago de anticipo.

A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total [indicar la(s) suma(s) en cifras y en palabras] contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Proveedor está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Proveedor ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la provisión de los bienes.

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Proveedor en su cuenta número [indicar número]  en el [indicar el nombre y dirección del banco].

Esta Garantía permanecerá vigente y en pleno efecto a partir de la fecha en que el Proveedor reciba el pago por anticipo, conforme a lo estipulado en el Contrato y hasta [indicar fecha]

Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458.

[firma(s)]

Llamado a Licitación

URUGUAY

## ADQUISICIÓN DE

## 125.000 MEDIDORES DE AGUA DE 13 mm. DE DIAMETRO

## LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 15.403

- Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. WB2360-05/13 de 3 de mayo de 2013.

- La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E) ha recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para financiar parcialmente el costo del Proyecto OSE Sustentable y Eficiente, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato “Adquisición de 125.000 Medidores de agua de 13 mm (½ pulgada) de diámetro”.

- La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E) invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para el suministro de:

LOTE 1: suministro de 30.000 medidores volumétricos o velocimétricos, agua fría, carcasa metálica, con transmisión magnética, clase metrológica C en posición horizontal y clase metrológica B en posición vertical, esfera plana, con distancia entre rosca de 165 mm según ISO 4064/I o su equivalente.

LOTE 2: suministro de 55.000 medidores velocimétricos, agua fría, carcasa metálica, con transmisión magnética, multichorro, clase metrológica mínima B ó superior ya sea cuando son colocados con una inclinación de 45° o que colocados en posición horizontal posean su visor a 45°, con distancia entre rosca de 165 mm según ISO 4064/I o su equivalente.

LOTE 3: suministro de 40.000 medidores volumétricos o velocimétricos, éstos últimos con trasmisión magnética,  agua fría,  carcasa metálica o plástica, clase metrológica C en posición horizontal y clase metrológica B en posición vertical, agua fría, con distancia entre rosca de 130 mm según ISO 4064/I o su equivalente.

Los licitantes podrán cotizar uno o más Lotes de la licitación. Para cada Lote cotizado, es obligatoria la cotización del 100% de las cantidades indicadas en los Ítems que integran dicho Lote. El plazo de entrega máximo para cada uno de los Lotes es de 120 días calendarios, contados a partir de la fecha de confirmación de la carta de crédito.

- La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI) establecidos en la publicación del Banco Mundial titulada Normas: Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, publicadas por el Banco en Enero de 2011 y está abierta a todos los licitantes de países elegibles, según se definen en dichas normas y en los Documentos de la Licitación.

- Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: O.S.E. y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado de 9:30 a 16:00 horas.

- Los requisitos de calificaciones incluyen:

Capacidad financiera: El licitante deberá demostrar un volumen de venta de bienes similares con un  promedio de facturación anual de U$S 1.000.000 en los últimos tres años. En caso que el licitante no se presentase a la totalidad de los lotes los requisitos de promedio de facturación anual para los 3 años, serán para cada lote los siguientes: Lote 1 - U$S 255.000; Lote 2 - U$S 475.000 y Lote 3 - U$S 270.000. Mayores detalles se incluyen en los Documentos de la Licitación

Experiencia y Capacidad Técnica: El Licitante, deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre el cumplimiento de los siguientes requisitos de experiencia y capacidad: Volumen de Fabricación o Comercialización: a) se deberá acreditar una experiencia del fabricante superior a un año en la fabricación en serie del modelo de medidor ofertado, b) se deberá presentar información que acredite un volumen de fabricación y/o comercialización mayor o igual a 2 veces las cantidades del/los Lote/s ofertado/s, c) se deberá presentar una descripción de la fábrica que los producirá; Cumplimiento de Contratos Similares: El licitante deberá presentar documentación (contrato, carta de cliente, etc.) que demuestre el cumplimiento con al menos dos (2) contratos similares al ofertado en los últimos 5 años. Mayores detalles se incluyen en los Documentos de la Licitación

- Los licitantes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de Licitación en idioma español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al final de este Llamado y contra el pago de una suma no reembolsable de de U$S 150 o $ 3.900.  Deberá efectuarse con anterioridad al acto de apertura, un depósito bancario en el Banco de la República Oriental del Uruguay, cuenta corriente pesos uruguayos Nº 1520024170 y caja de ahorro en dólares estadounidenses Nº 1510297583, por el importe y moneda correspondiente. El comprobante del referido depósito se presentará en el momento de adquirir los Documentos de Licitación.  Los oferentes extranjeros podrán adquirir los documentos, realizando además del pago del monto antedicho el correspondiente por concepto de envío. El documento será remitido por correo al exterior. El pliego correspondiente, así como información adicional de esta Licitación, estará disponible en la página web de OSE (www.ose.com.uy).

- Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 11 horas del día 25 de mayo de 2015. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se iban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán inmediatamente, en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir a la dirección indicada al final de este Llamado, a las 11 horas del día 25 de mayo de 2015. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Seriedad de la Oferta cuyos montos (en dólares americanos o monto equivalente en una moneda de libre convertibilidad),  para los distintos Lotes ofertados, serán los siguientes:

Lote 1 – U$S 15.300 (dólares estadounidenses quince mil trescientos)

Lote 2 – U$S 28.500 (dólares estadounidenses veintiocho mil quinientos)

Lote 3 – U$S 16.200 (dólares estadounidenses dieciséis mil doscientos)

Los montos de la garantía de Seriedad de la Oferta,  para las ofertas que se presenten a 	más de un Lote, serán igual a la sumatoria de los montos  correspondientes a los Lotes 	ofertados.

- Las direcciones referidas arriba son:

Oficina donde obtener información y adquirir los Pliegos:

Administración de las Obras Sanitarias del Estado, Sección Licitaciones.

San Martín 3235.

Teléfono/Fax: (+598) 2203 74 05. Montevideo. Uruguay.

Correo electrónico; licitaciones@ose.com.uy

Lugar de Recepción y Apertura de las Ofertas:

Administración de las Obras Sanitarias del Estado, Sección Licitaciones.

San Martín 3235.

Teléfono/Fax: (+598) 2203 74 05. Montevideo. Uruguay.

En este contexto, cualquier acción ejercida por el Licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitación o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia.

“Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

a	  Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de  sanción en proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones.

b	  Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un proceso de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario.

En esta columna se deberán cotizar los costos de transporte, seguro, carga y descarga desde el lugar de Destino Convenido (Frontera Aduanera de Uruguay) hasta el Destino Final (deposito de OSE) donde se deberán descargar los bienes.

En esta columna se deberán cotizar los costos de transporte, seguro, carga y descarga hasta el Destino Final (deposito de OSE) donde se deberán descargar los bienes.

En esta columna se deberán cotizar los costos de transporte, seguro, carga y descarga hasta el Destino Final (deposito de OSE) donde se deberán descargar los bienes.

No se computarán para el Plazo los días en que OSE tramite la importación, es decir, desde la entrega de la documentación por parte de la empresa adjudicataria y la llegada de la mercadería (lo que ocurra por último) hasta la notificación por parte de OSE al adjudicatario del despacho.

“Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

Se aclara que no son aceptables Pólizas de Seguro de Caución

El banco deberá insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya sea en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.

Las fechas han sido establecidas de conformidad con la Cláusula 17.4 de las Condiciones Generales del Contrato (“CGC”) teniendo en cuenta cualquier otra obligación de garantía del Proveedor de conformidad con la Cláusula 15.2 de las CGC, prevista a ser obtenida con una Garantía de Cumplimento parcial. El Comprador deberá advertir que en caso de prórroga del plazo para cumplimiento del Contrato, el Comprador tendrá que solicitar al banco una extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la fecha de expiración establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Comprador pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito de dicha extensión por el Comprador, la que nos será presentada antes de la expiración de la Garantía.”

El Banco deberá insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya sea en la(s) moneda(s) denominada(s) en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.

Indicar la fecha de Entrega estipulada en el Plan de Entrega del Contrato. El Comprador deberá advertir que en caso de una prórroga al plazo de ejecución del Contrato, el Comprador tendrá que solicitar al banco una extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Comprador pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Comprador de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.”