## OBRA GLOBAL
Anexo VI - Planilla de Cantidades y Precios
LPI
Rubros por precio global
Rubro | Descripción | Unidad | Cant. | Precios Moneda Nacional |  | Monto imponible
|  |  |  | Unitario ($) | Total ($)
1 | PROYECTO EJECUTIVO
1.1 | Relevamientos | GL |  |  | 0
1.2 | Elaboración de proyecto | GL |  |  | 0
2 | IMPLANTACIÓN Y MOVILIZACIÓN
2.1 | Limpieza de terrenos | GL |  |  | 0
2.2 | Replanteo planialtimétrico | GL |  |  | 0
2.3 | Construcción local para la Dirección de Obra con equipamiento de oficina | GL |  |  | 0
2.4 | Construcción de local para oficina contratista | GL |  |  | 0
2.5 | Ejecución y colocación de cartelones de obra | GL |  |  | 0
2.6 | Transporte de equipos de construcción | GL |  |  | 0
2.7 | Instalación de obradores | GL |  |  | 0
2.8 | Depósito de materiales | GL |  |  | 0
OBRAS EN ACTUAL PLANTA DE TRATAMIENTO
3 | REACONDICIONAMIENTO CÁMARA ENTRADA A PLANTA
3.1 | Retiro compuerta de entrada | GL |  |  | 0
3.2 | Retiro de reja manual actual | GL |  |  | 0
3.3 | Hormigón de losa | m3 |  |  | 0
3.4 | Tapas circulares de acceso | U |  |  | 0
3.5 | Reacondicionamiento revoques | GL |  |  | 0
3.6 | Pinturas | GL |  |  | 0
4 | MODIFICACIONES ACTUAL CÁMARA ENTRADA BAROMÉTRICAS
4.1 | Obras en general | GL
5 | REACONDICIONAMIENTO CÁMARA PREVIA A BOMBEO
5.1 | Reacondicionamiento de rellenos | m3 |  |  | 0
5.2 | Retiro de válvulas existentes | U |  |  | 0
5.3 | Recorte tuberías de entrada a pozo de bombeo, con su extracción | U |  |  | 0
5.4 | Suministro pasamuros FD400 como nuevas tuberías de salida de cámara | U |  |  | 0
5.5 | Suministro de nuevas válvulas DN400 | U |  |  | 0
5.6 | Colocación pasamuros FD400 como nuevas tuberías de salida de cámara | U |  |  | 0
5.7 | Colocación de nuevas válvulas DN400 | U |  |  | 0
5.8 | Reacondicionamiento revoques | GL |  |  | 0
5.9 | Pinturas | GL |  |  | 0
6 | REACONDICIONAMIENTO ACTUAL PRETRATAMIENTO
6.1 | Limpieza de canales pretratamiento actual | GL |  |  | 0
6.2 | Refaccionamiento de revoques | GL |  |  | 0
6.3 | Refaccionamiento de rellenos | GL |  |  | 0
6.4 | Limpieza completa rejas actuales | GL |  |  | 0
7 | MODIFICACIONES CANAL POSTERIOR A PRETRATAMIENTO ACTUAL
7.1 | Reacondicionamiento revoques | GL |  |  | 0
7.2 | Cierres de entradas a viejos Imhoff | GL |  |  | 0
7.3 | Pinturas | GL |  |  | 0
8 | NUEVO POZO DE BOMBEO DE LÍQUIDO CRUDO EBP
Obra civil
8.1 | Conformación de nuevos taludes | GL |  |  | 0
8.2 | Retiro tierra vegetal | GL |  |  | 0
8.3 | Excavación | m3 |  |  | 0
8.4 | Rellenos | m3 |  |  | 0
8.5 | Bases de hormigón armado | m3 |  |  | 0
8.6 | Revoques | m2 |  |  | 0
8.7 | Losas de fondo | m3 |  |  | 0
8.8 | Muros laterales | m3 |  |  | 0
8.9 | Tabiques | m3 |  |  | 0
8.10 | Losas superiores | m3 |  |  | 0
8.11 | Hormigón pobre | m3 |  |  | 0
8.12 | Revestimiento superficial | m3 |  |  | 0
Herrería
8.13 | Suministro de marcos y tapas metálicas labradas e=5mmn acero inox. AISI 304L | U |  |  | 0
8.14 | Suministro de marcos y tapas perforada de chapa de acero inox. AISI 304L e=5/16" con orificios de 20 mm separads 50 mm entre centros | U |  |  | 0
8.15 | Suministro de escaleras fijas con protección de hombre en acero inoxidable AISI 304L | U |  |  | 0
8.16 | Reja de uso alternativo | U |  |  | 0
8.17 | Reja canasto | U |  |  | 0
8.18 | Accesorios de limpieza de rejas | GL |  |  | 0
8.19 | Montaje de rejas | GL |  |  | 0
Valvulas y compuertas
8.20 | Suministro de valvula de exclusa actuada DN 200 | U |  |  | 0
8.21 | Suministro de valvula de exclusa actuada DN 300 | U |  |  | 0
8.22 | Suministro de valvula de retención de bola FD DN 300 | U |  |  | 0
8.23 | Suministro de válvula de cierre FD DN 300 | U |  |  | 0
8.24 | Suministro de válvula de cierre FD DN 250 | U |  |  | 0
8.25 | Suministro de válvula de cierre FD DN 100 | U |  |  | 0
8.26 | Suministro de válvulas de retención tipo "Flap" 2" | U |  |  | 0
8.27 | Suministro de compuerta mural DN 630 | U |  |  | 0
8.28 | Suministro de pedestal con volante y bástago ascendente paracompuerta mural | U |  |  | 0
8.29 | Suministro de válvula de aire FD 4" | U |  |  | 0
8.30 | Instalación de valvula de exclusa actuada DN 200 | GL |  |  | 0
8.31 | Instalación de valvula de exclusa actuada DN 300 | GL |  |  | 0
8.32 | Instalación de valvula de retención de bola FD DN 300 | GL |  |  | 0
8.33 | Instalación de válvula de de cierre FD DN 300 | GL |  |  | 0
8.34 | Instalación de válvula de de cierre FD DN 250 | GL |  |  | 0
8.35 | Instalación de válvula de de cierre FD DN 100 | GL |  |  | 0
8.36 | Instalación de válvulas de retención tipo "Flap" 2" | GL |  |  | 0
8.37 | Instalación de compuerta mural DN 630 | GL |  |  | 0
8.38 | Instalación de pedestal con volante y bástago ascendente para compuerta mural | GL |  |  | 0
8.39 | Instalación de válvula de aire FD 4" | GL |  |  | 0
Tuberías
8.40 | Suministro de tubería FD DN 100 y accesorios | m |  |  | 0
8.41 | Suministro de tubería FD DN 200 y accesorios | m |  |  | 0
8.42 | Suministro de tubería FD DN 250 y accesorios | m |  |  | 0
8.43 | Suministro de tubería FD DN 300 y accesorios | m |  |  | 0
8.44 | Suministro de juntas de desmontaje autoportantes FD DN 100 | U |  |  | 0
8.45 | Suministro de juntas de desmontaje autoportantes FD DN 300 | U |  |  | 0
8.46 | Suministro de piezas especiales FD DN 100 | U |  |  | 0
8.47 | Suministro de piezas especiales FD DN 300 | U |  |  | 0
8.48 | Suministro de tubería Fibrocemento DN 100 | m |  |  | 0
8.49 | Suministro de tubería de PEAD DN 630 | m |  |  | 0
8.50 | Instalación de tubería FD DN 100 y accesorios | GL |  |  | 0
8.51 | Instalación de tubería FD DN 200 y accesorios | GL |  |  | 0
8.52 | Instalación de tubería FD DN 250 y accesorios | GL |  |  | 0
8.53 | Instalación de tubería FD DN 300 y accesorios | GL |  |  | 0
8.54 | Instalación de tubería Fibrocemento DN 100 | GL |  |  | 0
8.55 | Instalación de juntas de desmontaje autoportantes FD DN 100 | GL |  |  | 0
8.56 | Instalación de juntas de desmontaje autoportantes FD DN 300 | GL |  |  | 0
8.57 | Instalación de piezas especiales FD DN 100 | GL |  |  | 0
8.58 | Instalación de piezas especiales FD DN 300 | GL |  |  | 0
8.59 | Instalación de tubería de PEAD DN 630 | GL |  |  | 0
8.60 | Construcción de registro | GL
Sensores de nivel
8.61 | Suministro de sensor de nivel tipo bolla | U |  |  | 0
8.62 | Suministro de sensor de nivel piezoresistivo | U |  |  | 0
8.63 | Instalación de sensor de nivel tipo bolla y accesorios (conectado a PLC) | GL |  |  | 0
8.64 | Instalación de sensor de nivel piezoresistivo y accesorios (conectado a PLC) | GL |  |  | 0
Instalación eléctrica
8.65 | Suministro de electrobombas sumergibles | U |  |  | 0
8.66 | Suministro de sistema de re-suspensión de lodos y accesorios | U |  |  | 0
8.67 | Suministro de repuestos para electrobombas sumergibles | GL |  |  | 0
8.68 | Suministro de repuestos para sistema de re-suspensión de lodos | GL |  |  | 0
8.69 | Montaje | GL |  |  | 0
8.70 | Puesta en marcha | GL |  |  | 0
8.71 | Pruebas del equipamiento electromecánico | GL |  |  | 0
INSTALACION ELECTRICA GENERAL
8.72 | Conexión a la red de UTE, incluye nichos, trámites, y costos asociados | GL |  |  | 0
8.73 | Tendido de red eléctrica interna del pozo, incluye cámaras de inspección | GL |  |  | 0
8.74 | Tablero de Potencia y Control, incluye tomacorrientes y cables desde punto de conexión al tablero | GL |  |  | 0
8.75 | PLC´s de Control, incluye módulos de expansión, relés auxiliares, fuente CC y accesorios | GL |  |  | 0
8.76 | Sistema de protección contra descargas atmosféricas, incluye captores, bajada, y puesta a tierra. | GL |  |  | 0
8.77 | Puesta a tierra de potencia y control, incluye jabalinas, barras y conductores de bajada | GL |  |  | 0
8.78 | Iluminación exterior, incluye luminarias cámaras de inspección y columna | GL |  |  | 0
8.79 | Sistema de comunicación, incluye módems GPRS y accesorios | GL |  |  | 0
8.80 | Programación de SCADA Existente en PTAR de Juan Lacaze | GL |  |  | 0
8.81 | Sistema de alarma antivandálica y accesorios | GL |  |  | 0
Acondicionamiento del predio
8.82 | Sistema de distribución de agua potable | GL |  |  | 0
8.83 | Caminería (pavimentos, veredas, etc) | GL |  |  | 0
8.84 | Acondicionamiento general (drenaje pluvial, cerco permietral, portón, etc) | GL |  |  | 0
Otros
8.85 | Suministro de tanque hidroneumático con vejiga 2000 litros y accesorios | U |  |  | 0
8.86 | Instalación de tanque hidroneumático con vejiga 2000 litros y accesorios | GL |  |  | 0
8.87 | Suministro de vegiga de repuesto | GL |  |  | 0
8.88 | Suministro y monteje de pórtico y polipastos | GL |  |  | 0
8.89 | Suministro y montaje de malacate | GL |  |  | 0
8.90 | Pintura acrilica para exteriores | m2 |  |  | 0
8.91 | Pintura bituminosa para zonas con agua residual | m2 |  |  | 0
8.92 | Suministro de barandas de seguridad de la zona la cámra de válvulas | GL |  |  | 0
8.93 | Instalación de barandas de seguridad de la zona la cámra de válvulas | GL |  |  | 0
9 | IMPULSIÓN DE CRUDO A NUEVA PLANTA
Obra civil
9.1 | Excavación | m3 |  |  | 0
9.2 | Rellenos | m3 |  |  | 0
9.3 | Demolición | m3 |  |  | 0
9.4 | Revoques | m2 |  |  | 0
9.5 | Hormigón | m3 |  |  | 0
Tuberías
9.6 | Suministro de tubería de PEAD DN 355 SDR 17 y accesorios | m |  |  | 0
9.7 | Suministro de tubería de FD DN 300 | m |  |  | 0
9.8 | Suministro piezas especiales DN 300 | U |  |  | 0
9.9 | Instalación de tubería de PEAD DN 355 SDR 17 y accesorios | m |  |  | 0
9.10 | Colocación de tubería de FD DN 300 | m |  |  | 0
9.11 | Colocación piezas especiales FD DN 300 | U |  |  | 0
Valvulas
9.12 | Suministro de valvulas de aire FD DN 4" y accesorios | U |  |  | 0
9.13 | Suministro de caudalímetro electromagnético DN 250 | U |  |  | 0
9.14 | Instalación de valvulas de aire FD DN 4" y accesorios | GL |  |  | 0
9.15 | Instalación y montaje de cudalímetro electromagnético DN 250 | GL |  |  | 0
Otros
9.16 | Suministro de tanque hidroneumático con vejiga 2000 litros y accesorios | U |  |  | 0
9.17 | Instalación de tanque hidroneumático con vejiga 2000 litros y accesorios | GL |  |  | 0
9.18 | Pinturas | m2 |  |  | 0
9.19 | Construcción de cámara para caudalimetro | GL |  |  | 0
9.20 | Cámaras de acceso y tapas (a valvulas de aire, purga, mariposa, caudalímetro y empalme) | GL |  |  | 0
9.21 | Sistema de izaje para los nuevos equipos de bombeo y accesorios | GL |  |  | 0
9.22 | Cruce de Ruta Nacional Nº11, tramo viejo | GL |  |  | 0
9.23 | Reposición de caminería | GL |  |  | 0
9.24 | Reposición de tepes de pasto | GL |  |  | 0
OBRAS EN NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO
10 | MOVIMIENTO DE SUELOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO
10.1 | Limpieza de suelo | m3 |  |  | 0
10.2 | Construcción completa de Terraplenes | m3 |  |  | 0
10.3 | Ejecución completa de Excavaciones | m3 |  |  | 0
10.4 | Ejecución completa de Rellenos | m3 |  |  | 0
Pavimentos y protecciones de taludes
10.5 | Pavimento de hormigón armado, e=18cm, resistencia C275 | m3 |  |  | 0
10.6 | Pavimento de Riego Asfáltico | m3 |  |  | 0
10.7 | Sub-base de material granular e=15cm | m3 |  |  | 0
10.8 | Hormigón de protección ante erosión | m3 |  |  | 0
10.9 | Tepes de Césped | m2 |  |  | 0
10.10 | Sistema de drenaje de pluviales | GL |  |  | 0
10.11 | Veredas no clasificadas | m2 |  |  | 0
10.12 | Otras caminerías | GL |  |  | 0
10.13 | Alcanarillas | GL |  |  | 0
Otros
10.14 | Acondicionamiento espacios verdes | GL |  |  | 0
10.15 | Cerco perimetral | m |  |  | 0
10.16 | Portón y accesorios | GL |  |  | 0
10.17 | Cámara C34 de alojamiento de caudalímetro de entrada | GL |  |  | 0
10.18 | Trampas de insectos | U |  |  | 0
11 | A - ZONA MIXTA SUPERIOR
Obras Civiles
11.1 | Losas | m3 |  |  | 0
11.2 | Vigas | m3 |  |  | 0
11.3 | Pasarelas | m3 |  |  | 0
11.4 | Muros de hormigón | m3 |  |  | 0
11.5 | Muros de mampostería | m3 |  |  | 0
11.6 | Tabiques | m3 |  |  | 0
11.7 | Rellenos | m3 |  |  | 0
11.8 | Pilares | m3 |  |  | 0
11.9 | Revoques | m2 |  |  | 0
11.10 | Techo local deshidratación de lodos | m2 |  |  | 0
11.11 | Escaleras de acceso a Zona Mixta Superior | m3 |  |  | 0
11.12 | Escaleras pertenecientes a Zona Mixta Superior | m3 |  |  | 0
Otros
11.13 | Barandas fijas | m |  |  | 0
11.14 | Barandas móviles | m |  |  | 0
11.15 | Pinturas | m2 |  |  | 0
A-1 PRETRATAMIENTO
A-1-1 Sistema Canales de Rejas
11.16 | Suministro compuertas canales de rejas con accesorios | U |  |  | 0
11.17 | Suministro pasarelas rejillas electrosoldadas galvanizadas en caliente | m2 |  |  | 0
11.18 | Suministro tolva acero inoxidable para captación material de reja | U |  |  | 0
11.19 | Suministro deflectores previos a desarenadores | GL |  |  | 0
11.20 | Instalación compuertas canales de rejas con accesorios | U |  |  | 0
11.21 | Instalación pasarelas rejillas electrosoldadas galvanizadas en caliente | m2 |  |  | 0
11.22 | Instalación tolva acero inoxidable para captación material de reja | U |  |  | 0
11.23 | Instalación deflectores previos a desarenadores | GL |  |  | 0
Tuberías
11.24 | Suministro tubería de salida material de rejas, FD 150 | m |  |  | 0
11.25 | Suministro tubería flexible lisa de salida material de rejas | m |  |  | 0
11.26 | Colocación tubería de salida material de rejas, FD 150 | m |  |  | 0
11.27 | Colocación tubería flexible lisa de salida material de rejas | m |  |  | 0
A-1-2 Sistema Desarenadores
11.28 | Suministro compuertas salida desarenadores con accesorios | U |  |  | 0
11.29 | Suministro pasarelas rejillas electrosoldadas galvanizadas en caliente | m2 |  |  | 0
11.30 | Suministro vertederos acero inoxidable con accesorios | U |  |  | 0
11.31 | Suministro Tolvas acero inoxidable para captación de arenas | U |  |  | 0
11.32 | Suministro polipasto | U |  |  | 0
11.33 | Instalación compuertas salida desarenadores con accesorios | U |  |  | 0
11.34 | Instalación pasarelas rejillas electrosoldadas galvanizadas en caliente | m2 |  |  | 0
11.35 | Instalación vertederos acero inoxidable con accesorios | U |  |  | 0
11.36 | Instalación Tolvas acero inoxidable para captación de arenas | U |  |  | 0
11.37 | Instalación polipasto | U |  |  | 0
Tuberías
11.38 | Suministro Tubería 98 salida de arenas, FD150 | m |  |  | 0
11.39 | Suministro Tubería Flexible Lisa 49, DN160 | m |  |  | 0
11.40 | Suministro abrazaderas acero inoxidable 48 | U |  |  | 0
11.41 | Colocación Tubería 98 salida de arenas, FD150 | m |  |  | 0
11.42 | Colocación Tubería Flexible Lisa 49, DN160 | m |  |  | 0
11.43 | Colocación abrazaderas acero inoxidable 48 | U |  |  | 0
Accesorios
11.44 | Suministro recipientes recolección de arenas | U |  |  | 0
A-2 CÁMARA DIVISORIA DE CAUDALES
Entrada a RIAE 1 y 2
11.45 | Suministro Pasamuros FD300 | U |  |  | 0
11.46 | Suministro Juntas de desmontaje DN300 | U |  |  | 0
11.47 | Suministro Juntas Gibault DN300 | U |  |  | 0
11.48 | Suministro codos FD300 | U |  |  | 0
11.49 | Suministro Tubería 24 Entrada a RIAE 1, FD300 | m |  |  | 0
11.50 | Suministro Tubería 25 Entrada a RIAE 2, FD300 | m |  |  | 0
11.51 | Colocación Pasamuros FD300 | U |  |  | 0
11.52 | Colocación Juntas de desmontaje DN300 | U |  |  | 0
11.53 | Colocación Juntas Gibault DN300 | U |  |  | 0
11.54 | Colocación codos FD300 | U |  |  | 0
11.55 | Colocación Tubería 24 Entrada a RIAE 1, FD300 | m |  |  | 0
11.56 | Colocación Tubería 25 Entrada a RIAE 2, FD300 | m |  |  | 0
By-Pass manual de la planta
11.57 | Suministro Pasamuros FD300 | U |  |  | 0
11.58 | Suministro Tee FD300 | U |  |  | 0
11.59 | Suministro Brida Ciega FD300 | U |  |  | 0
11.60 | Suministro válvula FD300 | U |  |  | 0
11.61 | Suministro pedestal válvula FD300 | U |  |  | 0
11.62 | Colocación Pasamuros FD300 | U |  |  | 0
11.63 | Colocación Tee FD300 | U |  |  | 0
11.64 | Colocación Brida Ciega FD300 | U |  |  | 0
11.65 | Colocación válvula FD300 | U |  |  | 0
11.66 | Colocación pedestal válvula FD300 | U |  |  | 0
By-Pass de seguridad de la planta
11.67 | Suministro sensor de nivel para alarma | U |  |  | 0
11.68 | Suministro Pasamuros FD300 | U |  |  | 0
11.69 | Suministro Codos 90° FD300 | U |  |  | 0
11.70 | Suministro Codos 45° FD300 | U |  |  | 0
11.71 | Suministro Piezas de Desmontaje FD300 | U |  |  | 0
11.72 | Suministro Tees con Derivación | U |  |  | 0
11.73 | Suministro Bridas Ciegas FD300 | U |  |  | 0
11.74 | Suministro Pieza de Transición FD300-PVC315 | U |  |  | 0
11.75 | Suministro Tuberías FD300 | m |  |  | 0
11.76 | Suministro Tubería T32-PVC315 | m |  |  | 0
11.77 | Suministro Tubería T33-PVC315 | m |  |  | 0
11.78 | Suministro clapeta final tubería By-Pass | U |  |  | 0
11.79 | Colocación sensor de nivel para alarma | U |  |  | 0
11.80 | Colocación Pasamuros FD300 | U |  |  | 0
11.81 | Colocación Codos 90° FD300 | U |  |  | 0
11.82 | Colocación Codos 45° FD300 | U |  |  | 0
11.83 | Colocación Piezas de Desmontaje FD300 | U |  |  | 0
11.84 | Colocación Tees con Derivación | U |  |  | 0
11.85 | Colocación Bridas Ciegas FD300 | U |  |  | 0
11.86 | Colocación Pieza de Transición FD300-PVC315 | U |  |  | 0
11.87 | Colocación Tuberías FD300 | m |  |  | 0
11.88 | Colocación Tubería T32-PVC315 | m |  |  | 0
11.89 | Colocación Tubería T33-PVC315 | m |  |  | 0
11.90 | Colocación clapeta final tubería By-Pass | U |  |  | 0
11.91 | Cámara C31 | GL |  |  | 0
Accesorios
11.92 | Chapas acero galvanizado en caliente antideslizante | m2 |  |  | 0
A-3 DESHIDRATACIÓN DE LODOS MEDIANTE CENTRÍFUGAS
Tuberías de entrada de lodo
11.93 | Suministro Tubería 27 FD100 | m |  |  | 0
11.94 | Suministro Codos FD100 Tubería 27 | U |  |  | 0
11.95 | Suministro Tees FD100 Tubería 27 | U |  |  | 0
11.96 | Suministro Válvulas FD100 Tubería 27 | U |  |  | 0
11.97 | Suministro Tees FD100 con derivación 63 Tubería 27 | U |  |  | 0
11.98 | Suministro transición FD100 a manguera entrada a Centrífuga | U |  |  | 0
11.99 | Colocación Tubería 27 FD100 | m |  |  | 0
11.100 | Colocación Codos FD100 Tubería 27 | U |  |  | 0
11.101 | Colocación Tees FD100 Tubería 27 | U |  |  | 0
11.102 | Colocación Válvulas FD100 Tubería 27 | U |  |  | 0
11.103 | Colocación Tees FD100 con derivación 63 Tubería 27 | U |  |  | 0
11.104 | Colocación transición FD100 a manguera entrada a Centrífuga | U |  |  | 0
Tuberías agua de lavado de Centrífugas
11.105 | Suministro Tubería 146 HG 2 1/2" | m |  |  | 0
11.106 | Colocación Tubería 146 HG 2 1/2" | m |  |  | 0
Tuberías salida agua de Centrífugas
11.107 | Suministro Tubería 34 FD100 | m |  |  | 0
11.108 | Suministro pieza transición manguera salida agua a FD100 | U |  |  | 0
11.109 | Suministro Válvulas FD100 Tubería 34 | U |  |  | 0
11.110 | Suministro Codos 90° FD100 Tubería 34 | U |  |  | 0
11.111 | Suministro Codos 45° FD100 Tubería 34 | U |  |  | 0
11.112 | Suministro Tubería 34 FD100 | m |  |  | 0
11.113 | Suministro Tees FD100 Tubería 34 | U |  |  | 0
11.114 | Colocación Tubería 34 FD100 | m |  |  | 0
11.115 | Colocación pieza transición manguera salida agua a FD100 | U |  |  | 0
11.116 | Colocación Válvulas FD100 Tubería 34 | U |  |  | 0
11.117 | Colocación Codos 90° FD100 Tubería 34 | U |  |  | 0
11.118 | Colocación Codos 45° FD100 Tubería 34 | U |  |  | 0
11.119 | Colocación Tubería 34 FD100 | m |  |  | 0
11.120 | Colocación Tees FD100 Tubería 34 | U |  |  | 0
Tuberías salida sólidos de Centrífugas
11.121 | Suministro Tuberías 35, FD150 | m |  |  | 0
11.122 | Suministro Tuberías 36, FD150 | m |  |  | 0
11.123 | Suministro Tuberías Flexibles Lisas 50, DN160 | m |  |  | 0
11.124 | Colocación Tuberías 35, FD150 | m |  |  | 0
11.125 | Colocación Tuberías 36, FD150 | m |  |  | 0
11.126 | Colocación Tuberías Flexibles Lisas 50, DN160 | m |  |  | 0
Accesorios
11.127 | Suministro volquetas para sólidos deshidratados | U |  |  | 0
11.128 | Suministro rieles izaje de centrífugas de primera etapa | m |  |  | 0
11.129 | Suministro riel izaje de centrífuga de segunda etapa | m |  |  | 0
11.130 | Suministro polipastos mecanizados de izaje de centrífugas | U |  |  | 0
11.131 | Colocación rieles izaje de centrífugas de primera etapa | m |  |  | 0
11.132 | Colocación riel izaje de centrífuga de segunda etapa | m |  |  | 0
11.133 | Colocación polipastos mecanizados de izaje de centrífugas | U |  |  | 0
11.134 | Mesada de local de deshidratación | GL |  |  | 0
11.135 | Bocas de desagüe abiertas desagües de piso de local de centrífugas | U |  |  | 0
11.136 | Suministro canal de desagüe 43 de techo de local de deshidratación | m |  |  | 0
11.137 | Colocación canal de desagüe 43 de techo de local de deshidratación | m |  |  | 0
11.138 | Suministro tubería 44 desagüe de techo de local de deshidratación, FD150 | m |  |  | 0
11.139 | Suministro tuberías 45 desagüe de piso de local de centrífugas, FD100 | m |  |  | 0
11.140 | Suministro codos FD150 | U |  |  | 0
11.141 | Suministro codos FD100 | U |  |  | 0
11.142 | Colocación tubería 44 desagüe de techo de local de deshidratación, FD150 | m |  |  | 0
11.143 | Colocación tuberías 45 desagüe de piso de local de centrífugas, FD100 | m |  |  | 0
11.144 | Colocación codos FD150 | U |  |  | 0
11.145 | Colocación codos FD100 | U |  |  | 0
12 | B - ZONA MIXTA INFERIOR
Obras Civiles
12.1 | Losas | m3 |  |  | 0
12.2 | Vigas | m3 |  |  | 0
12.3 | Muros de hormigón | m3 |  |  | 0
12.4 | Muros de mampostería | m3 |  |  | 0
12.5 | Muros Cámaras C29 y C30 | m3 |  |  | 0
12.6 | Losas Cámaras C29 y C30 | m3 |  |  | 0
12.7 | Tabiques | m3 |  |  | 0
12.8 | Rellenos | m3 |  |  | 0
12.9 | Pilares | m3 |  |  | 0
12.10 | Mochetas | m3 |  |  | 0
12.11 | Bases de solpantes | m3 |  |  | 0
12.12 | Bases de equipos de bombeo | m3 |  |  | 0
12.13 | Veredas | m2 |  |  | 0
12.14 | Revoques | m2 |  |  | 0
Otros
12.15 | Pinturas | m2 |  |  | 0
Accesorios
12.16 | Suministro Pasarela rejilla electrosoldada galvanizada en caliente | m2 |  |  | 0
12.17 | Suministro Rejilla reguera | m2 |  |  | 0
12.18 | Suministro Tapas cámaras C29, C30 | m2 |  |  | 0
12.19 | Suministro Chata depósito transitorio bolsas de material de rejas | U |  |  | 0
12.20 | Suministro 200 bolsas para material de rejas | U |  |  | 0
12.21 | Suministro Canasto recolección material de rejas, acero inoxidable | U |  |  | 0
12.22 | Suministro Riel para maniobras de bombas de Descarte de Lodos | m |  |  | 0
12.23 | Suministro polipastos mecanizados de izaje de bombas de Descarte de Lodos | U |  |  | 0
12.24 | Suministro Riel para maniobras de equipos de aireación con accesorios | GL |  |  | 0
12.25 | Suministro polipastos mecanizados de izaje de soplantes | U |  |  | 0
12.26 | Suministro Camión volquetero con accesorios | U |  |  | 0
12.27 | Suministro Minicargador con accesorios | U |  |  | 0
12.28 | Colocación Pasarela rejilla electrosoldada galvanizada en caliente | m2 |  |  | 0
12.29 | Colocación Rejilla reguera | m2 |  |  | 0
12.30 | Colocación Tapas cámaras C29, C30 | m2 |  |  | 0
12.31 | Colocación Canasto recolección material de rejas, acero inoxidable | U |  |  | 0
12.32 | Colocación Riel para maniobras de bombas de Descarte de Lodos | m |  |  | 0
12.33 | Colocación polipastos mecanizados de izaje de bombas de Descarte de Lodos | U |  |  | 0
12.34 | Colocación Riel para maniobras de equipos de aireación con accesorios | GL |  |  | 0
12.35 | Colocación polipastos mecanizados de izaje de soplantes | U |  |  | 0
B-1 - BOMBEOS DE ESPUMAS
Obras Civiles
12.36 | Losas | m3 |  |  | 0
12.37 | Vigas | m3 |  |  | 0
12.38 | Muros | m3 |  |  | 0
12.39 | Rellenos | m3 |  |  | 0
12.40 | Revoques | m2 |  |  | 0
Otros
12.41 | Pinturas | m2 |  |  | 0
Accesorios
12.42 | Canasto recolección de acero inoxidable | U |  |  | 0
12.43 | Reja prevención caídas, incluyendo marco | U |  |  | 0
Tuberías de espumas, exteriores a RIAEs desde pasamuro hasta entradas a pozos de bombeo
12.44 | Suministro Tubería de espumas, FD100 | m |  |  | 0
12.45 | Suministro Pasamuro FD100 | U |  |  | 0
12.46 | Suministro Codos 90° FD100 | U |  |  | 0
12.47 | Suministro Codos 45° FD100 | U |  |  | 0
12.48 | Suministro Codos 11.25° FD100 | U |  |  | 0
12.49 | Suministro Tees FD100 | U |  |  | 0
12.50 | Suministro Tuberías de Alivio pozos de bombeo de espumas, FD100 | m |  |  | 0
12.51 | Colocación Tubería de espumas, FD100 | m |  |  | 0
12.52 | Colocación Pasamuro FD100 | U |  |  | 0
12.53 | Colocación Codos 90° FD100 | U |  |  | 0
12.54 | Colocación Codos 45° FD100 | U |  |  | 0
12.55 | Colocación Codos 11.25° FD100 | U |  |  | 0
12.56 | Colocación Tees FD100 | U |  |  | 0
12.57 | Colocación Tuberías de Alivio pozos de bombeo de espumas, FD100 | m |  |  | 0
Tuberías bombeo espumas, desde equipos bombeo hasta múliple bombeo descarte lodos
12.58 | Suministro Tubería de bombeo de espumas, FD100 | m |  |  | 0
12.59 | Suministro Codos 90° FD100 | U |  |  | 0
12.60 | Suministro Codos 45° FD100 | U |  |  | 0
12.61 | Suministro Codos 22.5° FD100 | U |  |  | 0
12.62 | Suministro Válvula Gibault DN100 | U |  |  | 0
12.63 | Suministro Válvula de retención FD100 | U |  |  | 0
12.64 | Suministro Cruceta FD100 | U |  |  | 0
12.65 | Suministro Brida ciega FD100 | U |  |  | 0
12.66 | Colocación Tubería de bombeo de espumas, FD100 | m |  |  | 0
12.67 | Colocación Codos 90° FD100 | U |  |  | 0
12.68 | Colocación Codos 45° FD100 | U |  |  | 0
12.69 | Colocación Codos 22.5° FD100 | U |  |  | 0
12.70 | Colocación Válvula Gibault DN100 | U |  |  | 0
12.71 | Colocación Válvula de retención FD100 | U |  |  | 0
12.72 | Colocación Cruceta FD100 | U |  |  | 0
12.73 | Colocación Brida ciega FD100 | U |  |  | 0
Derivación bombeo agua efluente para rotura capa espumas
12.74 | Suministro Tubería, HG1" | m |  |  | 0
12.75 | Suministro Válvula de corte 1" | U |  |  | 0
12.76 | Suministro Válvula solenoide 1" | U |  |  | 0
12.77 | Suministro Aspersores tipo ducha de acero inoxidable | U |  |  | 0
12.78 | Colocación Tubería, HG1" | m |  |  | 0
12.79 | Colocación Válvula de corte 1" | U |  |  | 0
12.80 | Colocación Válvula solenoide 1" | U |  |  | 0
12.81 | Colocación Aspersores tipo ducha de acero inoxidable | U |  |  | 0
B-2 - Descarte de lodos, exteriores a RIAEs
B-2-1 - Succión Descarte de Lodos
12.82 | Suministro Pasamuros FD200 | U |  |  | 0
12.83 | Suministro Tubería Salida Lodos RIAEs, FD200 | m |  |  | 0
12.84 | Suministro Tubería FD150 | m |  |  | 0
12.85 | Suministro Tubería FD100 | m |  |  | 0
12.86 | Suministro Piezas de desmontaje FD200 | U |  |  | 0
12.87 | Suministro Piezas de desmontaje FD150 | U |  |  | 0
12.88 | Suministro Piezas de desmontaje FD100 | U |  |  | 0
12.89 | Suministro Reducciones FD200-150 | U |  |  | 0
12.90 | Suministro Reducciones FD150-100 | U |  |  | 0
12.91 | Suministro Tees FD200 | U |  |  | 0
12.92 | Suministro Tees FD150 | U |  |  | 0
12.93 | Suministro Tees FD100 | U |  |  | 0
12.94 | Suministro Codos 90° FD200 | U |  |  | 0
12.95 | Suministro Codos 90° FD150 | U |  |  | 0
12.96 | Suministro Codos 45° FD200 | U |  |  | 0
12.97 | Suministro Codos 45° FD150 | U |  |  | 0
12.98 | Suministro Codos 45° FD100 | U |  |  | 0
12.99 | Suministro Codo 22,5° FD200 | U |  |  | 0
12.100 | Suministro Válvulas FD200 | U |  |  | 0
12.101 | Suministro Válvulas FD150 | U |  |  | 0
12.102 | Colocación Pasamuros FD200 | U |  |  | 0
12.103 | Colocación Tubería Salida Lodos RIAEs, FD200 | m |  |  | 0
12.104 | Colocación Tubería FD150 | m |  |  | 0
12.105 | Colocación Tubería FD100 | m |  |  | 0
12.106 | Colocación Piezas de desmontaje FD200 | U |  |  | 0
12.107 | Colocación Piezas de desmontaje FD150 | U |  |  | 0
12.108 | Colocación Piezas de desmontaje FD100 | U |  |  | 0
12.109 | Colocación Reducciones FD200-150 | U |  |  | 0
12.110 | Colocación Reducciones FD150-100 | U |  |  | 0
12.111 | Colocación Tees FD200 | U |  |  | 0
12.112 | Colocación Tees FD150 | U |  |  | 0
12.113 | Colocación Tees FD100 | U |  |  | 0
12.114 | Colocación Codos 90° FD200 | U |  |  | 0
12.115 | Colocación Codos 90° FD150 | U |  |  | 0
12.116 | Colocación Codos 45° FD200 | U |  |  | 0
12.117 | Colocación Codos 45° FD150 | U |  |  | 0
12.118 | Colocación Codos 45° FD100 | U |  |  | 0
12.119 | Colocación Codo 22,5° FD200 | U |  |  | 0
12.120 | Colocación Válvulas FD200 | U |  |  | 0
12.121 | Colocación Válvulas FD150 | U |  |  | 0
B-2-2 - Alivio Descarte de Lodos
12.122 | Suministro Tubería FD100 | m |  |  | 0
12.123 | SuministroCodos 90° FD100 | U |  |  | 0
12.124 | Suministro Válvula de alivio FD100 | U |  |  | 0
12.125 | Colocación Tubería FD100 | m |  |  | 0
12.126 | ColocaciónCodos 90° FD100 | U |  |  | 0
12.127 | Colocación Válvula de alivio FD100 | U |  |  | 0
B-2-3 - Impulsión Descarte de Lodos a Centrífugas, hasta losa nivel superior
12.128 | Suministro Tuberías FD100 | m |  |  | 0
12.129 | Suministro Tees FD100 | U |  |  | 0
12.130 | Suministro Juntas de Desmontaje FD100 | U |  |  | 0
12.131 | Suministro Válvulas de Retención DN100 | U |  |  | 0
12.132 | Suministro Válvulas Esclusa FD100 | U |  |  | 0
12.133 | Suministro Brida Ciega FD100 para unión segunda etapa | U |  |  | 0
12.134 | Suministro Tee FD100 con derivación DN50 para inyección solución de polímeros | U |  |  | 0
12.135 | Colocación Tuberías FD100 | m |  |  | 0
12.136 | Colocación Tees FD100 | U |  |  | 0
12.137 | Colocación Juntas de Desmontaje FD100 | U |  |  | 0
12.138 | Colocación Válvulas de Retención DN100 | U |  |  | 0
12.139 | Colocación Válvulas Esclusa FD100 | U |  |  | 0
12.140 | Colocación Brida Ciega FD100 para unión segunda etapa | U |  |  | 0
12.141 | Colocación Tee FD100 con derivación DN50 para inyección solución de polímeros | U |  |  | 0
B-2-4 - Impulsión Descarte de Lodos a Deshidratación alternativa
12.142 | Suministro Tuberías FD100 | m |  |  | 0
12.143 | Suministro Válvulas FD100 | U |  |  | 0
12.144 | Suministro Codos 90° FD100 | U |  |  | 0
12.145 | Suministro Codos 45° FD100 | U |  |  | 0
12.146 | Suministro Codos 22.5° FD100 | U |  |  | 0
12.147 | Colocación Tuberías FD100 | m |  |  | 0
12.148 | Colocación Válvulas FD100 | U |  |  | 0
12.149 | Colocación Codos 90° FD100 | U |  |  | 0
12.150 | Colocación Codos 45° FD100 | U |  |  | 0
12.151 | Colocación Codos 22.5° FD100 | U |  |  | 0
B-3 - Vaciado de RIAEs hacia cámaras C6 y C9
12.152 | Suministro Tuberías FD200 | m |  |  | 0
12.153 | Suministro Válvulas FD200 con pedestal | U |  |  | 0
12.154 | Suministro Codos 45° FD200 | U |  |  | 0
12.155 | Suministro Codos 22.5° FD200 | U |  |  | 0
12.156 | Colocación Tuberías FD200 | m |  |  | 0
12.157 | Colocación Válvulas FD200 con pedestal | U |  |  | 0
12.158 | Colocación Codos 45° FD200 | U |  |  | 0
12.159 | Colocación Codos 22.5° FD200 | U |  |  | 0
B-4 - Local de Dosificación de Polielectrolitos
Obras Civiles internas al local
12.160 | Losas | m3 |  |  | 0
12.161 | Vigas | m3 |  |  | 0
12.162 | Muros | m3 |  |  | 0
12.163 | Rellenos | m3 |  |  | 0
12.164 | Revoques | m2 |  |  | 0
12.165 | Revestimiento de Poliurea | m2 |  |  | 0
Accesorios
12.166 | Suministro bases soporte de agitadores | U |  |  | 0
12.167 | Suministro pasarelas rejilla incluyendo marcos | m2 |  |  | 0
12.168 | Suministro escalera de descenso a nivel inferior | U |  |  | 0
12.169 | Suministro pileta en mesada | U |  |  | 0
12.170 | Suministro tuberías desagüe de pileta, PVC63 | m |  |  | 0
12.171 | Suministro Bocas de Desagüe Abiertas | U |  |  | 0
12.172 | Suministro Piletas de Patio Tapadas | U |  |  | 0
12.173 | Suministro tuberías de ventilación, PVC75 | m |  |  | 0
12.174 | Suministro tolvas de dilución de polielectrolitos | U |  |  | 0
12.175 | Colocación bases soporte de agitadores | U |  |  | 0
12.176 | Colocación pasarelas rejilla incluyendo marcos | m2 |  |  | 0
12.177 | Colocación escalera de descenso a nivel inferior | U |  |  | 0
12.178 | Colocación pileta en mesada | U |  |  | 0
12.179 | Colocación tuberías desagüe de pileta, PVC63 | m |  |  | 0
12.180 | Colocación Bocas de Desagüe Abiertas | U |  |  | 0
12.181 | Colocación Piletas de Patio Tapadas | U |  |  | 0
12.182 | Colocación tuberías de ventilación, PVC75 | m |  |  | 0
12.183 | Colocación tolvas de dilución de polielectrolitos | U |  |  | 0
Tuberías de bombeo de polilectrolitos, hasta cámara C36
12.184 | Suministro Tuberías PVC40 | m |  |  | 0
12.185 | Suministro piezas especiales PVC40 | GL |  |  | 0
12.186 | Suministro Tuberías PVC50 | m |  |  | 0
12.187 | Suministro piezas especiales PVC50 | GL |  |  | 0
12.188 | Suministro válvulas de alivio DN40 | U |  |  | 0
12.189 | Colocación Tuberías PVC40 | m |  |  | 0
12.190 | Colocación piezas especiales PVC40 | GL |  |  | 0
12.191 | Colocación Tuberías PVC50 | m |  |  | 0
12.192 | Colocación piezas especiales PVC50 | GL |  |  | 0
12.193 | Colocación válvulas de alivio DN40 | U |  |  | 0
B-4-1 Tuberías de bombeo de polilectrolitos, hacia sistema deshidratación principal
12.194 | Suministro tuberías PVC50 | m |  |  | 0
12.195 | Suministropiezas especiales DN50 | GL |  |  | 0
12.196 | Suministro válvula de corte DN50 | U |  |  | 0
12.197 | Suministro pieza de transición PVC-FD | U |  |  | 0
12.198 | Suministro válvula de retención de bola FD50 | U |  |  | 0
12.199 | Colocación tuberías PVC50 | m |  |  | 0
12.200 | Colocaciónpiezas especiales DN50 | GL |  |  | 0
12.201 | Colocación válvula de corte DN50 | U |  |  | 0
12.202 | Colocación pieza de transición PVC-FD | U |  |  | 0
12.203 | Colocación válvula de retención de bola FD50 | U |  |  | 0
B-4-2 Tuberías de bombeo de polilectrolitos, hacia sistema deshidratación alternativo
12.204 | Suministro tuberías PVC50 | m |  |  | 0
12.205 | Suministropiezas especiales DN50 | GL |  |  | 0
12.206 | Suministro válvula de corte DN50 | U |  |  | 0
12.207 | Suministro pieza de transición PVC-FD | U |  |  | 0
12.208 | Suministro válvula de retención de bola FD50 | U |  |  | 0
12.209 | Colocación tuberías PVC50 | m |  |  | 0
12.210 | Colocaciónpiezas especiales DN50 | GL |  |  | 0
12.211 | Colocación válvula de corte DN50 | U |  |  | 0
12.212 | Colocación pieza de transición PVC-FD | U |  |  | 0
12.213 | Colocación válvula de retención de bola FD50 | U |  |  | 0
B-5 - DESAGÜES ZONA MIXTA INFERIOR
Cámaras Zona Mixta Inferior
12.214 | Cámara C6 | GL |  |  | 0
12.215 | Cámara C7 | GL |  |  | 0
12.216 | Cámara C8 | GL |  |  | 0
12.217 | Cámara C9 | GL |  |  | 0
12.218 | Cámara C10 | GL |  |  | 0
12.219 | Cámara C11 | GL |  |  | 0
12.220 | Cámara C12 | GL |  |  | 0
12.221 | Cámara C13 | GL |  |  | 0
12.222 | Cámara C14 | GL |  |  | 0
12.223 | Cámara C15 | GL |  |  | 0
12.224 | Cámara C16 | GL |  |  | 0
12.225 | Cámara C27 | GL |  |  | 0
12.226 | Cámara C28 | GL |  |  | 0
12.227 | Cámara para caudalímetro descarte de lodos RIAE 1 | GL |  |  | 0
12.228 | Cámara para caudalímetro descarte de lodos RIAE 2 | GL |  |  | 0
12.229 | Cámara C36 | GL |  |  | 0
12.230 | Cámara C37 | GL |  |  | 0
Tuberías de Desagüe Zona Mixta Inferior
12.231 | Suministro desagües de piso de local de deshidratación de lodos | m |  |  | 0
12.232 | Colocación desagües de piso de local de deshidratación de lodos | m |  |  | 0
12.233 | Suministro desagüe cámara C14 | m |  |  | 0
12.234 | Suministro T01-PVC 110 | m |  |  | 0
12.235 | Suministro T02-PVC 315 | m |  |  | 0
12.236 | Suministro T03-PVC 315 | m |  |  | 0
12.237 | Suministro T04-PVC 315 | m |  |  | 0
12.238 | Suministro T23-PVC 110 | m |  |  | 0
12.239 | Suministro T24-PVC 110 | m |  |  | 0
12.240 | Suministro T25-PVC 110 | m |  |  | 0
12.241 | Suministro T26-PVC 110 | m |  |  | 0
12.242 | Suministro tubería desagüe techo locales de Zona Mixta Inferior | m |  |  | 0
12.243 | Suministro T27-PVC 200 | m |  |  | 0
12.244 | Suministro T28-PVC 110 | m |  |  | 0
12.245 | Suministro T29-PVC 315 | m |  |  | 0
12.246 | Suministro T30-PVC 315 | m |  |  | 0
12.247 | Suministro Desagüe Reguera a Cámara C17- PVC 160 | m |  |  | 0
12.248 | Suministro T31-PVC 110 | m |  |  | 0
12.249 | Suministro Desagüe Cámara C32 a C9 - PVC 110 | m |  |  | 0
12.250 | Suministro Desagüe Cámara C33 a C6 - PVC 110 | m |  |  | 0
12.251 | Suministro Desagüe Cámara C36 a Reguera - PVC 110 | m |  |  | 0
12.252 | Suministro tubería 56 desagüe techo local deshidratación, PVC160 | m |  |  | 0
12.253 | Colocación desagüe cámara C14 | m |  |  | 0
12.254 | Colocación T01-PVC 110 | m |  |  | 0
12.255 | Colocación T02-PVC 315 | m |  |  | 0
12.256 | Colocación T03-PVC 315 | m |  |  | 0
12.257 | Colocación T04-PVC 315 | m |  |  | 0
12.258 | Colocación T23-PVC 110 | m |  |  | 0
12.259 | Colocación T24-PVC 110 | m |  |  | 0
12.260 | Colocación T25-PVC 110 | m |  |  | 0
12.261 | Colocación T26-PVC 110 | m |  |  | 0
12.262 | Colocación tubería desagüe techo locales de Zona Mixta Inferior | m |  |  | 0
12.263 | Colocación T27-PVC 200 | m |  |  | 0
12.264 | Colocación T28-PVC 110 | m |  |  | 0
12.265 | Colocación T29-PVC 315 | m |  |  | 0
12.266 | Colocación T30-PVC 315 | m |  |  | 0
12.267 | Colocación Desagüe Reguera a Cálara C17- PVC 160 | m |  |  | 0
12.268 | Colocación T31-PVC 110 | m |  |  | 0
12.269 | Colocación Desagüe Cámara C32 a C9 - PVC 110 | m |  |  | 0
12.270 | Colocación Desagüe Cámara C33 a C6 - PVC 110 | m |  |  | 0
12.271 | Colocación Desagüe Cámara C36 a Reguera - PVC 110 | m |  |  | 0
12.272 | Colocación tubería 56 desagüe techo local deshidratación, PVC160 | m |  |  | 0
B-6 - SISTEMA INTERCONEXIÓN DE REACTORES
Hobras civiles
12.273 | Hormigón Cámaras interconexión para cada reactor | m3 |  |  | 0
12.274 | Hormigón Cámara C17 | m3 |  |  | 0
12.275 | Rellenos cámaras | m3 |  |  | 0
Tuberías y accesorios
12.276 | Tapas antideslizantes | m2 |  |  | 0
12.277 | Suministro Tuberías FD400 | m |  |  | 0
12.278 | Suministro Válvulas FD400 con pedestal | U |  |  | 0
12.279 | Suministro Pasamuros FD400 | U |  |  | 0
12.280 | Suministro Codos 22.5° FD400 | U |  |  | 0
12.281 | Suministro Piezas de desmontaje DN400 | U |  |  | 0
12.282 | Suministro Tee FD400 para conexión segunda etapa | U |  |  | 0
12.283 | Suministro brida ciega FD400 | U |  |  | 0
12.284 | Suministro Tee FD400 con derivación 200 | U |  |  | 0
12.285 | Suministro Codo 45° FD200 | U |  |  | 0
12.286 | Suministro Reducción FD200-150 | U |  |  | 0
12.287 | Suministro válvula FD150 | U |  |  | 0
12.288 | Colocación Tuberías FD400 | m |  |  | 0
12.289 | Colocación Válvulas FD400 con pedestal | U |  |  | 0
12.290 | Colocación Pasamuros FD400 | U |  |  | 0
12.291 | Colocación Codos 22.5° FD400 | U |  |  | 0
12.292 | Colocación Piezas de desmontaje DN400 | U |  |  | 0
12.293 | Colocación Tee FD400 para conexión segunda etapa | U |  |  | 0
12.294 | Colocación brida ciega FD400 | U |  |  | 0
12.295 | Colocación Tee FD400 con derivación 200 | U |  |  | 0
12.296 | Colocación Codo 45° FD200 | U |  |  | 0
12.297 | Colocación Reducción FD200-150 | U |  |  | 0
12.298 | Colocación válvula FD150 | U |  |  | 0
13 | REACTORES INTEGRADOS
13.1 | Excavación | m3 |  |  | 0
13.2 | Relleno | m3 |  |  | 0
Obras Civiles
13.3 | Losa de fondo | m3 |  |  | 0
13.4 | Paredes y tabiques | m3 |  |  | 0
13.5 | Revoques | m2 |  |  | 0
13.6 | Pinturas | m2 |  |  | 0
13.7 | Escaleras | m3 |  |  | 0
13.8 | Pasarelas | m3 |  |  | 0
13.9 | Registros de inspección de hormigón armado | U |  |  | 0
13.10 | Rellenos de hormigón con armadura de piel. | m3 |  |  | 0
Sistema de Tuberías internas a RIAEs
13.11 | Suministro tubería de espumas FD150 | m |  |  | 0
13.12 | Colocación tubería de espumas FD150 | GL |  |  | 0
13.13 | Suministro y colocación de accesorios tubería de espumas FD150 | GL |  |  | 0
13.14 | Suministro tubería de recirculación para denitrificación FD150 | m |  |  | 0
13.15 | Colocación tubería de recirculación para denitrificación FD150 | GL |  |  | 0
13.16 | Suministro tubería de descarte de lodos FD200 | m |  |  | 0
13.17 | Colocación tubería de descarte de lodos FD200 | GL |  |  | 0
13.18 | Suministro tubería de recirculación de lodos FD200 | m |  |  | 0
13.19 | Colocación tubería de recirculación de lodos FD200 | GL |  |  | 0
13.20 | Suministro tubería de ingreso a sedimentador FD300 | m |  |  | 0
13.21 | Colocación tubería de ingreso a sedimentador FD300 | GL |  |  | 0
13.22 | Suministro tubería de salida de efluente sedimentado FD300 | m |  |  | 0
13.23 | Colocación tubería de salida de efluente sedimentado FD300 | GL |  |  | 0
13.24 | Suministro y colocación válvulas de compuerta 150mm | U |  |  | 0
13.25 | Suministro y colocación válvulas de compuerta 200mm | U |  |  | 0
13.26 | Suministro y colocación válvulas de compuerta 300mm | U |  |  | 0
13.27 | Suministro y colocación de pedestales, ejes y volantes de maniobra de hierro fundido. | U |  |  | 0
13.28 | Suministro y colocación de accesorios | GL |  |  | 0
Sistema de Tuberías de salida Externas a RIAEs
13.29 | Suministro T11-FD300 | m |  |  | 0
13.30 | Suministro T12-FD300 | m |  |  | 0
13.31 | Suministro T13-FD300 | m |  |  | 0
13.32 | Suministro T14-FD300 | m |  |  | 0
13.33 | Suministro T15-FD300 | m |  |  | 0
13.34 | Colocación T11-FD300 | m |  |  | 0
13.35 | Colocación T12-FD300 | m |  |  | 0
13.36 | Colocación T13-FD300 | m |  |  | 0
13.37 | Colocación T14-FD300 | m |  |  | 0
13.38 | Colocación T15-FD300 | m |  |  | 0
13.39 | Suministro Codos 45° FD300 | U |  |  | 0
13.40 | Suministro Tee FD300 | U |  |  | 0
13.41 | Suministro Junta de Desmontaje 300 | U |  |  | 0
13.42 | Suministro brida ciega FD400 | U |  |  | 0
13.43 | Colocación Codos 45° FD300 | U |  |  | 0
13.44 | Colocación Tee FD300 | U |  |  | 0
13.45 | Colocación Junta de Desmontaje 300 | U |  |  | 0
13.46 | Colocación brida ciega FD400 | U |  |  | 0
13.47 | Cámara C32 | GL |  |  | 0
13.48 | Hormigón Cámara C33 | m3 |  |  | 0
13.49 | Suministro tapa metálica cámara C33 con accesorios | m2 |  |  | 0
13.50 | Colocación tapa metálica cámara C33 con accesorios | m2 |  |  | 0
Accesorios
13.51 | Suministro de canal de recolección de sedimentador, vertederos , tabiques y accesorios de AI | GL |  |  | 0
13.52 | Suministro de pantalla deflectora y accesorios de AI | GL |  |  | 0
13.53 | Suministro de cajas de espumas y accesorios de AI | GL |  |  | 0
13.54 | Suministro de soportes de tuberías y accesorios en AI | GL |  |  | 0
13.55 | Montaje de accesorios AI | GL |  |  | 0
13.56 | Suministro de guinche y accesorios | U |  |  | 0
13.57 | Montaje de guinche y accesorios | GL |  |  | 0
13.58 | Suministro de tapa de acceso | U |  |  | 0
13.59 | Suministro de otros accesorios | GL |  |  | 0
13.60 | Montaje de otros accesorios | GL |  |  | 0
13.61 | Suministro y colocación barandas | m |  |  | 0
SISTEMA DE AIREACIÓN
Tuberías
13.62 | Suministro tuberías de conducción de aire AI 200mm | m |  |  | 0
13.63 | Suministro de válvulas para tuberías AI 200mm | U |  |  | 0
13.64 | Suministro accesorios para tuberías AI 200mm | GL |  |  | 0
13.65 | Colocación tuberías AI 200mm | m |  |  | 0
13.66 | Montaje válvulas tuberías AI 200mm | U |  |  | 0
13.67 | Montaje accesorios tuberías AI 200mm | GL |  |  | 0
13.68 | Suministro tuberías de conducción de aire AI 150mm | m |  |  | 0
13.69 | Suministro de válvulas para tuberías AI 150mm | U |  |  | 0
13.70 | Suministro accesorios para tuberías AI 150mm | GL |  |  | 0
13.71 | Colocación tuberías AI 150mm | m |  |  | 0
13.72 | Montaje válvulas tuberías AI 150mm | U |  |  | 0
13.73 | Montaje accesorios tuberías AI 150mm | GL |  |  | 0
14 | DESINFECCIÓN ULTRAVIOLETA
14.1 | Excavación | m3 |  |  | 0
14.2 | Rellenos | m3 |  |  | 0
Hormigón
14.3 | Losas | m3 |  |  | 0
14.4 | Vigas | m3 |  |  | 0
14.5 | Pasarelas | m3 |  |  | 0
14.6 | Muros | m3 |  |  | 0
14.7 | Tabiques | m3 |  |  | 0
14.8 | Rellenos | m3 |  |  | 0
14.9 | Escaleras | m3 |  |  | 0
14.10 | Pilares | m3 |  |  | 0
14.11 | Veredas | m2 |  |  | 0
14.12 | Revoques | m2 |  |  | 0
Tuberías
14.13 | Suministro Tuberías de entrada FD300 | m |  |  | 0
14.14 | Suministro Codos FD300 | U |  |  | 0
14.15 | Suministro Pasamuros FD300 | U |  |  | 0
14.16 | Suministro By-Pass del sistema de desinfeción, PVC315 | m |  |  | 0
14.17 | Suministro Desagüe vertical zona de lavado de lámparas, FD100 | m |  |  | 0
14.18 | Suministro Desagüe horizontal zona de lavado de lámparas, PVC110 | m |  |  | 0
14.19 | Suministro Codo FD100 | u |  |  | 0
14.20 | Colocación Tuberías de entrada FD300 | m |  |  | 0
14.21 | Colocación Codos FD300 | U |  |  | 0
14.22 | Colocación Pasamuros FD300 | U |  |  | 0
14.23 | Colocación By-Pass del sistema de desinfeción, PVC315 | m |  |  | 0
14.24 | Colocación Desagüe vertical zona de lavado de lámparas, FD100 | m |  |  | 0
14.25 | Colocación Desagüe horizontal zona de lavado de lámparas, PVC110 | m |  |  | 0
14.26 | Colocación Codo FD100 | u |  |  | 0
14.27 | Cámara previa a Cámara C5 | GL |  |  | 0
Accesorios
14.28 | Pinturas | m2 |  |  | 0
14.29 | Suministro Pasarela rejilla electrosoldada galvanizado en caliente | U |  |  | 0
14.30 | Suministro Pantallas perforadas uniformizadoras de flujo | U |  |  | 0
14.31 | Suministro Compuertas entrada a canales de desinfección | U |  |  | 0
14.32 | Suministro Compuerta entrada By-Pass de desinfección | U |  |  | 0
14.33 | Suministro Pantalla con vertederos sistema de desinfección | U |  |  | 0
14.34 | Suministro Pantalla acero inoxidable esp. 3mm disipadora de energía | U |  |  | 0
14.35 | Suministro Vertedero triangular para medición de caudales, A.I. 3mm (ver detalle) | U |  |  | 0
14.36 | Colocación Pasarela rejilla electrosoldada galvanizado en caliente | U |  |  | 0
14.37 | Colocación Pantallas perforadas uniformizadoras de flujo | U |  |  | 0
14.38 | Colocación Compuertas entrada a canales de desinfección | U |  |  | 0
14.39 | Colocación Compuerta entrada By-Pass de desinfección | U |  |  | 0
14.40 | Colocación Pantalla con vertederos sistema de desinfección | U |  |  | 0
14.41 | Colocación Pantalla acero inoxidable esp. 3mm disipadora de energía | U |  |  | 0
14.42 | Colocación Vertedero triangular para medición de caudales, A.I. 3mm (ver detalle) | U |  |  | 0
15 | DISTRIBUCIÓN DE AGUA DEL PREDIO
15.1 | Excavación | m3 |  |  | 0
15.2 | Rellenos | m3 |  |  | 0
Hormigón
15.3 | Losas | m3 |  |  | 0
15.4 | Vigas | m3 |  |  | 0
15.5 | Muros | m3 |  |  | 0
15.6 | Rellenos | m3 |  |  | 0
15.7 | Base hormigón para las bombas | m3 |  |  | 0
15.8 | Postes de hormigón sistema de riego | U |  |  | 0
15.9 | Veredas | m2 |  |  | 0
15.10 | Revoques | m2 |  |  | 0
Tuberías
15.11 | Suministro Tubería Bombeo (140) agua efluente, HG2" | m |  |  | 0
15.12 | Suministro Tubería Bombeo agua efluente (141) para rotura capa espumas, HG 1" | m |  |  | 0
15.13 | Suministro Bombeo agua efluente (146) limpieza bombas de lodos y centrífugas, HG 2,5" | m |  |  | 0
15.14 | Suministro Entrada de agua potable desde planta actual (219), PEAD DN 75mm PN10 | m |  |  | 0
15.15 | Suministro Derivación agua potable (220) PVC 63 PN10 | m |  |  | 0
15.16 | Suministro Tubería Agua potable (222) PVC 63 PN10 | m |  |  | 0
15.17 | Suministro Tubería Agua potable HG 2" (223) para local de dosificación de polímeros | m |  |  | 0
15.18 | Suministro Subida bombeo agua efluente para servicios nivel superior (224 , HG 2" | m |  |  | 0
15.19 | Suministro Subida bombeo agua efluente limpieza de centrífugas (225), HG 2,5" | m |  |  | 0
15.20 | Suministro Tubería Agua efluente para servicios (226), HG 2" | m |  |  | 0
15.21 | Suministro Tubería Bombeo de efluente para riego (227), PVC 63 PN10 con picos cada 20m | m |  |  | 0
15.22 | Suministro mangueras para riego (227) | U |  |  | 0
15.23 | Suministro Desagüe cámara de bombas (228), PVC 110 | m |  |  | 0
15.24 | Suministro Succión equipos de bombeo (229), HG 2,5" | m |  |  | 0
15.25 | Suministro Succión equipos de bombeo (230), HG 2" | m |  |  | 0
15.26 | Suministro piezas especiales 1" | GL |  |  | 0
15.27 | Suministro piezas especiales 1.5" | GL |  |  | 0
15.28 | Suministro piezas especiales 2" | GL |  |  | 0
15.29 | Suministro piezas especiales 2.5" | GL |  |  | 0
15.30 | Suministro Válvulas 1" | U |  |  | 0
15.31 | Suministro Válvulas 1,5" | U |  |  | 0
15.32 | Suministro Válvulas 2" | U |  |  | 0
15.33 | Suministro Válvulas 2,5" | U |  |  | 0
15.34 | Suministro Tuberías de limpieza de criba en succión (223), HG 2" | m |  |  | 0
15.35 | Suministro Válvula solenoide 2", normalmente cerrada | U |  |  | 0
15.36 | Suministro Tanque hidroneumático con accesorios | U |  |  | 0
15.37 | Suministro válvulas solenoide para distribución de agua efluente por sectores | U |  |  | 0
15.38 | Suministro Tuberías Limpieza Superficie Sedimentadores, HG 1" | m |  |  | 0
15.39 | Suministro Válvulas Globo para Tuberías Limpieza Superficie Sedimentadores | U |  |  | 0
15.40 | Suministro Válvulas Solenoide o Neumáticas para Tuberías Limpieza Superficie Sedimentadores | U |  |  | 0
15.41 | Suministro Vigas Sercha para Tuberías Limpieza Superficie Sedimentadores | GL |  |  | 0
15.42 | colocación Tuberías Limpieza Superficie Sedimentadores, HG 1" | m |  |  | 0
15.43 | colocación Válvulas Globo para Tuberías Limpieza Superficie Sedimentadores | U |  |  | 0
15.44 | colocación Válvulas Solenoide o Neumáticas para Tuberías Limpieza Superficie Sedimentadores | U |  |  | 0
15.45 | colocación Vigas Sercha para Tuberías Limpieza Superficie Sedimentadores | GL |  |  | 0
15.46 | Colocación Tubería Bombeo (140) agua efluente, HG2" | m |  |  | 0
15.47 | Colocación Tubería Bombeo agua efluente (141) para rotura capa espumas, HG 1" | m |  |  | 0
15.48 | Colocación Bombeo agua efluente (146) limpieza bombas de lodos y centrífugas, HG 2,5" | m |  |  | 0
15.49 | Colocación Entrada de agua potable desde planta actual (219), PEAD DN 75mm PN10 | m |  |  | 0
15.50 | Colocación Derivación agua potable (220) PVC 63 PN10 | m |  |  | 0
15.51 | Colocación Tubería Agua potable (222) PVC 63 PN10 | m |  |  | 0
15.52 | Colocación Tubería Agua potable HG 2" (223) para local de dosificación de polímeros | m |  |  | 0
15.53 | Colocación Subida bombeo agua efluente para servicios nivel superior (224 , HG 2" | m |  |  | 0
15.54 | Colocación Subida bombeo agua efluente limpieza de centrífugas (225), HG 2,5" | m |  |  | 0
15.55 | Colocación Tubería Agua efluente para servicios (226), HG 2" | m |  |  | 0
15.56 | Colocación Tubería Bombeo de efluente para riego (227), PVC 63 PN10 con picos cada 20m | m |  |  | 0
15.57 | Colocación mangueras para riego (227) | U |  |  | 0
15.58 | Colocación Desagüe cámara de bombas (228), PVC 110 | m |  |  | 0
15.59 | Colocación Succión equipos de bombeo (229), HG 2,5" | m |  |  | 0
15.60 | Colocación Succión equipos de bombeo (230), HG 2" | m |  |  | 0
15.61 | Colocación piezas especiales 1" | GL |  |  | 0
15.62 | Colocación piezas especiales 1.5" | GL |  |  | 0
15.63 | Colocación piezas especiales 2" | GL |  |  | 0
15.64 | Colocación piezas especiales 2.5" | GL |  |  | 0
15.65 | Colocación Válvulas 1" | U |  |  | 0
15.66 | Colocación Válvulas 1,5" | U |  |  | 0
15.67 | Colocación Válvulas 2" | U |  |  | 0
15.68 | Colocación Válvulas 2,5" | U |  |  | 0
15.69 | Colocación Tuberías de limpieza de criba en succión (223), HG 2" | m |  |  | 0
15.70 | Colocación Válvula solenoide 2", normalmente cerrada | U |  |  | 0
15.71 | Colocación Tanque hidroneumático con accesorios | U |  |  | 0
15.72 | Colocación válvulas solenoide para distribución de agua efluente por sectores | U |  |  | 0
Accesorios
15.73 | Pinturas | m2 |  |  | 0
15.74 | Suministro Cribas bronce separación 1mm equipos de succión de agua efluente | U |  |  | 0
15.75 | Suministro Tapa 80 x 80 cm HG en caliente y antideslizante, en marco HG en caliente | m2 |  |  | 0
15.76 | Suministro Escalera vertical acero galvanizado en caliente empotrada en pared, diámetros 25mm | U |  |  | 0
15.77 | Colocación Cribas bronce separación 1mm equipos de succión de agua efluente | U |  |  | 0
15.78 | Colocación Tapa 80 x 80 cm HG en caliente y antideslizante, en marco HG en caliente | m2 |  |  | 0
15.79 | Colocación Escalera vertical acero galvanizado en caliente empotrada en pared, diámetros 25mm | U |  |  | 0
16 | RECEPCIÓN Y DESCARGA DE LÍQUIDOS BAROMÉTRICOS
Obra Civil
16.1 | Excavación | m3 |  |  | 0
16.2 | Rellenos | m3 |  |  | 0
16.3 | Muro de mampostería, 0,15m x 0,65m x 1,0m | m2 |  |  | 0
16.4 | Losetas de hormigón armado 0,80m x 0,80m y e=6cm | m2 |  |  | 0
16.5 | Cordón cuneta en hormigón armado | m |  |  | 0
16.6 | Dados de hormigón ciclópeo de 0,80m de lado | m3 |  |  | 0
Hormigón
16.7 | Losas | m3 |  |  | 0
16.8 | Muros | m3 |  |  | 0
16.9 | Rellenos | m3 |  |  | 0
16.10 | Revoques | m2 |  |  | 0
Tuberías
16.11 | Suministro tubería PVC S20 DN 63 y accesorios | m |  |  | 0
16.12 | Suministro tubería PVC S20 DN 110 y accesorios | m |  |  | 0
16.13 | Suministro tubería PVC S20 DN 150 y accesorios | m |  |  | 0
16.14 | Suministro tubería FD DN 150 y accesorios | m |  |  | 0
16.15 | Suministro tubería FD DN 250 y accesorios | m |  |  | 0
16.16 | Suministro tubería HG 1y1/4" y accesorios | m |  |  | 0
16.17 | Colocación tubería PVC S20 DN 63 y accesorios | m |  |  | 0
16.18 | Colocación tubería PVC S20 DN 110 y accesorios | m |  |  | 0
16.19 | Colocación tubería PVC S20 DN 150 y accesorios | m |  |  | 0
16.20 | Colocación tubería FD DN 150 y accesorios | m |  |  | 0
16.21 | Colocación tubería FD DN 250 y accesorios | m |  |  | 0
16.22 | Colocación tubería HG 1y1/4" y accesorios | m |  |  | 0
Valvulas
16.23 | Suministro valvula esférica DN 1y1/4" (cuerpo latón, doble junta en teflon, maneta en inoxi AISI 304L) | U |  |  | 0
16.24 | Suministro valvula esférica DN 63 | U |  |  | 0
16.25 | Suministro valvula de corte tipo mariposa FD DN 150 | U |  |  | 0
16.26 | Colocación valvula esférica DN 1y1/4" (cuerpo latón, doble junta en teflon, maneta en inoxi AISI 304L) | U |  |  | 0
16.27 | Colocación valvula esférica DN 63 | U |  |  | 0
16.28 | Colocación valvula de corte tipo mariposa FD DN 150 | U |  |  | 0
Otros
16.29 | Suministro de Grifo en HG 1y1/4" | U |  |  | 0
16.30 | Suministro de volquetín metálico con tapa, volumen 2 m3 | U |  |  | 0
16.31 | Suministro de tapas metálicas rebatibles de 0.80m x 1.0m, con superficie exterior antideslizante, realizada en chapa labrada con refuerzos estructurales, de e=6mm, con cerrojos de seguridad. Las tapas, sus correspondientes marcos y accesorios serán en acero inoxidable AISI 304L. | U |  |  | 0
16.32 | Suministro de tapas metálicas rebatibles de 0.80m x 0.80m, con superficie exterior antideslizante, realizada en chapa labrada con refuerzos estructurales, de e=6mm, con cerrojos de seguridad. Las tapas, sus correspondientes marcos y accesorios serán en acero inoxidable AISI 304L. | U |  |  | 0
16.33 | Suministro de manguera de 15m, con malla interna y protección UV, DN 32mm, conexiones rápdias en sus extremos y puntero regulable | U |  |  | 0
16.34 | Suministro de nicho para manguera, 0,65m x 0,65m x 0,15m | U |  |  | 0
16.35 | Suministro de carrete móvil para enrollar manguera dentro del nicho | U |  |  | 0
16.36 | Suministro de marco y tapa metálica de 0,40m x 0,40m | U |  |  | 0
16.37 | Suministro de mangón flexible de goma sintética reforzada con espira de acero DN 150, L=5m | U |  |  | 0
16.38 | Suministro de trípode metálico, galvanizado en caliente | U |  |  | 0
16.39 | Suministro de rejilla electosoldada como tapa de reguera, galvanizada en caliente, (Tramos de 50cm, peso del tramo ≤ 35kg, carga puntual 150kg) | U |  |  | 0
16.40 | Suministro de PPT de 0,40m x 0,40m | U |  |  | 0
16.41 | Suministro de bandeja de escurrimiento de material de reja, con refuerzo estructural en acero inoxidable AISI 304L, de 0,72m x 0,70m, e=3mm | U |  |  | 0
16.42 | Suministro de rastrillo para limpieza de reja, pieza dentada galvanizada en caliente | U |  |  | 0
16.43 | Suministro de pala para extracción de áridos, en chapa perforada galvanizada en caliente y e=3mm | U |  |  | 0
16.44 | Balde de obra (30 litros) | U |  |  | 0
16.45 | Soporte metálico para rastrillo de limpieza de reja y pala de extracción de áridos | U |  |  | 0
16.46 | Capacete de ventilación con tejido en acero inoxidable AISI 304L | U |  |  | 0
16.47 | Reja de limpieza manual (barras de 1y1/2" y 1y1/4"), en inoxidable AISI 304L | U |  |  | 0
16.48 | Perfil C8 y espesor 6mm, en acero inoxidable AISI 304L | U |  |  | 0
16.49 | Perfil T de ala de 2" y espesor 1/8", en acero inoxidable AISI 304L | U |  |  | 0
16.50 | Pinturas | m2 |  |  | 0
17 | EMISARIO
Obra Civil
17.1 | Excavación | m3 |  |  | 0
17.2 | Rellenos | m3 |  |  | 0
Hormigón
17.3 | Losas | m3 |  |  | 0
17.4 | Muros | m3 |  |  | 0
17.5 | Pilares | m3 |  |  | 0
17.6 | Terminación hormigón con malla electrosoldada | m3 |  |  | 0
17.7 | Cabezal de descarga | m3 |  |  | 0
Tuberías
17.8 | Suministro Tubería PE 400 | m |  |  | 0
17.9 | Colocación Tubería PE 400 | m |  |  | 0
Otros
17.10 | Relleno arena compactada | m3 |  |  | 0
17.11 | Relleno tosca-cemento relación 10/1 | m3 |  |  | 0
17.12 | Suministro reja de descarga con accesorios | GL |  |  | 0
17.13 | Colocación reja de descarga con accesorios | GL |  |  | 0
18 | ESTACIÓN DE BOMBEO INTERNO
Obra Civil
18.1 | Excavación | m3 |  |  | 0
18.2 | Rellenos | m3 |  |  | 0
Hormigón
18.3 | Losas | m3 |  |  | 0
18.4 | Muros | m3 |  |  | 0
18.5 | Pantalla de hormigón | m3 |  |  | 0
18.6 | Bases | m3 |  |  | 0
18.7 | Rellenos | m3 |  |  | 0
18.8 | Revoques | m2 |  |  | 0
Tuberías
18.9 | Suministro Tuberías de bombeo, FD200 | m |  |  | 0
18.10 | Suministro Codos FD200 | U |  |  | 0
18.11 | Suministro Tees FD200 | U |  |  | 0
18.12 | Suminsirto Pasamuros FD200 | U |  |  | 0
18.13 | Suministro Juntas de Desmontaje FD200 | U |  |  | 0
18.14 | Suministro Tubería ventilación, FD250 | m |  |  | 0
18.15 | Colocación Tuberías de bombeo, FD200 | m |  |  | 0
18.16 | Colocación Codos FD200 | U |  |  | 0
18.17 | Colocación Tees FD200 | U |  |  | 0
18.18 | Suminsirto Pasamuros FD200 | U |  |  | 0
18.19 | Colocación Juntas de Desmontaje FD200 | U |  |  | 0
18.20 | Colocación Tubería ventilación, FD250 | m |  |  | 0
18.21 | Suministro y colocación Tubería desagüe cámara de llaves, PVC110 | GL |  |  | 0
Valvulas
18.22 | Válvulas Compuerta FD200 | U |  |  | 0
18.23 | Pedestales de válvulas | U |  |  | 0
18.24 | Pedestal de válvula compuerta | U |  |  | 0
18.25 | Suministro Válvulas de Retención FD200 | U |  |  | 0
Otros
18.26 | Estructura de izaje equipos | GL |  |  | 0
18.27 | Motor de sistema de izaje de equipos | GL |  |  | 0
18.28 | Tapas HG en caliente y antideslizante, en marco HG en caliente | m2 |  |  | 0
18.29 | Tapas acero inoxidable en pozo de bombeo, en marco acero inoxidable | m2 |  |  | 0
18.30 | Escalera vertical acero inoxidable empotrada en pared, diámetros 25mm | U |  |  | 0
18.31 | Cámara C18 | GL |  |  | 0
19 | PLAYA DE ACONDICIONAMIENTO DEL LODO
Obra Civil
19.1 | Excavación | m3 |  |  | 0
19.2 | Rellenos | m3 |  |  | 0
19.3 | Base de suelocemento | m3 |  |  | 0
Hormigón
19.4 | Losas | m3 |  |  | 0
19.5 | Muros | m3 |  |  | 0
19.6 | Escaleras | m3 |  |  | 0
19.7 | Rampas de acceso | m3 |  |  | 0
19.8 | Pilares | m3 |  |  | 0
19.9 | Bases | m3 |  |  | 0
19.10 | Rellenos | m3 |  |  | 0
19.11 | Revoques | m2 |  |  | 0
Tuberías
19.12 | Suministro tuberías internas FD100 | m |  |  | 0
19.13 | Suministro Codos FD100 | U |  |  | 0
19.14 | Suministro Tees FD100 | U |  |  | 0
19.15 | Suministro Tees FD100 devivación 50 | U |  |  | 0
19.16 | Suministro Codos HG 1,25" | U |  |  | 0
19.17 | Suministro Codos FD50 toma de muestras | U |  |  | 0
19.18 | Suministro Tubería T17-PVC200 | m |  |  | 0
19.19 | Suministro Tubería T18-PVC200 | m |  |  | 0
19.20 | Suministro tuberías iternas de agua efluente, HG 2" | m |  |  | 0
19.21 | Suministro picos internos de agua efluente, HG 2" | U |  |  | 0
19.22 | Colocación tuberías internas FD100 | m |  |  | 0
19.23 | Colocación Codos FD100 | U |  |  | 0
19.24 | Colocación Tees FD100 | U |  |  | 0
19.25 | Colocación Tees FD100 devivación 50 | U |  |  | 0
19.26 | Colocación Codos HG 1,25" | U |  |  | 0
19.27 | Colocación Codos FD50 toma de muestras | U |  |  | 0
19.28 | Colocación Tubería T17-PVC200 | m |  |  | 0
19.29 | Colocación Tubería T18-PVC200 | m |  |  | 0
19.30 | Colocación tuberías iternas de agua efluente, HG 2" | m |  |  | 0
19.31 | Colocación picos internos de agua efluente, HG 2" | U |  |  | 0
Cámaras
19.32 | Cámara C21 | U |  |  | 0
19.33 | Cámara C22 | U |  |  | 0
19.34 | Cámara C23 | U |  |  | 0
19.35 | Cámara C24 | U |  |  | 0
19.36 | Cámara C25 | U |  |  | 0
19.37 | Cámara C26 | U |  |  | 0
Valvulas
19.38 | Suministro Válvulas FD100 | U |  |  | 0
19.39 | Suministro Válvulas HG 2" toma de muestras | U |  |  | 0
19.40 | Colocación Válvulas FD100 | U |  |  | 0
19.41 | Colocación Válvulas HG 2" toma de muestras | U |  |  | 0
Sistema drenante
19.42 | Suministro Greenblocks | m2 |  |  | 0
19.43 | Suministro Geocontenedores | U |  |  | 0
19.44 | Suministro arena fina | m3 |  |  | 0
19.45 | Suministro geotextil no tejido, densidad 130 g/m² | m2 |  |  | 0
19.46 | Suministro cantos rodados diámetros 0,5cm a 3cm | m3 |  |  | 0
19.47 | Suministro Geomembrana polietileno espesor mínimo 2mm | m2 |  |  | 0
19.48 | Suministro Tuberías drenaje PVC160, con ranuras laterales espesor 3mm cada 15cm | m |  |  | 0
19.49 | Suministro Canto rodado diámetros 3cm a 10cm para drenes | m3 |  |  | 0
19.50 | Colocación Greenblocks | m2 |  |  | 0
19.51 | Colocación Geocontenedores | U |  |  | 0
19.52 | Colocación arena fina | m3 |  |  | 0
19.53 | Colocación geotextil no tejido, densidad 130 g/m² | m2 |  |  | 0
19.54 | Colocación cantos rodados diámetros 0,5cm a 3cm | m3 |  |  | 0
19.55 | Colocación Geomembrana polietileno espesor mínimo 2mm | m2 |  |  | 0
19.56 | Colocación Tuberías drenaje PVC160, con ranuras laterales espesor 3mm cada 15cm | m |  |  | 0
19.57 | Colocación Canto rodado diámetros 3cm a 10cm para drenes | m3 |  |  | 0
Otros
19.58 | Suministro Barandas | m |  |  | 0
19.59 | Suministro pieza conexión impulsión de polímeros con tubería impulsión de lodos | U |  |  | 0
19.60 | Suministro Techo metálico | m2 |  |  | 0
19.61 | Suministro Vigas metálicas | m |  |  | 0
19.62 | Suministro rejas de barrotes | GL |  |  | 0
19.63 | Colocación Barandas | m |  |  | 0
19.64 | Colocación pieza conexión impulsión de polímeros con tubería impulsión de lodos | U |  |  | 0
19.65 | Colocación Techo metálico | m2 |  |  | 0
19.66 | Colocación Vigas metálicas | m |  |  | 0
19.67 | Colocación rejas de barrotes | GL |  |  | 0
20 | RED DE DESAGÜES GENERALES DE LA PLANTA
Tuberías
20.1 | Suministro T05-PVC315 | m |  |  | 0
20.2 | Suministro T06-PVC315 | m |  |  | 0
20.3 | Suministro T07-PVC315 | m |  |  | 0
20.4 | Suministro T08-PVC315 | m |  |  | 0
20.5 | Suministro T09-PVC315 | m |  |  | 0
20.6 | Suministro T10-PVC315 | m |  |  | 0
20.7 | Suministro T19-PVC200 | m |  |  | 0
20.8 | Suministro T20-PVC200 | m |  |  | 0
20.9 | Suministro T21-PVC200 | m |  |  | 0
20.10 | Suministro T22-PVC200 | m |  |  | 0
20.11 | Suministro desagüe locales a Cámara C3, PVC160 | m |  |  | 0
20.12 | Colocación T05-PVC315 | m |  |  | 0
20.13 | Colocación T06-PVC315 | m |  |  | 0
20.14 | Colocación T07-PVC315 | m |  |  | 0
20.15 | Colocación T08-PVC315 | m |  |  | 0
20.16 | Colocación T09-PVC315 | m |  |  | 0
20.17 | Colocación T10-PVC315 | m |  |  | 0
20.18 | Colocación T19-PVC200 | m |  |  | 0
20.19 | Colocación T20-PVC200 | m |  |  | 0
20.20 | Colocación T21-PVC200 | m |  |  | 0
20.21 | Colocación T22-PVC200 | m |  |  | 0
20.22 | Colocación desagüe locales a Cámara C3, PVC160 | m |  |  | 0
Cámaras
20.23 | Cámara C1 | GL |  |  | 0
20.24 | Cámara C2 | GL |  |  | 0
20.25 | Cámara C3 | GL |  |  | 0
20.26 | Cámara C4 | GL |  |  | 0
20.27 | Cámara C5 | GL |  |  | 0
20.28 | Cámara C19 | GL |  |  | 0
20.29 | Cámara C20 | GL |  |  | 0
21 | EDIFICIO DE OFICINAS, DEPÓSITOS, TRATAMIENTO DE LODOS, TABLEROS Y PLAYA ACONDICIONAMIENTO DEL LODO
21.1 | Excavación | m3 |  |  | 0
Hormigón
21.2 | Hormigón fundaciones | m3 |  |  | 0
21.3 | Hormigón losas | m3 |  |  | 0
21.4 | Hormigón pilares | m3 |  |  | 0
21.5 | Hormigón vigas | m3 |  |  | 0
Albañilería
21.6 | Muros de 20 | m2 |  |  | 0
21.7 | Muros de 15 | m2 |  |  | 0
21.8 | Muros de 10 | m2 |  |  | 0
21.9 | Impermeabilización arranque de muros | GL |  |  | 0
21.10 | Impermeabilización de muros exteriores | m2 |  |  | 0
21.11 | Revoque exterior 1 capa arena y portland con hidrófugo más revestimiento para exteriores con color | m2 |  |  | 0
21.12 | Revoque interior 2 capas | m2 |  |  | 0
21.13 | Revoque interior 1 capa más revestimiento con terminación fina con color | m2 |  |  | 0
21.14 | Contrapisos hormigón de cascotes | m2 |  |  | 0
21.15 | Contrapisos hormigón armado | m2 |  |  | 0
21.16 | Contrapiso flotante | m2 |  |  | 0
21.17 | Pavimento vehicular hormigón | m2 |  |  | 0
21.18 | Pavimento de arena y portland rodillado interior | m2 |  |  | 0
21.19 | Pavimento de arena y portland rodillado exterior | m2 |  |  | 0
21.20 | Piso de porcelanato antideslizante 60x60 | m2 |  |  | 0
21.21 | Piso de portland lustrado | m2 |  |  | 0
21.22 | Suministro y colocación de escalera principal | GL |  |  | 0
21.23 | Suministro y colocación de escaleras marineras | GL |  |  | 0
21.24 | Suministro y colocación de aberturas de aluminio | GL |  |  | 0
21.25 | Suministro y colocación de aberturas de herrería | GL |  |  | 0
21.26 | Suministro y colocación de carpintería de madera | GL |  |  | 0
21.27 | Estructura de techos | m2 |  |  | 0
21.28 | Suministro y colocación de cubierta liviana (Oficina, Depósitos y local de Tableros) (ISODEC) | m2 |  |  | 0
21.29 | Suministro y colocación de cubierta liviana (Sala de Deshidratación) (ISODEC) | m2 |  |  | 0
21.30 | Revestimiento de baldosa cerámica 60x30 | m2 |  |  | 0
21.31 | Suministro y colocación mesadas | GL |  |  | 0
21.32 | Instalación sanitaria interna, agua potable | GL |  |  | 0
21.33 | Instalación sanitaria interna, aguas servidas | GL |  |  | 0
21.34 | Instalación sanitaria artefactos, accesorios, etc. | GL |  |  | 0
21.35 | Alimentación de agua a piletas preparación de productos químicos | GL |  |  | 0
21.36 | Suministro y colocación tubería de alimentación polielectrolitos | GL |  |  | 0
21.37 | Sistema de desague piletas de preparación prod. químicos | GL |  |  | 0
21.38 | Suministro e Instalación Eléctrica de todos los Locales de la Planta de Depuración | GL |  |  | 0
21.39 | Suministro e Instalación de Corrientes Débiles (Datos) de los Locales de la Planta de Depuración | GL |  |  | 0
21.40 | Pintura interior de muros | m2 |  |  | 0
21.41 | Pintura exterior de muros | m2 |  |  | 0
21.42 | Pintura pisos | m2 |  |  | 0
21.43 | Pintura cielorrasos | m2 |  |  | 0
21.44 | Limpieza de obra | GL |  |  | 0
EQUIPAMIENTOS
21.45 | Suministro de equipamiento de oficina | GL |  |  | 0
21.46 | Suministro de equipamiento de laboratorio | GL |  |  | 0
21.47 | Suministro equipamiento de vestuario | GL |  |  | 0
21.48 | Suministro de equipamiento de taller | GL |  |  | 0
21.49 | Suministro herramientas equipamiento de seguridad y varios | GL |  |  | 0
ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO
21.50 | Forestación y enjardinado | GL |  |  | 0
21.51 | Tepes de césped | m2 |  |  | 0
21.52 | Semillas de césped | GL |  |  | 0
21.53 | Cerco perimetral incluye muros, portones de acceso y logo de OSE | m |  |  | 0
21.54 | Caminería vehicular hormigón | m2 |  |  | 0
21.55 | Caminería vehicular riego asfáltico | m2 |  |  | 0
21.56 | Cunetas | m |  |  | 0
21.57 | Alcantarillas | GL |  |  | 0
21.58 | Veredas | m2 |  |  | 0
21.59 | Conexión de agua potable a la red existente al predio | GL |  |  | 0
21.60 | Explanada y mástiles | GL |  |  | 0
21.61 | Terraplenes | m3 |  |  | 0
21.62 | Rellenos | m3 |  |  | 0
22 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO
22.1 | Suministro mezcladores MEB, MZC, MBI y accesorios | U |  |  | 0
22.2 | Suministro repuestos mezcladores MEB, MZC, MBI y accesorios | GL |  |  | 0
22.3 | Montaje mezcladores MEB, MZC, MBI y accesorios | GL |  |  | 0
22.4 | Suministro de sistema izado de mixers | U |  |  | 0
22.5 | Montaje de sistema izado de mixers | GL |  |  | 0
22.6 | Suministro bombas bombeo principal BBP y accesorios | U |  |  | 0
22.7 | Suministro repuestos bombas bombeo principal BBP y accesorios | GL |  |  | 0
22.8 | Montaje bombas bombas bombeo principal BBP y accesorios | GL |  |  | 0
22.9 | Suministro bombas dosificadoras de cloruro férrico (UCF) y accesorios | U |  |  | 0
22.10 | Suministro repuestos bombas dosificadoras de cloruro férrico (UCF) y accesorios | GL |  |  | 0
22.11 | Montaje bombas dosificadoras de cloruro férrico (UCF) y accesorios | GL |  |  | 0
22.12 | Suministro de bombas de recirculación BRL y accesorios | U |  |  | 0
22.13 | Suministro repuestos bombas de recirculación BRL y accesorios | GL |  |  | 0
22.14 | Montaje de bombas de recirculación BRL y accesorios | GL |  |  | 0
22.15 | Suministro de bombas de recirculación BRP y accesorios | U |  |  | 0
22.16 | Suministro repuestos bombas de recirculación BRP y accesorios | GL |  |  | 0
22.17 | Montaje de bombas de recirculación BRP y accesorios | GL |  |  | 0
22.18 | Suministro de bombas de purga de lodos BPL y accesorios | U |  |  | 0
22.19 | Suministro repuestos bombas de purga de lodos BPL y accesorios | GL |  |  | 0
22.20 | Montaje de bombas de purga de lodos BPL y accesorios | GL |  |  | 0
22.21 | Suministro de bombas de recirculación liquido aireado BDN y accesorios | U |  |  | 0
22.22 | Suministro repuestos bombas de recirculación liquido aireado BDN y accesorios | GL |  |  | 0
22.23 | Montaje de bombas de recirculación liquido aireado BDN y accesorios | GL |  |  | 0
22.24 | Suministro de bombas de espumas BES y accesorios | U |  |  | 0
22.25 | Suministro repuestos bombas de espumas BES y accesorios | GL |  |  | 0
22.26 | Montaje de bombas de espumas BES y accesorios | GL |  |  | 0
22.27 | Suministro de bombas polielectrolito BPE | U |  |  | 0
22.28 | Suministro repuestos bombas polielectrolito BPE | GL |  |  | 0
22.29 | Montaje de bombas polielectrolito BPE | GL |  |  | 0
22.30 | Suministro de agitadores polielectrolito AGP | U |  |  | 0
22.31 | Suministro repuestos agitadores polielectrolito AGP | GL |  |  | 0
22.32 | Montaje de bombas agitadores polielectrolito AGP | GL |  |  | 0
22.33 | Suministro de centrifugas para deshidratación CEN | U |  |  | 0
22.34 | Suministro repuestos de centrifugas para deshidratación CEN | GL |  |  | 0
22.35 | Montaje de centrifugas para deshidratación CEN | GL |  |  | 0
22.36 | Suministro equipo Desinfección DUV y accesorios | U |  |  | 0
22.37 | Suministro repuestos de equipo Desinfección DUV y accesorios | GL |  |  | 0
22.38 | Montaje de equipo Desinfección DUV y accesorios | GL |  |  | 0
22.39 | Estructura de izaje de equipos | GL |  |  | 0
22.40 | Sensor de nivel mínimo | GL |  |  | 0
22.41 | Medidor de nivel ultrasónico para medición caudal efluente | U |  |  | 0
22.42 | Suministro de bomba BSR | U |  |  | 0
22.43 | Suministro repuestos de bomba BSR y accesorios | GL |  |  | 0
22.44 | Montaje de bomba BSR y accesorios | GL |  |  | 0
22.45 | Suministro de reja mecanica fina RMF | U |  |  | 0
22.46 | Montaje de reja mecanica fina RMF | GL |  |  | 0
22.47 | Suministro de bombas de bombeo interno BBI y accesorios | U |  |  | 0
22.48 | Suministro repuestos bombas de bombeo interno BBI y accesorios | GL |  |  | 0
22.49 | Montaje de bombas de bombeo interno BBI y accesorios | GL |  |  | 0
22.50 | Suministro puente barredor PBS y accesorios | U |  |  | 0
22.51 | Suministro repuestos puente barredor PBS y accesorios | GL |  |  | 0
22.52 | Montaje de puente barredor PBS y accesorios | GL |  |  | 0
22.53 | Suministro desarenador DES y accesorios | U |  |  | 0
22.54 | Suministro repuestos desarenador DES y accesorios | GL |  |  | 0
22.55 | Montaje de desarenador DES y accesorios | GL |  |  | 0
22.56 | Suministro bomba de achique | U |  |  | 0
22.57 | Suministro Soplantes SPT y accesorios | U |  |  | 0
22.58 | Suministro repuestos soplantes SPT y accesorios | GL |  |  | 0
22.59 | Montaje soplantes SPT y accesorios | GL |  |  | 0
22.60 | Suministro placas orificio medición diferencial de presión | U |  |  | 0
22.61 | Suministro Termocuplas | U |  |  | 0
22.62 | Colocación placas orificio medición diferencial de presión | GL |  |  | 0
22.63 | Colocación Termocuplas | GL |  |  | 0
22.64 | Suministro de parrillas de difusores | GL |  |  | 0
22.65 | Suministro de accesorios para parrillas de difusores | GL |  |  | 0
22.66 | Suministro de difusores | U |  |  | 0
22.67 | Suministro de membranas para difusores | U |  |  | 0
22.68 | Suministro de repuestos de difusores completos, con sus membranas | U |  |  | 0
22.69 | Suministro de otras membranas de repuesto | U |  |  | 0
22.70 | Montaje de parrillas de difusores | GL |  |  | 0
22.71 | Montaje de accesorios para parrillas de difusores | GL |  |  | 0
22.72 | Montaje de difusores | U |  |  | 0
22.73 | Montaje de membranas para difusores | U |  |  | 0
22.74 | Montaje Estructura de Izado y accesorios | GL |  |  | 0
23 | INSTALACIÓN ELECTRICA Y DE CONTROL
23.1 | Conexión a la red de UTE, incluye nichos, trámites, y costos asociados | GL |  |  | 0
23.2 | Suministro de transformador de 1600 KVA 15 kV/0.4 (incluye, protecciones, accesorios y conexiones a las redes de MT y BT) | GL |  |  | 0
23.3 | Montaje de transformador de 1600 KVA 15 kV/0.4 (incluye, protecciones, accesorios y conexiones a las redes de MT y BT) | GL |  |  | 0
23.4 | Suministro de celdas de protección para transformador de 1600 KVA 31,5 kV/0,4 (incluye, protecciones, accesorios y conexiones a la red de MT) | GL |  |  | 0
23.5 | Montaje de celdas para transformador de 1600 KVA 31,5 kV/0.4 (incluye, protecciones, accesorios y conexiones a la red de MT) | GL |  |  | 0
23.6 | Suministro y tendido de red eléctrica interna de la Planta, incluye cámaras de inspección, cañerías, columnas y cableados | GL |  |  | 0
23.7 | Suministro y Montaje de Tableros de Potencia y Control, incluye tomacorrientes y cables y tablero general | GL |  |  | 0
23.8 | Suministro y Montaje de Sistema de control, incluye sistema SCADA y accesorios | GL |  |  | 0
23.9 | Suministro de PLC´s de Control, incluye módulos de expansión (entradas, salidas, y comunicación) relés auxiliares, fuente CC y accesorios | GL |  |  | 0
23.10 | Suministro y montaje de Sistema de protección contra descargas atmosféricas, incluye captores, bajada, y puesta a tierra. | GL |  |  | 0
23.11 | Suministro y montaje de Puesta a tierra de potencia y control, incluye jabalinas , barras y conductores de bajada | GL |  |  | 0
23.12 | Suministro y montaje de Iluminación exterior, incluye luminarias cámaras de inspección y columnas | GL |  |  | 0
23.13 | Suministro y montaje de tomacorrientes exteriores, incluye cajas de conexión y accesorios | GL |  |  | 0
23.14 | Suministro y montaje de Iluminación interior, incluye luminarias, cámaras de inspección y columnas | GL |  |  | 0
23.15 | Suministro y montaje de tomacorrientes interiores, incluye cajas de conexión y accesorios | GL |  |  | 0
23.16 | Sistema de comunicación, incluye módems GPRS y accesorios | GL |  |  | 0
23.17 | Suministro de sistema de medida de caudal de entrada a reactores y accesorios | GL |  |  | 0
23.18 | Montaje de sistema de medida de caudal de entrada a reactores y accesorios | GL |  |  | 0
23.19 | Suministro de sistema de medida de caudal de salida de planta y accesorios | GL |  |  | 0
23.20 | Montaje de sistema de medida de caudal de salida de planta y accesorios | GL |  |  | 0
23.21 | Montaje de sistema de medida de caudal de aire a reactores | GL |  |  | 0
23.22 | Suministro de sistema de medida de oxígeno disuelto en reactores | GL |  |  | 0
23.23 | Suministro de medidores de oxígeno disuelto | U |  |  | 0
23.24 | Montaje de sistema de medida de oxígeno disuelto en reactores | GL |  |  | 0
23.25 | Suministro de sistema de medida de carpeta de lodos en sedimentadores | GL |  |  | 0
23.26 | Suministro de medidores de carpeta de lodos | U |  |  | 0
23.27 | Montaje de sistema de medida de carpeta de lodos en sedimentadores | GL |  |  | 0
23.28 | Suministro de sistema de medida de sólidos suspendidos totales en reactores y tubería de descarte de lodos | GL |  |  | 0
23.29 | Suministro de medidores de sólidos suspendidos | U |  |  | 0
23.30 | Montaje de sistema de medida de sólidos suspendidos totales en reactores y tubería de descarte de lodos | GL |  |  | 0
23.31 | Suministro de sistema de medida de transmitancia en canal UV | GL |  |  | 0
23.32 | Suministro de medidores de transmitancia | U |  |  | 0
23.33 | Montaje de sistema de medida de transmitancia en canal UV | GL |  |  | 0
23.34 | Otros accesorios y repuestos para instrumentos | GL |  |  | 0
Suministro de sistema de control de parámetros de salida de planta (amonio, nitratos, fosforo)
23.35 | Suministro de sistema de control de amonio | U |  |  | 0
23.36 | Suministro de sistema de control de nitratos | U |  |  | 0
23.37 | Suministro de sistema de control de fósforo | U |  |  | 0
23.38 | Instalación de sistema de control de amonio | U |  |  | 0
23.39 | Instalación de sistema de control de nitratos | U |  |  | 0
23.40 | Instalación de sistema de control de fósforo | U |  |  | 0
24 | SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIO
24.1 | Equipos de bombeo | GL |  |  | 0
24.2 | Señalización, detección y alarma | GL |  |  | 0
24.3 | Electrobomba principal | GL |  |  | 0
24.4 | Electrobomba Jockey | GL |  |  | 0
24.5 | Kit Hidroneumático | GL |  |  | 0
24.6 | Tablero Eléctrico | GL |  |  | 0
24.7 | Otros accesorios y equipamientos | GL |  |  | 0
24.8 | Tanque de reserva de agua para combate de incendio incluyendo accesorios | GL |  |  | 0
25 | UNIDAD DOSIFICADORA DE CLORURO FÉRRICO UCF
Obra Civil
25.1 | Excavación | m3 |  |  | 0
25.2 | Rellenos | m3 |  |  | 0
Hormigón armado
25.3 | Hormigón armado losa piso | m3 |  |  | 0
25.4 | Hormigón armado tabiques | m3 |  |  | 0
25.5 | Hormigón armado losas | m3 |  |  | 0
Depósitos y dosificadoras
25.6 | Suministro de depósitos prefabricados | U |  |  | 0
25.7 | Tuberías y accesorios de alimentación y salida a depósitos | GL |  |  | 0
25.8 | Suministro de tubería de succión de bombas dosificadoras | GL |  |  | 0
25.9 | Colocación de tubería de succión de bombas dosificadoras | GL |  |  | 0
25.10 | Bases de bombas dosificadoras | GL |  |  | 0
25.11 | Suministro e instalación de vainas PVC 110mm para BRP | m |  |  | 0
25.12 | Cámaras en tubería de impulsión (BRP) | U |  |  | 0
25.13 | Suministro de tuberías de impulsión de bombas BRP | m |  |  | 0
25.14 | Colocación de tuberías de impulsión de bombas BRP | m |  |  | 0
25.15 | Montaje otros suministros Sistema de cloruro férrico | GL |  |  | 0
25.16 | Cámara de conexión a tubería afluente para control de olores, y accesorios. | GL |  |  | 0
Otros
25.17 | Pared de ladrillo | m2 |  |  | 0
25.18 | Revoque | m2 |  |  | 0
25.19 | Aberturas de aluminio | U |  |  | 0
25.20 | Piso de gres | m2 |  |  | 0
25.21 | Instalación sanitaria | GL |  |  | 0
25.22 | Ducha de emergencia | GL |  |  | 0
25.23 | Pintura | GL |  |  | 0
25.24 | Mesada | GL |  |  | 0
25.25 | Epoxi bituminoso | GL |  |  | 0
25.26 | Otros accesorios | GL |  |  | 0
26 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
26.1 | Suministro Sistema de Brazo Pescante Avanzado | U |  |  | 0
26.2 | Intalación y Prueba Sistema de Brazo Pescante Avanzado | U |  |  | 0
26.3 | Suministro Bases Fijas Avanzadas Tipo A - Manguito de acero inoxidable para montaje en pared | U |  |  | 0
26.4 | Intalación y Prueba Bases Fijas Avanzadas Tipo A - Manguito de acero inoxidable para montaje en pared | U |  |  | 0
26.5 | Suministro Bases Fijas Avanzadas Tipo B - Manguito montaje embutido en el suelo | U |  |  | 0
26.6 | Intalación y Prueba Bases Fijas Avanzadas Tipo B - Manguito montaje embutido en el suelo | U |  |  | 0
26.7 | Suministro y Prueba Arnés de seguridad de cuerpo entero | U |  |  | 0
26.8 | Suministro y Prueba Asiento de Trabajo | U |  |  | 0
26.9 | Suministro y Prueba Detector de gases | U |  |  | 0
26.10 | Suministro y Prueba Bomba de aire ambiental | U |  |  | 0
26.11 | Suministro y Prueba Trípode con guinche autoblocante manual | U |  |  | 0
26.12 | Suministro e instalación Ducha de Emergencia y Lavaojos | U |  |  | 0
26.13 | Suministro Señalizaciones | GL |  |  | 0
26.14 | Servicio Post-Venta de mantenimiento de equipos y dispositivos de seguridad | GL |  |  | 0
26.15 | Capacitación en uso, mantenimiento y entrenamiento para dispositivos de seguridad | GL |  |  | 0
27 | PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
27.1 | Puesta en Marcha | GL |  |  | 0
27.2 | Operación, mantenimiento y entrenamiento de personal | MES |  |  | 0
28 | ABANDONO DE PLANTA ACTUAL
28.1 | Tableros eléctricos, válvulas y deshidratador centrífugo actual | GL |  |  | 0
28.2 | Tuberías | GL |  |  | 0
28.3 | Bombas | GL |  |  | 0
28.4 | Vaciado de tanques de aireación | GL |  |  | 0
28.5 | Vaciado de sedimentadores | GL |  |  | 0
28.6 | Sellado de pozo de bombeo actual | GL |  |  | 0
28.7 | Relleno de tanques de aireación | GL |  |  | 0
28.8 | Cierre de tanques de aireación | GL |  |  | 0
28.9 | Relleno de sedimentadores | GL |  |  | 0
28.10 | Cierre de sedimentadores | GL |  |  | 0
28.11 | Retiro de sobrenadante de viejos tanques Imhoff | GL |  |  | 0
28.12 | Relleno de viejos tanques Imhoff | GL |  |  | 0
28.13 | Cierre de viejos tanques Imhoff | GL |  |  | 0
28.14 | Demolición de tanque de agua elevado | GL |  |  | 0
29 | RUBROS AMBIENTALES
29.1 | Entrega y aprobación del PGA-C | GL |  |  | 0
29.2 | Implementación de PGA-C | MES |  |  | 0
29.3 | Informes de seguimiento ambiental | U |  |  | 0
29.4 | Cierre ambiental de la Obra | GL |  |  | 0
30 | DESMOVILIZACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL
30.1 | Retiro de Construcciones Provisorias | GL |  |  | 0
30.2 | Limpieza y restitución general de las áreas afectadas por los trabajos | GL |  |  | 0
SUBTOTAL GLOBAL 1 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  |  | P.T. 1 ($) | M.I. 1 ($)

## OBRA UNITARIOS
Anexo VI - Planilla de Cantidades y Precios
LPI | [6 empty] | 915
2220
Rubros por precio unitario | [6 empty] | 3135
209
100
Rubro | Descripción | Unidad | Cant. | Precios Moneda Nacional |  | Monto imponible ($)
|  |  |  | Unitario ($) | Total ($)
1 | EXCAVACIÓN EN ROCA
1.1 | Sobreprecio por excavación en roca sana | m3 | 200
1.2 | Sobreprecio por excavación en roca descompuesta | m3 | 300
2 | ACOPLES RÁPIDOS
2.1 | Juegos de acoples rápidos (macho-hembra), DN 150 | U | 12
2.2 | Acoples rápido (macho), DN 150 | U | 25
3 | ABANDONO DE PLANTA ACTUAL
3.1 | Transporte de arena de planta potabilizadora de Aguas Corrientes para relleno | m³ | 1000
SUBTOTAL UNITARIOS - RUBROS A COTIZAR POR PRECIO UNITARIO |  |  |  |  | P.T. 2 ($) | M.I. 2 ($)

## COMPARACIÓN DE OFERTAS
PLANILLA CON PRECIOS TOTALES PARA COMPARACIÓN DE OFERTAS
Detalle | Moneda Nacional | Monto Imponible
TOTAL Rubros por Precio Global (SIN IVA ) | P.T.1 ($) | M.I.1
TOTAL Rubros por Precios Unitarios (con metrajes de comparación) (SIN IVA) | P.T.2 ($) | M.I.2
TOTAL Globales más Unitarios (SIN IVA) | (I) = P.T.1 ($) + P.T.2 ($) | (II) = M.I.1 + M.I.2
Total Globales más Unitarios (IVA Incluído) | (III) = (I) x 1,22
Total de Aporte por Leyes Sociales y complemento de Leyes Sociales por cuota mutual | (IV)= (II) x (0.708+0,05)
Monto de Comparación de Ofertas | (V) = (III) + (IV)