LICITACIÓN PÚBLICA

INTERNACIONAL

para la Contratación de

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE SANTA LUCÍA DEPARTAMENTO DE CANELONES"

LPI Nº 18.672

CIRCULAR  Nº 016

Montevideo, 06 de agosto de 2018.

Aclaraciones

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas recibidas por las firmas interesadas.

Consulta Nº 1: Consultamos qué repuestos se deben considerar para las bombas volumétricas BRL, BDN y BRP ya que las mismas están dentro de la descripción de bombas sumergibles donde el listado de repuestos correspondientes está orientado hacia bombas centrífugas sumergibles.  Los equipos mencionados serían del tipo mono helicoidales según nomenclatura del pliego.

Aclaración Nº 1: Los repuestos correspondientes a las bombas de desplazamiento positivo.

Consulta Nº 2: En relación a la Licitación Pública Internacional Nº 18.672 correspondiente a la “Construcción de PTAR en la ciudad de Santa Lucía, departamento de Canelones”, les hacemos llegar las siguientes consultas:

Sobre la parte 2 Requisitos de la Obra, vehículo minicargador y caminería interna al sector donde se encuentra el “Local de valorización de lodos deshidratados”

En la página 138 del documentos “Parte II Memoria Técnica PTAR Santa Lucía 070618.pdf”, se establece que el Vehículo Minicargador “Contará con un carro de transporte de al menos 2,0 m3 de capacidad y con pala volcadora de al menos 400 kg de capacidad de carga”.

Según nuestra interpretación, se trata de un vehículo con pala, que deberá ser capaz de tirar de un carro, siendo el vehículo y el carro, 2 equipos independientes, según se ilustra con las figuras a continuación:

Vehículo minicargador (aunque se muestra una marca, el valor de la figura es sólo para indicar el tipo de máquina que OSE está pidiendo):

Carro (el único valor de la figura es mostrar un carro que puede ser tirado por un vehiculo motorizado).

Se consulta si la interpretación que hemos realizado para el vehículo minicargador y el carro de 2 m3, especificados por OSE, es la correcta.  En caso de no serlo, se solicita aclaración.

Aclaración Nº 2: La interpretación es correcta.

Consulta Nº 3: Agradecemos responder a lo solicitado en la Circular Nº 8 emitida el 25 de julio de 2018, en la última parte de la consulta Nº 15.

La pregunta expresaba “Para el sistema de control de la nueva planta, se solicita se integre además del pozo de bombeo a construir en la planta existente, los pozos de bombeo existentes en la ciudad de Santa Lucía.  Se pregunta de cuántos pozos se trata, y si es necesario realizar agregados para permitir la comunicación con la nueva planta”.

Entendemos que dicha consulta no fue contestada en su totalidad al no indicarse la cantidad de pozos y el equipamiento de comunicación necesario para su incorporación en el nuevo SCADA.

Aclaración Nº 3: Se trata de un pozo de bombeo en el exterior de la planta y debe tener comunicación con el SCADA de la misma.

Consulta Nº 4: Favor aclarar si la bomba BA-EBP se requiere portátil o con codo base.

Aclaración Nº 4: Ver respuesta a la aclaración 7 de Circular 008.

Consulta Nº 5: Cantidad de Mixers Instalados (en operación) y la cantidad Sin Instalar; la tabla dice una cosa y en letras dice otra y no coinciden los números.  Favor confirmar cantidades.

Aclaración Nº 5: Ver respuesta a la aclaración 6 de la Circular 015.