REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

N° 19.792

Obras de saneamiento y troncal de agua potable para Barros Blancos y obras de saneamiento Villa Aeroparque - Canelones

CIRCULAR Nº 003

Montevideo, 4 de junio de 2019.

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Aclaración  Nº 1: De nuestra mayor consideración, realizamos a ustedes la siguiente consulta acerca de la Licitación de Referencia:

Se consulta por el proyecto ejecutivo. Se entiende de las memorias y del rubrado que se debe cotizar el proyecto ejecutivo de los cinco sistemas de bombeo de la oferta incluyendo sus impulsiones. No queda claro si se debe incluir cotización del proyecto ejecutivo de las redes o si este es de cargo de OSE. Se solicita aclarar.

Respuesta  Nº 1: En cuanto a la consulta relativa a los proyectos ejecutivos de saneamiento a cotizar en el marco del presente llamado a licitación, corresponde indicar que serán los referidos a los cinco sistemas de bombeo (pozos y sus respectivas impulsiones). Las redes de colectores ya cuentan con el mismo.