REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

N° 19.792

Obras de saneamiento y troncal de agua potable para Barros Blancos y obras de saneamiento Villa Aeroparque - Canelones

CIRCULAR Nº 012

Montevideo,  15 de julio de 2019.

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Aclaración  Nº 1: En relación a la Licitación Pública No. 19792 correspondiente a las “Obras de saneamiento y troncal de agua potable para Barros Blancos y obras de saneamiento Villa Aeroparque, Canelones”, les solicitamos tengan a bien otorgar una prórroga del acto de apertura de una semana, teniendo en cuenta el feriado no laborable del día 18/07/2019.

Respuesta Nº 1: No se otorgará nueva prórroga. Se mantiene como fecha de apertura el día 19 de julio de 2019.

Aclaración  Nº 2: Por medio de la presente nos comunicamos con uds. con el fin de solicitar aclaraciones en relación a licitación de referencia.

- Se solicita informar si la reposición final de la calzada o acera con motivo de canalización de tubería, tanto para saneamiento, impulsión o agua potable, debe ser contabilizado en el mt lineal de canalización (ejemplo rubro 2.2.1 de planilla 3) o será certificado según el rubro unitario de planilla 2 y 4?

- En el mismo sentido que consulta 1, lo que respecta a remoción y reposición de entradas vehiculares o peatonales; se consulta si dicha tarea será contabilizada por la planilla de rubros unitarios 2 y 4 o se debe contabilizar en las tareas de canalizaciones que afecten dichas entradas.

- En la visita a la zona se constata cercanía de viviendas a zona de cruce de cañada calle Alitalia, se tiene en cuenta dicha cercanía y posible afectación de viviendas?

Respuesta Nº 2:

- Como en todos los casos, la remoción y reposición de todo tipo de pavimento deberá cotizarse de acuerdo a las planillas de rubrados unitarios. De acuerdo a las mismas, se cotizará por m2, y tal como se establece en los recaudos, el pago se realizará considerando metraje lineal por el "ancho ficto", independientemente de lo exigido por la Comuna en cuanto a la reparación del pavimento.

- Como en todos los casos, la remoción y reposición de todo tipo de pavimento deberá cotizarse de acuerdo a las planillas de rubrados unitarios. De acuerdo a las mismas, se cotizará por m2, y tal como se establece en los recaudos, el pago se realizará considerando metraje lineal por el "ancho ficto", independientemente de lo exigido por la Comuna en cuanto a la reparación del pavimento.

- En cuanto al cruce de cañada de calle Alitalia, se tomarán las precauciones habituales para esa clase de obra, de común acuerdo con la Dirección de Obra.