REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

N° 19.792

Obras de saneamiento y troncal de agua potable para Barros Blancos y obras de saneamiento Villa Aeroparque - Canelones

CIRCULAR Nº 013

Montevideo,  17 de julio de 2019.

Aclaraciones

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Aclaración  Nº 1: Con respecto al punto 1. de la aclaración Nº 3 de la Circular Nº 10 que se transcribe a continuación:

“Aclaración Nº 3: Por medio de la presente nos comunicamos con uds. con el fin de solicitar aclaraciones en relación a licitación de referencia.

- En la red de saneamiento de la zona de Barros Blancos y Aeroparque, la traza de las tuberías en algunos sectores va por vereda con césped. En la planilla de precios unitarios no se especifica la reposición del césped. Agradecemos aclarar en qué rubro se debe cotizar.”

Se sustituye la repuesta por la siguiente:

Respuesta Nº 1: En todos los casos, tanto para las obras de Agua Potable como para las obras de Saneamiento, será el Director de Obra de OSE quien deberá determinar y autorizar previamente la “Reposición de Césped”.

En caso que la determine, dicha Reposición se realizará con Tepes, tal como lo indican las Memorias Generales de Agua Potable y de Saneamiento.

Si fuera posible, los Tepes se obtendrán a partir del césped existente en el terreno a remover.

Si esto no fuera posible, se utilizarán Tepes con las condiciones exigidas en las referidas Memorias Generales.

Para el pago de la “Reposición de Césped”, se utilizará el precio unitario cotizado del rubro 3.7.1 de la planilla 6 “Unitario Agua Potable Barros Blancos”.