- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

N° 20.056

OBRAS DE SANEAMIENTO Y DE AGUA POTABLE PARA PANDO NORTE, COLECTOR PERIMETRAL PANDO OESTE Y SANTA TERESITA – CANELONES.

CIRCULAR Nº 002

Montevideo, 02 de octubre de 2019.

Aclaraciones

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Aclaración Nº 1:

- Consultamos si forma parte del alcance la ejecución de la obra de tuberías que aparecen indicadas en el plano 43267/B: 627.5 m de tuberías de PVC 200 y 17.5m de tuberías de PEAD, ya que en la memoria técnica de Saneamiento Pando Norte se indican como construidas.

- Favor indicar si se entregaran cateos y/o estudios geotécnicos de las zonas donde se van ejecutar las obras de tuberías.

- Consultamos que tratamiento tiene el eventual corrimiento de servicios (UTE, ANTEL, OSE, etc.) que interfieran con las obras a ejecutar, ¿serán objeto de pago directo con cantidades estimadas a los efectos comparativos?

Respuesta Nº 1:

  - Tal como se indica en la memoria de especificaciones técnicas, la red mostrada en el plano N°43267/B ya fue ejecutada, por lo tanto no forma parte del alcance de la presente licitación.

  - No se entregará información de cateos ni de estudios geotécnicos.

  - El eventual corrimiento de servicios que interfieran con las obras a ejecutar no será objeto de pago directo con cantidades estimadas (si fuera necesario sería gestionado como un adicional de obra por parte de la Dirección de Obra de OSE), salvo para el caso de los servicios de Agua Potable que interfieran con la obra de saneamiento en las zonas que NO hay proyecto de agua, se considera en los unitarios un metraje establecido para el caso de requerir corrimiento.