REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

N° 20.056

OBRAS DE SANEAMIENTO Y DE AGUA POTABLE PARA PANDO NORTE, COLECTOR PERIMETRAL PANDO OESTE Y SANTA TERESITA – CANELONES.

CIRCULAR Nº 006

Montevideo, 22 de octubre de 2019

Aclaraciones

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Aclaración Nº 1:

En referencia a los rubros del capítulo 1.5; cruces con tunelera del rubrado de Agua Potable de Santa Teresita consultamos si todos los cruces de calle para las tuberías de PEAD 160, 110 y 75 serán con tunelera, en caso contrario indicar el criterio a considerar.

En referencia a los rubros del capítulo 1.5; cruces con tunelera del rubrado de Agua Potable de Pando Oeste consultamos si todos los cruces de calle para las tuberías de PVC 160, 110 y 75 serán con tunelera, en caso contrario indicar el criterio a considerar.

Respuesta Nº 1:

En Pando, salvo se tenga calle de tosca se deberá utilizar tunelera. El cruce de la Ruta 8 deberá realizarse con tunelera. Para Santa Teresita se utilizará el mismo criterio.

Aclaración Nº 2:

Dentro del rubrado de Santa Teresita Global (ítems 1.4.4 la 1.4.6) se indica que la profundidad de la tubería de agua potable es superior a los 2 m. Agradecemos confirmar si es correcta esta profundidad dado que no se tienen planos altimétricos de agua potable. En caso afirmativo agradecemos indicar el motivo de dicha profundidad. Sucede lo mismo en los rubros de Pando item 1.4.5 al 1.4.8

Respuesta Nº 2:

Se deberá considerar que el 20% de la tubería deberá ser instalada con profundidad mayor a los 2 metros.

Aclaración N°3:

Para solicitar la prórroga para la LP 20056 el 21/10 si no me equivoco es día de la construcción, día no laborable.

A los efectos de elaborar una propuesta competitiva solicitamos que se prorrogue 30 días la fecha de apertura de la licitación de referencia. Se trata de una obra muy importante y compleja, para la cual nuestra empresa pretende presentar una oferta competitiva que resulte de interés para la administración.

Por la presente quería solicitar la prorroga de 30 días de la licitación del asunto.

Por la presente hacemos llegar a ustedes la solicitud de prórroga de la presente apertura en un lapso de 20 días hábiles

Por la presente solicitamos a Ustedes una prórroga de 20 (veinte) días a la fecha de apertura de la licitación de referencia. Esta solicitud se funda en la necesidad de contar con más tiempo para llevar a cabo un mejor estudio de las obras. Todos estos esfuerzos, demandantes de tiempo, se enfocan al objetivo de poder ofrecer a ustedes la mejor propuesta desde el punto de vista técnico como económico.

Solicitamos amablemente una prórroga de un mes.

Por la presente nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter de oferentes a la licitación de la referencia, a fin solicitarles una ampliación de plazo para la presentación de la oferta de la obra, prevista originalmente para el próximo 21 de octubre de 2.019.

En tal carácter manifestamos que debido a los requerimientos específicos de esta licitación y a las características del objeto de la misma, se requiere el aporte y participación de estudios y evaluaciones preliminares.

Por ello nuestra se encuentra trabajando en este tema, ya que es nuestra responsabilidad garantizar nuestra mejor oferta técnico — económica que aseguren la concreción del proyecto y la construcción de la obra licitada.

En tal carácter manifestamos atento a lo mencionado anteriormente que se hace necesario contar con mayores plazos para optimizar nuestra oferta, tanto desde el punto de vista técnico como económico, por lo que solicitamos una prórroga en la fecha de apertura de la citada Licitación de un mínimo de cuarenta y cinco (45) días corridos a partir de la fecha prevista actual.

Es de importancia recalcar que la aceptación de éste pedido permitirá que la prestataria reciba una más ajustada oferta, considerando la característica del objeto de la presente Licitación. Quedamos a la espera de una resolución favorable a lo solicitado.

Respuesta Nº 3:

Ver Enmienda Nº 1 de la Circular N°004 de fecha 15 de octubre de 2019, en la misma se otorga una prórroga a la fecha de apertura de la licitación, estableciéndose la misma para el día 15 de noviembre a la hora 11:00.  Con esta nueva fecha de apertura el  plazo para realizar consultas es hasta el 25 de octubre de 2019 inclusive.