- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

N° 20.056

OBRAS DE SANEAMIENTO Y DE AGUA POTABLE PARA PANDO NORTE, COLECTOR PERIMETRAL PANDO OESTE Y SANTA TERESITA – CANELONES.

CIRCULAR Nº 007

Montevideo, 23 de octubre de 2019.

Enmiendas

A continuación se presentan las enmiendas a los documentos de la  licitación,  originadas por consultas de los oferentes.

Consulta  Nº 1:

Se consulta sobre la relación en los rubros unitarios de agua potable, entre el suministro y la instalación de tuberías. En concreto la relación entre los siguientes rubros:

Unitarios agua potable Santa Teresita:

|  | Suministro de tuberías y piezas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Tubería DN 110mm PN 10 |  | m |  | 100 |  |
| 1.2.2 | Tubería DN 75mm PN 10 |  | m |  | 100 |  |
|  |  | Colocación de tubería (*) (incluye piezas especiales y aparatos) |  |  |  |  |
| 1.2.12 |  | Tubería DN 110 PN 10 con profundidad entre 0 y 2m |  | m |  | 70 |
| 1.2.13 |  | Tubería DN 75 PN 10 con profundidad entre 0 y 2m |  | m |  | 30 |
| 1.2.14 |  | Tubería DN 110 PN 10 con profundidad entre 2 y 4m |  | m |  | 70 |
| 1.2.15 |  | Tubería DN 75 PN 10 con profundidad entre 2 y 4m |  | m |  | 30 |

La instalación hace referencia a 140m de tubería de DN110 y 60m de tubería DN75.

Unitarios agua potable Pando Oeste:

|  | Suministro de tuberías y piezas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Tubería DN 110mm PN 10 |  | m |  | 100 |  |
| 1.2.2 | Tubería DN 75mm PN 10 |  | m |  | 100 |  |
|  |  | Colocación de tubería (*) (incluye piezas especiales y aparatos) |  |  |  |  |
| 1.2.12 |  | Tubería DN 110 PN 10 con profundidad entre 0 y 2m |  | m |  | 70 |
| 1.2.13 |  | Tubería DN 75 PN 10 con profundidad entre 0 y 2m |  | m |  | 30 |
| 1.2.14 |  | Tubería DN 110 PN 10 con profundidad entre 2 y 4m |  | m |  | 70 |
| 1.2.15 |  | Tubería DN 75 PN 10 con profundidad entre 2 y 4m |  | m |  | 30 |

La instalación hace referencia a 140m de tubería de DN110 y 60m de tubería DN75.

Unitarios agua potable Pando Norte:

|  | Suministro de tuberías y piezas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Tubería DN 110mm PN 10 |  | m |  | 800 |  |
| 1.2.2 | Tubería DN 75mm PN 10 |  | m |  | 800 |  |
|  |  | Colocación de tubería (*) (incluye piezas especiales y aparatos) |  |  |  |  |
| 1.2.8 |  | Tubería DN 110 PN 10 con profundidad entre 0 y 2m |  | m |  | 560 |
| 1.2.9 |  | Tubería DN 75 PN 10 con profundidad entre 0 y 2m |  | m |  | 240 |
| 1.2.10 |  | Tubería DN 110 PN 10 con profundidad entre 2 y 4m |  | m |  | 560 |
| 1.2.11 |  | Tubería DN 75 PN 10 con profundidad entre 2 y 4m |  | m |  | 240 |

La instalación hace referencia a 1120m de tubería de DN110 y 480m de tubería DN75.

Habiendo diferencias entre los metrajes unitarios a suministrar y los metrajes unitarios a instalar, se consulta cual es el metraje definitivo que debe considerarse.

Enmienda  Nº 1:

Se debe corregir del rubrado los  rubros que se indican a continuación, resultando los metrajes definitivos los siguientes:

Rubrado Unitarios Agua Potable Santa Teresita

|  | Suministro de tuberías y piezas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Tubería DN 110mm PN 10 |  | m |  | 100 |  |
| 1.2.2 | Tubería DN 75mm PN 10 |  | m |  | 100 |  |
|  |  | Colocación de tubería (*) (incluye piezas especiales y aparatos) |  |  |  |  |
| 1.2.12 |  | Tubería DN 110 PN 10 con profundidad entre 0 y 2m |  | m |  | 80 |
| 1.2.13 |  | Tubería DN 75 PN 10 con profundidad entre 0 y 2m |  | m |  | 80 |
| 1.2.14 |  | Tubería DN 110 PN 10 con profundidad entre 2 y 4m |  | m |  | 20 |
| 1.2.15 |  | Tubería DN 75 PN 10 con profundidad entre 2 y 4m |  | m |  | 20 |

Rubrado Unitarios Agua Potable Pando Oeste

|  | Suministro de tuberías y piezas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Tubería DN 110mm PN 10 |  | m |  | 100 |  |
| 1.2.2 | Tubería DN 75mm PN 10 |  | m |  | 100 |  |
|  |  | Colocación de tubería (*) (incluye piezas especiales y aparatos) |  |  |  |  |
| 1.2.8 |  | Tubería DN 110 PN 10 con profundidad entre 0 y 2m |  | m |  | 80 |
| 1.2.9 |  | Tubería DN 75 PN 10 con profundidad entre 0 y 2m |  | m |  | 80 |
| 1.2.10 |  | Tubería DN 110 PN 10 con profundidad entre 2 y 4m |  | m |  | 20 |
| 1.2.11 |  | Tubería DN 75 PN 10 con profundidad entre 2 y 4m |  | m |  | 20 |

Rubrado Unitarios Agua Potable Pando Norte

|  | Suministro de tuberías y piezas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Tubería DN 110mm PN 10 |  | m |  | 800 |  |
| 1.2.2 | Tubería DN 75mm PN 10 |  | m |  | 800 |  |
|  |  | Colocación de tubería (*) (incluye piezas especiales y aparatos) |  |  |  |  |
| 1.2.8 |  | Tubería DN 110 PN 10 con profundidad entre 0 y 2m |  | m |  | 640 |
| 1.2.9 |  | Tubería DN 75 PN 10 con profundidad entre 0 y 2m |  | m |  | 640 |
| 1.2.10 |  | Tubería DN 110 PN 10 con profundidad entre 2 y 4m |  | m |  | 160 |
| 1.2.11 |  | Tubería DN 75 PN 10 con profundidad entre 2 y 4m |  | m |  | 160 |

A continuación se presentan las enmiendas a los documentos de la  licitación,  originadas por iniciativa del contratante.

Enmienda N°2

Se enmienda el APÉNDICE III de las Memoria de Técnicas de Saneamiento de Santa Teresita, Pando Norte y Colector Perimetral Pando Oeste relativo a "PLANOS DE BALIZAMIENTO Y CONFORME A OBRA".

Se adjunta documento que sustituye el APÉNDICE III publicado.