- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

N° 24.480

Usina potabilizadora y adecuación del Sistema de Abastecimiento de la ciudad de Young.

CIRCULAR Nº 006

Montevideo, 06 de febrero de 2024.

Aclaraciones

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Aclaración  Nº 1:

Rubro 1.7.3: Suministro geotubos 6x10m: En la página 28 de las especificaciones técnicas

particulares, se indica que el lodo floculado es enviado hacia dos geotubos de 100m3 cada uno.

Sin embargo, en los gráficos se indican geotubos bastante menores a los indicados en las

especificaciones (se indican geotubos de una capacidad aprox de 40m3).

Agradecemos, indicar cuál de las dos opciones es correcta.

Respuesta  Nº 1:

Los geotubos serán de 100 m3 de capacidad.

Aclaración  Nº 2:

En caso de que los geotubos requeridos sean de 100m3 de capacidad, se entiende que la zona de los geotubos indicada debería ser más grande.

Por favor, indicar en este caso las nuevas dimensiones de este sector.

Respuesta  Nº 2:

El sector deberá tener las dimensiones adecuadas para la capacidad buscada, debiendo realizarse todos los ajustes en el proyecto ejecutivo.