- 71

- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

N° 24.480

Usina potabilizadora y adecuación del Sistema de Abastecimiento de la ciudad de Young.

CIRCULAR Nº 12

Montevideo, 26 de febrero de 2024.

A continuación se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Consulta  Nº 1:

En el Anexo 4 – Memoria eléctrica.pdf, en el punto 16 dice: “Se deberá instalar un sistema de alarma contra intrusos compuesto por barreras y sensores en la planta de tratamiento y en las

perforaciones

¿Se deben considerar todas las perforaciones? ¿O solamente las 51.1.001, 51.1.006, 51.1.016,

51.1.017, 51.1.018 y 51.1.021?

En caso de considerar todas las perforaciones, ¿en que rubro se cotizarían las perforaciones no

mencionadas anteriormente?

Enmienda  Nº 1:

No se instalará un sistema de alarma contra intrusos compuesto por barreras y sensores en las perforaciones.

En el punto 16 donde dice: “Se deberá instalar un sistema de alarma contra intrusos compuesto por barreras y sensores en la planta de tratamiento y en las perforaciones”.

Debe decir: “Se deberá instalar un sistema de alarma contra intrusos compuesto por barreras y sensores en la planta de tratamiento”

Consulta  Nº 2:

En el “Anexo 2 Lista de Cantidades”, en la hoja “Comparación”, el cálculo de las Leyes Sociales dice: (IV)= (II) x (0,714).

Entendemos que el porcentaje por el que se debe multiplicar el Monto Imponible es 71,8% y

no 71,4%. Solicitamos confirmar este valor.

Enmienda  Nº 2:

Efectivamente, en este momento el porcentaje es 71.8 %. El mismo es ajustado por BPS