- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

N° 25.203

OBRAS DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN CON REMOCIÓN DE ARSÉNICO A TRAVÉS DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL PARA LOS SISTEMAS DE 25 DE MAYO – PASO SEVERINO - MENDOZA- MENDOZA CHICO Y CARDAL

CIRCULAR Nº 012

Montevideo, 27 de enero de 2025.

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Aclaración Nº 1:

En el archivo del Pliego ''ETPS LPI 25203JJ sección "Puntos a profundizar en Proyecto Ejecutivo" en el punto "Consumos de la troncal":

a. Se plantean varias indefiniciones con respecto a las conexiones de las viviendas a las

troncales y consumos de ruta. Se solicita aclarar el alcance que se debe incluir en la

oferta.

b. Por otro lado, se muestra un esquema propuesto para consumos en ruta. Se consulta

si esta obra de tanque que se conecta a la troncal está dentro del alcance, así como la

red de tuberías a las cuales va a abastecer el mismo.

Respuesta Nº 1:

A - El oferente deberá cotizar el Rubro 5 “abastecimientos en ruta” de la planilla de precios unitarios de la Lista de Cantidades y para la cual La Administración ya propuso una cantidad. A los efectos de cotizar el rubro 5.4 “suministro de tranques elevados de 2m3” se asumirá un tanque de 2m3 con la base de la cuba a 15 m sobre el nivel de terreno.

Durante la ejecución del contrato, el Director de Obra podrá optar por contratar la cantidad estipulada en la planilla o subir o bajar la cantidad de algunos de los subrubros dentro del rubro 5 mencionado.

B – Si, están dentro del alcance. (La conexión al tanque está dentro del alcance, la red de tubería se acordará con el DO)