- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

N° 25.203

OBRAS DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN CON REMOCIÓN DE ARSÉNICO A TRAVÉS DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL PARA LOS SISTEMAS DE 25 DE MAYO – PASO SEVERINO - MENDOZA- MENDOZA CHICO Y CARDAL

CIRCULAR Nº 020

Montevideo, 27 de febrero de 2025.

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes:

Aclaración Nº 1:

Solicitamos nos indiquen qué suministros conforman el listado de suministros de identificación obligatoria, detallando específicamente la información que debe ser provista para cada uno de ellos junto a la oferta.

Respuesta Nº 1:

En la oferta se deberá identificar las tuberías y fittings ofertados mayores o iguales a 160 mm.

Deberán estar debidamente identificados, incluyendo marcas, material, proveedor, fabricante, origen, lugar y normas de fabricación.

Estos suministros deberán contar con firmas que los representen en la plaza local.

Se tratará de firmas con idoneidad comercial y técnica en los rubros que representan y deberán poseer una antigüedad no menor de 5 años de actividad en el mercado local.

Para los suministros que estén en contacto con agua potable o de tratamiento se deberá presentar certificación NSF 61 o documento equivalente.

Las tuberías deberán tener Certificación de producto y/o lote emitido por organismo de certificación acreditada e independiente del fabricante y/o grupo del que este forme parte. Solo serán de consideración certificados emitidos en español, inglés, francés, portugués, italiano o alemán. El oferente deberá declarar explícitamente el material propuesto en su oferta, adjuntando además los catálogos correspondientes. El fabricante de las tuberías deberá tener una experiencia en el diseño y manufactura de las mismas no menor a 10 años.

Aclaración Nº 2:

Favor confirmar que la información de los suministros de identificación obligatoria (catálogos, fichas técnicas, etc.) no debe ser impresa con el resto de la oferta y es suficiente presentarla en respaldo digital (pendrive).

Respuesta Nº 2:

Se confirma. Es suficiente presentarla en respaldo digital (pendrive).

Aclaración Nº 3:

En lo que refiere a la forma de cotización para los rubros en moneda extranjera:

En el pliego de la cotización, en las IAO 16.4, se establece lo siguiente:

“Los rubros que los oferentes podrán solicitar que se les abone en moneda extranjera (dólares americanos) son: …… (se indica un rubrado extenso de suminsitros para los cuales el oferente podrá solicitar que se pague en moneda extranjera).

Asimismo, el rubrado de precios solo tiene columnas para cotizar los rubros en moneda nacional.

En tal sentido consultamos lo siguiente:

a)¿Es posible agregar columnas para cotizar los suministros en Moneda Extranjera USD, Euros (habilitados por el pliego en las IAO 16.4).

b)¿Es posible que la administración remita un nuevo rubrado donde se incorporen columnas para la cotización de dichos suministros en moneda extranjera?

Respuesta Nº 3:

- No, no es posible.

La cotización es en la moneda local, pesos uruguayos (16.1 de la Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO)).

La IAO 16.4 solo habilita a que el Oferente puede solicitar que se le abone en moneda extranjera (dólares americanos) los rubros indicados en esa IAO.

- No, no es posible, de acuerdo a lo indicado en a).

Aclaración Nº 4:

En lo que refiere a la garantía de buena ejecución, el pliego en el ítem CGC 52.1 indica lo siguiente: “52.1.2 Garantía de Conservación (Garantía de buena ejecución del contrato) -

Forma de integración:

Para efectivizar el cobro de cada certificado de obra o variaciones, el Contratista deberá depositar una suma equivalente al 5% (cinco por ciento) de los montos pagaderos al Contratista (la que irá integrando la Garantía de Conservación), para asegurar la buena ejecución y conservación de las obras construidas.”

En tal sentido consultamos lo siguiente:

¿Será admitido sustituir dicha retención presentando una garantía de buena ejecución correspondiente a dicho porcentaje?

Respuesta Nº 4:

Sí, es admitido.

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas a iniciativa del Contratante:

De acuerdo a lo expresado oportunamente, se adjunta versión definitive de la lista de cantidades, que recoge todos los cambios que han sido realizados.