## PS_gl
Rubro | Descripción | unidad | Cantidad (1) | Precio pesos uruguayos ($) |  | Monto imponible
Rubro | Descripción |  |  | unitario ($) (2) | Total ($) (3) = (1) x (2) | unitario ($) (4) | Total ($) (5) = (1) x (4)
RUBROS GLOBALES
1 | GENERALES
1.1 | Implantación
1.1.1 | Local DO de OSE | gl
1.1.2 | Locales contratista | gl
1.1.3 | Transporte de equipos | gl
1.1.4 | Limpieza y desmalezamiento | gl
1.1.5 | Suministro y colocación de carteleria | gl
2 | PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto ejecutivo planta de tratamiento
2.1.1 | Estudios geotécnicos | gl
2.1.2 | PE de todas las disciplinas (hidráulica, neumática, eléctrica, mecánica, controles, estructura, arquitectura, etc.) | gl
2.2 | Proyecto ejecutivo impulsiones
2.2.1 | Proyecto ejecutivo hidráulico | gl
2.2.2 | Proyecto ejecutivo estructura | gl
2.3 | Proyecto ejecutivo tanques
2.3.1 | Proyecto ejecutivo hidráulico | gl
2.3.2 | Proyecto ejecutivo estructura | gl
3 | OBRA DE TOMA
3.1 | Suministro de flotadores para los equipos de bombeo sumergibles | u
3.2 | Suministro de flotadores para las tuberías en el lago | u
3.3 | Suministro de anclajes de hormigón armado, cadenas de sujeción y flotadores para cadenas | gl
3.4 | Suministro de tubería PEAD Ø160mm | ml
3.5 | Instalación de anclajes de fondo y equipos con sus flotadores | gl
3.6 | Instalación de tuberías de PEAD 160mm con flotadores en el lago | ml
3.7 | Construcción de pilares de hormigón y anclaje de tuberías | u
3.8 | Suministro de tapas de acero inoxidable AISI 304 para cámara de válvulas | m2
3.9 | Construcción de cámara de válvulas en hormigón armado e instalación de tapas | gl
3.10 | Construcción de cámara para caudalímetro | gl
3.11 | Suministro de válvulas antirretorno 160mm | u
3.12 | Suministro de llaves de paso tipo guillotina | u
3.13 | Colocación de tuberías PEAD Ø160mm ancladas en los pilares | ml
3.14 | Montaje de piezas, válvulas y caudalímetro en cámaras | gl
3.15 | Instalación de tubería de impulsión PEAD 160mm enterrada, construcción de anclajes | ml
3.16 | Suministro e instalación de adaptador para conexión a tubería de ingreso a la uPA | gl
PLANTA DE TRATAMIENTO
4 | UPA
4.1 | Instalación de UPA y tuberías
4.1.1 | Excavación | m3
4.1.2 | Fundación | gl
4.1.3 | Traslado de uPA 2000T (Suministrada por OSE), incluye tramitación de permisos en MTOP | gl
4.1.4 | Montaje de uPA 2000T | gl
4.1.5 | Suministro de válvula globo manual para tubería de ingreso a la uPA | u
4.1.6 | Montaje de válvula globo | gl
4.1.7 | Suministro de tubería de agua filtrada FD 250mm | ml
4.1.8 | Colocación de tubería de agua filtrada FD 250mm | gl
4.1.9 | Suministro de válvulas y accesorios | gl
4.1.10 | Suministro de tubería de salida de lodos a espesadores FD 200mm | ml
4.1.11 | Instalación de pilares de apoyo y anclaje de tubería de salida de lodos a espesadores | gl
4.1.12 | Colocación de tubería de salida de lodos a espesadores FD 200mm | gl
4.1.13 | Suministro de tubería de lavado de filtros FD 250mm | ml
4.1.14 | Colocación de tubería de lavado de filtros FD 250mm | gl
4.1.15 | Suministro de válvula selectora reguladora de caudal a la salida. | u
4.1.16 | Instalación de válvula reguladora de caudal | gl
4.2 | Instalaciones de aire comprimido
4.2.1 | Suministro de conectores rápidos para actuadores y para electroválvulas | u
4.2.2 | Suministro de tubos neumáticos para calibración exterior en Polietileno apto para exposición uV | u
4.2.3 | Suministro de Electroválvulas: 19x MFH-5-1/4 marca FESTO o equivalente | u
4.2.4 | Suministro de Gabinete en chapa galvanizada pintada, escapes de válvulas con pasamuros roscados | u
4.2.5 | Suministro de Filtro, regulador y lubricador con purga de condensado automática doble temporizada | u
4.2.6 | Suministro de Compresor a tornillos rotativos de tipo compacto (7kg/cm2), con secaddor de aire y depòsito recibidor | u
4.2.7 | Suministro de Sensor de presión de aire comprimido | u
4.2.8 | Instalación del sistema neumático de control de válvulas | gl
5 | Deposito de agua filtrada (DAF)
5.1 | Excavación | m3
5.2 | Construcción de losa circular D=6,5m para apoyo del tanque 150m3 | m3
5.3 | Suministro de tanque de PRFV capacidad 150 m3 | un
5.4 | Colocación de Tanque | gl
5.5 | Suministro de tuberías FD 200mm y llave de ingreso de agua clorada | ml
5.6 | Instalación de tubería de ingreso desde la uPA | ml
5.7 | Suministro e instalación de tuberías y llave para vaciado y rebalse | gl
5.8 | Bocas de hombre superior y lateral | gl
5.9 | Suministro de tubería FD 350mm de salida a sala de bombas | ml
5.10 | Instalación de tubería de salida hacia sala de bombeo de alta | ml
6 | Sala de bombas
6.1 | Excavación | m3
6.2 | Fundaciones | m3
6.3 | Estructura metálica | gl
6.4 | Cerramiento de paneles aislantes | m2
6.5 | Cubierta tipo "ISODEC" | m2
6.6 | Contrapiso de hormigón armado | m2
6.7 | Terminación piso de hormigón armado | m2
6.8 | Aberturas de aluminio | gl
6.9 | Suministro de tubería de desagüe PVC 110mm | ml
6.10 | Instalación de desagüe PVC 110mm desde BDA a cuneta | gl
6.11 | Suministro de tuberías y piezas FD 100 | gl
6.12 | Suministro de tuberías y piezas FD 150 | gl
6.13 | Suministro de tuberías y piezas FD 200 | gl
6.14 | Suministro de tuberías y piezas FD 250 | gl
6.15 | Suministro de llaves de paso y válvulas de retención | gl
6.16 | Instalación de múltiples de succión e impulsión de los cuatro bombeos | gl
6.17 | Suministro e instalación de Caudalímetros de salida digital Ø75 mm | un
7 | Espesador de lodos
7.1 | Excavación | m3
7.2 | Fundación | m3
7.3 | Suministro de tanques espesadores (tres tanques, volumen total 22m3) | u
7.4 | Instalación de tanques espesadores | gl
7.5 | Elementos de herrería (escaleras) | gl
7.6 | Suministro de Válvulas y accesorios | gl
7.7 | Suministro de tubería de lodo espesado FD 100mm | ml
7.8 | Colocación de tubería de lodo espesado | gl
7.9 | Suministro de tubería de sobrenadante FD 200mm | ml
7.10 | Colocación de tubería de sobrenadante | gl
7.11 | Suministro de tubería de rebose FD 200mm | ml
7.12 | Instalación de tubería de rebose | gl
8 | Deshidratación de lodos
8.1 | Movimiento de suelos | m3
8.2 | Suministros de Plataforma para apoyo (geomembrana, geotextil, piedra partida, geoceldas) | m2
8.3 | Drenes | ml
8.4 | Construcción de plataforma de apoyo de geotubos | gl
8.5 | Construcción de Explanada de maniobras en pavimento de balasto | m2
8.6 | Suministro de geotubos | u
8.7 | Suministro de tuberías FD 100, válvulas, mangueras y accesorios para floculador y alimentación de geotubos | gl
8.8 | Cámara de floculación - obra civil | m3
8.9 | Montaje de floculador y tuberías de alimentación, válvulas y accesorios | gl
8.10 | Instalación de geotubos | gl
8.11 | Construcción de Regueras con tapas tipo tramex HG | ml
8.12 | Construcción de Cámaras de desagüe | un
8.13 | Suministro de tubería de efluente a tanque ecualizador PEAD 200mm | ml
8.14 | Colocación de tubería de efluente a tanque ecualizador PEAD 200mm | ml
9 | Tanque ecualizador
9.1 | Excavación | m3
9.2 | Estructura de hormigón armado | m3
9.3 | Suministro y colocación de tubería de ventilación | gl
9.4 | Suministro de polipasto | u
9.5 | Construcción de Pórtico PNI 20 e instalación de polipasto | gl
9.6 | Elementos de herrería (escaleras, bocas de hombre) | gl
9.7 | Cámara de válvulas - obra civil | m3
9.8 | Cámara de válvulas - suministro de válvulas y accesorios | gl
9.9 | Cámara de válvulas - montaje de válvulas y accesorios | gl
9.10 | Suministro de tubería de efluente impulsión hacia río Santa Lucia: PEAD 75mm | ml
9.11 | Colocación de tubería de impulsión PEAD 75mm | ml
9.12 | Construcción de cámara de transición Impulsión-Gravedad | gl
9.13 | Suministro de tubería de efluente gravedad hacia río Santa Lucia: PVC110mm | ml
9.14 | Colocación de tubería de gravedad ¨PVC 110mm | ml
9.15 | Cruce de Ruta 76 con tunelera, tubería encamisada en PVC 110mm | gl
9.16 | Cabezal de descarga de hormigón armado | gl
9.17 | Suministro de tubería FD 200 para alivio del tanque | ml
9.18 | Colocación de tubería de alivio a canal rectangular de desagüe | gl
10 | Aplicación de Productos Químicos
10.1 | Suministro de tuberías PEAD 20 para: poli, ceniza de soda, sulfato de Al e hipoclorito de Na | m
10.2 | Suministro de tubería PEAD 32 para conducción de carbón activado hasta bombeo de la Toma | m
10.3 | Colocación de tuberías de conducción de productos químicos | gl
10.4 | Intervenciones en los tanques existentes para instalación de las nuevas tomas | gl
10.5 | Desmontaje de equipos dosificadores existentes en Planta actual | gl
10.6 | Instalación de dispositivos de inyección de productos químicos en línea | gl
10.7 | Suministro e instalación de ducha y lavaojos de emergencia | u
11 | Equipamiento electromecánico
11.1 | Suministro de equipos de bombeo de baja (en la obra de toma): Q=115m3/h, H=40m | u
11.2 | Suministro de repuestos para equipos de bombeo de baja | gl
11.3 | Montaje de equipos de bombeo de baja | gl
11.4 | Suministro de equipos de bombeo con variador de vel. para retro lavado de filtros: Q=250m3/h, H=12m | u
11.5 | Suministro de repuestos para equipos de bombeo para retro lavado de filtros | gl
11.6 | Montaje de equipos de bombeo para retro lavado de filtros | gl
11.7 | Suministro de equipos de bombeo hacia geotubos: Q=28,8m3/h, H=8m | u
11.8 | Suministro de repuestos para equipos de bombeo hacia geotubos | gl
11.9 | Montaje de equipos de bombeo hacia geotubos | gl
11.10 | Suministro de agitador en tanque ecualizador | u
11.11 | Suministro de repuestos para agitador en tanque ecualizador | gl
11.12 | Montaje de agitador en tanque ecualizador | gl
11.13 | Suministro de equipos de bombeo de tanque ecualizador: Q=23m3/h, H=8m | u
11.14 | Suministro de repuestos para equipos de bombeo de tanque ecualizador | gl
11.15 | Montaje de equipos de bombeo de tanque ecualizador | gl
11.16 | Suministro de dosificadoras solución de carbón activado, rango Q=260-651L/h, H=40m | u
11.17 | Suministro de repuestos de dosificadoras de solución de carbón activado | gl
11.18 | Montaje de equipos de dosificación de carbón activado | gl
11.19 | Suministro de equipos dosificadores de solución de ceniza de soda, rango Q=26-65L/h, H=25m | u
11.20 | Suministro de repuestos de dosificadoras de solución de ceniza de soda | gl
11.21 | Montaje de equipos dosificadores de solución de ceniza de soda | gl
11.22 | Suministro de equipos dosificadores de sulfato de aluminio, Q=143L/h, H=25m | u
11.23 | Suministro de repuestos de equipos dosificadores de sulfato de aluminio | gl
11.24 | Montaje de equipos dosificadores de sulfato de aluminio | gl
11.25 | Suministro de equipos dosificadores de solución de polielectrolito, Q=143L/h, H=25m | u
11.26 | Suministro de repuestos de equipos dosificadores de solución de polielectrolito | gl
11.27 | Montaje de equipos dosificadores de solución de polielectrolito | gl
11.28 | Suministro de equipos dosificadores de hipoclorito de sodio, rango Q=4-7L/h, H=20m | u
11.29 | Suministro de repuestos de equipos dosificadores de hipoclorito de sodio | gl
11.30 | Montaje de equipos dosificadores de hipoclorito de sodio | gl
11.31 | Suministro de equipos de bombeo para limpieza de unidades (2 bombas centrífugas BLu), Q=12m3h, H=40m | u
11.32 | Suministro de repuestos para equipos BLu | gl
11.33 | Montaje BLu con kit hidroneumático en impulsión (tanque 24L con membrana, presóstato, manómetro) | gl
11.34 | Suministro de equipos de bombeo hacia centro turístico Paso Severino: Q=10m3/h, H=30m | u
11.35 | Suministro de repuestos para equipos de bombeo hacia centro turístico Paso Severino | gl
11.36 | Montaje de equipos de bombeo hacia centro turístico Paso Severino | gl
11.37 | Suministro de equipos de bombeo de alta hacia Mendoza: Q=41m3/h, H=60m | u
11.38 | Suministro de repuestos para equipos de bombeo de alta hacia Mendoza | gl
11.39 | Montaje de equipos de bombeo de alta hacia Mendoza | gl
11.40 | Suministro de equipos de bombeo de alta hacia 25 de Mayo - Cardal Q=61m3/h, H=65m | u
11.41 | Suministro de repuestos para equipos de bombeo de alta hacia 25 de Mayo - Cardal | gl
11.42 | Montaje de equipos de bombeo de alta hacia 25 de Mayo - Cardal | gl
11.43 | Suministro de equipos de bombeo de perforación 81.4.012 en Mendoza: Q=14,4m3/h, H=65m | u
11.44 | Suministro de repuestos para equipos de bombeo de perforación 81.4.012 | gl
11.45 | Montaje de equipos de bombeo de perforación 81.4.012 | gl
11.46 | Suministro de equipos de bombeo en recalque de mezcla en Mendoza: Q=12m3/h, H=50m | u
11.47 | Suministro de repuestos para equipos de bombeo de mezcla | gl
11.48 | Montaje de equipos de bombeo de mezcla | gl
11.49 | Suministro de equipos de bombeo de recalque Mendoza Chico: Q=29m3/h, H=52m | u
11.50 | Suministro de repuestos para equipos de bombeo de recalque Mendoza. Chico | gl
11.51 | Montaje de equipos de bombeo de recalque Mendoza. Chico | gl
12 | Eléctrica e instrumentación
12.1 | Trámites ante uTE | gl
12.2 | Suministro e instalación de Tableros eléctricos | gl
12.3 | Protección contra descargas atmosféricas | gl
12.4 | Canalizaciones y cableado de potencia, iluminación y baja tensión | gl
12.5 | Suministro de columnas de iluminación de hormigón C150/7,50 | un
12.6 | Suministro y colocación de luminarias de brazo galvanizado | u
12.7 | Suministro y colocación de Tableros de Control | gl
12.8 | Suministro de Caudalímetro de agua bruta en la Toma con salida digital Ø150 mm | u
12.9 | Suministro de Caudalímetro electromagnético de lavado filtros DN 200 | u
12.10 | Suministro de Caudalímetro electromagnético lodos DN 50 | u
12.11 | Suministro de Caudalímetros electromagnéticos en las cuatro tuberías de alta | u
12.12 | Sensor de nivel hidrostático sumergible | u
12.13 | Repuestos de sensores de nivel | gl
12.14 | Suministro de Sensor de cloro residual en línea | u
12.15 | Suministro de Sensor de turbiedad en línea | u
12.16 | Suministro de Sensor de pH en línea | u
12.17 | Suministro de Manómetros | u
12.18 | Instalaciones y colocación de instrumentos | gl
13 | Acondicionamiento del predio
13.1 | Cerco perimetral Olímpico h=2m | ml
13.2 | Construcción e instalación de Portones de acceso y salida tipo OSE Plano general 27699/A | gl
13.3 | Caminería de balasto | m2
13.4 | Construccion de veredas de hormigón e=10cm | m2
13.5 | Sectores con césped sembrado | m2
13.6 | Suministro de 200m de tuberías PEAD 50mm y piezas para red de agua de limpieza | ml
13.7 | Suministro de 100m de tuberías PEAD 32mm y piezas para red de agua de limpieza | ml
13.8 | Suministro de 10 grifos de agua (transición PEAD-HG 11/4", caños de HG, llaves esféricas y juntas Storz) | gl
13.9 | Instalación de tuberías PEAD enterradas | ml
13.10 | Instalación de 2 grifos sobre pasarela de la uPA | u
13.11 | Instalación de 8 grifos de agua potable, caños de HG 11/4" anclados a postes de hormigón 15x15 | u
13.12 | Suministro de caños de HA 400mm para alcantarillas | ml
13.13 | Construcción de alcantarillas HA 400mm y cabezales de HA | gl
13.14 | Construcción de canales rectangulares de hormigón 40x40 | m3
13.15 | Construcción de cunetas revestidas de pasto | gl
13.16 | Construcción de cabezal de descarga y disipador de flujo en HA | m3
ADuCTORAS Y TANQuES
14 | Aductoras
14.1 | Aductora 25 de Mayo
14.1.1 | Suministro de Tanque hidroneumático 2000L | un
14.1.2 | Montaje de TH en impulsión 25 de Mayo | gl
14.1.3 | Suministro de tubería PVC-O Ø250mm | ml
14.1.4 | Colocación de tubería PVC-O Ø250mm | ml
14.1.5 | Suministro de tubería PVC-O Ø200mm | ml
14.1.6 | Colocación de tubería PVC-O Ø200mm | ml
14.1.7 | Suministro de tubería PVC-O Ø160mm | ml
14.1.8 | Colocación de tubería PVC-O Ø160mm | ml
14.1.9 | Suministro de tubería FD Ø250mm | ml
14.1.10 | Colocación de tubería FD Ø250mm anclada sobre pilares de HA en los tramos enrocados del embalse | ml
14.1.11 | Colocación de tubería FD 150mm sobre soportes en el tramo de la presa de hormigón | ml
14.1.12 | Cruce de vía férrea con tunelera, tubería encamisada con PVC 200mm en Mendoza | gl
14.1.13 | Suministro de llaves de paso esclusa para PVC 160mm | u
14.1.14 | Construcción de cámaras e instalación de llaves de paso a ambos lados de la vía férrea | gl
14.1.15 | Suministro de válvulas de descarga | un
14.1.16 | Construcción de cámaras e instalación de Válvulas de descarga | gl
14.1.17 | Suministro de válvulas de aire | un
14.1.18 | Construcción de cámaras e instalación de válvulas de aire | gl
14.1.19 | Macizos de anclaje | gl
14.2 | Aductora Cardal
14.2.1 | Suministro de tubería PVC-O Ø160mm | ml
14.2.2 | Colocación de tubería PVC-O Ø160mm | ml
14.2.3 | Cruce de Ruta Nacional 76 con tunelera, tubería encamisada con PVC 200mm | gl
14.2.4 | Suministro de válvula reductora de presión | un
14.2.5 | Construcción de cámara e instalación de Válvula reductora de presión | gl
14.2.6 | Suministro de válvulas de descarga | un
14.2.7 | Construcción de cámaras e instalación de Válvulas de descarga | gl
14.2.8 | Suministro de válvulas de aire | un
14.2.9 | Construcción de cámaras e instalación de válvulas de aire | gl
14.2.10 | Macizos de anclaje | gl
14.3 | Aducción Complejo Turístico Paso Severino
14.3.1 | Suministro de tubería PEAD Ø110mm | ml
14.3.2 | Colocación de tubería PEAD Ø110mm | ml
14.3.3 | Cruce de Ruta tubería encamisada en PVC 160mm | gl
14.3.4 | Suministro de Válvula reductora de presión | u
14.3.5 | Construcción de cámara e instalación de Válvula reductora de presión | gl
14.4 | Conexión a Aducción Mendoza
14.4.1 | Suministro de Tanque hidroneumático 2000L | un
14.4.2 | Montaje de TH en impulsión Mendoza | gl
14.4.3 | Suministro de tubería PEAD 160mm | ml
14.4.4 | Instalación de tuberías hasta empalme con tubería existente en salida de Planta actual | ml
14.4.5 | Suministro de llaves de paso 160mm para empalme | u
14.4.6 | Suministro de Te y juntas de unión | gl
14.4.7 | Construcción de cámara para las llaves | gl
14.4.8 | Corte de tubería existente e Instalación de llaves, tee y juntas en el empalme | gl
15 | Tanques
15.1 | Tanque 25 de Mayo (300m3)
15.1.1 | Excavación para fundación | m3
15.1.2 | Estructura de hormigón armado | m3
15.1.3 | Tuberías, válvulas y accesorios | gl
15.1.4 | Elementos de herrería (escaleras, bocas de hombre) | gl
15.1.5 | Suministro de llaves de paso y válvula de retención para tubería de ingreso al tanque | gl
15.1.6 | Construcción de cámara e instalación de llaves y válvula de retención | gl
15.1.7 | Suministro de válvula de altura | u
15.1.8 | Suministro de piezas y válvulas | gl
15.1.9 | Construcción de cámara e instalación de válvulas de cierre, de altura y bypass. Regulación de v de altura | gl
15.1.10 | Suministro de tuberías de PVC 160mm uNIT 215/86 para bypass de mantenimiento | ml
15.1.11 | Construcción de bypass de mantenimiento | gl
15.1.12 | Suministro de tuberías de PVC 160mm ISO 4427 para desagües | ml
15.1.13 | Suministro de tuberías HF 200mm desagüe de cubierta y rebose | ml
15.1.14 | Construcción de cámaras para desagües | gl
15.1.15 | Instalación de rebose y desagües de cubierta | gl
15.1.16 | Instalación de tuberías enterradas de desagües | gl
15.1.17 | Suministro de Tee , llaves y piezas para vaciado | gl
15.1.18 | Instalación de tuberías y llaves de vaciado | gl
15.1.19 | Suministro de Tee, reducción y juntas para empalme con tubería existente 125mm | gl
15.1.20 | Corte de tubería 125mm y conexión a la red existente | gl
15.1.21 | Acondicionamiento del predio | gl
15.2 | Tanque Cardal (150m3)
15.2.1 | Excavación para fundación | m3
15.2.2 | Estructura de hormigón armado | m3
15.2.3 | Tuberías, válvulas y accesorios | gl
15.2.4 | Elementos de herrería (escaleras, bocas de hombre) | gl
15.2.5 | Suministro de llaves de paso y válvula de retención en la troncal | gl
15.2.6 | Construcción de cámara e instalación de llaves y retención | gl
15.2.7 | Suministro de válvula de altura | u
15.2.8 | Suministro de piezas y válvulas de cierre | gl
15.2.9 | Construcción de cámara e instalación de válvulas de cierre, de altura y bypass. Regulación de v de altura | gl
15.2.10 | Suministro de tuberías de PVC 160mm uNIT 215/86 para bypass de mantenimiento | gl
15.2.11 | Construcción de bypass de mantenimiento | ml
15.2.12 | Suministro de tuberías de PVC 160mm ISO 4427 para desagües | ml
15.2.13 | Suministro de tuberías HF 150mm para desagüe de cubierta y rebose | gl
15.2.14 | Construcción de cámaras para desagües | gl
15.2.15 | Instalación de rebose y desagües de cubierta | gl
15.2.16 | Instalación de tuberías de desagües | gl
15.2.17 | Suministro de Tee , llaves y piezas para vaciado | gl
15.2.18 | Instalación de tuberías y llaves de vaciado | gl
15.2.19 | Suministro de tuberías PVC 160, Tee y piezas para conexión a la Troncal | gl
15.2.20 | Conexión a la Troncal hacia Cardal | gl
15.2.21 | Acondicionamiento del predio | gl
15.3 | Tanque de mezcla en el predio de la perforación 81.4.012 Mendoza (100m3)
15.3.1 | Excavación | m3
15.3.2 | Construcción de losa circular para apoyo del tanque 100m3 | m3
15.3.3 | Construcción de vereda perimetral no estructural, e=10cm | m2
15.3.4 | Suministro de tanque de PRFV capacidad 100 m3 | un
15.3.5 | Colocación de Tanque | gl
15.3.6 | Conexión a la red existente para ingreso al tanque de mezcla | gl
15.3.7 | Suministro de válvula reguladora de presión | un
15.3.8 | Construcción de cámara e instalación de válvula reguladora de presión y válvula de cierre | gl
15.3.9 | Suministro y colocación de tuberías y llaves de ingreso, vaciado y rebalse | gl
15.3.10 | Elementos de herrería (bocas de hombre) | gl
15.3.11 | Suministro de tuberías de ingreso y salida del bombeo PVC O 160mm | ml
15.3.12 | Suministro de llaves de paso para el bombeo | un
15.3.13 | Suministro de válvulas de retención para el bombeo | un
15.3.14 | Suministro de piezas | gl
15.3.15 | Instalación de múltiples de succión e impulsión, llaves, piezas y retenciones | gl
15.3.16 | Suministro de válvula de presión actuada | u
15.3.17 | Suministro de válvula de presión fija | u
15.3.18 | Conexión a impulsión de la perforación e instalación de válvulas | gl
15.3.19 | Suministro de válvula de retención para la Troncal | u
15.3.20 | Suministro de válvulas de cierre | u
15.3.21 | Construcción de cámara e instalación de válvulas de cierre y retención en la Troncal | gl
15.3.22 | Suministro de tubería PVC 160mm para desagües | un
15.3.23 | Construcción de cámaras para desagües | gl
15.3.24 | Instalación de tuberías de desagües | gl
16 | Recalque Mendoza Chico
16.1 | Suministro de tubería PVC Ø160 mm | ml
16.2 | Suministro de piezas de PVC 160mm | gl
16.3 | Colocación de tubería PVC Ø160 mm | gl
16.4 | Suministro de tubería FD 150mm | u
16.5 | Suministro de piezas de FD 150mm | gl
16.6 | Colocación de tubería FD 150mm | gl
16.7 | Suministro de válvulas de cierre para líneas de PVC 160mm | un
16.8 | Instalación de válvulas de cierre | gl
16.9 | Suministro y colocación de manómetros | gl
16.10 | Suministro de Tanque hidroneumático 1000L | u
16.11 | Suministro de tanque hidroneumático 600L | u
16.12 | Montaje de Tanques Hidroneumáticos | gl
16.13 | Suministro de válvula de retención para la Troncal | u
16.14 | Suministro de válvulas de cierre | u
16.15 | Construcción de cámara e instalación de válvulas de cierre y retención en la Troncal | gl
16.16 | Suministro de portones según Plano General 27699/A | u
16.17 | Modificación del tramo de cerramiento perimetral y colocación de portones | gl
INTERVENCIONES EN LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE LAS LOCALIDADES
17 | Intervenciones para que los Tanques trabajen de cabecera
17.1 | Mendoza
17.1.1 | Independización de red de la Troncal en Ruta 5 y Santa Victoria | gl
17.1.2 | Empalmes con la Troncal existente | gl
17.1.3 | Suministro de tuberías PEAD 110mm para Derivaciones a Tanques de 40m3 y 61m3 | ml
17.1.4 | Suministro de válvulas reguladoras de presión | u
17.1.5 | Cruces de Ruta Nacional N°5 con tunelera, tuberías encamisadas en PVC 160mm | gl
17.1.6 | Colocación de tuberías | ml
17.1.7 | Construcción de cámara e instalación de válvula reguladora de presión | gl
17.1.8 | Conexiones en Tanques | gl
17.2 | Mendoza Chico
17.2.1 | Independización de la impulsión en la calle Juan Antonio Lavalleja | gl
17.2.2 | Cruce de Ruta Nacional N°5 con tunelera, tubería encamisada en PVC 160mm | gl
17.2.3 | Suministro de tuberías PEAD 110mm para Derivación a Tanque 75m3 | ml
17.2.4 | Colocación de tuberías | ml
17.2.5 | Conexión a Tanque | gl
17.3 | 25 de Mayo
17.3.1 | Anulación del tramo de tubería existente entre la Planta potabilizadora actual y la localidad | gl
18 | GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD DE LA OBRA
18.1 | Entrega y aprobación del PGAC, PGSC Y PGSSC | gl
18.2 | Implementación de la gestión de los planes | trimestre
18.3 | Seguimiento de los planes | unidad
18.4 | Cierre ambiental, social y de seguridad de la obra | gl
19 | PUESTA EN MARCHA
19.1 | Puesta en marcha de las instalaciones | gl
20 | DESMOVILIZACIÓN, LIMPIEZA FINAL Y PLANOS CONFORME A OBRA
20.1 | Retiro de construcciones provisorias | gl
20.2 | Limpieza periódica y limpieza final de obra | gl
20.3 | Confección de Planos conforme a obra, Manual de Operación y Capacitación del personal | gl
[5 empty] | P.T. 1 ($) |  | M.I.T. 1 ($)

## PS_unit
Rubro | Descripción | Unidad | Cantidad (1) | Precio pesos uruguayos ($) |  | Monto imponible
Rubro | Descripción |  |  | Unitario ($) (2) | Total ($) (3) = (1) x (2) | Unitario ($) (4) | Total ($) (5) = (1) x (4)
RUBROS UNITARIOS
1 | EXCAVACIÓN EN ROCA
1.1 | Sobreprecio por excavación en roca sana | m3 | 100
1.2 | Sobreprecio por excavación en roca descompuesta | m3 | 200
2 | REMOCIÓN DE PAVIMENTOS
2.1 | Remoción de pavimento de asfalto | m2 | 1500
2.2 | Remoción de pavimento de balasto | m2 | 500
2.3 | Remoción de vereda de baldosa | m2 | 350
3 | REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
3.1 | Reposición de pavimento de asfalto | m2 | 1500
3.2 | Reposición de pavimento de balasto | m2 | 500
3.3 | Reposición de vereda de baldosa | m2 | 350
4 | SUMINISTROS
4.1 | Suministro de mangueras de 10m de fibra sintética y espiral metálico entre tubos de goma, PT>=6kg/cm2 | u | 5
4.2 | Suministro de Columnas de 3m para luminarias en la UPA con sistema telescópico de bajada de lámpara | u | 8
4.3 | Suministro de extintores para combate de incendios | u | 6
5 | ABASTECIMIENTOS EN RUTA
5.1 | Suministro y colocación de derivación 75mm en Troncal | u | 5
5.2 | Suministro de válvulas reductoras de presión | u | 5
5.3 | Suministro de llaves de paso 75mm | u | 10
5.4 | Suministro de tanques elevados 2m3 | u | 5
5.5 | Suministro de tuberías PEAD 75mm | ml | 1500
[5 empty] | P.T. 2 ($) |  | M.I.T. 2 ($)

## Comparación
PLANILLA CON PRECIOS TOTALES PARA COMPARACIÓN DE OFERTAS
Detalle | Moneda Nacional | Monto Imponible
SUBTOTALES Rubros por Precio Global (Obra básico SIN IVA ni M.I.) | P.T.1 ($) | M.I.T.1
SUBTOTALES Rubros por Precios Unitarios (con metrajes de comparación) (Obra básico SIN IVA ni M.I.) | P.T.2 ($) | M.I.T.2
TOTALES Global más Unitarios (Obra básica SIN IVA, y M.I.) | (I) = P.T.1 ($) + P.T.2 ($) | (II) = M.I.T. 1 + M.I.T. 2
Total Obra para comparación de ofertas en Moneda Nacional (S/ IVA, S/ LLSS) | (I)
Total Obra para comparación de ofertas en Moneda Nacional IVA INCLUIDO y S/ LLSS. | (III) = (I) x 1,22
Total de Aporte por Leyes Sociales (LLSS) | (IV)= (II) x (0,718)
Precio Total de la Oferta (IVA y LLSS incluidas) (= Precio del Contrato) | (V) = (III) + (IV)
Notas:
a) El contratante abonará hasta el 5% del precio total de la obra Básica por concepto de Implantación de Obra ( Rubro 1.1 Implantación de la Solapa de los rubros globales) . En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por exceso (monto sobrante respecto al porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación del Rubro 1.1 Implantación se descontará dicho monto y se agregará en el Rubro 20 Desmovilización, Limpieza Final y Planos Conforme a Obra.
b) El precio del Rubro 20 "Desmovilización, Limpieza Final y Planos Conforme a Obra " de la oferta adjudicataria no podrá ser inferior a un mínimo del 3% del precio total de la obra Básica. En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por defecto (monto faltante para alcanzar el porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación del Rubro 1.1 Implantación, se descontará dicho monto y se agregará en el Rubro 20 "Desmovilización, Limpieza Final y Planos Conforme a Obra".
c) El precio de los rubros ambientales (Rubro 18 - Gestión Ambiental, Social y de Seguridad de la Obra (Solapa 1_Rubros Globales)) no podrá ser inferior a un mínimo del 1% del total de la oferta (Global más Unitarios). En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por defecto (monto faltante para alcanzar el porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación del Rubro 1.1 Implantación (Solapa 1_Rubros Globales), se descontará dicho monto y se agregará en el Rubro 18.4 "Cierre ambiental, social y de seguridad de la obra" - Solapa 1_Rubros Globales))
El precio del Rubro 18.1 Entrega y aprobación del PGAC, PGSC Y PGSSC: no podrá exceder el 5% del total del Rubro 18 - Gestión Ambiental, Social y de Seguridad de la Obra
El precio del Rubro 18.2 Implementación de la gestión de los planes: el porcentaje total a asignar a este sub rubro deberá ubicarse entre el 25% y el 35% del total del rubro 18, sin embargo, su pago será trimestral por lo que el valor a especificar en tabla así deberá reflejarlo
El precio del Rubro 18.3 Seguimiento de los planes: el porcentaje total a asignar a este sub rubro deberá ubicarse entre el 20% y el 30% del total del rubro 18, sin embargo, su pago será trimestral por lo que el valor a especificar en tabla así deberá reflejarlo.
El precio del Rubro 18.4 Cierre ambiental, social y de seguridad de la obra: deberá ser igual o mayor que el 30% del valor total del rubro 18
En caso que el precio cotizado para cada sub rubro sea inferior a dichos porcentajes, la CAAL reordenara los montos por defecto. Los montos totales antes referidos no incluyen las LL.SS.