- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

N° 25.043

OBRAS DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO A TRAVÉS DE ÓSMOSIS INVERSA PARA EL SISTEMA DE CAMPANA

CIRCULAR Nº 002

Montevideo, 20 de mayo de 2024.

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Aclaración  Nº 1:

En relación a la Licitación Pública No. 25043 correspondiente a las "Obras de sistema de potabilización para remoción de arsénico a través de ósmosis inversa para el sistema de campana", les solicitamos una prórroga de la fecha de apertura de ofertas de 30 días, en el entendido de que se trata de un proyecto que debe estudiarse al detalle para poder ofertar una solución acorde al mismo.

Respuesta Nº 1:

Ver Enmienda 1 en la Circular N° 001

Aclaración  Nº 2:

En la memora hidráulica entregada, en el apartado 1.3.2 figuran las tablas 1 y 2 con los datos de calidad del agua bruta para cada una de las perforaciones que serán objeto de tratamiento. No obstante, se observa que dichas tablas no están completas. Consultamos si la Administración entregará los análisis completos para determinar la calidad del agua bruta de dichas perforaciones.

Respuesta Nº 2:

La Administración entregará los análisis completos de calidad del agua bruta de las perforaciones que serán objeto de tratamiento a la empresa que resulte adjudicataria de la Licitación.

Aclaración  Nº 3:

Se envía el siguiente mail con una consulta específica acerca de la licitación en cuestión.

El tema a saber es acerca de los antecedentes de la capacidad técnica exigida a las empresas, si se trata de obras y servicios realizados en el país o puede contabilizarse como

válidos aquellos en el exterior.

Respuesta Nº 3:

Las obras y servicios realizados tanto en el País como en el exterior, serán tenidos en cuenta siempre y cuando cumplan con todos los requisitos especificados en el Pliego de Condiciones.