- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

N° 25.702

OBRAS DE SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO A TRAVÉS DE ADSORCIÓN EN 12 LOCALIDADES DE LAS REGIONES CENTRO Y LITORAL SUR.

CIRCULAR Nº 009

Montevideo, 2 de julio de 2025.

Enmienda

A continuación, se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Consulta N°1

En la localidad de Puntas de Maciel no se aprecia en los planos el rubro 2.04 “Suministro e instalación de tanque hidroneumático”. Si se aprecia el mismo concepto indicado en el ítem 3.07 se consulta a la administración si se debe cotizar igual o si se elimina dicho rubro.

Enmienda Nº1

El subrubro 2.04 se elimina de la hoja L1-rubros globales Puntas de Maciel

A continuación, se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación, a iniciativa del contratante.

Enmienda N°2

En la hoja A - Rubros_Generales_Globales de la lista de cantidades se agrega el rubro 5 Publicidad y Folletería

| 5 | Publicidad y Folletería | Unidad | Cantidad | Precio Unitario ($) | Precio Total ($) | MI Unitario ($) | MI Total ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.01 | Publicidad en Radio (*) |  |  |  |  |  |  |
| 5.01.1 | Publicidad en Radio en Soriano con alcance en Santa Catalina, Egaña, Risso, Cañada Nieto y Castillos | gl | 1 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 5.01.2 | Publicidad en Radio en San José con alcance en Mangrullo, Radial San José y Zanja Honda | gl | 1 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 5.01.3 | Publicidad en Radio en Colonia con alcance en Santa Regina y Brisas del Plata | gl | 1 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 5.01.4 | Publicidad en Radio en Florida con alcance en Puntas de Maciel y Pintado | gl | 1 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 5.02 | Publicidad Digital (**) | gl | 1 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 5.03 | Folletería (***) | gl | 1 |  | 0,00 |  | 0,00 |

(*) Rubro 5.01 Publicidad en Radio

Para la pauta publicitaria en radio para los departamentos de: Colonia, Florida, San José y Soriano, los anuncios en todos los casos, serán proporcionados por la Administración.

Consistirá en la publicación de anuncios durante 4 semanas, de lunes a viernes en el horario de 7 a 14 horas. Cada aviso tendrá una duración aproximada de entre aprox. 30 y 60 segundos.

La cantidad de segundos a cotizar para cada departamento serán:

Sub rubro 5.01.1 Publicidad en Radio en Soriano con alcance en Santa Catalina, Egaña, Risso, Cañada Nieto y Castillos: 4800 segundos.

Sub rubro 5.01.2 Publicidad en Radio en San José con alcance en Mangrullo, Radial San José y Zanja Honda: 4800 segundos.

Sub rubro 5.01.3 Publicidad en Radio en Colonia con alcance en Santa Regina y Brisas del Plata: 2400 segundos.

Sub rubro 5.01.4 Publicidad en Radio en Florida con alcance en Puntas de Maciel y Pintado: 4800 segundos.

(**) Rubro 5.02 Publicidad Digital

Publicación de 2 anuncios por departamento (Colonia, Florida, San José y Soriano) en Redes Sociales, durante 4 semanas.

Los 8 anuncios (2 por departamento) serán proporcionados por la Administración.

(***) Rubro 5.03 Folletería

Impresión de folletos formato A5, 4 tintas, frente y dorso, papel gloss 115 g. por un total de 4000 unidades.    El diseño del folleto será proporcionado por Administración.

Principio del formulario