- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

N° 25.702

OBRAS DE SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO A TRAVÉS DE ADSORCIÓN EN 12 LOCALIDADES DE LAS REGIONES CENTRO Y LITORAL SUR.

CIRCULAR Nº 013

Montevideo, 10 de julio de 2025.

A continuación, se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas de los oferentes.

Aclaración N°1

Tomando como referencia la localidad de Santa Catalina, pero viendo que son dudas que se nos repiten en el resto de las localidades consultamos:

Favor aclarar o enviar planos donde figure la ubicación de tomacorrientes industriales, iluminación exterior e interior y los equipos de control (instrumentos) relacionada con el diagrama de procesos.

Respuesta Nº1

La elaboración de los planos que detallan la ubicación de tomacorrientes industriales, iluminación interior y exterior, así como los equipos de control vinculados al diagrama de procesos, corresponde al contratista como parte del Proyecto Ejecutivo. Estos documentos serán presentados por el contratista, en la etapa correspondiente, conforme a los requerimientos del pliego y del cronograma del proyecto.

Aclaración N°2

Tomando como referencia la localidad de Santa Catalina, pero viendo que son dudas que se nos repiten en el resto de las localidades consultamos:

Se solicita el constructivo del tablero general que en memoria indica que se encuentra en la lámina: AP SC-EL-TAB01.

Respuesta Nº2

El constructivo del tablero general será desarrollado por el contratista como parte del Proyecto Ejecutivo, conforme a los requerimientos técnicos y normativos aplicables.

Aclaración N°3

Tomando como referencia la localidad de Santa Catalina, pero viendo que son dudas que se nos repiten en el resto de las localidades consultamos:

En caso de no contar con el plano de ubicación de equipos, agradecemos nos confirmen ubicación y datos de lo siguiente:

- Ubicación de la iluminación exterior, y cantidades, confirmar si solicitan una sola columna con una sola luminaria de 250W, ya que en el alcance no queda claro las cantidades.

Respuesta Nº3

La definición de la ubicación de la iluminación exterior y la determinación de cantidades y características de las luminarias corresponde al contratista, quien deberá proponerlas como parte del Proyecto Ejecutivo. La información indicada en los documentos actuales es referencial y no limita la responsabilidad del contratista de desarrollar la solución técnica definitiva.

Aclaración N°4

Tomando como referencia la localidad de Santa Catalina, pero viendo que son dudas que se nos repiten en el resto de las localidades consultamos:

En caso de no contar con el plano de ubicación de equipos, agradecemos nos confirmen ubicación y datos de lo siguiente:

- Iluminación interna: Cantidad de luminarias, tipo de luminaria y tipo de encendido necesario.

Respuesta Nº4

La definición de la cantidad de luminarias, el tipo de luminaria y el tipo de encendido requerido para la iluminación interna corresponde al contratista, como parte del desarrollo del Proyecto Ejecutivo. Será responsabilidad del contratista proponer la solución técnica adecuada conforme a las necesidades funcionales del espacio, las normativas vigentes y los criterios establecidos en el pliego. Dicha propuesta deberá ser presentada para su revisión y aprobación durante la etapa correspondiente.

Aclaración N°5

Tomando como referencia la localidad de Santa Catalina, pero viendo que son dudas que se nos repiten en el resto de las localidades consultamos:

En caso de no contar con el plano de ubicación de equipos, agradecemos nos confirmen ubicación y datos de lo siguiente:

- Ubicación tomacorriente industrial trifásico 3P+T 16A/380V o Ubicación tomacorriente industrial monofásico 2P+T 16A/220V

Respuesta Nº5

La ubicación y especificación de los tomacorrientes industriales, tanto trifásicos (3P+T, 16A/380V) como monofásicos (2P+T, 16A/220V), deberá ser definida por el contratista como parte del Proyecto Ejecutivo. Dicha definición deberá considerar las necesidades operativas del sistema, el equipamiento a alimentar y el cumplimiento de las normativas eléctricas vigentes. La propuesta correspondiente deberá ser presentada para su revisión y aprobación en la etapa de desarrollo del proyecto.

Aclaración N°6

Tomando como referencia la localidad de Santa Catalina, pero viendo que son dudas que se nos repiten en el resto de las localidades consultamos:

Válvulas actuadas: solicitamos detallar potencia de la válvula que solicitada; en la memoria de especificaciones técnicas indica que es motorizada y necesitamos información respecto a la potencia para contemplar el tendido del equipo.

Respuesta Nº6

La definición de la potencia de las válvulas actuadas corresponde al contratista, quien deberá dimensionar y especificar dicho equipamiento como parte del Proyecto Ejecutivo. Esta información deberá surgir de la selección técnica del modelo de válvula motorizada, considerando los requerimientos funcionales del sistema y las condiciones de operación. En base a ello, el contratista deberá contemplar el tendido eléctrico correspondiente y presentar su propuesta para revisión y aprobación.

Aclaración N°7

Tomando como referencia la localidad de Santa Catalina, pero viendo que son dudas que se nos repiten en el resto de las localidades consultamos:

Favor aclarar de que material solicitan sea realizado y de donde se alimenta el tablero que contendrá las protecciones de la bomba sumergible a instalar en el pozo de la perforación 75.2.026 y el sistema de control remoto.

Respuesta Nº7

La definición del material del tablero que contendrá las protecciones de la bomba sumergible correspondiente a la perforación 75.2.026, así como el punto de alimentación eléctrica y las características del sistema de control remoto, deberá ser realizada por el contratista en el marco del desarrollo del Proyecto Ejecutivo. Dicha propuesta deberá contemplar los requerimientos funcionales del sistema, las condiciones de instalación y las normativas eléctricas aplicables (UTE), y deberá ser presentada para su revisión y aprobación en la etapa correspondiente."

Aclaración N°8

Tomando como referencia la localidad de Santa Catalina, pero viendo que son dudas que se nos repiten en el resto de las localidades consultamos:

En memoria de especificaciones técnicas indica como parte del equipamiento electromecánico del sector de perforación 75.2.026, una bomba sumergible y un caudalímetro, pero no aclara bien la ubicación de este último, si va a estar en la caseta de la perforación o en la entrada del local de filtros de adsorción. Y necesitamos el DN de la tubería donde será instalado.

Respuesta Nº8

La definición de la ubicación del caudalímetro mencionado para el sector de perforación 75.2.026, así como la determinación del diámetro nominal (DN) de la tubería en la que será instalado, corresponde al contratista como parte del desarrollo del Proyecto Ejecutivo. Dicha definición deberá estar basada en criterios hidráulicos, operativos y de control, considerando la disposición general del sistema y su integración con el resto de la instalación. La propuesta resultante deberá ser presentada para su revisión y aprobación en la etapa correspondiente."

Aclaración N°9

Tomando como referencia la localidad de Santa Catalina, pero viendo que son dudas que se nos repiten en el resto de las localidades consultamos:

Vemos que el caudalímetro reporta señales al PLC del tablero general pero la bomba sumergible no, necesitaríamos confirmar si lo añadimos a dicho PLC.

Respuesta Nº9

Si se debe añadir a dicho PLC

Aclaración N°10

Tomando como referencia la localidad de Santa Catalina, pero viendo que son dudas que se nos repiten en el resto de las localidades consultamos:

Favor confirmar los DN de la tubería donde serán instalados los otros 5 caudalímetros, ya que en el diagrama de procesos no los indica en su totalidad, y en la memoria no hace referencia en las especificaciones del equipo.

Respuesta Nº10

En el Diagrama de procesos de la Planta Santa Catalina se indican tres caudalímetros en tubería de 63mm y tres en tubería de 75mm.