## 1_ Generales
Rubro | Descripción | Unidad | Cantidad (1) | Precio pesos uruguayos ($) |  | Monto imponible
|  |  |  | Unitario ($) (2) | Total ($) (3) = (1) x (2) | Unitario ($) (4) | Total ($) (5) = (1) x (4)
1 | PROYECTO EJECUTIVO |  |  |  | 0 |  | 0
1.1 | Elaboración del proyecto ejecutivo | gl |  |  | 0
2 | IMPLANTACIÓN |  |  |  | 0 |  | 0
2.1 | Limpieza de terreno y Remocion de capa vegetal | gl |  |  | 0
2.2 | Replanteo | gl |  |  | 0
2.3 | Construcción de local auxiliar para DO c/mobiliario | gl |  |  | 0
2.4 | Construcción de local auxiliar para oficina de Contratista | gl |  |  | 0
2.5 | Ejecución y colocación de cartelones de obra | gl |  |  | 0
2.6 | Transporte de equipos de construcción | gl |  |  | 0
2.7 | Instalación de obradores | gl |  |  | 0
2.8 | Plan de ejecución de los trabajos | gl |  |  | 0
2.9 | Acondicionamiento de caminería provisoria | gl |  |  | 0
2.10 | Tramites previos requeridos en UTE, Intendencia, MTOP | gl |  |  | 0
3 | GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD DE LA OBRA |  |  |  | 0 |  | 0
3.1 | Entrega y aprobación del PGAC, PGSC Y PGSSC | gl
3.2 | Implementación de la gestión de los planes | trimestre
3.3 | Seguimiento de los planes | unidad
3.4 | Cierre ambiental, social y de seguridad de la obra | gl
4 | PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | Puesta en servicio de todo el sistema | gl
5 | DESMOVILIZACIÓN Y PLANOS |  |  |  | 0 |  | 0
5.1 | Retiro de construcciones provisorias | gl
5.2 | Limpieza general del predio afectada por los trabajos | gl
5.3 | Disposición final de escombros y sobrantes | gl
5.4 | Confección de planos conforme a obras | gl
[5 empty] | P.T. 1 ($) |  | M.I.T. 1

## 2_Planta tratamiento
Rubro | Descripción | Unidad | Cantidad (1) | Precio pesos uruguayos ($) |  | Monto imponible
|  |  |  | Unitario ($) (2) | Total ($) (3) = (1) x (2) | Unitario ($) (4) | Total ($) (5) = (1) x (4)
1 | SUMINISTROS Y OBRAS CIVILES UNIDADES DE TRATAMIENTO |  |  |  | 0 |  | 0
1.1 | SUMINISTROS UPA |  |  |  | 0 |  | 0
1.1.1 | Material filtrante arena | m3
1.1.2 | Material filtrante grava | m3
1.2 | INSTALACIÓN UPA |  |  |  | 0 |  | 0
1.2.1 | Traslado UPA | u
1.2.2 | Instalación UPA 2000 con mesas de apoyo, pasarela y acceso | u
1.2.3 | Nivelación terreno | gl
1.2.4 | Base de hormigón para fundación UPA 2000 | m3
1.2.5 | Hormigón cámara de desagüe | m3
1.3 | SUMINISTRO TANQUES AGUA |  |  |  | 0 |  | 0
1.3.1 | Suministro tanque agua bruta 300 m3 | u
1.3.2 | Suministro tanque agua tratada 300 m3 | u
1.4 | INSTALACIÓN TANQUES DE AGUA |  |  |  | 0 |  | 0
1.4.1 | Hormigón base de fundación tanque agua bruta | m3
1.4.2 | Tosca CBR>60 y nivelación agua bruta | m3
1.4.3 | Hormigón base de fundación tanques agua tratada | m3
1.4.4 | Tosca CBR>60 y nivelación agua tratada | m3
1.4.5 | Instalación tanque agua bruta 300 m3 | u
1.4.6 | Instalación tanque agua tratada 300 m3 | u
1.4.7 | Suministro indicador de nivel graduado exterior | u
1.4.8 | Suministro malla de acero inoxidable ventilación | u
1.5 | SUMINISTRO ESPESADORES LODO |  |  |  | 0 |  | 0
1.5.1 | Suministro espesadores 20 m3 | u
1.6 | INSTALACIÓN ESPESADORES LODO |  |  |  | 0 |  | 0
1.6.1 | Instalación espesadores 20 m3 | u
1.6.2 | Excavación para pozo de bombeo | m3
1.6.3 | Hormigón base de fundación tanques | m3
1.6.4 | Tosca CBR>60 y nivelación | m3
1.6.5 | Hormigón pozo de bombeo lodos | m3
1.6.6 | Baranda pozo de bombeo | gl
1.6.7 | Escalera pozo de bombeo | gl
1.7 | SUMINISTRO GEOTUBOS |  |  |  | 0 |  | 0
1.7.1 | Suministro membrana PEAD 1,5 mm | m2
1.7.2 | Suministro geotextil protector | m2
1.7.3 | Suministro geotubo 6x10 m | u
1.7.4 | Mangueras conexiones DN 75 | m
1.8 | INSTALACIÓN GEOTUBOS |  |  |  | 0 |  | 0
1.8.1 | Excavación | m3
1.8.2 | Conformación de taludes | m3
1.8.3 | Colocación membrana PEAD 1,5 mm con anclajes | m2
1.8.4 | Colocación geotextil con anclajes | m2
1.8.5 | Canto rodado | m3
1.8.6 | Colocación geotubo 6x10 m | u
1.9 | SUMINISTRO LAGUNA HOMOGENIZACIÓN |  |  |  | 0 |  | 0
1.9.1 | Suministro Membrana PEAD 1 mm | m2
1.9.2 | Suministro Aro prefabricado hormigón DN 2000 mm | m
1.1 | INSTALACIÓN LAGUNA HOMOGENIZACIÓN |  |  |  | 0 |  | 0
1.10.1 | Excavación | m3
1.10.2 | Conformación de taludes | m3
1.10.3 | Disposición de material sobrante en zonas bajas | m3
1.10.4 | Colocación membrana PEAD 1 mm con anclajes, entradas y salidas | m2
1.10.5 | Excavación pozo de bombeo | m3
1.10.6 | Hormigón base pozo de bombeo efluentes | m3
1.10.7 | Baranda | gl
1.10.8 | Polipasto | gl
1.10.9 | Escalera | gl
1.10.10 | Instalación aro prefabricado hormigón DN 2000 mm | m
1.10.11 | Cámara válvula compuerta DN 1250 | m3
2 | SUMINISTROS Y OBRA CIVIL SALAS |  |  |  | 0 |  | 0
2.1 | OBRA CIVIL SALA PRINCIPAL |  |  |  | 0 |  | 0
2.1.1 | Implantación - Estructura |  |  |  | 0 |  | 0
2.1.1.1 | Excavación y nivelación terreno | gl
2.1.1.2 | Platea y contrapiso de hormigón | m3
2.1.1.3 | Losa alero acceso principal exterior | m3
2.1.1.4 | Bases de fundación | m3
2.1.1.5 | Pilares y vigas de hormigón | m3
2.1.1.6 | Cubierta Isopanel | m2
2.1.1.7 | Estructura metálica | gl
2.1.2 | Albañilería |  |  |  | 0 |  | 0
2.1.2.1 | Elevación de muros de bloque 19cm | m2
2.1.2.2 | Colocación de tabiques interiores de yeso 12cm (incluye placas según tipos detallados en recaudos y memoria, estructura y refuerzos para instalación de mobiliario y aislaciones correspondientes según el local) | m2
2.1.2.3 | Revoque exterior en muros de bloque | m2
2.1.2.4 | Revoque interior en muros de bloque | m2
2.1.2.5 | Alisado sobre contrapiso (espesor 5.0 cm) | m2
2.1.2.6 | Mesada de hormigón M4 (Taller) | m3
2.1.2.7 | Suministro de tabiques interiores de yeso 12cm (incluye placas según tipos detallados en recaudos y memoria, estructura y refuerzos para instalación de mobiliario y aislaciones correspondientes según el local) | m2
2.1.3 | Terminaciones y revestimientos |  |  |  | 0 |  | 0
2.1.3.1 | Pendientes, aislación térmica | gl
2.1.3.2 | Pavimento terminación hormigón rodillado sobre alisado (veredas y circulación exterior) | m2
2.1.3.3 | Pavimento terminación hormigón lustrado sobre alisado (Taller y Sala de Tablero Gral.) | m2
2.1.3.4 | Decks exteriores de madera tratada (incluye estructura) | m2
2.1.3.5 | Suministro y colocación de piso de porcelanato (incl. zócalos) | m2
2.1.3.6 | Suministro adicional de porcelanato (10%) | m2
2.1.3.7 | Suministro y colocación de revestimiento cerámico en muros | m2
2.1.3.8 | Suministro adicional de revestimiento cerámico (10%) | m2
2.1.3.9 | Suministro y colocación de zócalos tipo sanitario | ml
2.1.3.10 | Suministro e instalación de cielorraso de yeso suspendido (incluye placas, estructura, registros de inspección y elementos necesarios para su correcta instalación) | m2
2.1.4 | Pintura general |  |  |  | 0 |  | 0
2.1.4.1 | Pintura exterior muros | m2
2.1.4.2 | Enduído en tabiques de yeso y muros interiores de bloque | m2
2.1.4.3 | Enduído en cielorrasos de yeso | m2
2.1.4.4 | Pintura interior muros | m2
2.1.4.5 | Pintura interior cielorrasos | m2
2.1.4.6 | Pintura perfilería metálica | gl
2.1.4.7 | Pintura carpintería de madera | gl
2.2 | SUMINISTROS Y MONTAJES SALA PRINCIPAL |  |  |  | 0 |  | 0
2.2.1 | Aberturas de Aluminio |  |  |  | 0 |  | 0
Notas:
Incluye suministro y colocación. Incluidos vidrios según el tipo, accesorios, herrajes y mallas contra insectos donde corresponda.
2.2.1.1 | Suministro y colocación aberturas de aluminio - TIPO A1 | u
2.2.1.2 | Suministro y colocación aberturas de aluminio - TIPO A2 | u
2.2.1.3 | Suministro y colocación aberturas de aluminio - TIPO A3 | u
2.2.1.4 | Suministro y colocación aberturas de aluminio - TIPO A4 | u
2.2.1.5 | Suministro y colocación aberturas de aluminio - TIPO A5 | u
2.2.2 | Herrería |  |  |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Suministro y colocación de escaleras para acceso a platafornas de A. Acond. | u
2.2.2.2 | Suministro y colocación de plataformas para equipos de A. Acond. | u
2.2.2.3 | Revestimiento exterior - Incluye estructura, chapas y sistemas de desmontaje | m2
2.2.2.4 | Aberturas de hierro | u
Notas:
Incluye suministro y colocación. Incluidos accesorios, herrajes, cerraduras y tapajuntas donde corresponda.
2.2.2.4.1 | Suministro y colocación abertura de hierro - TIPO H1 | u
2.2.2.4.2 | Suministro y colocación abertura de hierro - TIPO H2 | u
2.2.3 | Suministro Inoxidable |  |  |  | 0 |  | 0
2.2.3.1 | Suminsitro de pileta doble en Laboratorio | u
2.2.3.2 | Suminsitro de pileta simple en Laboratorio | u
2.2.3.3 | Suministro de mesada con pileta simple en Lavadero | u
2.2.3.4 | Suministro de pileta simple en Kitchenette | u
2.2.3.5 | Suministro de pileta doble en Taller | u
2.2.4 | Instalación Acero Inoxidable |  |  |  | 0 |  | 0
2.2.4.1 | Instalación de pileta doble en Laboratorio | u
2.2.4.2 | Instalación de pileta simple en Laboratorio | u
2.2.4.3 | Instalación de mesada con pileta simple en Lavadero | u
2.2.4.4 | Instalación de pileta simple en Kitchenette | u
2.2.4.5 | Instalación de pileta doble en Taller | u
2.2.5 | Carpintería de madera |  |  |  | 0 |  | 0
2.2.5.1 | Aberturas
Notas:
Incluye suministro y colocación. Incluidos accesorios, herrajes, cerraduras y tapajuntas donde corresponda.
2.2.5.1.1 | Suministro y colocación aberturas de aluminio - TIPO C1 | u
2.2.5.1.2 | Suministro y colocación aberturas de aluminio - TIPO C2 | u
2.2.5.2 | Mobiliario fijo
Notas:
Incluye suministro y colocación. Incluidos accesorios, herrajes y tapajuntas donde corresponda.
2.2.5.2.1 | Suministro y colocación puertas dobles batientes en melamínico - TIPO C3 | u
2.2.5.2.2 | Suministro y colocación de mueble bajo mesada y aéreo en melamínico en Kitchenette - TIPO C4 | u
2.2.5.2.3 | Suministro y colocación de mueble bajo mesada en melamínico en Laboratorio - TIPO C5 | u
2.2.5.2.4 | Suministro y colocación de mueble bajo mesada en melamínico en Lavadero - TIPO C6 | u
2.2.5.2.5 | Suministro y colocación de mueble bajo mesada en melamínico en Taller - TIPO C7 | u
2.2.6 | Mesadas |  |  |  | 0 |  | 0
2.2.6.1 | Suministro y colocación de mesada de resina epoxi en Laboratorio - TIPO M1 | u
2.2.6.2 | Suministro y colocación de mesada de granito en Kitchenette - TIPO M3 | u
2.2.7 | Espejos |  |  |  | 0 |  | 0
2.2.7.1 | Suministro y colocación de espejos en baños y vestuarios | u
2.2.8 | Acondicionamiento térmico y ventilación |  |  |  | 0 |  | 0
2.2.8.1 | Suministro e instalación completa de equipos de Aire Acondicionado (incluye pruebas, puesta en marcha y regulaciones) | u
2.2.8.2 | Suministro e instalación completa de extractores en Vestuarios (incluye pruebas, puesta en marcha y regulaciones) | u
2.2.9 | Instalación Sanitaria |  |  |  | 0 |  | 0
Notas:
Incluye la pintura de cañerías según corresponda. Incluye valvulería, grampas, sujeciones, aislaciones y demás accesorios necesarios.
2.2.9.1 | Instalación del sistema completo de abastecimiento de AF y AC | gl
2.2.9.2 | Suministro e instalación de calefones de 20lt | u
2.2.9.3 | Suministro e instalación de calefones de 60lt | u
2.2.9.4 | Suministro e instalación de aparatos, accesorios y grifería (Baños y Vestuarios) | gl
2.2.9.5 | Suministro e instalación de grifería (Laboratorio, Lavadero, Kitchennette, Baños, Vestuarios, Taller) | gl
2.2.9.6 | Suministro e instalación de Lavabotas | u
2.2.9.7 | Instalación del sistema completo de desagües pluviales (canalón, bajadas, etc.) | gl
2.2.9.8 | Instalación del sistema completo de desagües a depósito impermeable | gl
2.2.9.9 | Depósito impermeable 5 m3 | m3
2.2.10 | Equipamiento |  |  |  | 0 |  | 0
2.2.10.1 | Equipamiento móvil para Oficina | gl
2.2.10.2 | Equipamiento móvil para Laboratorio | gl
2.2.10.3 | Equipamiento móvil y electrodomésticos para Kitchenette y Deck exterior | gl
2.2.10.4 | Equipamiento móvil y electrodomésticos para Lavadero y Deck exterior | gl
2.2.10.5 | Equipamiento móvil para Vestuarios | gl
2.2.10.6 | Equipamiento móvil para Taller | gl
2.3 | OBRA CIVIL SALA DE QUÍMICOS |  |  |  | 0 |  | 0
2.3.1 | Implantación - Estructura |  |  |  | 0 |  | 0
2.3.1.1 | Excavación y nivelación terreno | gl
2.3.1.2 | Platea y contrapiso de hormigón y rampa de acceso | m3
2.3.1.3 | Bases de fundación | m3
2.3.1.4 | Pilares y vigas de hormigón | m3
2.3.1.5 | Muros contención | m3
2.3.1.6 | Cubierta Isopanel | m2
2.3.1.7 | Estructura metálica | gl
2.3.2 | Albañilería |  |  |  | 0 |  | 0
2.3.2.1 | Elevación de muros de bloque 19cm (Muros exteriores de sala y bateas tanques) | m2
2.3.2.2 | Elevación de muros de bloque 15cm (Muros interiores de sala) | m2
2.3.2.3 | Revoque exterior en muros de bloque | m2
2.3.2.4 | Revoque interior en muros de bloque | m2
2.3.2.5 | Alisado sobre contrapiso y rampa (espesor 5.0 cm) | m2
2.3.2.6 | Mesadas de hormigón
2.3.2.6.1 | Mesadas de hormigón M5 (Depósito) | m3
2.3.2.6.2 | Mesadas de hormigón M6 (Sala bombas polielectrolito y sulfato de aluminio) | m3
2.3.2.6.3 | Mesadas de hormigón M7 (Sala bombas polielectrolito y sulfato de aluminio) | m3
2.3.2.6.4 | Mesadas de hormigón M8 (Sala bombas hipoclorito) | m3
2.3.2.7 | Bases de hormigón armado
2.3.2.7.1 | Bases para tanques de 1000 lts (Hipoclorito) | m3
2.3.2.7.2 | Bases para tanques de 1000 lts (Polielectrolito) | m3
2.3.2.7.3 | Bases para tanques de 4000 lts (Sulfato de Aluminio) | m3
2.3.3 | Terminaciones y revestimientos |  |  |  | 0 |  | 0
2.3.3.1 | Pendientes, aislación térmica | gl
2.3.3.2 | Pavimento terminación hormigón rodillado sobre alisado (veredas y rampa) | m2
2.3.3.3 | Pavimento terminación hormigón lustrado sobre alisado (Salas de químicos, Bateas tanques y Depósito) | m2
2.3.3.4 | Muros terminación hormigón lustrado (Salas de químicos, Depósito y mesadas y Bateas tanques) | m2
2.3.3.5 | Suministro y colocación de zócalos tipo sanitario | ml
2.3.4 | Pintura general |  |  |  | 0 |  | 0
2.3.4.1 | Pintura exterior muros | m2
2.3.4.2 | Enduído en muros interiores de bloque | m2
2.3.4.3 | Pintura interior epóxica de alta resistencia química (muros Salas de Químicos y mesadas) | m2
2.3.4.4 | Pintura epóxica de alta resistencia química pavimento en Salas de Químicos y Depósito | m2
2.3.4.5 | Pintura epóxica de alta resistencia química en pavimento y muretes de Bateas Tanques | m2
2.3.4.6 | Pintura perfilería metálica | gl
2.4 | SUMINISTROS Y MONTAJES SALA DE QUÍMICOS |  |  |  | 0 |  | 0
2.4.1 | Aberturas de Aluminio |  |  |  | 0 |  | 0
Notas:
Incluye suministro y colocación. Incluidos vidrios según el tipo, accesorios, herrajes y mallas contra insectos donde corresponda.
2.4.1.1 | Suministro y colocación aberturas de aluminio - TIPO A7 | u
2.4.1.2 | Suministro y colocación aberturas de aluminio - TIPO A8 | u
2.4.1.3 | Suministro y colocación aberturas de aluminio - TIPO A9 | u
2.4.1.4 | Suministro y colocación aberturas de aluminio - TIPO A10 | u
2.4.2 | Herrería |  |  |  | 0 |  | 0
2.4.2.1 | Baranda para rampa de acceso | u
2.4.2.2 | Pórticos para apoyo de agitador mecánico | u
2.4.3 | Acero Inoxidable |  |  |  | 0 |  | 0
2.4.3.1 | Suministro e instalación de pileta en sala de bombas de polielectrolito y sulfato de aluminio | u
2.4.4 | Rejillas transitables |  |  |  | 0 |  | 0
2.4.4.1 | Rejilla transitable plástica | m2
2.4.5 | Instalación Sanitaria |  |  |  | 0 |  | 0
Notas:
Incluye la pintura de cañerías según corresponda. Incluye valvulería, grampas, sujeciones, aislaciones y demás accesorios necesarios.
2.4.5.1 | Conexiones desde sistema de abastecimiento general de agua de servicio a red | gl
2.4.5.2 | Instalación del sistema completo de abastecimiento de AS | gl
2.4.5.3 | Suministro e instalación de grifería (pileta de sala bombas, canillas de servicio, etc.) | gl
2.4.5.4 | Suministro e instalación de ducha de emergencia y lavaojos | u
2.4.5.5 | Suministro e instalación de tanques de 1000lts | u
2.4.5.6 | Suministro e instalación de tanques de 4000lts | u
2.4.5.7 | Instalación del sistema completo de desagües pluviales (canalón, bajadas, etc.) | gl
2.5 | OBRA CIVIL SALA BOMBAS |  |  |  | 0 |  | 0
2.5.1 | Implantación - Estructura |  |  |  | 0 |  | 0
2.5.1.1 | Excavación y nivelación terreno | gl
2.5.1.2 | Platea y contrapiso de hormigón | m3
2.5.1.3 | Platea y contrapiso de hormigón acceso vehicular | m3
2.5.1.4 | Bases de fundación | m3
2.5.1.5 | Pilares y vigas de hormigón | m3
2.5.1.6 | Cubierta Isopanel | m2
2.5.1.7 | Estructura metálica | gl
2.5.2 | Albañilería |  |  |  | 0 |  | 0
2.5.2.1 | Elevación de muros de bloque 19cm (Muros exteriores de sala y bateas tanques) | m2
2.5.2.2 | Elevación de muros de bloque 15cm (Muros interiores de sala) | m2
2.5.2.3 | Revoque exterior en muros de bloque | m2
2.5.2.4 | Revoque interior en muros de bloque | m2
2.5.2.5 | Alisado sobre contrapiso (espesor 5.0 cm) | m2
2.5.3 | Bases de hormigón armado |  |  |  | 0 |  | 0
2.5.3.1 | Bases para Bombas de Servicios | m3
2.5.3.2 | Bases para Bombas Proveedoras | m3
2.5.3.3 | Bases para Bombas de Lavado | m3
2.5.3.4 | Bases para Bombas Elevadoras | m3
2.5.3.5 | Bases para Tanque Hidroneumático 1000 L | m3
2.5.6 | Terminaciones y revestimientos |  |  |  | 0 |  | 0
2.5.6.1 | Pendientes, aislación térmica | gl
2.5.6.2 | Pavimento terminación hormigón rodillado sobre alisado (veredas) | m2
2.5.6.3 | Pavimento terminación hormigón lustrado sobre alisado (Salas de Bombas, Acceso vehicular y Sala de Tableros) | m2
2.5.6.4 | Muros terminación hormigón lustrado (Salas de Bombas) | m2
2.5.6.5 | Suministro y colocación de zócalos tipo sanitario (Sala de Bombas) | ml
2.5.7 | Pintura general |  |  |  | 0 |  | 0
2.5.7.1 | Pintura exterior muros | m2
2.5.7.2 | Enduído en muros interiores de bloque (Sala de Tableros) | m2
2.5.7.3 | Pintura interior muros (Sala de Tableros) | m2
2.5.7.4 | Pintura interior al látex acrílico al agua superlavable (muros Salas de Bombas) | m2
2.5.7.5 | Pintura epóxica de alta resistencia en pavimento de Sala de Bombas | m2
2.5.7.6 | Pintura perfilería metálica | gl
2.6 | SUMINISTROS Y MONTAJES SALA DE BOMBAS |  |  |  | 0 |  | 0
2.6.1 | Aberturas de Aluminio |  |  |  | 0 |  | 0
Notas:
Incluye suministro y colocación. Incluidos vidrios según el tipo, accesorios, herrajes y mallas contra insectos donde corresponda.
2.6.1.1 | Suministro y colocación aberturas de aluminio - TIPO A10 | u
2.6.1.2 | Suministro y colocación aberturas de aluminio - TIPO A11 | u
2.6.1.3 | Suministro y colocación aberturas de aluminio - TIPO A12 | u
2.6.1.4 | Suministro y colocación aberturas de aluminio - TIPO A13 | u
2.6.2 | Herrería |  |  |  | 0 |  | 0
Notas:
Incluye suministro y colocación. Incluidos vidrios según el tipo, accesorios, herrajes y mallas contra insectos donde corresponda.
2.6.2.1 | Suministro y colocación aberturas de aluminio - TIPO H5 | u
2.6.2.2 | Rejillas transitable superior canal (Sala de Bombas) | m2
2.6.3 | Instalación Sanitaria |  |  |  | 0 |  | 0
Notas:
Incluye la pintura de cañerías según corresponda. Incluye valvulería, grampas, sujeciones, aislaciones y demás accesorios necesarios.
2.6.3.1 | Conexiones a sistemas de abastecimiento general de agua a redes | gl
2.6.3.2 | Suministro e instalación de grifería (canillas de servicio, etc.) | gl
2.6.3.3 | Instalación del sistema completo de desagües pluviales (canalón, bajadas, etc.) | gl
2.6.4 | Equipamiento |  |  |  | 0 |  | 0
2.6.4.1 | Equipamiento móvil para Sala de Bombas (estanterías) | gl
3 | EQUIPOS |  |  |  | 0 |  | 0
3.1 | SUMINISTRO BOMBEOS |  |  |  | 0 |  | 0
3.1.1 | Suministro bombas proveedoras agua bruta (BPB) | u
3.1.2 | Repuestos bombas proveedoras agua bruta (BPB) | gl
3.1.3 | Suministro bombas elevadoras (BTE) | u
3.1.4 | Repuestos bombas elevadoras (BTE) | gl
3.1.5 | Suministro bombas agua lavado de filtros (BAL) | u
3.1.6 | Repuestos bombas agua lavado de filtros (BAL) | gl
3.1.7 | Suministro bombas agua servicios (BAS) | gl
3.1.8 | Repuestos bombas agua servicios (BAS) | gl
3.1.9 | Suministro bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio (BHS) | gl
3.1.10 | Repuestos bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio (BHS) | gl
3.1.11 | Suministro bombas helicoidales polielectrolito UPA (BPU) | gl
3.1.12 | Repuestos bombas helicoidales polielectrolito UPA (BPU) | gl
3.1.13 | Suministro bombas helicoidales polielectrolito lodos (BPL) | gl
3.1.14 | Repuestos bombas helicoidales polielectrolito lodos (BPL) | gl
3.1.15 | Suministro bombas helicoidales sulfato de aluminio (BSA) | gl
3.1.16 | Repuestos bombas helicoidales sulfato de aluminio (BSA) | gl
3.1.17 | Suministro bombas sumergibles pozo de lodos (BLO) | u
3.1.18 | Repuestos bombas sumergibles pozo de lodos (BLO) | gl
3.1.19 | Suministro bombas sumergibles efluentes (BEF) | u
3.1.20 | Repuestos bombas sumergibles efluentes (BEF) | gl
3.1.21 | Suministro bomba de riego de efluentes (BRE) | u
3.1.22 | Repuestos bomba de riego de efluentes (BRE) | gl
3.2 | INSTALACIÓN BOMBEOS |  |  |  | 0 |  | 0
3.2.1 | Instalación bombas proveedoras agua bruta (BPB) | u
3.2.2 | Instalación bombas elevadoras (BTE) | u
3.2.3 | Instalación bombas agua lavado de filtros (BAL) | u
3.2.4 | Instalación bombas agua servicios (BAS) | gl
3.2.5 | Instalación bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio (BHS) | gl
3.2.6 | Instalación bombas helicoidales polielectrolito UPA (BPU) | gl
3.2.7 | Instalación bombas helicoidales polielectrolito lodos (BPL) | gl
3.2.8 | Instalación bombas helicoidales sulfato de aluminio (BSA) | gl
3.2.9 | Instalación bombas sumergibles pozo de lodos (BLO) | u
3.2.10 | Instalación bombas sumergibles efluentes (BEF) | u
3.2.11 | Instalación bomba de riego de efluentes (BRE) | u
3.3 | SUMINISTRO SENSORES |  |  |  | 0 |  | 0
3.3.1 | Caudalímetro electromagnético productos químicos DN 20 | u
3.3.2 | Caudalímetro electromagnético agua de servicios DN 40 | u
3.3.3 | Caudalímetro electromagnético agua de riego DN 40 | u
3.3.4 | Caudalímetro electromagnético efluente DN 90 | u
3.3.5 | Caudalímetro electromagnético lodos DN 50 | u
3.3.6 | Caudalímetro electromagnético ingreso a UPA DN 150 | u
3.3.7 | Caudalímetro electromagnético tanque agua bruta DN 200 | u
3.3.8 | Caudalímetro electromagnético lavado filtros DN 200 | u
3.3.9 | Caudalímetro electromagnético by pass agua bruta DN 150 | u
3.3.10 | Caudalímetro electromagnético elevación a Young DN 250 | u
3.3.11 | Sensor de nivel hidrostático sumergible | u
3.3.12 | Radar ultrasónico | u
3.3.13 | Sensor de nivel críticos | u
3.3.14 | Sensores de boya | u
3.3.15 | Repuestos de sensores de nivel | gl
3.3.16 | Medidor de cloro residual | u
3.3.17 | Trasmisores de presión relativa | u
3.3.18 | Repuesto trasmisores de presión relativa | gl
3.3.19 | Manómetros | u
3.3.20 | Sensor presión aire comprimido | u
3.4 | INSTALACIÓN SENSORES |  |  |  | 0 |  | 0
3.4.1 | Caudalímetro electromagnético productos químicos DN 20 | u
3.4.2 | Caudalímetro electromagnético agua de servicios DN 40 | u
3.4.3 | Caudalímetro electromagnético agua de riego DN 40 | u
3.4.4 | Caudalímetro electromagnético efluente DN 90 | u
3.4.5 | Caudalímetro electromagnético lodos DN 50 | u
3.4.6 | Caudalímetro electromagnético ingreso a UPA DN 150 | u
3.4.7 | Caudalímetro electromagnético tanque agua bruta DN 200 | u
3.4.8 | Caudalímetro electromagnético lavado filtros DN 200 | u
3.4.9 | Caudalímetro electromagnético by pass agua bruta DN 150 | u
3.4.10 | Caudalímetro electromagnético elevación a Young DN 250 | u
3.4.11 | Sensor de nivel hidrostático sumergible | u
3.4.12 | Radar ultrasónico | u
3.4.13 | Sensor de nivel críticos | u
3.4.14 | Sensores de boya | u
3.4.15 | Medidor de cloro residual | u
3.4.16 | Trasmisores de presión relativa | u
3.4.17 | Manómetros | u
3.4.18 | Sensor presión aire comprimido | u
3.5 | SUMINISTRO AGITADORES MECÁNICOS |  |  |  | 0 |  | 0
3.5.1 | Suministro agitadores mecánicos soluciones químicas | u
3.6 | INSTALACIÓN AGITADORES MECÁNICOS |  |  |  | 0 |  | 0
3.6.1 | Instalación agitadores mecánicos soluciones químicas | u
3.7 | SUMINISTRO COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO |  |  |  | 0 |  | 0
3.7.1 | Suministro compresor 5 hp | u
3.7.2 | Suministro secador aire | u
3.8 | INSTALACIÓN COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO |  |  |  | 0 |  | 0
3.8.1 | Instalación compresor 5 hp | u
3.8.2 | Instalación secador aire | u
3.9 | SUMINISTRO PUENTE GRÚA |  |  |  | 0 |  | 0
3.9.1 | Suministro Puente Grúa 3,0 ton | gl
3.1 | INSTALACIÓN PUENTE GRÚA |  |  |  | 0 |  | 0
3.10.1 | Instalación Puente Grúa 3,0 ton | gl
3.11 | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO |  |  |  | 0 |  | 0
3.11.1 | Ítem 1- Bureta autoenrasante y soporte con pinza | gl
3.11.2 | Ítem 2- Matraz Ereelenmeyer | u
3.11.3 | Ítem 3- Vasos de bohemia | u
3.11.4 | Ítem 4- Probetas graduadas | gl
3.11.5 | Ítem 5- Soporte escurridor para matraces y frascos | u
3.11.6 | Ítem 6- Frasco con gotero | u
3.11.7 | Ítem 7- Piseta de plástico | u
3.11.8 | Ítem 8- Turbidímetro y juego de estándares para calibración | u
3.11.9 | Ítem 9- pHímetro y juego de buffers para calibración | u
3.11.10 | Ítem 10- Balanza digital (5 g a 3 kg) | u
3.11.11 | Ítem 11- Medidor en línea de Cloro | u
3.11.12 | Ítem 12- Fotómetro multiparámetro | u
4 | REDES Y ACCESORIOS |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | Suministros entrada aducción a tanques y bypasses |  |  |  | 0 |  | 0
Notas:
La línea aguas arriba de las válvulas al pie de la pasarela se incluye en "Redes exteriores"
4.1.1 | Tuberia Acero DN 200 entrada a tanques | m
4.1.2 | Piezas Acero DN 200 (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.1.3 | Tuberia Acero DN 250 entrada y bypass | m
4.1.4 | Piezas Acero DN 250 (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.1.5 | Válvulas de cierre esclusa DN 200 | u
4.1.6 | Válvulas de cierre mariposa DN 200 actuada | u
4.1.7 | Válvulas de cierre esclusa DN 250 | u
4.2 | Colocación/ Obra civil entrada aducción a tanques y bypasses (incluye piezas especiales y accesorios) |  |  |  | 0 |  | 0
4.2.1 | Tuberia Acero DN 200 entrada a tanques suspendida a pasarela | m
4.2.2 | Tuberia Acero DN 250 entrada y bypass suspendida a pasarela | m
4.3 | Suministros línea agua tratada a tanques y bombeo |  |  |  | 0 |  | 0
Notas:
La línea aguas debajo de la conexión para cisterna se incluye en "Redes exteriores"
4.3.1 | Tuberia Acero DN 315 salida tanque | m
4.3.2 | Piezas Acero DN 315 (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.3.3 | Tuberia Acero DN 250 desborde y purga tanque | m
4.3.4 | Piezas Acero DN 250 desborde y purga tanque (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.3.5 | Tuberia Acero DN 200 a tanques agua tratada | m
4.3.6 | Piezas Acero DN 200 a tanques agua tratada (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.3.7 | Tubería PEAD PN10 DN 315 agua tratada | m
4.3.8 | Piezas PEAD PN 10 DN 315 (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.3.9 | Tubería acero inoxidable DN 315 agua tratada a hidroneumático | m
4.3.10 | Piezas axero inoxidable DN 315 (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.3.11 | Tubería PEAD PN10 DN 250 agua tratada caudalímetro | m
4.3.12 | Piezas PEAD PN 10 DN 250 (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.3.13 | Tubería PEAD PN10 DN 63 agua tratada a conexión rápida para camión cisterna | m
4.3.14 | Piezas PEAD PN 10 DN 63 (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.3.15 | Válvula de retención doble clapeta 200 mm | u
4.3.16 | Válvulas de cierre esclusa DN 200 | u
4.3.17 | Válvulas de cierre esclusa DN 250 | u
4.3.18 | Válvulas de cierre esclusa DN 315 | u
4.3.19 | Válvulas de cierre DN 63 | u
4.3.20 | Válvua de aire de 2" | u
4.3.21 | Tanque hidroneumático 1000 L | gl
4.3.22 | Membrana de repuesto para tanque hidroneumático 1000 L | u
4.4 | Colocación/ Obra civil línea agua tratada a tanques y bombeo (incluye piezas especiales y accesorios) |  |  |  | 0 |  | 0
4.4.1 | Tuberia Acero DN 315 salida tanque sobre nivel del terreno | m
4.4.2 | Tuberia Acero DN 250 desborde y purga tanque sobre nivel del terreno | m
4.4.3 | Tubería PEAD PN10 DN 315 agua tratada con profundidad entre 0 y 2m | m
4.4.4 | Tubería PEAD PN10 DN 250 agua tratada caudalímetro con profundidad entre 0 y 2m | m
4.4.5 | Tubería PEAD PN10 DN 63 agua tratada a conexión rápida para camión cisterna con profundidad entre 0 y 2m | m
4.4.6 | Cámara caudalímetro de chequeo para conexión camión cisterna | m3
4.4.7 | Tubería acero inoxidable DN 315 agua tratada a hidroneumático con profundidad entre 0 y 2m | m
4.4.8 | Cámara caudalímetro bombeo elevadoras | m3
4.5 | Suministros línea agua bruta a UPA |  |  |  | 0 |  | 0
4.5.1 | Tuberia Acero DN 250 salida, desborde y purga tanque | m
4.5.2 | Piezas Acero DN 250 (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.5.3 | Tubería PEAD PN10 DN 250 agua bruta a UPA | m
4.5.4 | Piezas PEAD PN 10 DN 250 (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.5.5 | Tubería PEAD PN10 DN 200 | m
4.5.6 | Piezas PEAD PN 10 DN 200 (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.5.7 | Tubería PEAD PN10 DN 32 | m
4.5.8 | Piezas PEAD PN 10 DN 32 (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.5.9 | Tuberia Acero DN 125 conexión UPA | m
4.5.10 | Piezas Acero DN 125 conexión UPA (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.5.11 | Válvula de retención bridada DN 160 | u
4.5.12 | Válvulas de cierre esclusa DN 160 | u
4.5.13 | Válvulas de cierre esclusa DN 250 | u
4.5.14 | Válvulas de cierre mariposa DN 200 actuada | u
4.5.15 | Válvua de aire de 2" | u
4.6 | Colocación/ Obra civil línea agua bruta a UPA (incluye piezas especiales y accesorios) |  |  |  | 0 |  | 0
4.6.1 | Tuberia Acero DN 250 salida tanque sobre nivel del terreno | m
4.6.2 | Tuberia Acero DN 250 desborde y purga tanque agua bruta sobre nivel del terreno | m
4.6.3 | Tubería PEAD PN10 DN 250 agua bruta a UPA con profundidad entre 0 y 2m | m
4.6.4 | Tubería PEAD PN10 DN 200 con profundidad entre 0 y 2m | m
4.6.5 | Tubería PEAD PN10 DN 32 con profundidad entre 0 y 2m | m
4.6.6 | Tuberia Acero DN 125 conexión UPA sobre nivel del terreno | m
4.6.7 | Cámara para inyección de sulfato de aluminio | m3
4.6.8 | Cámara para válvula de compuerta | m3
4.7 | Suministros línea agua tratada a lavado de filtros |  |  |  | 0 |  | 0
4.7.1 | Tubería PEAD PN10 DN 200 | m
4.7.2 | Piezas PEAD PN 10 DN 200 (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.7.3 | Tubería Acero DN 200 | m
4.7.4 | Piezas Acero DN 200 (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.7.5 | Válvula de retención bridada DN 200 | u
4.7.6 | Válvulas de cierre esclusa DN 200 | u
4.7.7 | Válvua de aire de 2" | u
4.8 | Colocación/ Obra civil línea agua tratada a lavado de filtros (incluye piezas especiales y accesorios) |  |  |  | 0 |  | 0
4.8.1 | Tubería PEAD PN10 DN 200 con profundidad entre 0 y 2m | m
4.8.2 | Tubería Acero DN 200 sobre nivel del terreno | m
4.9 | Suministros línea de agua tratada a servicios |  |  |  | 0 |  | 0
4.9.1 | Tubería PEAD PN10 DN 32 | m
4.9.2 | Piezas PEAD PN10 DN 32 (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.9.3 | Tubería PEAD PN10 DN 40 | m
4.9.4 | Piezas PEAD PN10 DN 40 (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.9.5 | Tubería PEAD PN10 DN 63 | m
4.9.6 | Piezas PEAD PN10 DN 63 (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.9.7 | Tubería PPTF DN 25 | m
4.9.8 | Piezas PPTF DN 25 (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.9.9 | Tubería PEAD PN10 DN 20 | m
4.9.10 | Piezas PEAD PN10 DN 20 (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.9.11 | Llave de paso 1 1/2" | u
4.9.12 | Llave de paso 3/4" | u
4.9.13 | Llave de paso 1/2" | u
4.9.14 | Vávlula antiretorno 40 mm | u
4.9.15 | Canillas de servicio | u
4.1 | Colocación/ Obra civil línea de agua tratada a servicios (incluye piezas especiales y accesorios) |  |  |  | 0 |  | 0
4.10.1 | Tubería PEAD PN10 DN 32 con profundidad entre 0 y 2m | m
4.10.2 | Tubería PEAD PN10 DN 40 con profundidad entre 0 y 2m | m
4.10.3 | Tubería PEAD PN10 DN 63 con profundidad entre 0 y 2m | m
4.10.4 | Tubería PPTF DN 25 con profundidad entre 0 y 2m | m
4.10.5 | Tubería PEAD PN10 DN 20 con profundidad entre 0 y 2m | m
4.11 | Suministros línea de disposición final de efluentes |  |  |  | 0 |  | 0
Notas:
La línea aguas abajo del caudalímetro se incluye en "Redes exteriores"
4.11.1 | Tubería HG DN 110 | m
4.11.2 | Piezas HG DN 110 (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.11.3 | Válvula de retención DN 100 | u
4.11.4 | Válvula de purga DN 200 | u
4.11.5 | Válvula de cierre esclusa DN 110 | u
4.11.6 | Válvula de aire | u
4.12 | Colocación/ Obra civil línea de disposición final de efluentes (la línea aguas abajo del manifold se incluye en "redes exteriores") (incluye piezas especiales y accesorios) |  |  |  | 0 |  | 0
4.12.1 | Tubería HG DN 110 con profundidad entre 0 y 4m (en pozo de bombeo, no enterrada) | m
4.12.2 | Cámara caudalímetro 80x60 | m3
4.13 | Suministros línea de lodos |  |  |  | 0 |  | 0
4.13.1 | Tubería Acero DN 250 purga lodos de UPA | m
4.13.2 | Piezas Acero DN 250 (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.13.3 | Tubería Acero DN 200 salida lodos de espesadores | m
4.13.4 | Piezas Acero DN 200 (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.13.5 | Tubería HG DN 75 bombeo | m
4.13.6 | Piezas HG DN 75 (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) bombeo | gl
4.13.7 | Válvula de retención DN 75 | u
4.13.8 | Válvulas de cierre mariposa DN 200 actuada | u
4.13.9 | Válvulas de cierre mariposa DN 250 actuada | u
4.13.10 | Válvulas de cierre DN 75 | u
4.13.11 | Válvulas de cierre esclusa DN 200 | u
4.13.12 | Válvulas de cierre esclusa DN 250 | u
4.13.13 | Tubería PEAD PN10 DN 75 | m
4.13.14 | Piezas PEAD PN10 DN 75 (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.13.15 | Tuberías y piezas floculador de lodos | gl
4.13.16 | Canilla de muestreo | u
4.14 | Colocación/ Obra civil línea de lodos (incluye piezas especiales y accesorios) |  |  |  | 0 |  | 0
4.14.1 | Tubería Acero DN 250 purga lodos de UPA suspendida a pasarela | m
4.14.2 | Tubería Acero DN 200 salida lodos de espesadores sobre nivel del piso | m
4.14.3 | Tubería HG DN 75 con profundidad entre 0 y 3m (en pozo de bombeo, no enterrada) | m
4.14.4 | PEAD PN10 DN 75 con profundidad entre 0 y 2m | m
4.14.5 | Floculador de lodos | gl
4.14.6 | Cámara de llaves y caudalímetro 150x135 | m3
4.14.7 | Cámara recirculación y muestreo 100x85 | m3
4.14.8 | Cámara de desborde | m3
4.15 | Suministros de riego |  |  |  | 0 |  | 0
4.15.1 | Tubería HG pozo de bombeo | gl
4.15.2 | Piezas HG | gl
4.15.3 | Válvula de cierre manifold | u
4.15.4 | Válvula de aire manifold | u
4.15.5 | Tuberías PEAD PN10 distrubución riego | gl
4.15.6 | Accesorios cámara de riego/goteo (Incluye llaves de paso manual y actuada y válvula reguladora de presión) | gl
4.15.7 | Red de riego (Aspersores, tubería de goteo, Tuberías PEAD PN6) | gl
4.15.8 | Sistema de control de riego y sensor de lluvia | gl
4.16 | Colocación/ Obra civil de riego (incluye piezas especiales y accesorios) |  |  |  | 0 |  | 0
4.16.1 | Instalación tuberías, aspersores, goteros y válvulas necesarias para red de riego | gl
4.16.2 | Cámara caudalímetro 60x60 | m3
4.17 | Suministros líneas de químicos |  |  |  | 0 |  | 0
4.17.1 | PEAD PN10 DN 20 | m
4.17.2 | Vaina PVC DN 110 | m
4.17.3 | Piezas PEAD DN 20 (codos, tees, reducciones, juntas, adaptadores) | gl
4.17.4 | Indicadores nivel tanques | u
4.17.5 | Aforador graduado transparente | u
4.17.6 | Válvulas DN 20 actuada | u
4.17.7 | Válvulas de cierre esclusa DN 20 | u
4.17.8 | Válvula de retención 20 mm | u
4.18 | Colocación/ Obra civil líneas de químicos (incluye piezas especiales y accesorios) |  |  |  | 0 |  | 0
4.18.1 | PEAD PN10 DN 20 sobre nivel del terreno | m
4.18.2 | PEAD PN10 DN 20 con Vaina PVC DN 110 con profundidad entre 0 y 2m | m
4.19 | Suministros líneas de desagüe a laguna y a pozo de bombeo efluentes |  |  |  | 0 |  | 0
4.19.1 | Válvulas esféricas de control de fuga DN 75 | u
4.19.2 | Dren PVC 160 geotubos | m
4.19.3 | Tubería PVC 63 desagüe | m
4.19.4 | Tubería PVC 75 desagüe | m
4.19.5 | Tubería PVC 110 desagüe | m
4.19.6 | Tubería PVC 160 desagüe | m
4.19.7 | Tubería PVC 200 desagüe | m
4.19.8 | Tubería PVC 250 desagüe | m
4.19.9 | Tubería PVC 315 desagüe | m
4.19.10 | Tubería PVC 400 desagüe | m
4.2 | Colocación/ Obra civil líneas de desagüe a laguna (incluye piezas especiales y accesorios) |  |  |  | 0 |  | 0
4.20.1 | BDA 20x20 (Ducha de emergencia) | u
4.20.2 | BDT PVC (Conexión pileta a BDT 40x40) | u
4.20.3 | BDA 40x40 | u
4.20.4 | BDA 60x60 | u
4.20.5 | BDT 40x40 | u
4.20.6 | BDT 40x40 con válvula esférica de control de fugas | u
4.20.7 | BDT 40x40 purga aire comprimido | u
4.20.8 | BDT 60x60 | u
4.20.9 | BDT 60x60 con tabique salida tanques | u
4.20.10 | BDT ∅1000 | u
4.20.11 | BDT ∅1000 con tabique salida tanques | u
4.20.12 | Reguera 20x25 | m
4.20.13 | Protección tubería PVC 400 protegida | m
4.21 | Suministros línea de aire comprimido |  |  |  | 0 |  | 0
4.21.1 | Hierro galvanizado HG DN 2" | m
4.21.2 | Válvula de cierre compuerta DN 2" | u
4.21.3 | Filtro- Reductor-Lubricante | u
4.21.4 | Purga automática | u
4.22 | Colocación/ Obra civil línea de aire comprimido (incluye piezas especiales y accesorios) |  |  |  | 0 |  | 0
4.22.1 | Hierro galvanizado HG DN 2" suspendida o sobre nivel de terreno | m
5 | ACONDICIONAMIENTO PREDIO |  |  |  | 0 |  | 0
5.1 | Suministros pluviales |  |  |  | 0 |  | 0
5.1.1 | Suministro tubería pluviales Hormigón Ø300 mm | m
5.1.2 | Suministro tubería pluviales Hormigón Ø400 mm | m
5.2 | Colocación/ Obra civil pluviales |  |  |  | 0 |  | 0
5.2.1 | Colocación tubería pluviales Hormigón Ø300 mm a profundidad entre 0 y 2 m | m
5.2.2 | Colocación tubería pluviales Hormigón Ø400 mm a profundidad entre 0 y 2 m | m
5.2.3 | Cabezales de alcantarillas (cada alcantarilla tiene 2 cabezales) | u
5.2.4 | Cuneta C1 | m
5.2.5 | Badenes | m
5.3 | Colocación/ Obra civil circulación |  |  |  | 0 |  | 0
5.3.1 | Caminería vehicular | m2
5.3.2 | Veredas peatonales | m2
5.3.3 | Zonas estacionamiento | m2
5.3.4 | Pasarela metálica (rejilla, pilares, vigas) | m2
5.3.5 | Escalera metálica adicional | gl
5.3.6 | Fundación pasarela metálica | m3
5.3.7 | Baranda pasarela metálica | m
5.4 | Colocación/ Obra civil paisajismo |  |  |  | 0 |  | 0
5.4.1 | Paisajismo | gl
5.4.2 | Plantas, arbustos y árboles | u
5.5 | Colocación/ Obra civil cercado y vigilancia |  |  |  | 0 |  | 0
5.5.1 | Suministro e instalación de elementos vigilancia y seguridad | gl
5.5.2 | Cercado olímpico y portón | m
5.5.3 | Cercado 7 hilos | m
5.5.4 | Portones de ingreso | u
[5 empty] | P.T. 2 ($) |  | M.I.T. 2

## 3_Redes exteriores
Rubro | Descripción | Unidad | Cantidad (1) | Precio pesos uruguayos ($) |  | Monto imponible
|  |  |  | Unitario ($) (2) | Total ($) (3) = (1) x (2) | Unitario ($) (4) | Total ($) (5) = (1) x (4)
1 | REDES DE DISTRIBUCIÓN PROYECTADAS |  |  |  | 0 |  | 0
1.1 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y PIEZAS |  |  |  | 0 |  | 0
1.1.1 | Tubería PVC 110 mm | m
1.1.2 | Tubería PVC 160 mm | m
1.1.3 | Tubería PVC 200 mm | m
1.1.4 | Tubería PEAD 90 mm PN 10 | m
1.1.5 | Tubería PEAD 160 mm PN 10 | m
1.1.6 | Tubería PEAD 315 mm PN 10 | m
1.1.7 | Codo PEAD 90° 90 mm | u
1.1.8 | Codo PEAD 90° 160 mm | u
1.1.9 | Codo PVC 90° 160 mm | u
1.1.10 | Codo PVC 90° 200 mm | u
1.1.11 | Tee PEAD 90x90 mm | u
1.1.12 | Tee PVC 160x160 mm | u
1.1.13 | Tee PEAD 315x315 mm | u
1.1.14 | Tee PVC 315x315 mm | u
1.1.15 | Reducción PEAD DN 90-110 | u
1.1.16 | Reducción PEAD DN 315-160 | u
1.1.17 | Reducción PVC DN 315-200 | u
1.1.18 | Reducción PVC DN 315-160 | u
1.1.19 | Reducción PVC DN 160-90 | u
1.1.20 | Junta Gibault 90 | u
1.1.21 | Junta Gibault 110 | u
1.1.22 | Junta Gibault 160 | u
1.1.23 | Junta Gibault 200 | u
1.1.24 | Junta Gibault 315 | u
1.1.25 | Junta de desarme PEAD Ø315mm | u
1.1.26 | Unión PEAD-PVC 110 mm | u
1.1.27 | Unión PEAD-PVC 160 mm | u
1.1.28 | Junta multidiámetro 200 | u
1.1.29 | Adaptadora a Brida PEAD | u
1.1.30 | Adaptadora a Brida PVC | u
1.2 | SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 0 |  | 0
1.2.1 | Sistema de bombeo a sector J4 (BJ4) | u
1.2.2 | Trasmisor de presión relativa | u
1.2.3 | Válvula compuerta bridada 90 mm | u
1.2.4 | Válvula compuerta bridada 160 mm | u
1.2.5 | Válvula compuerta bridada 315 mm | u
1.2.6 | Válvula sostenedora de presión 160 mm | u
1.2.7 | Caudalímetro volumétrico 90 mm | u
1.2.8 | Junta elastomérica 90 mm | u
1.2.9 | Válvula de retención 90 mm | u
1.3 | COLOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS (incluye piezas especiales y accesorios) |  |  |  | 0 |  | 0
1.3.1 | Tubería PVC 90 mm con profundidad entre 0 y 2m | m
1.3.2 | Tubería PVC 110 mm con profundidad entre 0 y 2m | m
1.3.3 | Tubería PVC 160 mm con profundidad entre 0 y 2m | m
1.3.4 | Tubería PVC 200 mm con profundidad entre 0 y 2m | m
1.3.5 | Tubería PEAD 90 mm PN 10 con profundidad entre 0 y 2m | m
1.3.6 | Tubería PEAD 160 mm PN 10 con profundidad entre 0 y 2m | m
1.3.7 | Tubería PEAD 315 mm PN 10 con profundidad entre 0 y 2m | m
1.3.8 | Remoción de tramo 110 mm | m
1.3.9 | Remoción de tramo 160 mm | m
1.3.10 | Remoción de tramo 200 mm | m
1.3.11 | Instalación de bomba, manifold y tablero | gl
1.4 | CÁMARAS (ejecución, marco y tapa ) |  |  |  | 0 |  | 0
1.4.1 | Cámara válvulas de cierre tipo OSE | u
1.4.2 | Cámara válvulas sostenedoras de presión (1.20x0.80 m) | u
1.5 | ANCLAJES Y PROTECCIONES |  |  |  | 0 |  | 0
1.5.1 | Construcción de macizos de anclaje de hormigón armado para piezas especiales | u
2 | REDES DE ADUCCIÓN PROYECTADAS |  |  |  | 0 |  | 0
2.1 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y PIEZAS |  |  |  | 0 |  | 0
2.1.1 | Tubería PVC 75 mm | m
2.1.2 | Tubería PVC 160 mm | m
2.1.3 | Tubería PEAD 75 mm PN 10 | m
2.1.4 | Tubería PEAD 90 mm PN 10 | m
2.1.5 | Tubería PEAD 110 mm PN 10 | m
2.1.6 | Tubería PEAD 160 mm PN 10 | m
2.1.7 | Tubería PEAD 200 mm PN 10 | m
2.1.8 | Codo PVC 45° - 75 mm | u
2.1.9 | Codo PEAD 90° - 75 mm | u
2.1.10 | Codo PEAD 45° - 75 mm | u
2.1.11 | Codo PEAD 90° - 110 mm | u
2.1.12 | Codo PVC 90° - 110 mm | u
2.1.13 | Codo PVC 90° - 160 mm | u
2.1.14 | Tee PEAD 110x110 mm | u
2.1.15 | Tee PEAD 160x160 mm | u
2.1.16 | Tee PEAD 200x200 mm | u
2.1.17 | Tee PEAD 200x160 mm | u
2.1.18 | Reducción PVC 110-75 mm | u
2.1.19 | Reducción PEAD 160-110 mm | u
2.1.20 | Reducción PVC 200-160 mm | u
2.1.21 | Reducción PVC 250-160 mm | u
2.1.22 | Junta Gibault 110 mm | u
2.1.23 | Junta Gibault 160 mm | u
2.1.24 | Junta Gibault 250 mm | u
2.1.25 | Junta de desarme 110 mm | u
2.1.26 | Junta de desarme 200 mm | u
2.1.27 | Unión PEAD-PVC 110 mm | u
2.1.28 | Unión PEAD-PVC 160 mm | u
2.1.29 | Junta multidiámetro 200 mm | u
2.1.30 | Adaptadora a Brida PEAD | u
2.2 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS |  |  |  | 0 |  | 0
2.2.1 | Válvulas de cierre de compuerta 110 mm | u
2.2.2 | Válvulas de cierre de compuerta 160 mm | u
2.2.3 | Válvulas de cierre de compuerta 200 mm | u
2.2.4 | Válvulas de aire y piezas | u
2.2.5 | Válvula de aire doble y piezas | u
2.2.6 | Válvulas de desagüe y piezas | u
2.3 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS (incluye piezas especiales y accesorios) |  |  |  | 0 |  | 0
2.3.1 | Tubería PVC 75 mm con profundidad entre 0 y 2m | m
2.3.2 | Tubería PVC 160 mm con profundidad entre 0 y 2m | m
2.3.3 | Tubería PEAD 75 mm PN 10 con profundidad entre 0 y 2m | m
2.3.4 | Tubería PEAD 90 mm PN 10 con profundidad entre 0 y 2m | m
2.3.5 | Tubería PEAD 110 mm PN 10 con profundidad entre 0 y 2m | m
2.3.6 | Tubería PEAD 160 mm PN 10 con profundidad entre 0 y 2m | m
2.3.7 | Tubería PEAD 200 mm PN 10 con profundidad entre 0 y 2m | m
2.3.8 | Tubería acero 200 mm PN 10 con profundidad entre 0 y 2m | m
2.3.9 | Tubería acero 250 mm PN 10 con profundidad entre 0 y 2m | m
2.4 | CÁMARAS (ejecución, marco y tapa ) |  |  |  | 0 |  | 0
2.4.1 | Cámaras válvulas de cierre tipo OSE | u
2.4.2 | Cámara válvula de aire | u
2.4.3 | Cámara válvula de aire doble | u
2.4.4 | Cámara válvula de desagüe | u
2.4.5 | Mojones cada 100 m | u
2.5 | ANCLAJES Y PROTECCIONES |  |  |  | 0 |  | 0
2.5.1 | Construcción de macizos de anclaje de hormigón armado para piezas especiales | u
2.6 | SUMINISTRO EQUIPOS, TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN PERFORACIONES |  |  |  | 0 |  | 0
2.6.1 | Suministro bombas perforación 51.1.001 con variador de frecuencia (BP001) | u
2.6.2 | Repuestos bombas perforación 51.1.001 (BP001) | gl
2.6.3 | Suministro bombas perforación 51.1.006 con variador de frecuencia (BP006) | u
2.6.4 | Repuestos bombas perforación 51.1.006 (BP006) | gl
2.6.5 | Suministro bombas perforación 51.1.016 con variador de frecuencia (BP016) | u
2.6.6 | Repuestos bombas perforación 51.1.016 (BP016) | gl
2.6.7 | Suministro bombas perforación 51.1.017 con variador de frecuencia (BP017) | u
2.6.8 | Repuestos bombas perforación 51.1.017 (BP017) | gl
2.6.9 | Suministro bombas perforación 51.1.018 con variador de frecuencia (BP018) | u
2.6.10 | Repuestos bombas perforación 51.1.018 (BP018) | gl
2.6.11 | Suministro bombas perforación 51.1.021 con variador de frecuencia (BP0121) | u
2.6.12 | Repuestos bombas perforación 51.1.021 (BP0121) | gl
2.6.13 | Suministro bomba respaldo 1 para perforación | u
2.6.14 | Suministro bomba respaldo 2 para perforación | u
2.6.15 | Caudalímetro volumétrico 90 mm de perforaciones | u
2.6.16 | Caudalímetro volumétrico 160 mm de perforaciones | u
2.6.17 | Tanque hidroneumático 200 L | gl
2.6.18 | Membrana de repuesto para tanque hidroneumático 200 L | u
2.6.19 | Tuberías HG 90 mm | m
2.6.20 | Tuberías HG 150 mm | m
2.6.21 | Piezas manifold HG DN 90 (tees, codos, reudciones) | gl
2.6.22 | Piezas manifold HG DN 150 (tees, codos, reudciones) | gl
2.6.23 | Buje de reducción a DN 1/2 "/DN 3/8" con tapón (inyeccion cloro) | u
2.6.24 | Válvula de retención 90 mm | u
2.6.25 | Válvula de retención 150 mm | u
2.6.26 | Junta de desarme HG 90 mm | u
2.6.27 | Junta de desarme HG 150 mm | u
2.6.28 | Válvula esclusa 90 mm | u
2.6.29 | Válvula esclusa 160 mm | u
2.6.30 | Tapa sanitaria en HG | u
2.6.31 | Canilla de muestreo HG DN 1/2" | u
2.6.32 | Manómetro 0 - 10 Kg/cm2 | u
2.7 | INSTALACIÓN EQUIPOS DE BOMBEO, MANIFOLD Y ACCESORIOS |  |  |  | 0 |  | 0
2.7.1 | Bombas y manifold perforación 51.1.001 (BP001) | gl
2.7.2 | Bombas y manifold perforación 51.1.006 (BP006) | gl
2.7.3 | Bombas y manifoldperforación 51.1.016 (BP016) | gl
2.7.4 | Bombas y manifoldperforación 51.1.017 (BP017) | gl
2.7.5 | Bombas y manifoldperforación 51.1.018 (BP018) | gl
2.7.6 | Bombas y manifoldperforación 51.1.021 (BP0121) | gl
2.7.7 | Tanque hidroneumático 200 L | u
2.8 | ACONDICIONAMIENTO PREDIOS PERFORACIONES |  |  |  | 0 |  | 0
2.8.1 | Cercado perforación | m
2.8.2 | Caseta para eléctrica bombas | u
2.8.3 | Caseta para tanque hidroneumático | u
2.8.4 | Nicho para caudalímetro | gl
2.8.5 | Otros acondicionamientos | u
3 | TUBERÍA DISPOSICIÓN FINAL DE EFLUENTE |  |  |  | 0 |  | 0
3.1 | SUMINISTROS TUBERÍAS Y PIEZAS |  |  |  | 0 |  | 0
3.1.1 | Tubería PEAD 110 mm PN10 y piezas | m
3.1.2 | Tubería PVC 160 mm emisario gravedad y piezas | m
3.2 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS |  |  |  | 0 |  | 0
3.2.1 | Válvulas de desagüe y piezas | u
3.3 | COLOCACIÓN DE TUBERÍAS (incluye piezas especiales y accesorios) |  |  |  | 0 |  | 0
3.3.1 | Tubería PEAD 110 mm PN10 con profundidad entre 0 y 2m | u
3.3.2 | Tubería PVC 160 mm emisario gravedad con profundidad entre 0 y 2m | u
3.4 | CÁMARAS (ejecución, marco y tapa ) |  |  |  | 0 |  | 0
3.4.1 | Cámara válvula de desagüe | u
3.4.2 | Cámara de ruptura de impulsión | u
3.4.3 | Cámaras de inspección | u
[5 empty] | P.T. 3 ($) |  | M.I.T. 3

## 4_Eléctrica
Rubro | Descripción | Unidad | Cantidad (1) | Precio pesos uruguayos ($) |  | Monto imponible
|  |  |  | Unitario ($) (2) | Total ($) (3) = (1) x (2) | Unitario ($) (4) | Total ($) (5) = (1) x (4)
1 | Elementos para medida de energía |  |  |  | 0 |  | 0
1.1 | Nicho de mampostería | u
1.2 | Sum. y montaje de gabinete para medidores | u
1.3 | Sum. y montaje de gabinete para transformadores | u
1.4 | Sum. y montaje de barras de cobre con aisladores | u
1.5 | Suministro y montaje de CGP | u
1.6 | Suministro y montaje de gabinete para ICP | u
1.7 | Cableado | gl
1.8 | Canalizaciones para acometida de UTE | gl
2 | Alimentación de Tablero General |  |  |  | 0 |  | 0
2.1 | Cañería D=160mm | m
2.2 | Cámaras 100x100cm | u
2.3 | Sumnistro y enhebrado de línea 3x240+N150T50 Al/XLPE 0,6/1kV | m
2.4 | Terminales 240mm² | u
2.5 | Terminales 150mm² | u
3 | Sistema de descarga a tierra y protección atmosférica |  |  |  | 0 |  | 0
3.1 | Suministro y montaje de jabalina | u
3.2 | Suministro y enterrado de cable de Cobre 50mm² | m
3.3 | Soldadura exotérmica | u
3.4 | Suministro y montaje de captor | u
3.5 | Suministro y montaje de conductores para protección atmosférica | m
4 | Tableros |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | Suministro, montaje y conexionado de Tablero General | u
4.2 | Suministro, montaje y conexionado de tableros derivados. | u
5 | Instalación eléctrica de edificios |  |  |  | 0 |  | 0
Notas:
Incluye suministro e instalación de cajas murales, registros, cajas en general, interruptores, tomacorrientes,plaquetas,etc
5.1 | Instalación eléctrica edificio principal | gl
5.2 | Instalación eléctrica sala productos químicos | gl
5.3 | Instalación eléctrica sala de bombas | gl
6 | Canalizaciones para potencia y control |  |  |  | 0 |  | 0
6.1 | Suministro y enterrado de Caño D=50mm | m
6.2 | Suministro y enterrado de Caño D=100mm | m
6.3 | Suministro y enterrado de Caño D=160mm | m
6.4 | Suministro y ejecución de cámara 60x60x70cm. | u
6.5 | Suministro y ejecución de cámara 40x40x50cm. | u
7 | Líneas de alimentación a equipos y tableros derivados |  |  |  | 0 |  | 0
7.1 | Suministro y enhebrado de cable doble aislación 4x4mm² | m
7.2 | Suministro y enhebrado de cable doble aislación 5x4mm² | m
7.3 | Suministro y enhebrado de cable doble aislación 5x6mm² | m
7.4 | Suministro y enhebrado de cable doble aislación 5x10mm² | m
7.5 | Suministro y enhebrado de cable Cu 50mm² verde amarillo | m
7.6 | Suministro y enhebrado de cable doble aislación 1x70mm² | m
7.7 | Suministro y enhebrado de cable doble aislación 1x95mm² | m
7.8 | Suministro y enhebrado de cable doble aislación 1x120mm² | m
7.9 | Suministro y enhebrado de cable doble aislación 1x185mm² | m
7.1 | Cable control apantallado | m
7.11 | Cable Fibra óptica para intemperie 6 hilos multimodo | m
8 | Iluminación del predio |  |  |  | 0 |  | 0
8.1 | Suministro y enhebrado de cable doble aislación 3x2mm² | m
8.2 | Suministro y enhebrado de cable doble aislación 5x4mm² | m
8.3 | Suministro y montaje de columna | u
8.4 | Suministro y montaje de luminaria en columna | u
8.5 | Suministro y enterrado de Caño D=50mm | m
8.6 | Suministro y ejecución de cámara 40x40x50cm. | u
8.7 | Suministro y ejecución de cámara 60x60x70cm. | u
9 | Instalaciones de control |  |  |  | 0 |  | 0
9.1 | Sistema SCADA | gl
10 | Instalaciones eléctricas y de control exteriores |  |  |  | 0 |  | 0
10.1 | Acometida de UTE | gl
10.2 | Instalación eléctrica perforación 51.1.001 | gl
10.3 | Instalación eléctrica perforación 51.1.006 | gl
10.4 | Instalación eléctrica perforación 51.1.016 | gl
10.5 | Instalación eléctrica perforación 51.1.017 | gl
10.6 | Instalación eléctrica perforación 51.1.018 | gl
10.7 | Instalación eléctrica perforación 51.1.021 | gl
10.8 | Sistema de control y comunicaciones perforaciones | gl
10.9 | Instalación eléctrica bomba booster (BJ4) | gl
10.1 | Sistema de control y comunicaciones bomba booster (BJ4) | gl
TOTAL
[5 empty] | P.T. 4 ($) |  | M.I.T. 4

## 5_Unitarios
Rubro | Descripción | Unidad | Cantidad (1) | Precio pesos uruguayos ($) |  | Monto imponible
|  |  |  | Unitario ($) (2) | Total ($) (3) = (1) x (2) | Unitario ($) (4) | Total ($) (5) = (1) x (4)
1 | RUBROS UNITARIOS |  |  |  | 0 |  | 0
1.1 | EXCAVACIÓN EN ROCA |  |  |  | 0 |  | 0
1.1.1 | Sobreprecio por excavación en roca sana | m3 | 20
1.1.2 | Sobreprecio por excavación en roca descompuesta | m3 | 20
1.2 | REMOCIÓN DE PAVIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0
1.2.1 | De hormigón | m2 | 240
1.2.2 | De riego asfáltico | m2 | 1160
1.2.3 | De carpeta asfáltica | m2 | 10
1.2.4 | De tosca | m2 | 40
1.2.5 | Cordones | m | 26
1.2.6 | Entradas vehiculares | u | 50
1.3 | REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0
1.3.1 | De hormigón | m2 | 240
1.3.2 | De riego asfáltico | m2 | 10
1.3.3 | De carpeta asfáltica | m2 | 1160
1.3.4 | De tosca | m2 | 40
1.3.5 | Cordones | m | 26
1.3.6 | Entradas vehiculares | u | 50
[5 empty] | P.T. 5 ($) |  | M.I.T. 5

## Comparación
PLANILLA CON PRECIOS TOTALES PARA COMPARACIÓN DE OFERTAS
Detalle | Moneda Nacional | Monto Imponible
SUBTOTALES Rubros por Precio Global (Obra básico SIN IVA ni M.I.) | P.T.1 ($) + P.T.2 ($)+ P.T.3 ($) + P.T.4 ($) | M.I.T.1 +M.I.T.2 + M.I.T. 3 + M.I.T. 4
SUBTOTALES Rubros por Precios Unitarios (con metrajes de comparación) (Obra básico SIN IVA ni M.I.) | P.T.5 ($) | M.I.T. 5
TOTALES Global más Unitarios (Obra básica SIN IVA, y M.I.) | (I) = P.T.1 ($) + P.T.2 ($) + P.T.3 ($) + P.T. 4 ($) + P.T. 5 ($) | (II) = M.I.T. 1 + M.I.T. 2 + M.I.T. 3 + M.I.T 4 + M.I.T. 5
Total Obra para comparación de ofertas en Moneda Nacional (S/ IVA, S/ LLSS) | (I)
Total Obra para comparación de ofertas en Moneda Nacional IVA INCLUIDO y S/ LLSS. | (III) = (I) x 1,22
Total de Aporte por Leyes Sociales (LLSS) | (IV)= (II) x (0,714)
Precio Total de la Oferta | (V) = (III) + (IV)
Notas:
a) El contratante abonará hasta el 5% del precio total de la obra Básica por concepto de Implantaciones de Obra (Rubro 2 Implantación (Solapa 1_Generales)) . En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por exceso (monto sobrante respecto al porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación del Rubro 2 Implantación (Solapa 1_Generales), se descontará dicho monto y se agregará en el Rubro 5 Desmovilización y Planos (Solapa 1_Generales).
b) El precio de la sumatoria de Rubro 5 Desmovilización y Planos (Solapa 1_Generales) de la oferta adjudicataria no podrá ser inferior a un mínimo del 3% del precio total de la obra Básica. En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por defecto (monto faltante para alcanzar el porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación del Rubro 2 Implantación (Solapa 1_Generales), se descontará dicho monto y se agregará en el Rubro 5 Desmovilización y Planos (Solapa 1_Generales).
c) El precio de los rubros ambientales (Rubro 3 - Gestión Ambiental, Social y de Seguridad de la Obra (Solapa 1_Generales)) no podrá ser inferior a un mínimo del 1% del total de la oferta (Global más Unitarios). En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por defecto (monto faltante para alcanzar el porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación del Rubro 2 Implantación (Solapa 1_Generales), se descontará dicho monto y se agregará en el Rubro 3.4 - Solapa 1_Generales))
El precio del Rubro 3.1 Entrega y aprobación del PGAC, PGSC Y PGSSC: no podrá exceder el 5% del total del Rubro 3 - Gestión Ambiental, Social y de Seguridad de la Obra
El precio del Rubro 3.2 Implementación de la gestión de los planes: el porcentaje total a asignar a este sub rubro deberá ubicarse entre el 25% y el 35% del total del rubro 3, sin embargo, su pago será trimestral por lo que el valor a especificar en tabla así deberá reflejarlo
El precio del Rubro 3.3 Seguimiento de los planes: el porcentaje total a asignar a este sub rubro deberá ubicarse entre el 20% y el 30% del total del rubro 3, sin embargo, su pago será trimestral por lo que el valor a especificar en tabla así deberá reflejarlo.
El precio del Rubro 3.4 Cierre ambiental, social y de seguridad: deberá ser igual o mayor que el 30% del valor total del rubro 3
En caso que el precio cotizado para cada sub rubro sea inferior a dichos porcentajes, la CAAL reordenara los montos por defecto. Los montos totales antes referidos no incluyen las LL.SS.