[bookmark: _GoBack]MATERIAL DE CONSULTA

Breve descripción de procesos involucrados.

OSE, mediante procesos competitivos (Licitación), adjudica la ejecución de una Obra a determinado contratista.

RUBROS DE OFERTA

Cada empresa que compite, debe presentar su oferta que finaliza con un precio determinado.
Este precio, se compone y esta detallado en lo que se denomina Planilla de Precios y Cantidades (o Rubrado de Obra) donde se deben costear cada una de los bienes y/o tareas involucradas.

Esta Planilla de Precios y Cantidades suministrada por OSE como parte del Pliego que rige la Licitación, se divide en dos grandes tipos de RUBROS.

· Una planilla de rubros GLOBALES indicando cada una de las actividades que según proyecto se definieron como necesarias. En esta planilla, el Oferente deberá para todos y cada uno indicar la “cantidad” , el “precio por unidad” , el resultante precio total  y adicionalmente, el Monto Imponible de Mano de obra (“Jornales”) que cada rubro tiene incluido en su precio. OSE, en tanto titular de la Obra es responsable ante el BPS del pago de los Aportes Sociales generado por los jornales realmente incurridos en la obra. Ahora bien, en caso que los Jornales/Monto Imponible generado en la realidad supere lo indicado por la empresa en su oferta, esta deberá reembolsar a OSE los Aportes Sociales generados por ese exceso.
Por el total de estos rubros GLOBALES, la empresa se compromete a ejecutar la obra adjudicada. Es esa cifra y no más que esa.
· Una planilla de rubros UNITARIOS. En ella se detalla actividades o trabajos que eventualmente pueden darse en el proceso de ejecución. OSE en la planilla indica cantidades para cada una y el oferente deberá indicar el precio. Esto a los efectos de obtener un monto que sea comparable entre las distintas ofertas.
La cantidad indicada en esta planilla no implica un límite en el total a pagar. Como se dijo, estas cantidades son solo a efectos de comparar ofertas y determinar la oferta más económica. Luego en la ejecución se abonara la cantidad (superior o inferior) que se genere realmente al precio cotizado.

(Ver PLANILLA DE PRECIOS Y CANTIDADES) 

Ajuste de precios - Importancia del momento de apertura de la Licitación.

Debe tenerse presente que los precios y valores de Monto Imponible que conforman la ofertan, se asocian a la fecha de presentación y apertura de la Licitación.
Esto es básico para la aplicación del sistema de ajuste de precios determinado en el pliego.
Tener presente que desde la presentación de la oferta hasta la finalización de la obra pueden transcurrir años según complejidad, por tanto el ajuste de precios juega un papel fundamental.
La evolución de los precios se recoge a través de fórmulas incluidas en los pliegos donde, en forma ponderada se recoge la variación de determinados parámetros.
El valor inicial o Po de cada uno de los parámetros queda determinado por la fecha de apertura de la Licitación. En genera este valor base se define como el vigente al mes anterior a la apertura.


Algo similar ocurre con el Monto Imponible (mano de obra o Jornales) que la empresa dice incurrirá. Este valor responde al costo de mano de obra al mes anterior a la fecha de apertura, luego en el transcurso de la obra se producen ajustes salariales que deben considerarse al momento de verificar que no se supere la Mano de Obra cotizada. En otras palabras, para hacer comparables la suma de los montos imponibles de cada mes de obra con el monto cotizado, se debe eliminar de cada monto mensual el efecto los ajustes salariales ocurridos desde el momento “cero” (mes anterior a la apertura). (ver PLANILLA TIPO CONTROL LIMITE LS SOCIALES)

Breve descripción del proceso de certificación mensual de obra y determinación de obligaciones asociadas.

Para cada obra, se designa un Técnico como Director de Obra quien hace el seguimiento de su avance, el cumplimiento de la calidad requerida, los plazos asumidos.
Mensualmente, en acuerdo con la empresa o, de oficio si no hubiere acuerdo, se determina el avance realizado en cada uno de los rubros o actividades. Es decir se acuerdan las “cantidades”.
Llevadas estas cantidades a la Planilla de Precios, se obtiene el valor del Certificado de ese mes.
Asociado al mismo, se calcula el monto del Ajuste Paramétrico según formula ya definida.
Contra los Pedidos SAP se generan las hojas de servicio y la empresa presenta luego al cobro las facturas respectivas.

Para Aportes Sociales, la empresa remite la Nómina del personal que trabajo en la obra, el director de Obra da su VoBo, la empresa genera en BPS la factura por aportes, la que remite a OSE incorporándose (se genera hoja de servicio) al trámite de pago mensual al BPS. (ver FACTURA APORTES SOCIALES BPS)  	


A continuación se transcriben algunos artículos de Pliegos relacionados con estos temas.

[bookmark: _Toc466902873]11.3 	Precio y cotización

El oferente indicará el precio de la o las obras que propone realizar en las condiciones establecidas en el Pliego Particular, donde se especificará si la propuesta debe ser por precios unitarios o por precio global, o ambos.

[bookmark: _Toc448238576][bookmark: _Toc450573062][bookmark: _Toc455148566]Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.
Cuando el Pliego Particular habilite la concurrencia de oferentes nacionales y extranjeros, los oferentes nacionales obtendrán las mismas condiciones que el Pliego autorice a los restantes oferentes, y en especial:

a) ofertar en moneda extranjera.
b) utilizar los mismos instrumentos de pago.

[bookmark: _Toc466902874]11.3.1 Cotización por Precio Unitario

La cotización se realizará en base a un listado de rubros sobre el cual deberá presentarse la propuesta, con cantidades estimadas para la comparación de ofertas, quedando a criterio de la Administración la distribución de las cantidades de acuerdo a sus necesidades hasta el monto total del contrato.

[bookmark: _Toc466902875]11.3.2 Cotización por Precio Global

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su designación, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio global de la oferta, compromete al oferente y será utilizado en el proceso de evaluación y comparación de ofertas.

El proponente deberá tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas del arte de construir, aunque hubiera omitido algún rubro o parte de obra en su presupuesto detallado, sin que le sirva de excusa o derecho el alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de su propuesta.

La omisión de la cotización de precio de algunos de los rubros necesarios para la realización de la obra, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.2, supondrá el no pago de dichos rubros por la Administración y, en la comparación de las propuestas o ejecución del contrato, su precio se entenderá prorrateado entre los demás rubros de la obra.

[bookmark: _Toc466902876]11.3.3 Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

Los oferentes deberán identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado de la construcción siendo de su cargo las diferencias en más que se produzcan por este concepto.

[bookmark: _Toc466902877]11.3.4 Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 65 inciso 7 del TOCAF.

[bookmark: _Toc448238581][bookmark: _Toc450573067][bookmark: _Toc455148571]Tratándose de cotización por precio global, se aplicará el mismo criterio.
[bookmark: _Toc448238582][bookmark: _Toc450573068][bookmark: _Toc455148572]Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras.
[bookmark: _Toc466902878]11.3.5 Actualización de precios

La obligación de cotizar precios firmes sin ajustes o precios ajustables será incluida en las cláusulas del Pliego Particular, debiendo establecerse en el último caso la fórmula paramétrica de ajuste.

A falta de previsión en el Pliego Particular, cuando la obra se ejecute dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará según el avance de obra. Si el mismo se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al contratista o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Administración, se ajustará al avance real de la obra.

El Pliego Particular podrá prever la aplicación de la misma fórmula paramétrica para el caso de atraso en el pago.


	11.3
	Precio y cotización 

A los efectos de esta licitación, la obra será contratada por Precio global, con excepción de los denominados rubros unitarios indicados como tales (Rubros Unitarios) en la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI), que se cotizarán por precio unitario; y se pagarán en base a certificación mensual por avance de los trabajos de ejecución.

El oferente respetará el rubrado indicado en Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI). No se admitirá la inclusión de nuevos rubros. 

Para el caso que el oferente hubiera omitido cotizar parte de obra u otras tareas, en su presupuesto detallado, O.S.E. entenderá que se encuentra prorrateado entre los rubros cotizados (Art. 11.3.2 del PUBCG de la Sección I). 





Actualización de precios 


Rubros cotizados en moneda nacional:

Fórmula paramétrica 

PT = PTo x (0,20 x J/Jo + 0,25 x IPC/IPCo + 0,40 x M/Mo + 0,15 x D/Do)
Siendo:
PT:	Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes.
PTo:	Precio según oferta de los trabajos realizados en el mes.

J:	Jornal del Medio Oficial Albañil Cat. V (Personal incluido en ley 14.411), según remuneración mayor del laudo o convenio de la construcción vigente el mes de ejecución de los trabajos. (ver ACTAS DE CONSEJO SALARIOS MTSS).
Jo:	Valor del ítem anterior en el mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.
IPC:	Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior a la ejecución de los trabajos.
IPCo:	Valor del ítem anterior en el mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.
M:	Los precios de los materiales representativos de cada grupo de rubros, correspondiente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos.
Mo:	Los precios de los materiales representativos de cada grupo de rubros, correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

D:	Cotización del dólar norteamericano interbancario tipo vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay (https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Cotizaciones.aspx) correspondiente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos. (ver archivo  COTIZACIONES BCU)   
Do:	Valor del ítem anterior correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.
Materiales representativos, código en boletín de MTOP y porcentaje de incidencia:
Código: 4090    Gas oil						65%
Código: 4125    Hierro redondo, diámetro 12 mm.	             15%
Código: 4177   Cemento Portland gris Ancap en bolsa		10%
Código: 4176    Pedregullo lavado (en obra)			4%
Código: 4005   Arena gruesa en obra				4%
Código: 4153   Madera pino nacional (tablas para encofrado)	2%

  (ver BOLETIN DE PRECIOS DE MATERIALES DE MTOP) 

(ver EJEMPLO CALCULO DE PARAMETRICA)   
LIMITE DE APORTES SOCIALES A CARGO DE OSE.
El tope máximo de monto imponible por el cual O.S.E. realizará los aportes sociales será el que surja del monto imponible de Mano de obra (Monto imponible) declarado en la oferta, actualizado por los aumentos de salarios que existieran durante la ejecución de los trabajos. 

La Actualización se realizará en función de la evolución del parámetro J arriba mencionado (Jornal del Medio Oficial Albañil Cat. V (Personal incluido en ley 14.411), según actas de consejo de salarios del grupo construcción) entre el mes anterior a la fecha de apertura de la licitación y el mes anterior al de realización de los trabajos. (ver Planilla Tipo a modo de ejemplo).    
Los aportes por el Monto Imponible que exceda el total cotizado, calculado de la forma antes explicada, serán de cuenta del contratista, quien deberá emitir una Nota de Crédito rebajando monto a pagar por la facturación del mes.




PLANILLA TIPO DE CONTROL TOPE LEYES SOCIALES.xlsx
Balance LLSS



						Planilla Financiera (balances, previsiones, certificados y avances)										REG-GO-01/15

																V01

																Fecha: 10/03/2016

																Página: 6 de 7



				BALANCE LLSS



				% LLSS / MI :		71.40%

				Jo (jornal básico - $):		899.61		Oct-15		APERTURA 26/11/2015



				MONTO IMPONIBLE DE OBRA



				DESCRIPCIÓN DEL MI		MONTO ($)

				Básico Global		350,000.00		SALE DE OFERTA. OSE ASUME A SU CARGO  LS SOCIALES SOBRE ESTE MAXIMO. EN CASO DE SUPERARLO, SERAN DE CARGO DE LA EMPRESA CONTRATISTA



				TOTAL		350,000.00



				BALANCE



				MES/AÑO		EMPRRESA		JORNALES DECLARADOS				JMES ($)		JMES / Jo		MENSUAL DESPARAMETRIZADO
($)		BPS
RELIQUIDACIÓN (+) / BONIFICACIÓN (-)		SALDO M.I.
($)		APORTES SOCIALES (TOTAL A PAGAR A BPS)
($) A CARGO DE:				OBSERVACIONES

								TOTALES MES		COMPLEMENTARIOS												O.S.E.

Luis Riccardi: MONTO IMPONIBLE A CARGO DE OSE POR % APORTES SOCIALES HASTA COMPLETAR M.IMP. COTIZADO


		EMPRESA

Luis Riccardi: MONTO IMPONIBLE EXCEDIDO A CARGO DE LA EMPRESA  POR % APORTES SOCIALES



																						

Luis Riccardi: MONTO IMPONIBLE A CARGO DE OSE POR % APORTES SOCIALES HASTA COMPLETAR M.IMP. COTIZADO


		Apr-18		EMPRESA A		$ 128,515.00				1,212.29		1.3476		95,365.84				254,634.16		91,760.00		0.00

				May-18		EMPRESA A		$ 206,886.00				1,212.29		1.3476		153,521.82				101,112.34		147,717.00		0.00

				Jun-18		EMPRESA A		$ 269,995.00				1,212.29		1.3476		200,352.48				-   99,240.14		97,289.00		95487.00

																										Notas de Credito por $ 643933



																				TOTAL		336,766.00		95,487.00

																								NOTA DE CREDITO A SOLICITAR A EMPRESA CONTRATISTA
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Hoja1

		Moneda		Fecha		Venta		Compra		Arbitraje

		DLS. USA BILLETE		01/04/2019		33,4240		33,4240		1,000000

		DLS. USA BILLETE		02/04/2019		33,6070		33,6070		1,000000

		DLS. USA BILLETE		03/04/2019		33,7070		33,7070		1,000000

		DLS. USA BILLETE		04/04/2019		33,8380		33,8380		1,000000

		DLS. USA BILLETE		05/04/2019		33,7550		33,7550		1,000000

		DLS. USA BILLETE		08/04/2019		33,7850		33,7850		1,000000

		DLS. USA BILLETE		09/04/2019		33,9410		33,9410		1,000000

		DLS. USA BILLETE		10/04/2019		33,8930		33,8930		1,000000

		DLS. USA BILLETE		11/04/2019		34,1280		34,1280		1,000000

		DLS. USA BILLETE		12/04/2019		34,0680		34,0680		1,000000

		DLS. USA BILLETE		15/04/2019		34,0540		34,0540		1,000000

		DLS. USA BILLETE		16/04/2019		34,2200		34,2200		1,000000

		DLS. USA BILLETE		17/04/2019		34,2440		34,2440		1,000000

		DLS. USA BILLETE		23/04/2019		34,4970		34,4970		1,000000

		DLS. USA BILLETE		24/04/2019		34,5100		34,5100		1,000000

		DLS. USA BILLETE		25/04/2019		34,6360		34,6360		1,000000

		DLS. USA BILLETE		26/04/2019		34,6540		34,6540		1,000000

		DLS. USA BILLETE		29/04/2019		34,6500		34,6500		1,000000

		DLS. USA BILLETE		30/04/2019		34,9810		34,9810		1,000000
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LISTA OFICIAL DE PRECIOS


N° 518   -  Febrero 2019


+ DESCRIPCIÓN CANTIDAD
PRECIOS 


MAS IVA
OBSERVACION


4001 Aceite de linaza cocido 1 l 125,50


4291 Acelerante de frague para hormigon  Tipo SYSTEM 100 Kg 2952,21


4020 Acelerante de frague para hormigon Tipo SIKA 100 Kg 7373,72


4348 Acero torsionado,diametro: 10 mm. 100 Kg 14272,53


4347 Acero torsionado,diametro: 6 mm. 100 Kg 15134,13


4218 Adhesivo mineral para azulejos y cerámicas 5  Kg 116,35


4217 Adhesivo para baldosa vinilica 1 Kg 131,13


4455 Adhesivo para P.V.C 1 Kg 796,68


4013
Adoquin de hormigon FLORIDA para pavimento, base: 12.5 cm, espesor:


8 cm
1 u 43,54


4002 Aguarras (diluyente mineral). 1 l 33,10


4022 Alambre de cobre desnudo 1 Kg 1550,31


4015 Alambre galvanizado Nro. 16/14 (en rollo) 45 Kg 14792,16 IVA Exonerado


4014 Alambre galvanizado Nro. 17/15 (en rollo) 45 Kg 14486,12 IVA Exonerado


4003 Alambre negro Nro. 18 100 Kg 34193,95


4264 Alfombra Nylon filamento continuo,  tipo MARQUESA. 1 m². 1185,60


4351 Anillo Ho.F.102 mm. 1 u 566,96


4019 Antioxido sintetico 4 l 1438,04


4438 Aparato telefónico digital (común) 1 u 0,00


4310 Arandela Plana Hierro    5/8 (15.9) 1 u 0,00


4311 Arandelas Planas Hierro     3/8 (9.5) 1 u 0,00


4313 Arandelas Presion     3/8 (9.5) 1 u 0,00


4312 Arandelas Presion     5/8 (15.9) 1 u 0,00


4006 Arena fina (en arenera) 1 m³ 0,00


4007 Arena fina (en obra) 1 m³ 780,65


4004 Arena gruesa (arenera) 1 m³ 0,00


4005 Arena gruesa (en obra) 1 m³ 748,38


4226 Arena sucia para relleno (en obra) 1 m³ 524,22


4419 Artefacto Eléctrico "Standard"   para tubo lux 2 x 40 W. 1 u 1328,22


4433 Artefacto eléctrico con Louber completo   2 tubos lux 36 W 1 U. 1 u 9586,76


4418 Artefacto Eléctrico de aluminio    fundido completo H.P.L 250 W. 1 u 20834,58
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LISTA OFICIAL DE PRECIOS


N° 518   -  Febrero 2019


+ DESCRIPCIÓN CANTIDAD
PRECIOS 


MAS IVA
OBSERVACION


4219 Asfalto R.C. 1.000 l 27706,00  


4009 Azulejos blancos de 1ra. calidad, medida: 15x15 cm 1.000 u 6946,86


4010 Azulejos color (arena, beige) 1ra. calidad,  medida: 15x15 cm 1.000 u 0,00


4216 Azulejos color (celeste oscuro) 1ra. calidad,  medida: 15x15 cm 1.000 u 0,00


4220 Balasto natural (en cantera) 1 m³ 0,00


4228 Balasto natural (en obra) 1 m³ 665,16


4227 Baldosa calcarea tipo CALIFORNIANA,   medida: 15x30 cm 1 m² 590,81


4039
Baldosa cerámica esmaltada color blanco, Tipo BOZZOLO, medida 8 x


16 cm.
1 m² 0,00


4214 Baldosa cerámica esmaltada, tipo BOZZOLO,  20 X 20 cm. (Blanco) 1 m² 0,00


4025 Baldosa de goma color negro con discos,   medida: 40x40 cm 1 m² 1111,13


4026 Baldosa de portland gris reforzada para vereda,  medida 20x20 cm 1 m² 460,42


4029 Baldosa monolitica grano 2.3.4, (pulida en fabri- ca), medida: 20x20 cm 1 m². 0,00


4028 Baldosa monolitica grano 2.3.4, (pulida en obra), medida: 20x20 cm 1 m² 3407,15


4030
Baldosa monolitica grano 6.7.8, escalla, (pulida en fabrica), medida: 40x40


cm
1 m². 0,00


4027 Baldosa portland color rojo, medida: 20x20 cm 1 m² 629,38


4024 Baldosa tipo GRESCON, medida: 10x10 cm 1 m² 0,00


4416 Baldosa vin¡lica com£n importada   medida 0.30 x 0.30. 1 m² 608,28


4253
Banda de aluminio tipo ALCAN varias aleaciones, p/ estampado profundo


y anodizado, esp.:1,5 mm.
1 Kg 771,89


4262 Barniz poliuretanico con filtro solar 4 l 0,00


4035 Barniz sintetico tipo marino o CARRIAGE 4 l 1795,85


4335 Barros explosivos 1 Kg 63,91  


4268 Bidet nordico, tres agujeros    N.884 Codigo 4007 1 u 0,00


4406 Bloque de hormigon 12x19x39 cm. 1 u 18,55


4339 Bloque tipo MODULBLOCK 19X19X39 CM.   2 huec-pasan. 1 u 34,53


4340 Bloque tipo MODULBLOCK 25X19X39 CM.   2 huec-pasan. 1 u 52,23


4036 Bloque tipo MODULBLOCK Ab, 2 huecos pasantes  medida: 15x19x39 cm 1 u 26,53


4037 Bloque tipo MODULBLOCK Ab, 2 huecos pasantes. medida: 12x19x39 cm 1 u 24,38


4041
Bloque tipo MODULBLOCK media unidad para carreras (U) medida:


12x19x19 cm.
1 u 12,52


4184 Bomba 55 lt./m/3m C/A    Motor 1 HP 1 u 0,00


4405 Bomba tipo 22 CE 1 u 0,00
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LISTA OFICIAL DE PRECIOS


N° 518   -  Febrero 2019


+ DESCRIPCIÓN CANTIDAD
PRECIOS 


MAS IVA
OBSERVACION


4404 Bomba tipo P 50-250 c/40 HP 1 u 0,00


4398 Bomba tipo PL 65-40-250 B. 1 u 0,00


4032 Bovedilla cerámica (en obra), medida: 25x25x15 cm 1.000 u 0,00


4040 Bovedilla cerámica comun (en obra)  medida: 10x25x25 cm 1.000 u 0,00


4034 Bovedilla cerámica tipo STALTON,   medida: 10x30x25 cm 1 u 49,22


4031 Bovedilla de hormigon 2 apoyos,    medida: 40x20x15 cm 1 m² 377,57


4375 Buje de 25 mm.x 13 mm. bronce laton. 1 u 199,64


4307 Bulones Hierro c/exag.    3/8 x 1 1/2 (9.5 x 38mm) 1 u 12,28


4306 Bulones Hierro c/exag.    3/8 x 1 1/4 (9.5 x 32mm) 1 u 0,00


4305 Bulones Hierro c/exag.    5/8 x 1 1/2 (15.9 x 38 mm) 1 u 0,00


4463 Cable bipolar de 2 x 4 mm2 capa P.V.C. 1 m 128,62


4437 Cable multipar 1 m 0,00


4464 Cable preensamblado 3 x 95 + 1 x 54,5 mm2 1 m 2367,42


4465 Cable subterraneo unipolar 1 x 240 mm2 1 m 3554,45


4260 Caja centro de luz en plastico 1 u 201,38


4328 Caja de hierro para toma. 1 u 0,00


4360 Caja de plomo PERFECTA 20x20 (ordenanza) 1 u 2572,35


4420 Caja Eléctrica para piso c/tapa bronce. 1 u 0,00


4050 Cal en pasta para blanqueo (en bolsa) 15 Kg 147,36


4049 Cal viva 1.000 Kg 0,00


4331 Caldera 430.000 k.cal./h.(humotubular  de agua caliente, a Fueloil). 1 u 0,00


4407 Caño de cobre 13 mm. 1 u 815,98


4386 Caño de Hormigon, diam. 150 1 u 443,25


4077 Caño de plomo UNIT 124, diametro: 38 mm,  longitud: 2 m 1 u 2212,72


4076 Caño de plomo UNIT 124, diametro: 51 mm,  longitud: 2 m 1 u 2554,60


4390 Caño galvanizado 6 " 1 m 0,00


4468 Caño galvanizado di metro 2" 1/2 1 m 2061,84


4325 Caño galvanizado diam. 101 s/costura,  largo = 6 m. 1 m 3869,75


4053 Caño galvanizado, diametro: 13 mm (1/2 ") 1 m 616,63


4054 Caño galvanizado, diametro: 19 mm (3/4 ") 1 m 818,34
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4055 Caño galvanizado, diametro: 25 mm (1 ") 1 m 768,39


4056 Caño galvanizado, diametro: 32 mm (1 " 1/4) 1 m 0,00


4057 Caño galvanizado, diametro: 38 mm (1 " 1/2) 1 m 0,00


4058 Caño galvanizado, diametro: 51 mm (2 ") 1 m 2343,03


4349 Caño H.Fundido 152mm.    largo 1.50 m. 1 u 6044,95


4300 Caño hierro fundido 64 mm.   largo 1.50 m. 1 u 0,00


4059 Caño hierro fundido, diametro: 102 mm,  centrifugado, largo: 1.5 m. 1 u 4916,33


4296 Caño hormigon 500 mm.,largo 1.20 mt. 1 u 2129,39


4079 Caño hormigon comprimido, diametro: 200 mm Largo 1 mt.20. 1 u 521,38


4060
Caño hormigon, diametro exterior:102mm. diametro interior:100mm.UNIT


16/50 Ordenanza
1m 314,01


4067 Caño luz de hierro pesado, diametro: 16 mm (5/8 ")UNIT 146 (1963) 1m 0,00


4068 Caño luz de hierro pesado, diametro: 19 mm (3/4 ")UNIT 146 (1963) 1 m 220,33


4069 Caño luz de hierro pesado, diametro: 25 mm (1 ") UNIT 146 (1963) 1 m 0,00


4070 Caño luz de plastico, diametro: 16 mm (5/8 ") UNIT 147 (1968) 1 m 85,95


4071 Caño luz de plastico, diametro: 19 mm (3/4 ") UNIT 147 (1968) 1 m 136,86


4072 Caño luz de plastico, diametro: 25 mm (1 ")  UNIT 147 (1968) 1 m 200,29


4073 Caño luz de plastico, diametro: 38 mm (1 " 1/2)  UNIT 147 (1968) 1 m 0,00


4064 Caño negro sin costura, diametro 32mm(1"1/4) 1 m 0,00


4061 Caño negro sin costura, diametro: 13 mm (1/2 ") 1 m 0,00


4062 Caño negro sin costura, diametro: 19 mm (3/4 ") 1 m 0,00


4063 Caño negro sin costura, diametro: 25 mm (1 ") 1 m 0,00


4065 Caño negro sin costura, diametro: 38 mm (1 " 1/2) 1 m 0,00


4066 Caño negro sin costura, diametro: 51 mm (2 ") 1 m 968,04


4299 Caño P.V.C. 100 mm. 1 m 586,44


4454 Caño P.V.C. Diam.40 1 u 212,26


4434
Caño PP (Polipropileno) agua calienteDiam.13 presión nominal 10 kg/cmý,


s/norma UNIT 799 (marrón)
1 m 0,00


4472
Caño PP (Polipropileno) agua calienteDiam.25 presión nominal 10


kg/cm2, s/norma UNIT 799 (marrón)
1 m 546,18


4473
Caño PP (Polipropileno) agua calienteDiam.51 presión nominal 10


kg/cm2, s/norma UNIT 799 (marrón)
1 m 0,00


4474
Caño PP (Polipropileno) agua calienteDiam.75 presión nominal 6 kg/cm2,


s/norma UNIT 799 (marrón)
1 m 0,00


4370 Caño PVC de 13 mm.    (abastecimiento). 1 u 692,24
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4229 Caño PVC, medida: 75 x 5.6,    presion nominal: 10 kg/cm2 6 m 5677,19


4345 Cantonera de chapa galvanizada   largo= m.1.82 1 u 185,85


4142 Cemento hidraulico, tipo MURAPOL 5 Kg 362,36


4042 Cemento para mamposteria tipo ARTICOR (en bolsa) 45 Kg 346,74


4232 Cemento Portland blanco (en bolsa) 42,5 Kg 1047,14


4168 Cemento portland gris (Montevideo, en bolsa,  en obra) 50 Kg 511,80


4177 Cemento Portland gris ANCAP (Montevideo, en bolsa,en Planta). 50 Kg 317,88  


4178
Cemento Portland gris ANCAP para obras publicas (Minas, Manga,


Paysandu, a granel)
50 Kg 276,53  


4248 Cerradura con picaporte, tipo STAR  ( para puerta de hierro ) ( 10 - C ) 1 u 986,46


4261
Cerradura de seguridad, picaporte tipo STAR ( para puerta exterior ) (


410 )
1 u 1923,76


4276 Cerradura de seguridad,c/picaporte tipo DUAL  (para puerta exterior) 1 u 1413,30


4249 Cerradura, pomo cromado, con llave tipo SLOCK ( para puerta interior ) 1 u 873,83


4257 Cerrojo de seguridad ( 400 ) 1 u 1279,26


4233 Cerrojo de seguridad tipo DUAL 1 u 639,05


4186 Cerrojo de seguridad, tipo STAR 1 u 1512,32


4089 Cesped (en panes colocados) con 10 cm de tierra  negra 1 m² 173,36 IVA Exonerado


4295 Chapa acero inoxidable Nro. 16    calidad 316 1 Kg 662,17


4098 Chapa acero inoxidable Nro. 18 (alemana) 1 Kg 496,18


4099 Chapa acero inoxidable Nro. 20 1 Kg 453,52


4104 Chapa acrilico transparente, medida: 1.5x2.5 m,  espesor: 5 mm 1 u 15466,81


4250 Chapa acrilico transparente, medida: 1.85x1.25 m, espesor: 3.2 mm 1 u 0,00


4254 Chapa aluminio lisa tipo ALCAN,    de 0,70 x 1000 x 2000 mm. 1 Kg 998,36


4346
Chapa de aluminio acanalada, de 0,50 x 1473 x 6000mm. Peso aprox


p/chapa 12,850 kg.
1 u 0,00


4092 Chapa de hierro decapada Nro.14 ;1.22 x 2.44 100 Kg 6919,12


4093 Chapa de hierro decapada Nro.16 ;1.22 x 2.44 100 Kg 6735,19


4094 Chapa de hierro decapada Nro.18 ;1.22 x 2.44 100 Kg 6793,51


4230 Chapa de hierro galvanizada perfil  Tipo Autopanel C.24 de 3.80 m. 1 u 5740,37


4449 Chapa de hierro galvanizada perfil  Tipo Autopanel C.24 de 5.00 m. 1 u 7552,30


4450 Chapa de hierro galvanizada perfil  Tipo Autopanel C.24 de 6.00 m. 1 u 8944,28


4075
Chapa de hierro galvanizada perfil Tipo Econopanel C.24 de 1.83 a 4.57


m.
1 Kg 225,76
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4021
Chapa de hierro galvanizada perfil Tipo Econopanel C.26 de 1.83 a 4.57


m.
1 Kg 231,29


4105 Chapa de hierro galvanizado, lisa, Nro. 18,  medida: 2x1 m 100 Kg 18891,39


4097 Chapa de hierro galvanizado, lisa, Nro. 22,  medida: 2x1 m 100 Kg 20363,81


4091 Chapa de hierro galvanizado, ondulada, Nro. 24,  medida: 1.8 a 3 m 100 Kg 23005,49


4432
Chapa fibra de vidrio ondulada traslucida, medida: 3.66x0.90x0.015 m -


Onda Zinc
1 u 6480,92


4100 Chapa fibrocemento canal 86, medida: 7.5x0.86 m 1 u 0,00


4101 Chapa fibrocemento curva, espesor: 7 mm,  medida: 3.66x1.1 m 1 u 991,94


4103 Chapa fibrocemento perfil 12, espesor: 8 mm,  medida: 3.8 x 0.96 m 1 u 1324,67


4102 Chapa fibrocemento perfil 7, espesor: 6 mm,  medida: 1.22x1.10 m 1 u 245,41


4043
Cielorraso baldosa acustica, tipo EUCATEX espesor: 13 mm, medida:


30,5 x 30,5 cm
1 m². 902,15


4376 Cisterna de embutir gigante MAGYA 1 u 6057,73


4088 Clavos de 51, 76 y 102 mm (2, 3 y 4 ") 1 Kg 293,02


4373 Codo 13 mm.bronce laton. 1 u 87,13


4369 Codo cobre 13 mm. 1 u 130,17


4362 Codo HH 90/87,30  100/110 mm. PVC (desag•üe). 1 u 291,70


4368 Codo Ho.Galv.13 mm. 1 u 100,57


4435 Codo PP (Polipropileno) agua calienteDiam.13 1 m 133,49


4365 Codo recto 100 mm. fibrocemento 1 u 111,12


4352 Codo recto Ho.F.102 mm. 1 u 1313,63


4356 Codo recto Hor. 100 mm. 1 u 228,19


4361 Colilla de plomo 30 cm. 1 u 0,00


4402 Columna de H.pretensado h=7.00m. 1 u 6574,56


4090 Combustible GAS-OIL 50s 1 l 40,40 xxx


4046 Combustible NAFTA 87 ESPECIAL 1 l 0,00


4047 Combustible NAFTA 95 SUPER 30s 1 l 54,95 xxx


4466 Conductor cobre 35 mm2 desnudo 1 m 720,58


4403 Conductor de aluminio 120 mm 1 m 514,67


4417
Conductor eléctrico de cobre para intemperie. Sección 50 mm2. Seg£n


UNIT 99 (1953)
1 m 823,43


4081 Conductor electrico de cobre, seccion: 0.75 mm2 100 m 0,00


4082 Conductor electrico de cobre, seccion: 1.00 mm2 100 m 1952,44
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4083 Conductor electrico de cobre, seccion: 1.5 mm2 100 m 0,00


4084 Conductor electrico de cobre, seccion: 2.00 mm2 100 m 3531,63


4423 Conductor Eléctrico superplastico 2 x 2 mm. 1 m 86,25


4266 Conexion de UTE monofasico (provisorio) 2200Kw 0,00


4140 Conexion de UTE trifasico (provisorio) 3800Kw 0,00


4422 Cortacircuito Eléctrico monof sico de cartucho. 1 u 0,00


4044 Cortina de enrollar de plastico (completa sin colocar) 1 m². 2574,75


4045 Cortina veneciana (colocada) 1 m². 2502,90


4038 Cristal 10mm. templado 1 m². 10023,07


4332 Cristal bronce espesor: 6mm 1 m² 5882,62


4336 Cristal templado bce. esp.10 mm. 1 m² 13242,60


4421 Ducto Eléctrico de pl stico 2 cm. x 1 cm. 1 m 184,30


4112 Emulsion asfaltica para techos 200 Kg 3091,06


4111 Emulsion asfaltica tipo NOVO-TEX 100 Kg 3021,78


4363 Enchufe doble HH 110 mm.    PVC (desague) 1 u 107,17


4115 Enduido para paredes (en bolsa) 4 Kg 209,36


4273
Escalon monolitico pulido, prefabicado,ancho 34 cmincl.huella,


contrahuella, y costado,(base gris)
1 u 2301,92


4275
Escalon monolitico pulido,prefabricado,ancho 34cm


incl.huella,contrahuella y costado (base blanco)
1 u 2535,30


4392 Escombro 1 m³ 0,00


4108
Esmalte para señales de resina alkyd y solvente por hidrocarburos (color


blanco y amarillo cromo)
1 l 0,00


4107 Esmalte sintetico 4 l 2200,06


4384 Esplumaplast autotrabante mold T.3 1 m² 0,00


4114 Espumaplast poliestireno expandido tipo 1, peso: hasta 15 kg/m3 1 m³ 5813,76


4109 Espumaplast tipo 1, espesor: 1 cm 1 m² 0,00


4110 Espumaplast tipo 2, espesor: 2 cm 1 m² 181,54


4106 Espumapur tipo 1 (polyuretano),    peso: hasta 40 kg/m3 1 m³ 45286,58


4410 Fibra prensada importada, medida ,2,75 x 1,22 espesor: 3 mm. 1 m² 144,96


4238 Fibra prensada tipo FIBROMADERA, espesor: 3 mm,  medida: 2.2 x 1.6 m 1 u 560,37


4116 Filastica alquitranada nacional 1 Kg 1330,28


4395 Fluxómetro 1 u 0,00


Página 7 de 19
ESTA LISTA DEBE  USARSE AL SOLO EFECTO DE DETERMINAR VARIACIONES DE PRECIOS DE LOS 


MATERIALES







LISTA OFICIAL DE PRECIOS


N° 518   -  Febrero 2019


+ DESCRIPCIÓN CANTIDAD
PRECIOS 


MAS IVA
OBSERVACION


4224 Fondo blanco para carpinteria 1 l 467,58


4122
Granito negro pulido ROSARIO (sin colocar), espesor: 20 mm, medida:


80x80 cm
1 m². 10400,96


4120 Gravillin arena lavada (en cantera) 1 m³. 0,00


4121 Gravillin arena lavada (en obra) 1 m³. 494,35


4123 Gres alta resistencia para pisos, espesor: 11 mm, medida: 15x30 cm 1 m². 0,00


4118 Gres plaqueta vidriada a la sal, medida: 20x20 cm 1 m² 0,00


4467 Gres quebracho plaqueta, espesor 7,5 mm.  medida 19 x 19 cm. 1 m 0,00


4408 Grifer¡a de baño     juego completo a cadena 1 u 7764,69


4316 Griferia lavatorio cruz 900    empavonada a piston 1 u 8090,76


4303 Guillermina 13mm. 1 m² 0,00


4304 Guillermina 22mm. 1 m² 877,97


4124 Hidrofugo tipo CERESITA 20 Kg 363,33


4125 Hierro redondo, diametro 12 mm 100 Kg 11660,16


4126 Hormigon poroso en sitio, espesor: 5 cm,  carga: de 26 a 50 m3 1 m². 0,00


4409 Impermeabilizante acr¡lico blanco   para techos y peredes 100 Kg 14986,70


4223 Imprimacion 4 l 1258,39


4265 Inodoro nordico 1 u 2293,88


4355 Interceptor de grasa H.F.(ordenanza) 1 u 0,00


4426 Intercomunicador con cerradura el‚ctrica 1 u 3392,74


4381 Interruptor automatico regulable   25 Amp. 1 u 5106,46


4382 Interruptor T Q 10 A.    trifasico. 1 u 1528,79


4425 Interruptor Termomagn‚tico 15 A II 1 u 747,47


4147 Interruptor trifasico    tipo Legrand hasta 32 A. 1 u 1791,87


4383 Interruptor tripolar automatico    regulable 25 Amp. 1 u 5486,61


4139 Interruptor unipolar embutido   (oprimir o plaqueta) 1 u 275,68


4427 Jabalina tipo " Copperweld/Conduweld " 1 u 1418,54


4377 Juego de griferia p/lavabo   modelo ACUARIO(agua fria) 1 u 4723,97


4134 Ladrillo de campo, 1ra. calidad (en fabrica) 1.000 u 0,00


4133 Ladrillo de campo, 1ra. calidad (en obra) 1.000 u 5422,41


4135 Ladrillo de prensa, 1ra. calidad (en fabrica) 1.000 u 0,00
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4242 Ladrillo de prensa, 1ra. calidad (en obra) 1.000 u 14456,03


4341 Ladrillo rejilla (en obra),    medida: 11x17x25 cm 1.000 u 29901,26


4243 Ladrillo rejilla doble (en fabrica),   medida: 25x12x12 cm 1.000 u 0,00


4136 Ladrillo rejilla doble (en obra),   medida: 25x12x12 cm 1.000 u 21914,89


4137 Laminado plastico normal chapa,    medida: 2.57 x 1.29 m. 1 m² 217,49


4470
Lana de vidrio (colchoneta), espesor 50 mm. Densidad 30 Kg./m3


(importada).
1 m². 450,47


4444 Lana de vidrio (colchoneta), espesor: 2.5 cm  (importada) Dens. 20 Kg. 1 m². 115,91


4269 Lavatorio nordico mediano, medida 42x52 cm 1 u 0,00


4132 Lingote de fundicion de hierro   en piezas moldeadas 1 Kg 0,00


4131
Lingote de fundicion de hierro (en piezas cilin- dricas), diametro: 25 a 300


mm, longitud: 300 mm
1 Kg 0,00


4318 Llave de paso coliza 1/2 " 1 u 264,45


4319 Llave de paso coliza 4". 1 u 7453,13


4371 Llave STORZ 45 mm.diam. 1 u 0,00


4157
Madera aglomerada tipo NEOPLAC enchapada en cedro,espesor total: 12


mm
1 m². 568,88


4156
Madera aglomerada tipo NEOPLAC enchapada en pino, espesor total: 12


mm
1 m². 404,88


4165
Madera aglomerada tipo NEOPLAC rustico, medida: 2.52x1.62 m,


espesor: 10 mm
1 m². 140,35


4151 Madera cedro (tablas canteadas) 1" x 1"1/2 1.000 pies 194272,22


4158 Madera cedro compensado, espesor: 4 mm 1 m². 273,10


4302 Madera cerejeira 1000 pie 171612,69


4399 Madera Eucaliptus Tablas p/carpinter¡a 1.000 pies 41870,99


4321 Madera guatambu      1" x 1"1/2. 1.000 pies 105926,33


4150 Madera lapacho (tablas canteadas) 1.000 pies 170065,68


4195 Madera petereby      1" esp., 1" x 1"1/2. 1.000 pies 169135,20


4113 Madera petereby compensado   espesor 4mm. 1 m² 430,95


4154 Madera pino Brasil (para carpinteria) 1.000 pies 0,00


4160
Madera pino Brasil compensado, espesor: 3 mm, medida: 2.22x1.62 m


(dos caras)
1 m². 0,00


4161 Madera pino Brasil compensado, espesor: 4 mm, medida: 2.22x1.62 m 1 m². 0,00


4152 Madera pino chileno (tabla para encofrado) 1.000 pies 0,00


4388 Madera pino chileno para carpinteria 1.000 pies 71005,82


4153 Madera pino nacional (tablas para encofrado) 1.000 pies 17514,39
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4301 Madera. Lamina cerejeira 1 m² 118,83


4163 Madera. Parquet de eucaliptus (engrampado, sin  colocar) 1 m². 1202,95


4162 Madera. Parquet de eucaliptus (pegado, sin colocar) 1 m². 937,80


4164 Madera. Parquet de lapacho (engrampado, sin  colocar) 1 m². 1958,22


4167 Madera. Piques de eucaliptus,   seccion: 37x50 mm. longitud: 1,4 m 1 u 18,33 IVA Exonerado


4183 Madera. Poste de eucaliptus tratado,   diametro: 12 cm., longitud 2,2 m. 1 u 300,78 IVA Exonerado


4221 Madera. Poste de quebracho, peso: 76 kg. 1 u 1147,35 IVA Exonerado


4143
Malla de barras electrosoldadas para horm. armado , 15x15 cm,


diametro: 4.2 mm
1 m². 489,17


4393 Manga de lona 2' 1 m 289,95


4344 Marmol blanco ,plaquetas 15x30.    espesor 2 cm. 1 m². 2365,83


4343 Marmol blanco ,zocalo    h=0,07 , espesor 2 cm. 1 m 263,80


4145 Marmol granulado blanco Nro. 3 (en bolsa) 50 Kg 369,59


4144 Marmol nacional gris, espesor: 2 cm 1 m². 5017,74


4320 Marmol travertino, espesor 2 cm. 1 m² 5796,99


4141 Material reflectivo autoadhesivo 1  m². 4272,81


4329 Media caña 2" poliestireno,50mm.   (caño diam.3" sin folio) 1 u 199,44


4471 Media caña lana de vidrio p/caño 3/4"  Densidad 60 Kg./m3 (importada) 1 m 133,53


4330 Membrana asfaltica con geotextil 1 m² 989,25


4252
Membrana prefabricada plastico asfaltica con lámina de aluminio gofrado


(colocada)
1 m² 970,30


4251 Membrana prefabricada plastico asfaltica,  (colocada), espesor: 4 mm 1 m² 839,53


4327 Membrana PVC, espesor: 1 mm    Tipo SIKA PLAN-N 1 m² 770,48


4096 Metal desplegado, hoja 2,00 x 0,70 m. 1 m². 806,48


4149 Mezcla fina 1 m³. 2017,48


4148 Mezcla gruesa 1 m³. 1807,04


4272 Mingitorio M.1     Codigo 4346 1 u 1339,13


4259 Monolitico en sitio pulido, grano No. 4,  color gris 1 m². 1156,09


4258 Monolitico en sitio pulido, grano Nro. 4,  color rojo 1 m². 1427,47


4166 Monolitico lavado en sitio, grano Nro. 5,  color rojo 1 m². 1383,51


4080 Oxigeno en envases de 6m3. 1 m³. 0,00


4439 Papel Geotextil, espesor 2 mm. 1 m² 117,01
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4270 Pedestal nordico mediano, altura 64.5.cm  K.85 Codigo 4017 1 u 645,95


4175 Pedregullo doble lavado y clasificado (en cantera) 1 m³. 0,00


4176 Pedregullo doble lavado y clasificado (en obra) 1 m³. 1189,51


4239 Pedregullo granitico, 0 a 50 mm (en cantera) 1 m³. 0,00


4173 Pedregullo lavado (en cantera) 1 m³. 0,00


4174 Pedregullo lavado (en obra) 1 m³. 1139,06


4324 Perfil aluminio, tipo ALCAN, MECAL 20 y 25 anolok bronce  1 Kg 773,80


4431 Perfil de aluminio anodizado, Tipo ALCAN  10 micras, por 100 Kg.(otros) 1 Kg 743,29


4429 Perfil de aluminio anodizado, Tipo ALCAN  15 micras, por 100 KG. (otros) 1 Kg 811,59


4430
Perfil de Aluminio anodizado, tipo ALCAN, 10 micras, Mecal 20 y 25, por


100 Kg.
1 Kg 687,33


4428
Perfil de Aluminio anodizado, tipo ALCAN, 5 micrasSeries 20 y 25, por 100


Kg.
1 Kg 745,91


4222 Perfil de hierro normal (IPN 120 mm) 100 Kg 6555,42


4240 Perfil de hierro, simple contacto ANGULO,  medida: 25x25x3 mm 100 Kg 8948,99


4170 Perfil de hierro, simple contacto ANGULO,  medida: 32x32x3 mm 100 Kg 8547,55


4241 Perfil de hierro, simple contacto T,   medida: 25x25x3 mm 100 Kg 10132,95


4171 Perfil de hierro, simple contacto T,   medida: 32x32x3 mm 100 Kg 9818,45


4208 Piedra bruta (en cantera) 1 m³. 0,00


4210 Piedra bruta (en obra) 1 m³ 2170,66


4342 Piedra laja escuadrada color gris   (en obra) 1 m² 599,74


4209 Piedra laja rosada (en cantera) 1.000 Kg 0,00


4215 Piedra laja rosada (en obra) 1.000 Kg 5073,60


4389 Pileta cocina acero inox.(prof.)   sin valvula. 1 u 1230,06


4451 Pileta de piso P.V.C. c/entradas m£ltiples (alta) 1 u 740,40


4293
Pintura antiacida, antialcalina, con resinas poli-merizadas tipo SYSTEM


VIL.
60  l 66791,68


4225 Pintura para cielorrasos 4 l 980,38


4263 Pintura para piscinas color celeste 20 l 19572,56


4235 Pintura vinilica acr¡lica al agua. 4 l 1832,04


4180 Pintura vinilica plastica al agua (blanco). 4 l 998,41


4182 Plomo para fundir,calafateo 1 Kg 0,00


4441 Pomela de bronce niquelado 120 mm. 1 u. 396,91
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+ DESCRIPCIÓN CANTIDAD
PRECIOS 


MAS IVA
OBSERVACION


4440 Pomela de hierro 110 mm. 1 u. 45,81


4424 Poste de hormigon con codo para cerco olimpico 1 u 0,00


4185 Radiador de 20 secciones, altura: 707 mm 1 u 0,00


4367 Ramal invertido 60x60 mm.    fibrocemento 1 u 82,63


4452 Ramal simple P.V.C a 45ø H-H 110/63 1 u 379,41


4354 RAMAL T HoF.102 x 102 mm. 1 u 1607,16


4453 Receptáculo p/ducha P.V.C salida horizontal 1 u 200,01


4372 Reja sifonica 20x20 (c/marco) bronce. 1 u 1109,08


4187 Revoque balai blanco 50 Kg 817,08


4188 Revoque IMITACION, color blanco 50 Kg 763,51


4456 Sifón Jimten P P.V.C 1 u 725,99


4366 Sifon P 100 mm.doble enchufe    fibrocemento 1 u 168,22


4358 Sifon P Plomo c/tapa 38 mm.(ordenanza). 1 u 0,00


4353 Sifon P.Ho.F.102 mm. 1 u 2116,57


4364 Sifon simple 50 mm.     PVC (desague) 1 u 344,18


4457 Sifón simpleDiam.50 P.V.C 1 u 582,55


4317 Soldadura 33 % (Corderito). 1 Kg 0,00


4357 Tapa con marco,Hor. 60x60 cm. 1 u 889,84


4391 Tapa de inspeccion (lateral) de tanque  de reserva de Ho.Fo.,diam=60 cm. 1 u 19159,75


4326 Tapa y marco (modelo Intendencia,de vereda)  diam. 50 cmt. 1 u 5103,28


4271 Taza turca integral, con posapie   N.03 Codigo 4302 1 u 2410,17


4374 TE de 13 mm. bronce laton. 1 u 116,28


4379 Teflon (rollo) 13 mm. 6 m 45,91


4196 Teja cerámica colonial (en obra) 1.000 u 16623,71


4189 Tejido de alambre galvanizado, hueco: 5x5 cm, alambre Nro. 14 (2 mm) 1 m². 292,99


4190 Tejido mosquitero (malla bronce americano Nro. 12) 1 m². 3801,39


4191 Tejuela cerámica (comun en fabrica) 1.000 u 9217,63


4397 Termómetro di m. l0 cms ( 0§ a 50§) 1 u 0,00


4194 Ticholos (en fabrica), medida: 12x25x25 cm 1.000 u 0,00


4193 Ticholos (en fabrica), medida: 17x12x25 cm 1.000 u 0,00
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4247 Ticholos (en fabrica), medida: 17x25x25 cm 1.000 u 0,00


4192 Ticholos (en fabrica), medida: 7x12x25 cm 1.000 u 0,00


4246 Ticholos (en fabrica), medida: 8x25x25 cm 1.000 u 0,00


4213 Ticholos (en obra), medida: 12x25x25 cm 1.000 u 40370,89


4245 Ticholos (en obra), medida: 17x12x25 cm 1.000 u 29202,64


4212 Ticholos (en obra), medida: 17x25x25 cm 1.000 u 62159,18


4244 Ticholos (en obra), medida: 7x12x25 cm 1.000 u 15701,36


4211 Ticholos (en obra), medida: 8x25x25 cm 1.000 u 27338,60


4475 Tierra negra vegetal M3(Camión) 1 m³ 1105,89 IVA Exonerado


4322 Toma corriente polarizado emb.10 Amp.  linea tipo AVE 1 u 343,39


4415 Transformador de 6 volts 1 u 0,00


4446
Transporte de materiales y de pavimento, saneamiento, sótanos,


desmontes y fraccionamientos. 1er. Km
1 m³ 0,00


4447 Transporte la hora m3. 1 m³ 0,00


4445 Transporte. Hora flete, otros materiales y servicios. (m¡nimo 1 hora) 1 hora 1135,89  


4448 Transporte. Kilómetros siguientes el m3. 1 m³ 0,00


4359 Tubo forrado plomo 100 mm.ord.EMSA. 1 u 0,00


4309 Tuercas Hierro 3/8 (9.5)    exagono 9/16 altura 8mm 1 u 6,45


4308 Tuercas Hierro 5/8 (15.9)    exagono 7/8 altura 11mm 1 u 25,61


4394 Union Storz 1 u 0,00


4380 Válvula a flotador 13 mm.diam.   para tanque. 1 u 375,90


4396 Válvula motorizada de 3 v¡as,modulante,de 3". 1 u 43559,56


4197 Velo de vidrio (en rollo de 40 m), ancho: 1 m 40 m 623,74


4401 Vidrio cortado armado importado 6mm. m² 3186,30


4204 Vidrio cortado tipo canaleta F4    (hasta 150cm de ancho, nacional) 1 m². 2874,15


4443 Vidrio cortado, espesor 4 mm.   (hasta 150 cm. de ancho, importado) 1 m². 3212,05


4199 Vidrio cortado, espesor: 2.3mm   (nacional) 1 m². 1195,52


4200 Vidrio cortado, espesor: 3 mm   (nacional) 1 m². 1794,98


4201 Vidrio cortado, espesor: 4 mm   (hasta 150cm de ancho, nacional) 1 m². 2660,68


4285 Vidrio cortado, espesor: 5 mm   (hasta 150cm de ancho, importado) 1 m² 0,00


4202 Vidrio cortado, espesor: 5 mm   (hasta 150cm de ancho, nacional) 1 m². 0,00
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4286 Vidrio cortado, espesor: 6 mm   (hasta 150cm de ancho, importado) 1 m² 6596,94


4203 Vidrio cortado, espesor: 6 mm   (hasta 150cm de ancho, nacional) 1 m². 3989,35


4205 Vigueta tipo STALTON, 4 hierros de 4 mm 1 m 0,00


4206 Yeso de obra (en bolsa, en fabrica) 50 Kg 1978,53


  


xxx


N/C
LOS PRODUCTOS QUE INTEGRAN ÉSTA CATEGORÍA, PUEDEN INGRESAR O SALIR DE ELLA DE ACUERDO A LAS


VARIACIONES DEL MERCADO.


Valores válidos desde el 01/01/2019.


NO SE COTIZA.
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LISTA OFICIAL DE PRECIOS


                                                  NUEVOS MATERIALES INCORPORADOS


N° 518  -  Febrero 2019


NRO. DESCRIPCIÓN CANTIDAD
PRECIOS 


MAS IVA
OBSERVACION


SA001
Caño PPL, termofusionable para agua fría y caliente, Ø1/2", longitud= 6m.,


Tipo Hidro 3
1 u 500,91


SA002
Caño PPL, termofusionable p/agua fría y caliente, Ø 1”, longitud 6m. Tipo


Hidro 3
1 u 1097,57


SA003
Caño PPL, termofusionable p/agua fría y caliente, Ø 2”, longitud 6m. Tipo


Hidro 3
1 u 1869,20


SA004 Codo 90º fusión, Ø 1/2", Tipo  Hidro 3 1 u 121,77


SA005 Codo 90º fusión rosca metálica (H), Ø 1/2”, Tipo Hidro 3 1 u 110,63


SA006 Cupla fusión rosca metálica (M), Ø 1”, Tipo Hidro 3 1 u 422,24


SA007 Cupla fusión rosca metálica (M), 2”, Tipo Hidro 3 1 u 0,00


SA008 Válvula esférica fusión, Ø 1/2”,  Tipo Hidro 3 1 u 424,88


SA009
Caño PVC Saneamiento, UNIT-ISO04435 serie 20, Ø 200mm., longitud=


6m.
1 u 3130,90


SA010 Codo 90º fusión, diámetro 1", Tipo Hidro 3 1 u 73,68


SA011 Codo 90º fusión, diámetro 2", Tipo Hidro 3 1 u 344,43


DE001 Caño PPL, desagüe, diámetro 40mm., l=3m, Tipos Awaduct y Duratop 1 u 401,26


DE002 Caño PPL, desagüe, diámetro 110mm., l=3m, Tipos Awaduct y Duratop 1 u 981,68


DE003 Caño PPL, desagüe, diámetro 160mm., l=3m, Tipos Awaduct y Duratop 1 u 1730,99


DE004 Codo PPL, desagüe 87º30 HH, diámetro 40mm, Tipos Awaduct y Duratop 1 u 72,44


DE005 Codo PPL, desagüe 87º30 HH, diámetro 110mm, Tipos Awaduct y Duratop 1 u 268,58


DE006 Ramal PPL desagüe 45º MH 160 mm x 110 mm, Tipos Awaduct y Duratop 1 u 1277,25


DE007 Ramal PPL desagüe 45º HH 50 mm., Tipos Awaduct y Duratop 1 u 188,89


DE008
Pileta de patio, PPL poliangular, 40 mm x 63mm, 5 o 7 entradas y sifón,


Tipo Awaduct y Duratop
1 u 599,67


DE009
Portarejilla 12 mm x 12 mm, diámetro: 105 mm, marco de bronce y rejilla de


acero inoxidable, Tipos Awaduct y Duratop
1 u 428,85


ALS001 Placa de yeso común, 12,5 mm de espesor 1 u 483,70


ALS002 Placa de yeso verde, 12,5 mm de espesor 1 u 604,31


TBR001 Planchuela de Bronce  (no menor a 10 Kg.) Kg. 503,79


TBR002 Caño de Bronce  medida mayor a 2 " (no menor a 10 Kg.) Kg. 889,04


PAV001 Porcelanato monocapa  47 x 47 m² 239,55


CUB001 Panel autoestructural prefabricado, Tipo multicapa espesor 50 mm m² s/d


CUB002 Panel autoestructural prefabricado, Tipo multicapa espesor 150 mm m² s/d
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CUB003 Panel autoestructural prefabricado, Tipo multicapa espesor 250 mm m² s/d
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC


2013 609,13 613,95 645,46 648,79 650,66 652,52 653,11 653,43 664,76 668,93 671,53 677,49


2014 683,70 688,34 721,09 725,37 726,62 729,47 730,27 730,71 759,18 762,44 763,83 769,65


2015 770,08 771,21 805,57 807,62 809,38 810,55 811,10 811,28 828,64 830,72 834,64 843,45


2016 845,57 847,32 895,54 900,51 903,47 905,96 907,16 907,60 922,59 925,66 927,12 929,87


2017 936,63 946,06 984,26 987,11 985,03 988,98 991,72 992,52 1.012,37 1.014,49 1.015,33 1.021,04


2018 1.021,11 1.021,37 1.067,02 1.068,67 1.069,99 1.071,71 1.072,44 1.073,10 1.081,54 1.083,08 1.088,52 1.095,32


2019 1.099,42 1.105,23 1.161,96 1.163,97


AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC


Multiplicador para base Diciembre 10 = 100  --> 3,0201


2012 109,40 110,31 111,40 112,31 112,75 113,09 113,39 114,45 115,84 117,17 117,58 116,72


2013 118,94 120,12 120,91 121,45 121,84 122,37 123,31 124,59 126,29 127,33 127,59 126,67


2014 129,76 131,91 132,68 132,60 133,02 133,48 134,48 135,49 136,85 137,66 137,86 137,13


2015 140,17 141,71 142,70 143,51 144,21 144,86 146,61 148,34 149,36 150,26 150,90 150,07


2016 153,74 156,20 157,82 158,54 160,07 160,71 161,34 162,26 162,66 162,96 163,12 162,23


2017 166,45 167,28 168,41 168,78 169,00 169,25 169,79 171,10 172,02 172,80 173,39 172,86


2018 177,55 179,11 179,61 179,73 181,19 182,98 184,07 185,31 186,23 186,66 187,34 186,62


2019 190,67 192,53 193,59


AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC


Multiplicador para base Enero 76 = 100  --> 321,2748


2011 289,35 289,75 291,35 292,55 293,63 294,00 295,85 297,60 298,35 326,75 327,03 327,88


2012 329,22 330,00 331,50 333,17 335,17 338,74 340,82 340,04 340,81 378,54 378,49 377,66


2013 378,62 379,93 381,42 381,66 382,46 385,19 387,96 390,55 393,26 419,94 420,82 420,84


2014 425,89 429,98 431,49 430,02 432,88 433,25 433,89 435,27 438,72 473,24 473,42 471,89


2015 476,15 480,33 480,71 483,95 486,60 487,66 489,85 492,72 493,13 535,52 535,14 530,94


2016 534,95 542,68 540,50 543,17 543,82 543,00 542,61 539,83 540,39 550,39 575,57 573,57


2017 574,18 580,97 582,01 578,17 583,27 585,54 587,35 588,44 591,54 618,17 622,75 617,98


2018 617,72 627,60 623,79 625,52 629,48 633,65 634,77 662,67 666,21 668,17 668,53 662,41


2019 665,58 672,88


 


* LA PRESENTE LISTA DEBE SER USADA AL SOLO EFECTO DE LOS CÁLCULOS DE AJUSTES PARAMÉTRICOS O SIMILARES.      


No se recomienda su uso para la realización de presupuestos de obra.


FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA   (Base: Marzo 97=100)


INDICE GENERAL DEL COSTO DE LA CONSTRUCCION
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - (Base: Mayo 89=100)


N  O  T  A  S
*  LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES QUE  INTEGRAN LA PRESENTE  LISTA SE RECABAN EN FABRICAS Y/O COMERCIOS DE PLAZA.


COMUNIQUESE CON NOSOTROS A TRAVÉS DE NUESTROS MAILS:


* LOS PRECIOS DE LA PRESENTE LISTA SON AL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE.


*  PARA  AQUELLOS  MATERIALES EN  QUE SE RECABA  MAS DE  UNA COTIZACION,  EL PRECIO LISTADO ES EL PROMEDIO DE DICHAS COTIZACIONES


listadna@vera.com.uy


listadepreciosarquitectura@gmail.com


UNIDAD REAJUSTABLE - FUENTE: BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY
VALORES EN PESOS URUGUAYOS ( $U )


INDICE GENERAL DE LOS PRECIOS DEL CONSUMO


dna.listadeprecios@mtop.gub.uy



mailto:listadna@vera.com.uy

mailto:listadepreciosarquitectura@gmail.com

mailto:dna.listadeprecios@mtop.gub.uy





DIA ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR


1 31,171 30,497 33,212 32,808 32,483 32,676


2 28,386 28,962 31,599 30,719 32,877 32,441


3 28,311 29,161 31,446 30,568 32,425 32,793 31,987 32,459


4 28,334 29,156 31,091 31,450 32,711 33,080 31,994 32,497 32,485  


5 28,277 31,115 31,375 32,818 33,043 32,758 32,056 32,489  


6 28,318 31,046 31,495 30,401 32,525 32,756 32,154 32,544 32,698


7 29,351 31,349 30,041 32,388 32,731 32,133 32,509 32,600 32,942


8 29,959 31,288 30,166 32,884 32,642 32,536 32,588 32,985


8 38,285 30,455 31,409 30,686 32,779 32,546 35,599


10 28,249 30,006 31,330 31,140 32,703 32,942 32,192 35,759


11 28,277 30,221 31,279 31,374 32,861 32,971 32,204 32,793 32,608 32,078


12 28,290 31,301 31,352 32,832 32,960 32,587 32,223 32,572 33,094


13 28,270 31,358 31,354 31,432 32,991 32,638 32,268 32,592 33,405


14 30,559 31,522 31,306 33,154 32,733 32,297 32,673 32,605 35,526


15 31,145 31,606 31,565 32,635 32,671 32,615 33,466


16 28,280 30,739 31,277 31,459 32,844 32,458 32,684


17 28,264 31,151 31,164 31,585 33,150 32,771 32,242 32,671


18 28,234 31,407 31,562 33,123 32,780 32,222 32,622 32,625 33,429


19 28,224 31,221 33,102 32,877 32,484 32,238 32,651 33,227


20 28,165 31,716 31,027 31,710 32,883 32,500 32,250 32,675 33,343


21 31,674 31,837 32,786 32,469 32,261 32,623 32,725 33,379


22 31,245 31,451 32,760 32,447 32,615 32,676 33,633


23 31,244 31,071 31,904 32,849 32,393 32,615


24 28,300 31,254 30,911 31,910 32,625 32,881 32,266 32,596


25 28,369 31,281 31,390 30,725 33,023 32,868 32,606 32,660 33,524


26 28,426 31,235 31,722 32,943 32,877 32,496 32,297 32,663 33,435


27 28,464 31,383 30,692 31,778 32,044 32,523 32,370 32,673 33,791


28 31,197 31,308 31,933 33,214 32,383 32,406 32,595 32,667 33,791


29 31,148 31,466  32,001 32,811 32,071 32,539 33,484


30 28,610 30,978 30,538 32,192 32,808 32,197 32,569


31 31,192 30,553 32,339 32,827 32,491


 


AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC


2011 19,671 19,500 19,198 18,957 18,607 18,412 18,430 18,659 20,268 19,345 19,864 19,903


2012 19,613 19,288 19,540 19,793 21,135 21,917 21,566 21,418 20,988 19,906 19,653 19,401


2013 19,143 19,116 18,950 18,945 20,296 20,568 21,532 22,606 22,060 21,523 21,188 21,424


2014 22,211 22,489 22,668 23,070 22,960 22,929 23,338 23,764 24,702 24,198 23,726 24,369


2015 24,473 24,655 25,858 26,421 26,843 27,010 28,531 28,598 29,126 29,416 29,638 29,948


2016 31,074 32,345 31,742 31,542 30,788 30,617 29,710 28,848 28,437 28,336 29,014 29,340


       FUENTE: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY


      FUENTE: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY


          DOLAR INTERBANCARIO  - CIERRE DE OPERACIONES


DOLAR INTERBANCARIO - ULTIMO DIA DE MES / CIERRE DE OPERACIONES


20192018







DIA JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY


1 $3,8655 $3,8929 $3,9307 $3,9563 $3,9823 $4,0032 $4,0137 $4,0275 $4,0161 $4,0886 $4,1362 $4,1611


2 $3,8655 $3,8940 $3,9319 $3,9570 $3,9832 $4,0038 $4,0140 $4,0280 $4,0156 $4,0918 $4,1375 $4,1619


3 $3,8656 $3,8950 $3,9332 $3,9578 $3,9841 $4,0044 $4,0143 $4,0284 $4,0151 $4,0949 $4,1388 $4,1627


4 $3,8657 $3,8961 $3,9344 $3,9586 $3,9849 $4,0051 $4,0146 $4,0289 $4,0146 $4,0981 $4,1401 $4,1634


5 $3,8658 $3,8971 $3,9357 $3,9593 $3,9858 $4,0057 $4,0149 $4,0294 $4,0141 $4,1012 $4,1414 $4,1642


6 $3,8668 $3,8983 $3,9365 $3,9602 $3,9864 $4,0060 $4,0154 $4,0289 $4,0172 $4,1025 $4,1422


7 $3,8679 $3,8996 $3,9372 $3,9611 $3,9871 $4,0063 $4,0158 $4,0284 $4,0203 $4,1038 $4,1429


8 $3,8689 $3,9008 $3,9380 $3,9619 $3,9877 $4,0066 $4,0163 $4,0279 $4,0233 $4,1051 $4,1437


9 $3,8700 $3,9021 $3,9387 $3,9628 $3,9884 $4,0069 $4,0168 $4,0274 $4,0264 $4,1064 $4,1444


10 $3,8710 $3,9033 $3,9395 $3,9637 $3,9890 $4,0072 $4,0172 $4,0269 $4,0295 $4,1077 $4,1452


11 $3,8720 $3,9045 $3,9403 $3,9646 $3,9896 $4,0075 $4,0177 $4,0264 $4,0326 $4,1089 $4,1459


12 $3,8731 $3,9058 $3,9410 $3,9655 $3,9903 $4,0078 $4,0182 $4,0259 $4,0357 $4,1102 $4,1467


13 $3,8741 $3,9070 $3,9418 $3,9664 $3,9909 $4,0082 $4,0186 $4,0254 $4,0388 $4,1115 $4,1475


14 $3,8752 $3,9083 $3,9425 $3,9672 $3,9916 $4,0085 $4,0191 $4,0249 $4,0419 $4,1128 $4,1482


15 $3,8762 $3,9095 $3,9433 $3,9681 $3,9922 $4,0088 $4,0196 $4,0245 $4,0450 $4,1141 $4,1490


16 $3,8773 $3,9107 $3,9441 $3,9690 $3,9929 $4,0091 $4,0200 $4,0240 $4,0481 $4,1154 $4,1497


17 $3,8783 $3,9120 $3,9448 $3,9699 $3,9935 $4,0094 $4,0205 $4,0235 $4,0512 $4,1167 $4,1505


18 $3,8793 $3,9132 $3,9456 $3,9708 $3,9941 $4,0097 $4,0210 $4,0230 $4,0543 $4,1180 $4,1513


19 $3,8804 $3,9145 $3,9463 $3,9717 $3,9948 $4,0100 $4,0214 $4,0225 $4,0574 $4,1193 $4,1520


20 $3,8814 $3,9157 $3,9471 $3,9725 $3,9954 $4,0103 $4,0219 $4,0220 $4,0605 $4,1206 $4,1528


21 $3,8825 $3,9170 $3,9479 $3,9734 $3,9961 $4,0106 $4,0224 $4,0215 $4,0636 $4,1219 $4,1535


22 $3,8835 $3,9182 $3,9486 $3,9743 $3,9967 $4,0109 $4,0228 $4,0210 $4,0668 $4,1232 $4,1543


23 $3,8846 $3,9195 $3,9494 $3,9752 $3,9974 $4,0112 $4,0233 $4,0205 $4,0699 $4,1245 $4,1551


24 $3,8856 $3,9207 $3,9502 $3,9761 $3,9980 $4,0115 $4,0238 $4,0200 $4,0730 $4,1258 $4,1558


25 $3,8866 $3,9219 $3,9509 $3,9770 $3,9986 $4,0118 $4,0242 $4,0195 $4,0761 $4,1271 $4,1566


26 $3,8877 $3,9232 $3,9517 $3,9779 $3,9993 $4,0121 $4,0247 $4,0190 $4,0793 $4,1284 $4,1573


27 $3,8887 $3,9244 $3,9524 $3,9787 $3,9999 $4,0125 $4,0252 $4,0185 $4,0824 $4,1297 $4,1581


28 $3,8898 $3,9257 $3,9532 $3,9796 $4,0006 $4,0128 $4,0256 $4,0180 $4,0855 $4,1310 $4,1589


29 $3,8908 $3,9269 $3,9540 $3,9805 $4,0012 $4,0131 $4,0261 $4,0175 $4,1323 $4,1596


30 $3,8919 $3,9282 $3,9547 $3,9814 $4,0019 $4,0134 $4,0266 $4,0170 $4,1336 $4,1604


31 $3,9294 $3,9555 $4,0025 $4,0270 $4,0166 $4,1349


AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC


2010 $2,0089 $2,0257 $2,0386 $2,0566 $2,0630 $2,0664 $2,0718 $2,0916 $2,1162 $2,1257 $2,1386 $2,1390


2011 $2,1482 $2,1721 $2,1940 $2,2234 $2,2350 $2,2423 $2,2502 $2,2657 $2,2790 $2,2909 $2,3063 $2,3171


2012 $2,3323 $2,3492 $2,3686 $2,3913 $2,4117 $2,4226 $2,4303 $2,4370 $2,4570 $2,4857 $2,5144 $2,5266


2013 $2,5125 $2,5486 $2,5784 $2,5967 $2,6093 $2,6182 $2,6290 $2,6479 $2,6742 $2,7093 $2,7337 $4,0270


2014 $2,7264 $2,7778 $2,8285 $2,8497 $2,8510 $2,8583 $2,8682 $2,8878 $2,9094 $2,9374 $2,9566 $2,9632


2015 $2,9507 $3,0019 $3,0415 $3,0647 $3,0829 $3,0983 $3,1125 $3,1464 $3,1835 $3,2278 $3,2426 $3,2426


2016 $3,2299 $3,2924 $3,3505 $3,3882 $3,4071 $3,4371 $3,4542 $3,4678 $3,9814 $3,4971 $3,5037 $3,5077


UNIDAD INDEXADA- ULTIMO DIA DE MES 


LISTADO DE VALORES DIARIOS, DE LA UNIDAD INDEXADA


      FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA


      FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA


20192018
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EJEMPLO DE CALCULO DE PARAMETRICA.xlsx
PARAMÉTRICA

		OSE

		Licitación Pública No. 999999																								Licitación Pública No. 17.030

		Planta de Tratamiento en AAAAAA

																								EMPRESA ÑÑÑÑÑÑÑÑ  S.A. S.A.

		COCIENTES POR VARIACIÓN DE PRECIOS																		INDICES  PARAMÉTRICOS						TRABAJOS DEL MES DE:								MARZO/2019

										FECHA DE APERTURA: 				17/10/2017												  













																								EMISARIO

		N°		MATERIAL		CODIGO MTOP		FUENTE		MES BÁSICO		MES ACTUAL		RELACIÓN						GRUPO		RUBRO		A		B		C		D		%		MATERIAL		COEFICIENTE

										SET/2017		FEB/2019												J		IPC		M		D		INCIDENCIA		N°

		1		JORNAL (J= mes ejec trabajos)						1,122.49		1,295.33		1.153979100		1								20%		25.0%		40%		15.0%		65%		M1		1.111529

		2		I.P.C.				MTOP		172.02		192.53		1.119230322		2																15%		M2

		3		DÓLAR VENDEDOR SEGÚN EL B.C.U. 				MTOP		28.980		32.667		1.127225673		3																10%		M3

		M1		COMBUSTIBLE GAS OIL		4090		MTOP		38.50		40.40		1.049350649		M1																4%		M4

		M2		HIERRO REDONDO 12 MM		4125		MTOP		9,541.41		11,660.16		1.222058375		M2																4%		M5

		M3		CEMENTO PORTLAND GRIS ANCAP		4177		MTOP		288.98		317.88		1.100006921		M3																2%		M6

		M4		PEDREGULLO LAVADO EN OBRA		4176		MTOP		1,151.06		1,189.51		1.033403993		M4

		M5		ARENA GRUESA EN ARENERA		4005		MTOP		683.06		748.38		1.095628495		M5

		M6		MADERA ENCOFRADO PINO NACIONAL		4153		MTOP		17,100.75		17,514.39		1.024188413		M6









		j=		Jornal al mes de ejecución de los trabajos

		Jo= 		mes anterior a la fecha de apertura de la licitación

		IPC		mes anterior al de ejecución de los trabajos

		IPCo		al mes anterior a la fecha de apertura de la licitaación

		M		último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos

		Mo		último día del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación

		D		último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos

		Do		último día del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación
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Balance LLSS



						Planilla Financiera (balances, previsiones, certificados y avances)										REG-GO-01/15

																V01

																Fecha: 10/03/2016

																Página: 6 de 7



				BALANCE LLSS



				% LLSS / MI :		71.40%

				Jo (jornal básico - $):		899.61		Oct-15		APERTURA 26/11/2015



				MONTO IMPONIBLE DE OBRA



				DESCRIPCIÓN DEL MI		MONTO ($)

				Básico Global		350,000.00		SALE DE OFERTA. OSE ASUME A SU CARGO  LS SOCIALES SOBRE ESTE MAXIMO. EN CASO DE SUPERARLO, SERAN DE CARGO DE LA EMPRESA CONTRATISTA



				TOTAL		350,000.00



				BALANCE



				MES/AÑO		EMPRRESA		JORNALES DECLARADOS				JMES ($)		JMES / Jo		MENSUAL DESPARAMETRIZADO
($)		BPS
RELIQUIDACIÓN (+) / BONIFICACIÓN (-)		SALDO M.I.
($)		APORTES SOCIALES (TOTAL A PAGAR A BPS)
($) A CARGO DE:				OBSERVACIONES

								TOTALES MES		COMPLEMENTARIOS												O.S.E.

Luis Riccardi: MONTO IMPONIBLE A CARGO DE OSE POR % APORTES SOCIALES HASTA COMPLETAR M.IMP. COTIZADO


		EMPRESA

Luis Riccardi: MONTO IMPONIBLE EXCEDIDO A CARGO DE LA EMPRESA  POR % APORTES SOCIALES



																						

Luis Riccardi: MONTO IMPONIBLE A CARGO DE OSE POR % APORTES SOCIALES HASTA COMPLETAR M.IMP. COTIZADO


		Apr-18		EMPRESA A		$ 128,515.00				1,212.29		1.3476		95,365.84				254,634.16		91,760.00		0.00

				May-18		EMPRESA A		$ 206,886.00				1,212.29		1.3476		153,521.82				101,112.34		147,717.00		0.00

				Jun-18		EMPRESA A		$ 269,995.00				1,212.29		1.3476		200,352.48				-   99,240.14		97,289.00		95487.00

																										Notas de Credito por $ 643933



																				TOTAL		336,766.00		95,487.00

																								NOTA DE CREDITO A SOLICITAR A EMPRESA CONTRATISTA
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RUBRADO DE OFERTA  -  GLOBALES  Y UNITARIOS.pdf


Rubros por precio global


1 Readecuación del sistema de saneamiento de la ciudad de Salto - Primera etapa


1.1 IMPLANTACIÓN


1.1.1 Limpieza de terreno gl $ 0,00


1.1.2 Replanteo gl $ 0,00


1.1.3 Instalación de Obradores gl $ 0,00


1.1.4 Local para Dirección de Obra gl $ 0,00


1.1.5 Local para Oficina Contratista gl $ 0,00


1.1.6 Ejecución y colocación de cartelones de obra gl $ 0,00


1.1.7 Transporte de equipos de construcción gl $ 0,00


1.2 RED DE SANEAMIENTO


1.2.1 Proyecto Ejecutivo de Estructura


1.2.1.1 Elaboración del proyecto ejecutivo de estructura gl $ 0,00


1.2.2 SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS


1.2.2.1 PEAD D 710 mm m $ 0,00


1.2.2.2 PEAD D 800 mm m $ 0,00


1.2.2.3 PEAD D 900 mm m $ 0,00


1.2.3 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS


1.2.3.1 Colocación (incluye prueba hidráulica) entre 0,00 y 2,25 m m $ 0,00


1.2.3.2 Colocación (incluye prueba hidráulica) entre 2,25 y 3,00 m m $ 0,00


1.2.3.3 Colocación (incluye prueba hidráulica) mayor a 3,00 m m $ 0,00


1.2.4 CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS Y REGISTROS ESPECIALES


1.2.4.1 Profundidad entre 0 y 2,25 m u $ 0,00


1.2.4.2 Profundidad entre 2,25 y 3,00 m u $ 0,00


1.2.4.3 Profundidad mayor a 3,00 m u $ 0,00


1.2.5 CRUCE PARTICULARES


1.2.5.1 Cruce de colector - Aº Ceibal gl $ 0,00


1.3 POZO DE BOMBEO SUR


1.3.1 PROYECTO EJECUTIVO


1.3.1.1 Elaboración del proyecto ejecutivo global $ 0,00


1.3.2 MOVIMIENTOS DE SUELO


1.3.2.1 Retiro tierra vegetal global $ 0,00


1.3.2.2 Excavación y  Sostenimiento m
3


$ 0,00


1.3.2.3 Rellenos m
3


$ 0,00


1.3.3 POZO DE BOMBAS y CÁMARA DE REJAS


1.3.3.1 HORMIGON Y HORMIGON ARMADO


1.3.3.1.1 Losas de fondo m
3


$ 0,00


1.3.3.1.2 Muros laterales m
3


$ 0,00


1.3.3.1.3 Tabiques m
3


$ 0,00


1.3.3.1.4 Losas superiores m
3


$ 0,00


1.3.3.1.5 Hormigón pobre m
3


$ 0,00


1.3.3.1.6 Revestimiento Superficial m
2


$ 0,00


1.3.3.2 REJAS DE LIMPIEZA MANUAL 


1.3.3.2.1 Suministro reja de uso alternativo u $ 0,00


1.3.3.2.2 Suministro reja canasto u $ 0,00


No aplica


No aplica


Rubro Descripción Unidad
Cant.           


(1)


Precio moneda uruguaya ($) Monto imponible Precio moneda extranjera (USD o €)


Unitario ($)                    


(2)


Total ($)               


(3) = (1) x (2)


Unitario ($)           


(4)


Total ($)            


(5) = (1) x (4)


Unitario 


(USD)         


(6)


Total (USD)      


(7) = (1) x (6)


Unitario (€)           


(8)


Total (€)                    


(9) = (1) x (8)


No aplica


No aplica


No aplica


No aplica


No aplica


No aplica


No aplica


No aplica


No aplica







1.3.3.2.3 Montaje rejas global $ 0,00


1.3.4 TUBERIAS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS


1.3.4.1 Suministro compuertas murales y pedestal de maniobra global $ 0,00


1.3.4.2 Suministro tuberías del múltiple y vaciado de impulsión y tanques hidronemáticos global $ 0,00


1.3.4.3 Suministro válvulas de retención a bola u $ 0,00


1.3.4.4 Suministro llaves de paso u $ 0,00


1.3.4.5 Suministro válvulas de aire (en cámara de válvulas y línea de impulsión) u $ 0,00


1.3.4.6 Suministro válvulas de descarga u $ 0,00


1.3.4.7 Suministro juntas de desmontaje u $ 0,00


1.3.4.8


Suministro de tanques hidroneumáticos de membrana (en cámara de válvulas y línea de 


impulsión) u $ 0,00


1.3.4.9 Suministro de accesorios para los tanques hidroneumáticos global $ 0,00


1.3.4.10 Suministro de membrana de repuesto para los tanques hidroneumáticos u $ 0,00


1.3.4.11 Montajes global $ 0,00


1.3.5 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE OLORES


1.3.5.1 Suministro canalizaciones de extracción de gases en local cerrado global $ 0,00


1.3.5.2 Suministro e instalación sistema de ventilación y tratamiento de olores global $ 0,00


1.3.5.3 Suministro e instalación sistema detección de gases global $ 0,00


1.3.5.4 Dosificación de cloruro férrico global $ 0,00


1.3.5.5 Montajes global $ 0,00


1.3.6 LOCAL 


1.3.6.1 Construcción del local global $ 0,00


1.3.7 VARIOS


1.3.7.1 Suministro y colocación marcos, tapas y escaleras global $ 0,00


1.3.7.2 Suministro pórtico y polipastos global $ 0,00


1.3.7.3 Suministro malacate global $ 0,00


1.3.7.4 Suministro de bolseros u $ 0,00


1.3.7.5 Montajes global $ 0,00


1.3.8 INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA 


1.3.8.1 Suministro de electrobombas sumergibles u $ 0,00


1.3.8.2 Suministro repuestos para electrobombas sumergibles global $ 0,00


1.3.8.3 Montaje de electrobombas sumergibles global $ 0,00


1.3.8.4 Suministro de sistema de resuspensión de lodos y accesorios u $ 0,00


1.3.8.5 Suministro repuestos de sistema de resuspensión de lodos y accesorios global $ 0,00


1.3.8.6 Montaje de sistema de resuspensión de lodos y accesorios global $ 0,00


1.3.8.7 Suministro y montaje sensores de nivel y accesorios global $ 0,00


1.3.8.8 Suministro de reja de limpieza mecánica u $ 0,00


1.3.8.9 Suministro repuestos para rejas de limpieza mecánica global $ 0,00


1.3.8.10 Montaje de reja de limpieza mecánica global $ 0,00


1.3.8.11 Puesta en marcha, y pruebas del equipamiento electromecánico global $ 0,00


1.3.9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL


1.3.9.1 Conexión a la red de UTE, incluye nichos, trámites, y costos asociados global $ 0,00


1.3.9.2 Tendido de red eléctrica interna del pozo, incluye cámaras de inspección global $ 0,00


1.3.9.3


Tablero de Potencia y Control, incluye tomacorrientes y cables desde punto de conexión al 


tablero global $ 0,00


1.3.9.4 PLC´s de Control, incluye módulos de expansión, relés auxiliares, fuente CC y accesorios global $ 0,00


1.3.9.5 Suministro de variadores de frecuencia u $ 0,00


1.3.9.6 Instalación de variadores de frecuencia global $ 0,00


1.3.9.7


Sistema de protección contra descargas atmosféricas, incluye captores, bajada, y puesta a 


tierra. global $ 0,00


1.3.9.8 Puesta a tierra de potencia y control, incluye  jabalinas, barras y conductores de bajada global $ 0,00


1.3.9.9 Iluminación exterior, incluye luminarias cámaras de inspección y columna global $ 0,00


1.3.9.10 Iluminación interior, incluye luminarias, canalizaciones y accesorios global $ 0,00


1.3.9.11 Sistema de comunicación, incluye módems GPRS y accesorios global $ 0,00


1.3.9.12 Programación de SCADA Existente en EDAR de Ciudad de Salto global $ 0,00


1.3.9.13 Sistema de alarma antivandálica y accesorios global $ 0,00


1.3.9.14


Construcción SS.EE. de UTE, incluye local y accesorios (se elimina en caso de no 


corresponder) global $ 0,00


No aplica


No aplica


No aplica


No aplica


No aplica


No aplica


No aplica


No aplica


No aplica


No aplica


No aplica


No aplica







1.3.10 ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO


1.3.10.1 Sistema de distribución de agua potable global $ 0,00


1.3.10.2 Sistema de drenaje de pluviales global $ 0,00


1.3.10.3 Pavimentos, veredas y alcantarillas global $ 0,00


1.3.10.4 Acondicionamiento espacios verdes global $ 0,00


1.3.10.5 Cerco perimetral, portón, etc. global $ 0,00


1.3.11 TUBERÍA DE IMPULSIÓN


1.3.11.1 Suministro tubería PEAD D 800 mm m $ 0,00


1.3.11.2 Suministro piezas especiales global $ 0,00


1.3.11.3 Estructura de descarga u $ 0,00


1.3.11.4 Construcción cámaras para válvulas de aire y descarga u $ 0,00


1.3.11.5 Suministro tuberías de ventilación de cámaras para válvulas de aire m $ 0,00


1.3.11.6 Colocación tubería (incluye anclajes, implantaciones especiales y pruebas hidráulicas) m $ 0,00


1.3.12 PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ENTRENAMIENTO 


DEL PERSONAL


1.3.12.1 Puesta en marcha global $ 0,00


1.3.12.2 Operación y Mantenimiento mes $ 0,00


1.3.12.3 Entrenamiento del Personal global $ 0,00


1.4 ALIVIADERO


1.4.1 Suministro y colocación tubería PEAD 800 mm m $ 0,00


1.4.2 Construcción de cámara de rejas global $ 0,00


1.4.3 Suministro de reja aliviadero en cámara de rejas u $ 0,00


1.4.4 Suministro válvula anti-retorno tipo” Flap” u $ 0,00


1.4.5 Construcción de estructura de descarga global $ 0,00


1.4.6 Suministro de reja en estructura de descarga u $ 0,00


1.4.7 Montajes global $ 0,00


1.5 GESTIÓN AMBIENTAL


1.5.1 Entrega y aprobación del PGA global $ 0,00


1.5.2 Seguimiento ambiental según PGA-C mes $ 0,00


1.5.3 Informes de seguimiento ambiental unidad $ 0,00


1.5.4 Cierre ambiental de las Obras global $ 0,00


1.6 DESMOVILIZACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL


1.6.1 Retiro de construcciones provisorias global $ 0,00


1.6.2 Limpieza general de las áreas afectadas por los trabajos global $ 0,00


$ 0,00 $ 0,00 USD 0,00 € 0,00


$ 0,00 USD 0,00 € 0,00


$ 0,00 USD 0,00 € 0,00


$ 0,00


* Art.14.3b) del PCP (corrección del Monto imponible declarado a efectos de la comparación de ofertas).


Sub-Total Rubros s/IVA por moneda:  ∑ (3), ∑ (7), ∑ (9) 


IVA 22%  ∑(3) x 0,22, ∑ (7) x 0,22, ∑ (9) x 0,22


Sub-Total Rubros  c/IVA Por Moneda


Aportes Por Leyes Sociales :  ∑ (5)  x (0,708)*


No aplica


No aplica


No aplica


No aplica


No aplica


No aplica


No aplica


No aplica


No aplica







Rubros por precio unitario


1
Readecuación del sistema de saneamiento de la ciudad de Salto - 


Primera etapa


1.1 Remoción de Pavimentos


1.1.1 Remoción de riego bituminoso m
2 1385 $ 0,00


1.1.2 Remoción de balasto m
2 3300 $ 0,00


1.1.3 Remoción de hormigón m
2 130 $ 0,00


1.1.4 Remoción de carpeta asfáltica m
2 600 $ 0,00


1.1.5 Remoción de adoquines m
2 100 $ 0,00


1.1.6 Remoción de veredas de baldosas m
2 10 $ 0,00


1.1.7 Remoción de veredas de hormigón m
2 10 $ 0,00


1.2 Reposición de Pavimentos


1.2.1 Reposición de riego bituminoso m
2 1385 $ 0,00


1.2.2 Reposición de balasto m
2 3300 $ 0,00


1.2.3 Reposición de hormigón m
2 130 $ 0,00


1.2.4 Reposición de carpeta asfáltica m
2 600 $ 0,00


1.2.5 Reposición de adoquines m
2 100 $ 0,00


1.2.6 Reposición de veredas de baldosas m
2 10 $ 0,00


1.2.7 Reposición de veredas de hormigón m
2 10 $ 0,00


1.3 Excavación en Roca


1.3.1 Sobreprecio por excavación en roca sana m3 2000 $ 0,00


1.3.2 Sobreprecio por excavación en roca descompuesta m3 5500 $ 0,00


1.4 Muro de Contención


1.4.1
Muro de contención Pozo de bombeo "Sur" m3 350 $ 0,00


Sub- Total Rubrados Unitarios s/IVA (6) = ∑ (3) $ 0,00 $ 0,00


 IVA 22% (7) = (6) x 0,22 $ 0,00


Sub-Total Rubros Unitarios c/ IVA  (8) = (6) + (7) $ 0,00


Aportes Por Leyes Sociales :  (9) = ∑ (5)  x (0,708)* $ 0,00


* Considerar Art.14.3b) del PCP (corrección del Monto imponible declarado a efectos de la comparación de ofertas).


Rubro Descripción Unidad
Cant.          


(1)


Precio  moneda nacional Monto imponible


Unitario ($)        


(2)


Total ($)           


(3) = (1) x (2)


Unitario ($)      


(4)


Total   ($)       (5) 


= (1) x (4)
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